**Звіт про виконані роботи працівниками**

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС» за 05.04.2016 р.**

Прочищення каналізації за адресою: вул. Металургів 77;

Ремонт мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів 3; вул. Реміснича 12/1 під.4;

Ремонт мережі холодного водопостачання за адресою: вул. Металургів 24 кв.\*\*

Відновлення опалення за адресою: вул. Холодногірська, 31 під. 1; вул. Реміснича 35 під.2;

Хлорування підвального приміщення за адресою: вул. Реміснича 15 під. 3;

Ремонт липневої труби за адресою: вул. Металургів 16 під.1

Відновлення освітлення сходової клітки за адресою: вул. Металургів 15 під.1;

Продовження ремонту під’їзду за адресою: вул. Реміснича 21 під.2;

Продовження ремонту маш. приміщення: вул. Металургів 17;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича 25 під. 4; вул. Лермонтова 15 під.3; вул. Жукова 2/1 під. 1;

Ремонт кнопок ліфтів за адресами: вул. Жукова 2/1 під. 2; вул. Лермонтова 1А під.1; вул. Лермонтова 17 під. 5; вул. Лермонтова 1 під. 1; вул. Леомонтова 15 під 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**Звіт про виконану роботу**

**ПРБП «Рембуд» за 05.04.2016 р.**

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул.Черепіна,82Б кВ.55, вул. Черепіна,64 кв.38, вул. Д.Коротченко,15 кв.128, вул. Черепіна,84А кВ.31, вул.Черепіна,66 кв.108, вул. Черепіна,84Б кВ.91.

Заміна дільниці трубопроводу водопостачання: вул. Черепіна,54 Б кВ.35 .

Ремонт каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів,15 кв.108.

Прочищення каналізаційної системи: пр. М.Лушпи,32 кв.111, пр.. М.Лушпи,24 кв.37, вул. Інтернаціоналістів,25 кв.40.

Зварювальні роботи трубопроводу гарячого водопостачання: вул. Черепіна,64 кв.79.

Зварювальні роботи трубопроводу холодного водопостачання: вул. Інтернаціоналістів,57А кВ.3, вул. Черепіна,82Б п.2.

Відновлення електропостачання у під’їзд: пр. М.Лушпи,40 кв.15

Ремонтні роботи мережі електропостачання: вул. Інтернацоналістів,65А кв.10,11.

Ремонт змішувача: пр. М.Лушпи,40 кв.42.

Огляд та заміри для відновлення (ремонту) лавочок: вул. Інтернаціоналістів,17А, 63А,63Б,65А,65Б.

Прочистка вентиляційних каналів: вул. Черепіна,50 кв.73,74, Черепіна,38А кВ.2333,234.

Ремонт машинного приміщення: вул. Інтернаціоналістів,15 п.4

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**Виконані роботи ТОВ «КК «ДомКом Суми»**

**по території обслуговування за 05.04.2016**

вул. Супруна, 2, 19, 28, 22, вул. Новомістенська, 38, 4, 1, 28, 27, пров. Суджанський, 8, 20, пр. Шевченка, 22, 18, Троїцька, 41 – вивіз сміття;

пл. Горького, 2 – розпил гілки Ø 15см;

пр. Шевченка, 22 – прочищена каналізаційна мережа;

вул. Горького, 23/1 – обстеження підвальних приміщень 10-ти під’їздів для визначення об’ємів робіт по їх прибиранню;

пл. Горького, 2, кв. 63 – усунено протікання рушникопідсушувача;

вул. Леваневського, 28, кв. 28 – усунено протікання каналізаційної мережі в теплопункті;

вул. Горького, 40, кв. 32 – встановлена лампа комунального освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 23 – зварювальні роботи на інженерних мережах;

вул. Горького, 38 – продовжуються роботи по ремонту під’їзду № 5;

вул. Новомістенська, 27, вул. Горького, 41, вул. Супруна, 28 – визначення обсягів робіт по ремонту покрівлі;

вул. Червонозоряна, 24, вул. Рибалка, 1, вул. Супруна, 2, вул. Бельгійська, 34, Горького, 36 – закінчення робіт по ремонту зливової каналізації;

вул. Горького, 39 – визначення обсягів робіт по ремонту люка виходу на покрівлю.

**Оперативний звіт щодо виконаних робіт по житловим будинкам,**

**які передані на обслуговування**

**ТОВ «КК «КоменергоСуми» за 05.04.2016 року**

Вул. Котляревського,2/5 – ремонт сушарок для білизни та частковий ремонт покрівлі;

вул. Першотравнева,26 – улаштування пісочниці на дит.майданчику;

вул. Нахімова, 34 (2 під’їзд) – продовження опоряджувальних робіт в під’їзді ;

вул. Данила Галицького, 53 (1 під’їзд) – продовження опоряджувальних робіт в під’їзді ;

вул. Засумська,12Г – огляд входу до під’їзду;

вул. Ярослава Мудрого,15 – огляд дверей, вікна та прорізів проходу трубопроводів в теплопункті;

просп. Шевченка,2 – частковий ремонт шиферної покрівлі;

Завезення піску (3 машини) для подальшого розподілення на дитячі майданчики;

вул. Іллінська,10 – прочищення каналізації;

вул. Роменська,110 – заміна запірної арматури холодного водопостачання;

вул. Іллінська,52/1 – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Данила Галицького,35 – прочищення каналізації;

вул. В’ячеслава Чорновола,55 – прочищення каналізації;

вул. Першотравнева,31 – усунення протікання холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 2/2А – усунення протікання мережі каналізації;

вул. Засумська,16/5 – огляд та частковий ремонт електромережі комунального освітлення;

вул. Шевченка,2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Іллінська,10 – відновлення комунального освітлення;

вул. 9Січня,17– огляд та частковий ремонт електромережі комунального освітлення;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**Звіт по виконаним роботам**

**ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс» за 05.04.2016р.**

Вул. Харківська, буд. 46 - встановлення хомута в підвальному приміщенні на трубопроводі системі ХВП.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – ремонт рушникосушки в квартирі заявника, обстеження каналізаційної мережі.

Вул. Богуна, 16 – обстеження системи ГВП.

Вул. СКД, буд. 5 - встановлення хомута в підвальному приміщенні на трубопроводі системі ГВП.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25 – заміна кранів системи ХВП.

Вул. Харківська, буд. 40/1 – ремонт каналізаційної мережі: заміна коліна, тройника, встановлення глушки.

Вул. Охтирська, буд. 19/3 – укріплення над входом в під’їзд листа заліза.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – налагодження роботи системи ГВП.

Вул. Лінійна, буд. 9 – ремонт системи опалення в квартирі (перепаковали опалювальний прилад ).

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – налагодження роботи системи ГВП.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведення зварювальних робіт на трубопроводі системи ГВП.

Вул. Паркова, буд. 1 – відкачування каналізаційних стоків в підвалі.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52А – прочищення каналізаційної мережі.

Вул. Д. Коротченка, буд. 27 - прочищення каналізаційної мережі.

Вул. Д. Коротченка, буд. 25 - прочищення каналізаційної мережі.

Вул. Харківська, буд. 39 - прочищення каналізаційної мережі.

Вул. Харківська, буд. 58В – відновлення комунального освітлення.

Вул. Н. Сироватська, буд. 37 – заміна автоматів в електрощітку.

Вул. Богуна, буд. 5 - відновлення комунального освітлення.

Вул. Д. Коротченка, буд. 31; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – відновлення освітлення в квартирі заявника.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – налагодження роботи системи ГВП.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52А під. 3; вул. Харківська, буд. 58В під. 3; вул. Харківська, буд. 40/2 під. 4; вул. СКД, буд. 12 під. 2; вул. Зеленко, буд. 1 під. 2 – відновлення роботи ліфту.

Вул. Д.Коротченка, буд. 31 під.6 – встановлення пандусу.

Вул. Д. Коротченка, буд. 23 під. 2 – ремонт під’їзду (1,2 поверх).

Триває прибирання прибудинкових територій.

**Звіт про виконані роботи працівниками**

**КП «Сумижилкомсервіс» по обслуговуванню житлових будинків**

**за 05.04.2016 року**

- ремонт мереж гарячого водопостачання: пр-т Курський, 135.

- поновлення циркуляціі гарячого водопостачання: вул. Ковпака, 31, пр-т Курський, 135, пр-т Курський, 55, вул. Ковпака, 29, пр-т Курський, 53. 40 років Жовтня, 53.

- ремонт мереж холодного водопостачання: пр-т Курський, 39.

- прочищення мереж каналізації: пр-т Курський, 37, вул. Ковпака, 35. 40 років Жовтня, 53.

- ремонт мереж електропостачання: заміна ламп (пр-т Курський, 55, вул. Ковпака, 29).

- проведено обстеження інженерних мереж: вул. Ковпака, 31, пр-т Курський, 135, пр-т Курський, 55, вул. Ковпака, 29, пр-т Курський, 53. 40 років Жовтня, 53.

- прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

- надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**Оперативний звіт про роботу КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

**за 05.04.2016 р.**

**Встановлення хомута на стояку ХВП**: вул. Малиновського буд.9 кв.52

**Встановлення хомута на с-мі ГВП**: вул. Харківська 1 кв 8

**Прочищення каналізації за адресою**: вул. Петропавліська,107 кв. 16,

О. Береста, 5 кв. 34, Г.Кондратьєва, 96 кв.1, Г. Кондратьєва, 165/10 кв. 24,

Г Кондратьева 165/134 ателье, вул. Г. Кондратьєва, 148 кв. 109; вул.Харківська буд.1 кв.5

**Відновлення теплопостачання за адресою**: вул. Радянська,6 кв. 31, вул. Петропавлівська,127 кв. 48, вул. Петропавлівська,98 кв. 8, З. Космедем’янскої, 2 кв 40.

**Відновлення холодного водопостачання за адресою**: вул. Петропавліська,106 кв. 10,Прокофьева 6 кв.15 - протікання ХВП в подвальному приміщенні- усунено; Харківська 6/1 кв.78 -

**Ремонт покрівлі за адресою**: вул. Покровська,25 під. № 3,4,1,6 (частково), вул. Покровська,23

**Відновлення роботи ліфта за адресою**: пр-т М. Лушпи,7 під. № 1

**Заміна трубопроводу опалення**-20 м/п, засувок діам. 50 мм за адресою: вул. Петропавлівська,127

**Заміна патронів, ламп за адресою**: вул. Прокоф’єва,32 А

**Ремонт електрощитка поверхового** за адресою: вул. Лебединська,6;

вул. Г. Кондратьєва, 154, пр-т М. Лушпи,31

**Відновлення комунального освітлення в підвальному приміщенні за адресою:** вул. Г. Кондратьєва, 118

**Ревізія електрощитка поверхового за адресою**: пр-т М. Лушпи,31

**Заміна запобіжника в ліфті за адресою**: пр-т М. Лушпи,31

**Обстеження ліфтів за адресою**: пр-т М. Лушпи,29

**Ремонт під’їзду**: вул.Гамалія буд.1 (під.№1)

**Відновлення освітлення**: пр-т М.Лушпи 29 - ремонтні роботи в щитовій будинку- відновлено; пр-т М.Лушпи 23 - відновлено освітлення в квартирі; Д.Коротченко 37 - відновлено освітлення в квартирі, включено автомат; пр-т М.Лушпи 29 - відновлено освітлення в квартирі; вул. Воскресенська, буд.14 - немає напруги в ел/щитовій будинку. Передано в Обленерго - відновлено освітлення в квартирі;

**Встановлення замку в маш. приміщенні**: вул. Прокоф’єва буд.36 під.№2.

**Відновлено циркуляцію**:пр-т М.Лушпи49 кв.183, вул. Д.Коротченка 35 кв.66, Д. Коротченка 35 кв.215; Д.Коротченко 35 кв.206, вул. Петропавлівська буд.127 під.№3.