## Лист1
Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційни х програм суб"єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
Реєстр
лічильників технологічного обліку у системі централізованого водопостачання та водовідведення Комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської міської ради станом на 01.05.2018 року
№ з/п | Об'єкт системи водопостачання | Трубопровід, D | Марка лічильника, кількість каналів | Дата випуска (повірки) | Призначення
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Водопостачання
На свердловинах (І-й підйом)
1 | Лепехівський водозабір, м. Суми, Білопільський шлях, 9, свердловина № 1Б | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.11.2012 р. (IV кв 2016 р.) | Облік води, піднятої з підземних джерел
2 | Лепехівський водозабір, м.Суми, Білопільський шлях, 9, свердловина № 2А | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 16.04.2013 р. (ІІ кв.2017 р.)
3 | Лепехівський водозабір, м.Суми, Білопільський шлях, 9,свердловина № 6 | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 06.05.2013 р. ( ІІ кв.2017 р.)
4 | Лепехівський водозабір, м.Суми, Білопільський шлях, 9, свердловина № 7А | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.11.2012 р. (IV кв 2016 р.)
5 | Лепехівський водозабір,м.Суми, Білопільський шлях, 9, свердловина № 11А | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.10.2012 р. (IV кв 2016 р.)
6 | Лепехівський водозабір,м.Суми, Білопільський шлях, 9, свердловина № 12 | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.11.2012 р. (IV кв 2016 р.)
7 | Лучанський водозабір, м. Суми, вул.Партизанська, 29А, свердловина № 6А | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.11.2012 р. (IІІ кв 2015 р.)
8 | Лучанський водозабір, м. Суми, вул.Партизанська, 29А,свердловина № 7Б | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.11.2012 р. (IV кв 2016 р.)
9 | Лучанський водозабір, м. Суми, вул.Партизанська, 29А свердловина № 12 | трубопровід Д 150 мм | WPD-150/50, | 22.02.2013р. (I кв 2017 р.)
10 | Лучанський водозабір, м. Суми, вул.Партизанська, 29А, свердловина № 13 | трубопровід Д 200 мм | WPD-200/50, | 09.01.2008р. (I кв 2018 р.)
11 | Ново-Оболонський водозабір, м. Суми, пров.Чайковського, 30, свердловина № 8А | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 13.08.2010 р. (IІІ кв 2014 р.) | Облік води, піднятої з підземних джерел
12 | Ново-Оболонський водозабір, м. Суми, пров.Чайковського, 30, свердловина № 9 | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.11.2012 р. (IІ кв 2015 р.)
13 | Ново-Оболонський водозабір, м. Суми, пров.Чайковського, 30, свердловина № 10А | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.11.2012 р. (ІV кв 2016 р.)
14 | Ново-Оболонський водозабір, м. Суми, пров.Чайковського, 30, свердловина № 11А | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.11.2012 р. (IV кв 2016 р.)
15 | Ново-Оболонський водозабір, м. Суми, пров.Чайковського, 30, свердловина № 12 | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.10.2012 р. (IV кв 2016 р.)
16 | Ново-Оболонський водозабір, м. Суми, пров.Чайковського, 30, свердловина № 14 | трубопровід Д 150 мм | WPD-150/50, | 13.12.2012 р. (IV кв 2016 р.)
17 | Пришибський водозабір, м.Суми, вул.Охтирська, свердловина № 14 | трубопровід Д 100 мм | Мei Stream Ø 100/50 | 08.11.2012 р. (IV кв 2016 р.)
18 | Пришибський водозабір, м.Суми, вул.Охтирська, свердловина № 8А | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 06.05.2013 р. (IІ кв 2017 р.)
19 | Пришибський водозабір, м.Суми, вул.Охтирська, свердловина № 10 | трубопровід Д 100 мм | WPD-200/50, | 08.05.2017 р. (IІ кв 2017 р.)
20 | Пришибський водозабір, м.Суми, вул.Охтирська, свердловина № 11 | трубопровід Д 100 мм | Мei Stream Ø 100/50 | 19.11.2012 р. (IV кв 2016 р.)
21 | Пришибський водозабір,м.Суми, вул.Охтирська, свердловина № 15А | трубопровід Д 150 мм | WPD-150/50, | 25.01.2007 р. (I кв 2018 р.)
22 | Тополянський водозабір, м. Суми, вул.Тополянська,163, свердловина № 2А | трубопровід Д 100 мм | Мei Stream Ø 100/50 | 11.10.2012 р. (IІ кв 2016 р.)
23 | Тополянський водозабір, м. Суми, вул.Тополянська,163, свердловина № 3А | трубопровід Д 100 мм | Мei Stream Ø 100/50 | 11.10.2012 р. (IV кв 2016 р.)
24 | Тополянський водозабір, м. Суми, вул.Тополянська,163, свердловина № 4А | трубопровід Д 100 мм | Мei Stream Ø 100/50 | 19.11.2012 р. (IV кв 2016 р.)
25 | Тополянський водозабір, м. Суми, вул.Тополянська,163, свердловина № 6А | трубопровід Д 50 мм | "Інвест Премекс" WS U 50/50 | 2000 р. (ремонт, повірка)
26 | Тополянський водозабір, м. Суми, вул.Тополянська,163, свердловина № 7 | трубопровід Д 100 мм | Мei Stream Ø 100/50 | 19.11.2012 р. (IV кв 2016 р.)
27 | Тополянський водозабір, м. Суми, вул.Тополянська,163, свердловина № 16 | трубопровід Д 150 мм | WPD-150/50, | 26.05.2008 р. (I кв 2017 р.)
28 | Тополянський водозабір, м. Суми, вул.Тополянська,163, свердловина № 9А | трубопровід Д 50 мм | WPD-100/50, | 09.11.2012 р. (IV кв 2016 р.) | Облік води, піднятої з підземних джерел
29 | Тополянський водозабір, м. Суми, вул.Тополянська,163, свердловина № 14 | трубопровід Д 100 мм | WPD-100/50, | 09.11.2012 р. (IV кв 2016 р.)
30 | Токарівський водозабір, м. Суми, вул. Кощія, 91, свердловина № 1 | трубопровід Д 150 мм | WPD-150/50, | 18.12.2009 р. (І кв. 2018 р.)
31 | Токарівський водозабір,м. Суми, вул. Кощія, 91, свердловина № 4 | трубопровід Д 150 мм | "Інвест Премекс" WP Dynamic 150/50 | 20.04.2007 р. (I кв 2018 р.)
32 | Токарівський водозабір, м. Суми, вул. Кощія, 91, свердловина № 8 | трубопровід Д 200 мм | WPD-200/50, | 26.12.2007 р. (I кв 2018 р.)
33 | Переносний лічильник |  | WPD-100/50, | 25.12.2009 р. (IV кв 2017 р.)
На вихідних лініях з ВНС ( ІІ-й підйом)
1 | Лепехівський водозабір, м. Суми, Білопільський шлях, 9, ВНС ІІ-го підйому | водоводи Д1 300 мм, Д2 200 мм | УВР А2.2/В-К, двоканальний | 06.12.2016 р. (IV кв 2016 р.) | Облік води, поданої води у мережу (ІІ підйом)
2 | Лепехівський водозабір, м. Суми, Білопільський шлях, 9, ВНС ІІ-го підйому | водоводи Д1 200 мм, Д2 300 мм | УВР А2.2/В-К, двоканальний | 06.12.2016 р. (IV кв 2016 р.)
3 | Лучанський водозабір, м. Суми, вул. Партизанська, 29А, ВНС ІІ-го підйому | водоводи Д1 300 мм, Д2 200 мм | УВР А2.2/В-К, двоканальний | 17.11.2016 р. (IV кв 2016 р.)
4 | Лучанський водозабір, м. Суми, вул. Партизанська, 29А, ВНС ІІ-го підйому | водоводи Д1 400 мм, Д2 200 мм | УВР А2.2/В-К, двоканальний | 18.11.2016 р. (IV кв 2016 р.)
5 | Пришибський водозабір, м. Суми, вул. Охтирська, ВНС ІІ-го підйому | водоводи Д1 400 мм, Д2 400 мм | УВР А2.2/В-К, двоканальний | 06.12.2016 р. (IV кв 2016 р.)
6 | Ново-Оболонський водозабір, м. Суми, пров.Чайковського, 30, ВНС ІІ-го підйому | водоводи Д1 400 мм, Д2 400 мм | УВР А2.2/В-К, двоканальний | 21.11.2016 р. (IV кв 2016 р.)
7 | Тополянський водозабір, м. Суми, вул.Тополянська, 163, ВНС ІІ-го підйому | водоводи Д1 300 мм, Д2 300 мм | УВР А2.2/В-К, двоканальний | 31.05.2016 р. (I кв 2017 р.)
8 | Тополянський водозабір, м. Суми, вул.Тополянська,163, ВНС ІІ-го підйому | водовод Д 500 мм | УВР А2.2/В-К, одноканальний | 18.11.2016 р. (IV кв 2016 р.)
9 | Токарівський водозабір, м. Суми, вул. Кощія, 91, ВНС ІІ-го підйому | водовод Д 600 мм | УВР А2.2/В-К, одноканальний | 24.05.2016 р. (I кв 2017 р. )
Водовідведення
1 | Очисні споруди, м. Суми. вул. Гамалія, 40 | лоток Вентурі | "ЭХО-Р-02", одноканальний | 01.10.2013 р. (IV кв 2017 р.) | Облік стічних вод на вході на очисні споруди
2 | Очисні споруди, м. Суми. вул. Гамалія, 40 | скидний колектор Д 900 мм | УВР-011, двоканальний | 21.12.2016 р. (IV кв 2016 р.) | Облік стічних вод на виході з очисних споруд
3 | Очисні споруди, м. Суми. вул. Гамалія, 40 | скидний колектор Д 1000 мм | УВР-011, двоканальний | 18.01.2017 р. (I кв 2017 р.)
Начальник ВТВ КП " Міськводоканал" Сумської міської ради _______________ Ульянченко Ю.І.
| (посада відповідального виконавця) |  | (підпис)
| Директор КП "Міськводоканал" Сумської міської ради |  | ________________ |  | Сагач А.Г.
| (керівник ліцензіата) |  | (підпис)