## Титулка
Додаток № 5 до рішення виконавчого комітету від "___" ________ 201__р.
Тариф
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
ТОВ "КОМЕНЕРГО СУМИ"
категорія будинку: 5-ти поверховий
за адресою: Котляревського,2/8
| загальна площа будинку,м2: | 4438.36
№п/п | Перелік послуг | Тариф (грн/м2) | Періодичність надання | Строк надання
1 | Прибирання прибудинкової території | 0.451 | 3 дні на тиждень | рік | 0.451
2 | Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі | 0.006 | 2 рази на рік | рік | 0.006
3 | Технічне обслуговування ліфтів | 0 |  |  | 0
4 | Обслуговування систем диспетчеризації | 0 |  |  | 0
5 | Технічне обслуговування внутрішньобуднкових систем | 0.45558 | щоденно | рік | 0.456
6 | Дератизація | 0.034 | 2 рази на рік | рік | 0.034
7 | Дезінсекція | 0.039 | 2 рази на рік | рік | 0.039
8 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0.019 | відповідно графіку | рік | 0.019
9 | Технічне обслуговування та поточного ремонту мереж електропостачання та електрообладнання, систем противопожежної автоматики та дивовидалення,а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності | 0.073 | відповідно графіку | рік | 0.073
10 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території (в тому числі спортивних дитячих та інших майданчиків) | 0.672 | відповідно графіку | рік | 0.672
11 | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території для проходу та проїзду протиожеледними сумішами | 0.035 | зимовий період | рік | 0.035
12 | Експлуатація номерних знаків | 0.00074708 | 1 раз на 5 років | рік | 0.001
13 | Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води | 0.143 | щоденно | рік | 0.143
14 | Енергопостачання ліфтів | 0 |  |  | 0
| РАЗОМ: | 1.9293 |  |  | 1.929
| Директор ТОВ "КОМЕНЕРГО СУМИ" | ____________ | І.М.Босенко

## Розрахунок
Розрахунок тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових території
ТОВ "Коменерго-Суми"
категорія будинку: 5-ти поверховий
за адресою: Котляревського,2/8
|  | Кіл-ть поверхів |  |  | шт. | шт. | 5
|  | Кіл-ть під'їздів |  |  | шт. | шт. | 6
|  | Кіл-ть квартир |  |  | шт. | шт. | 90
|  | Загальна площа будинку |  |  | м2 | м2 | 4438.36
|  | Загальна площа квартир |  |  | м2 | м2 | 4438.36
|  | Площа орендарів |  |  | м2 | м2 | 0
|  | Загальна площа квартир ( без урахування квартир 1-го поверху) |  |  | м2 | м2
|  | Площа прибудинкової тер-рії, в т.ч.:акт обстеження прибудинкової території |  |  | м2 | м2 | 4307
|  | територія з удосконаленим покриттям (площа асфальтових покрить) |  |  | м2 | м2 | 1224
|  | територія без покриття |  |  | м2 | м2 | 390
|  | площа газонів |  |  | м2 | м2 | 2693
|  | площа сходів на ганках |  |  | м2 | м2 | 36
|  | Площа покрівлі |  |  | м2 | м2 | 1220
|  | Площа покрівлі з козирками входу |  |  | м2 | м2 | 1256
|  | Матеріал покрівлі |  |  |  |  | рубероїд
|  | Площа підвального приміщення,м.кв. |  |  | м2 | м2 | 1103 |  | ,
Для технічного обслуговування елетромереж:
|  | Лампа розжарювання |  |  | шт. | шт. | 60 | 60 | 12
|  | АПВ 4 |  |  | м | м | 25
|  | Ел. Патрон |  |  | шт. | шт. | 15
|  | Ел. Вимикач |  |  | шт. | шт. | 6
|  | Автомат 16-25А |  |  | шт. | шт. | 4
|  | АППВ-2*2,5 |  |  | м | м | 25
|  | Запобіжник, 100А |  |  | шт. | шт. | 6
|  | Кількість ділянок для вимірювання опору електроізоляції |  |  | шт. | шт. | 31
|  | Кількість ввідно-розподільних пристроїв |  |  | шт. | шт. | 30 | 30
|  | Кількість електрощитків |  |  | шт. | шт. | 1
|  | Планова протяжність електричних мереждля заміни |  |  | м.пог. | м.пог.
|  | Кількість світильників зовнішнього освітлення |  |  | шт. | шт. | 6
|  | Кількість лічильників |  |  | шт. | шт. | 1
|  | Кількість димовентканалів, шт |  |  | шт. | шт. | 180
|  | Протяжність вентиляційних каналів |  |  | м | м | 720 | 540
|  | протяжність трубопроводу холодного водопостачання: |  |  | пог.м. | пог.м. | 403
|  | протяжність трубопроводу гарячого водопостачання |  |  | пог.м. | пог.м. | 403
|  | протяжність трубопроводу централізованого опалення |  |  | пог.м. | пог.м. | 1384
|  | елеваторний вузол |  |  | шт. | шт. | 1
Холодне водопостачання, запірна арматура
|  | квартірні Ø15 |  | Ø15 | шт. | шт. | 90
|  | кран шаровий |  | Ø 20 | шт. | шт. | 18
|  | засувки Ø100 |  | Ø100 | шт. | шт. | 3
Теплопостачання, запірна арматура
|  | кран шаровий Ø20 |  | Ǿ 20 | шт. | шт. | 58
|  | засувки Ø100 |  | Ǿ 100 | шт. | шт. | 7
|  | квартирні радіатори |  |  | шт. | шт. | 310
|  | Кількість вузлів управління централізованого опалення |  |  | шт. | шт. | 1
|  | протяжність трубопроводу водовідведення, Ǿ 100 |  |  | пог.м. | пог.м. | 480
|  | Планова кількість прокладок у фланцевих з'єднаннях Х/В |  |  | шт. | шт. | 19
|  | Планова кількість прокладок у фланцевих з'єднаннях Г/В |  |  | шт. | шт. | 19
|  | Планова кількість прокладок у фланцевих з'єднаннях Ц/О |  |  | шт. | шт. | 18
|  | Планова кількість свищів Х/В |  |  | шт. | шт. | 12
|  | Планова кількість свищів Г/В |  |  | шт. | шт. | 8
|  | Планова кількість свищів системи водовідведення |  |  | шт. | шт. | 16
|  | Планова кількість свищів Ц/О |  |  | шт. | шт. | 14
|  | Кількість стояків холодного водопостачання |  |  | шт. | шт. | 18
|  | Кількість стояків гарячого водопостачання |  |  | шт. | шт. | 18
|  | Кількість стояків водовідведення |  |  | шт. | шт. | 18
|  | Кількість стояків централізованого опалення |  |  | шт. | шт. | 60
|  | Кількість ліфтів в будинку |  |  | шт. | шт.
|  | Середньомісячні обсяги споживання електроенергії на освітлення місць загального користування,підвальних приміщень та підкачування води |  |  |  | кВт\ | 440
|  | Середньомісячні обсяги споживання електроенергії , що використовується для роботи ліфтів |  |  |  | кВт\
РОЗРАХУНОК ТАРИФУ
1. Прибирання прибудинкової території
1.1 |  | Підмітіння території та прибирання газонів
Наказ Міністерсва регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 року №603 (зі змінами)
| 1-21-2 | - підмітання території, 0,25люд./год./100м2 , територія з удосконаленим покриттям (клас території 2) |  |  |  |  | 293.76 | 0.25 | 100 |  | 96 | 3 дні на тиждень
| 1-21-5 | - підмітання території, 0,33люд./год./100м2 , територія без покриття (клас території 1) |  | (щоденно в робочі дні) 26р./міс. (8літніх міс.) |  |  | 123.552 | 0.33 | 100 |  | 96
| 1-34-3 | - прибирання газонів від випадкового сміття, 0,13люд./год./100м2 |  | (щоденно в робочі дні) 26р./міс. (8літніх міс.) |  |  | 336.0864 | 0.13 | 100 |  | 96
| 1-55-3 | - навантаження сміття на транспортний засіб або ємкість вручну, 0,38люд./год./ 1 куб (берем 0,36 куб додаток 8 ) |  | (щоденно в робочі дні) 26р./міс. (8літніх міс.) |  |  | 13.1328 | 0.38 | 2 |  | 96
|  | Загальна кількість люд./год. в рік при періодичності прибирання 3 рази в на тиждень |  | люд./год. |  |  | 766.5312 | 2003 |  |  | !!!!!!!
|  | Потреба двірників (Всього люд.год/2003 год норма тривалості робочого часу в 2016 році) |  | чол. |  |  | 0.38269
|  | Заробітна плата двірників (з-та згідно галузевої угода* потребу двірників) |  | грн. |  |  | 799.06 | 1450 | 1.2 | 1.2
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 175.7932
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | грн. |  |  | 271.6804 | 34%
|  | спецодяг, інструменти, інвентар двірника (додаток 1) | 212,921 грн./чол. міс |  |  |  | 81.4827 | 212.92
|  | Всього витрат ( прямі та загальновиробничі витрати) |  |  |  |  | 1328.0163
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  |  |  |  | 265.6033 | 20%
|  | Всього собівартість |  |  |  |  | 1593.6195
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 79.681 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 1673.3005
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 88.0684 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 1761.3689
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.39685
1.2 |  | прибирання та вивезення лисття
| 1-39-1 | - прибирання листя в осінній період вручну (витрати праці двірника 3,8 люд-год. на 1м3) в середньому за сезон прибирається 2 м3 лисття |  |  |  |  | 7.6 | 3.8 |  | 2
| 1-55-3 | - навантаження сміття на транспортний засіб або ємкість вручну, 0,38люд./год./ 1 куб (берем 0,50 куб ( додаток 13) |  | в серед.2 м3 1 осінн міс |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 2
|  | Потреба двірників для прибирання лисття (Всього люд.год/2003 год. норма тривалості робочого часу в 2016р.) |  | чол. |  |  | 0.003984 | 2003
|  | Заробітна плата двірників (з-та згідно галузевої угода* потребу двірників) |  | грн. |  |  | 8.3186 | 1450 | 1.2 | 1.2
|  | Разом заробітна плата робітників |  | грн. |  |  | 8.3186
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 1.8301 | 22%
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | грн. |  |  | 2.8283 | 34%
|  | спецодяг, інструменти, інвентар двірника (додаток 1) |  | грн. |  | 212.92 | 0.84828 | 212.92
|  | надання послуги з транспортування лисття автомобілем КАМАЗ |  | грн. |  | 320 грн/год. | 35.5556 | 320 | 1.3333
|  | надання послуги з навантаження листя навантажувачем |  | грн. |  | 300 грн/год. | 8.3333 | 300 | 0.33333
|  | Всього витрат ( прямі та загальновиробничі витрати) |  | грн. |  |  | 57.7142
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  | грн. |  |  | 11.5428 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 69.2571
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 3.4629 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 72.72
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 3.8274 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 76.5473
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  | грн./м2 |  |  | 0.017247
1.3 |  | скошування трави
| 1-28-4 | на газонах комбінованого типу мотокосами (тримером) (витрати садівника 0,28 год/100м2) (1-28-4) |  |  |  |  | 7.5404 | 0.28 | 100
| 1-40-1 | прибирання скошеної трави з газонів граблями до кучі (витрати садівника 0,11 люд/100м2) (1-40-1) |  | люд./год. |  |  | 2.9623 | 0.11 | 100
|  | Загальна к-ть люд./год. при періодичності косіння 1 раз на місяць*3 рази на рік |  | люд./год. |  |  | 31.5081 | 3
|  | Потреба садівників для покосу трави (Всього люд.год/2003 год. норма тривалості робочого часу в 2016р.) |  | чол. |  |  | 0.01573 | 2003
|  | Заробітна плата садівників (з-та згідно галузевої угода* потребу садівників) |  | грн. |  |  | 32.8452 | 1450 | 1.2 | 1.2
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 7.2259 | 22%
| 1-28-4 | мотокоса (тример) (витрати 0,26 маш./год на 100м2) |  |  |  |  | 7.0018
|  | Загальна кількість маш./год. в рік при періодичностікосіння 3 рази на рік |  |  |  |  | 21.0054
|  | Кількість машино-годин на місяць |  |  |  |  | 1.7505
Витрати матеріалів для тримеру:
|  | витрати на матеріали на 100м2 ( додаток 5) |  | грн. |  |  | 10.1
|  | Загальні витрати на матеріали на місяць (при періодичності косіння 1 раз на місяць*3 літні місяці = 3 рази на рік) |  | грн. |  |  | 67.9982
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | грн. |  |  | 11.1674 | 34%
|  | спецодяг, інструменти, інвентар садівника |  | грн. |  | 212.92 | 3.3493 | 212.92
|  | Всього витрат ( прямі та загальновиробничі витрати) |  | грн. |  |  | 122.5861
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  | грн. |  |  | 24.5172 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 147.1033
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 7.3552 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 154.4585
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 8.1294 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 162.5878
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.036632
Тариф на 1 м.кв.(прибирання+скошування+вивіз листя) |  |  |  | грн./м2 |  |  | 0.451 | 0.451
2.Прибирання підвалу,технічних поверхів та покрівлі
| 1-56-2 | Прибирання горищ,підвалів та інших приміщень загального користування,вільних від обладнання,до яких не передбачений вільний доступ.
|  | - підмітання,прибирання і транспортування сміття у сміттєзбірник або контейнер для сміття. Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 0,51 люд-год.на 100 м2, ступінь наповненості понад 0,2 до 0,5, періодичність прибирання 2 рази на рік (S підвалу* періодичність прибирання на рік*норма часу по типовим нормам на одиницю виміру /100 м2 ) |  |  |  |  | 11.2506 | 2 | 0.51
|  | Потреба робітників з комплексного обсуговування (Всього люд.год/2003 год.), чол. |  | чол. |  |  | 0.0056169 | 2003
|  | Заробітна плата (з/пл.відповідно галузевої угоди*потребу робітників з компл. обслу-ня) |  | грн. |  |  | 11.728 | 1450 | 1.2 | 1.2
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 2.5802 | 22%
|  | спецодяг, інструменти, інвентар робітника з комплексного прибирання (додаток 1) | 212,92 грн./міс./чол. |  |  |  | 1.1959 | 212.92
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | грн. |  |  | 3.9875 | 34%
|  | Всього витрат ( прямі та загальновиробничі витрати) |  | грн. |  |  | 19.4917
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  | грн |  |  | 3.8983 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн |  |  | 23.39
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 1.1695 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 24.5595
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 1.2926 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 25.8521
|  | Тариф на 1 м.кв. |  | грн./м2 |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.0058247
3. Технічне обслуговування ліфтів
|  | Вартість на ТО 1 ліфта (додаток 9) |  |  |  |  | 0
|  | Вартість на ТО ліфтів по будинку |  |  |  |  | 0
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  | грн. |  |  | 0 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 0
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 0 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 0
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 0 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 0
|  | разом на 1 м2 загальної площі (без урахування 1-х поверхів) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4. Обслуговування систем диспетчеризації
Вартість обслуговуванн системи диспетчеризації 1 ліфта (додаток 9)
|  | Вартість обслуговуванн системи диспетчеризації по будинку |  |  |  |  | 0
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  | грн. |  |  | 0 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 0
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 0 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 0
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 0 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 0
|  | разом на 1 м2 загальної площі (без урахування 1-х поверхів) |  | грн./м2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем
5.1 |  | систем холодного водопостачання
| 1-75-1 | - огляд труб,згонів,відводів,переходів,трійників,хрестовин,місць проходження крізь стіни та перегородки слюсар-сантехнік 4 р. 1,2 люд.-год на 100 пог.м 2 рази на рік , періодичність проведення 2 рази на рік (довжина трубопроводу холодного водопостачання * перідичність проведення оглядів на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру :100 : річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 год.).,чол. |  |  |  |  | 0.0048288 | 1.2 | 100 | 2 | 2003
| 1-76-1 | - огляд ізоляції трубопроводів систем холодного водопостачання (перевірка стану ізоляції,покритя ізоляції,опор,кріплень) ввитрати праці слюсар-сантехнік 4 р. 1,1 люд.-год на 100 м.пог., періодичність проведення 2 рази на рік (довжина трубопроводу холодного водопостачання * перідичність проведення оглядів на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру :100 : річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 годин).,чол. |  | 2р./рік |  |  | 0.0044264 | 1.1 | 100 | 2 | 2003
| 1-91-1 | - усунення засмічення в системі холодного водопостачання (витрати праці слюса-сантех.3р. 2,23 люд/год на 1 операцію, періодичність проведення 2 рази на рік (періодичність проведення на рік *норму часу по типовим нормам на од.виміру* кількість стояків х/в/ річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка 2003 год.),чол. |  | 2р./рік |  |  | 0.04008 | 2.23 |  | 2 | 2003
| 1-92-7 | - заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях (роз'єднання стику,зняття старої прокладки, очищення фланців від старої прокладки,бруду,з'єднання фланцевого стику зі встановленням нової прокладки) гумові прокладки діаметром до 100 мм, витрати праці слюсаря-сантехніка 3,5 р на 1 прокладку 0,83 люд/год, період проведення 1 раз на 3 роки(період.проведення*норму часу: річний фонд робочого часу 2003 год.) , чол. |  | 1 раз на 3 роки |  |  | 0.0026244 | 0.83 |  | 3 | 2003
| 1-100-3 | .- тимчасове зашпарування свища (тріщини) ( очищення місця свища(тріщини) встановленя прокладки та хомута,затягування болтів,діаметр умовного проходу до 110 мм,витрати праці слюсар-сантех 2 роз.на 1 опер.0,55 люд/год, (кількість оперцій= кількості свищів *норму часу по типовим нормам/річний фонд робочого часу 2003), чол. |  |  |  |  | 0.0032951 | 0.55 |  |  | 2003
|  | Потреби слючаря-сантехніка - 4 розряду |  | чол. |  |  | 0.01188
|  | Заробітна плата слюсарів-сантехніків 4 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) |  | грн. |  |  | 33.486 | 1450 | 1.2 | 1.35 | 1.2
|  | Потреби слючаря-сантехніка - 3 розряду |  | чол. |  |  | 0.04008
|  | Заробітна плата слюсарів-сантехніків 3 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) |  | грн. |  |  | 100.4241 | 1450 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | Потреби слючаря-сантехніка - 2 розряду |  | чол. |  |  | 0.0032951
|  | Заробітна плата слюсарів-сантехніків 2 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) |  | грн. |  |  | 7.4305 | 1450 | 1.2 | 1.08 | 1.2
|  | Заробітна плата основних робітників всього |  | грн. |  |  | 141.3406
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 31.0949
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | грн. |  |  | 48.0558 | 34%
|  | спецодяг, інструменти, інвентар монтажника сан-тех систем (додаток 1) | 182,46 грн./чол. міс. |  |  |  | 10.0817 | 182.46
|  | Разом прямі витрати |  | грн. |  |  | 230.5731
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  | грн. |  |  | 62.2547 | 27%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 292.8278
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 3.1127 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 295.9405
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 15.5758 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 311.5164
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.070187
5.2 |  | систем гарячого водопостачання
| 1-75-1 | - огляд труб,згонів,відводів,переходів,трійників,хрестовин,місць проходження крізь стіни та перегородки слюсар-сантехнік 4 р. 1,2 люд.-год на 100 пог.м 2 рази на рік , періодичність проведення 2 рази на рік (довжина трубопроводу гарячого водопостачання * перідичність проведення оглядів на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру :100 : річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 год), чол. |  | 2р./рік |  |  | 0.0048288 | 1.2 | 100 | 2 | 2003
| 1-76-1 | - огляд ізоляції трубопроводів систем гарячого водопостачання (перевірка стану ізоляції,покритя ізоляції,опор,кріплень) ввитрати праці слюсар-сантехнік 4 р. 1,1 люд.-год на 100 м.пог., періодичність проведення 2 рази на рік (довжина трубопроводу холодного водопостачання * перідичність проведення оглядів на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру :100 : річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 год.), чол |  | 2р./рік |  |  | 0.0044264 | 1.1 | 100 | 2 | 2003
| 1-91-1 | - усунення засмічення в системі гарячого водопостачання (витрати праці слюса-сантех.3р. 2,23 люд/год на 1 операцію, періодичність проведення 2 рази на рік (періодичність проведення на рік *норму часу по типовим нормам на од.виміру* кількість стояків х/в/ річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка 2003 год.), чол |  | 2р./рік |  |  | 0.04008 | 2.23 |  | 2 | 2003
| 1-92-7 | - заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях (роз'єднання стику,зняття старої прокладки, очищення фланців від старої прокладки,бруду,з'єднання фланцевого стику зі встановленням нової прокладки) гумові прокладки діаметром до 100 мм, витрати праці слюсаря-сантехніка 3,5 р на 1 прокладку 0,83 люд/год, період проведення 1 раз на 3 роки(період.проведення*норму часу: річний фонд робочого часу 2003 год.), чол |  | 1 раз на 3 роки |  |  | 0.0026244 | 0.83 |  | 3 | 2003
| 1-100-3 | .- тимчасове зашпарування свища (тріщини) ( очищення місця свища(тріщини) встановленя прокладки та хомута,затягування болтів,діаметр умовного проходу до 110 мм,витрати праці слюсар-сантех 2 роз.на 1 опер.0,55 люд/год, (кількість оперцій= кількості свищів *норму часу по типовим нормам/річний фонд робочого часу 2003), чол. |  |  |  |  | 0.0021967 | 0.55 |  |  | 2003
|  | Потреби слючаря-сантехніка - 4 розряду |  | чол. |  |  | 0.01188
|  | Заробітна плата слюсарів-сантехніків 4 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) |  | грн. |  |  | 33.486 | 1450 | 1.2 | 1.35 | 1.2
|  | Потреби слючаря-сантехніка - 3 розряду |  | чол. |  |  | 0.04008
|  | Заробітна плата слюсарів-сантехніків 3 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) |  | грн. |  |  | 100.4241 | 1450 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | Потреби слючаря-сантехніка - 2 розряду |  | чол. |  |  | 0.0021967
|  | Заробітна плата слюсарів-сантехніків 2 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) |  | грн. |  |  | 4.9537 | 1450 | 1.2 | 1.08 | 1.2
|  | Заробітна плата основних робітників всього |  | грн. |  |  | 138.8638
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 30.55
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | грн. |  |  | 47.2137 | 34%
|  | спецодяг, інструменти, інвентар монтажника сан-тех систем (додаток 1) | 182,46 грн./чол. міс. |  |  |  | 9.8813 | 182.46
|  | Разом прямі витрати |  | грн. |  |  | 226.5088
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  | грн. |  |  | 45.3018 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 271.8106
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 2.2651 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 274.0757
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 14.425 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 288.5007
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.065002
5.3 |  | систем водовідведення
| 1-79-1 | - огляд системи водовідведення, (слюсар-сантехнік 4 розряда 2,2 люд.-год на 100 пог.м 2 рази на рік (довжина системи водовідведення * перідичність проведення оглядів на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру :100 : річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 годин), чол. |  |  |  |  | 0.010544 | 2.2 | 100 | 2 | 2003
| 1-91-5 | - усунення засмічення в системі водовідведення (витрати праці слюса-сантех.3 розряда 1,40 люд/год на 1 операцію, періодичність проведення 2 рази на рік (періодичність проведення на рік *кількість стояків*норму часу по типовим нормам на од.виміру; річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка 2003 год.),чол. |  |  |  |  | 0.025162 | 1.4 |  | 2 | 2003
| 1-95-1 | .-закарбування розтруба на стояку системи водовідведення ( очищення розтруба від старого ущільнення, встановлення нового з китуванням мастикою, слюсар-сантехнік 3 роз. На 1 операцію 0,80 люд-год, періодичніть операцій 1 раз на 3 роки. ( період-сть проведення*к-ть стояків*норму часу/річний фонд робочого часу 2003), чол. |  |  |  |  | 0.0023964 | 0.8 |  | 3 | 2003
| 1-100-3 | .- тимчасове зашпарування свища (тріщини) ( очищення місця свища(тріщини) встановленя прокладки та хомута,затягування болтів,діаметр умовного проходу до 110 мм,витрати праці слюсар-сантех 2 роз.на 1 опер.0,55 люд/год, (кількість оперцій= кількості свищів *норму часу по типовим нормам/річний фонд робочого часу 2003) , чол. |  |  |  |  | 0.0043934 | 0.55 |  |  | 2003
|  | Потреби слюсаря-сантехніка - 4 розряду |  | чол. |  |  | 0.010544
|  | Заробітна плата слюсарів-сантехніків 4 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) |  | грн. |  |  | 29.7219 | 1450 | 1.2 | 1.35 | 1.2
|  | Потреби слюсаря-сантехніка - 3 розряду |  | чол. |  |  | 0.027559
|  | Заробітна плата слюсарів-сантехніків 3 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) |  | грн. |  |  | 69.051 | 1450 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | Потреби слюсаря-сантехніка - 2 розряду |  | чол. |  |  | 0.0043934
|  | Заробітна плата слюсарів-сантехніків 2 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) |  | грн. |  |  | 9.9073 | 1450 | 1.2 | 1.08 | 1.2
|  | Заробітна плата основних робітників всього |  | грн. |  |  | 108.6802
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 23.9097
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | грн. |  |  | 36.9513 | 34%
|  | спецодяг, інструменти, інвентар монтажника сан-тех систем (додаток 1) | 182,46 грн./чол. міс. |  |  |  | 7.7539 | 182.46
|  | Разом прямі витрати |  | грн. |  |  | 177.295
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  | грн. |  |  | 35.459 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 212.7541
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 1.773 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 214.527
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 11.2909 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 225.8179
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.050879
5.4 |  | систем централізованого опалення
| 1-75-1 | - огляд труб,згонів,відводів,переходів,трійників,хрестовин,місць проходження крізь стіни та перегородки слюсар-сантехнік 4 розряда 1,2 люд.-год на 100 пог.м 2 рази на рік (довжина системи централізованого опалення* періодичність проведення оглядів на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру :100 : річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 годин), чол. |  | 2р./рік |  |  | 0.0016583 | 1.2 | 100 | 2 | 2003 | 10%
| 1-76-1 | - огляд ізоляції трубопроводів систем централізованого опалення (перевірка стану ізоляції,покритя ізоляції,опор,кріплень) витрати праці слюсар-сантехнік 4 р. 1,1 люд.-год на 100 м.пог., періодичність проведення 2 рази на рік (довжина трубопроводу холодного водопостачання * перідичність проведення оглядів на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру :100 : річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 годин), чол. |  | 2р./рік |  |  | 0.0015201 | 1.1 | 100 | 2 | 2003 | 10%
| 1-78-1 | - огляд запірної та регулювальної арматури системи централізованого опалення у горишних та підвальних приміщенях,витрати праці слюс.-сантех.4 роз. 8,8 люд.-год. на 100 шт. період-сть огляу 3 рази на рік ( к-ть запірної арматури*періодичність проведення* норму часу по типовим нормам на одиницю виміру/100/ річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 год)), чол. |  | 3р./рік |  |  | 0.0085671 | 8.8 | 100 | 3 | 2003
Гідравлічні випробовування внутрішньобудинкових мереж
| 1-82-1 | - випробування трубопроводів (під'єднання до системи гідравлічного преса, заповнення системи водою, випробування, від'єднання гідравлічного преса), витрати праці слюсаря-сантехніка 4,5 розряду 2,2 люд/год. на 100 м.пог., періодичність проведення випробовувань 1 раз на рік ( протяжність трубопроводу централізованого опалення*періодичність проведення на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру / річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 год)), чол. |  |  |  |  | 0.015201 | 2.2 | 1 | 100 | 2003
| 1-82-2 | - випробування вузлів управління (під'єднання до системи гідравлічного преса, перекривання засувок(вентилів), випробування, від'єднання гідравлічного преса), витрати праці слюсаря-сантехніка 4,5 розряду 1,5 люд/год. на 1шт., періодичність проведення випробовувань 1 раз на рік ( к-ть вузлів управління централізованого опалення*періодичність проведення на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру / річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 год)), чол. |  |  |  |  | 0.00074888 | 1.5 | 1 |  | 2003
Промивання систем централізованого опалення
| 1-83-2 | - промивання трубопроводів,діаметр умовного проходу до 100 мм (заповнення системи водою з мийними засобами, промивання, зливання розчину, промивання чистою водою), витрати праці слюсаря-сантехніка 4,5 розряду 8,4 люд/год. на 100м.пог., періодичність проведення випробовувань 1 раз на 4 роки ( протяжність трубопроводу централізованого опалення *періодичність проведення на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру /100 / річний фонд робочого часу слюсаря-сантехніка (2003 год)), чол. |  |  |  |  | 0.01451 | 8.4 | 4 | 100 | 2003
| 1-92-7 | - заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях (роз'єднання стику,зняття старої прокладки, очищення фланців від старої прокладки,бруду,з'єднання фланцевого стику зі встановленням нової прокладки,гумові прокладки діаметром до 100 мм,витрати праці слюсаря-сантехніка 3,5 р на 1 прокладку 0,83 люд/год, періодичність проведення заміни 1 раз на 3 роки( к-ть заміни прокладок у розрахунку на рік*норму часу: річний фонд робочого часу 2003 год.), чол. |  | 1 раз на 3 рок |  |  | 0.0024863 | 0.83 |  | 3 | 2003
| 1-100-3 | .- тимчасове зашпарування свища (тріщини) ( очищення місця свища(тріщини) встановленя прокладки та хомута,затягування болтів,діаметр умовного проходу до 110 мм,витрати праці слюсар-сантех 2 роз.на 1 опер.0,55 люд/год, (кількість оперцій= кількості свищів *норму часу по типовим нормам/річний фонд робочого часу 2003), чол. |  |  |  |  | 0.0038442 | 0.55 |  |  | 2003
| 1-101-1 | - усунення повітрянної пробки у стояку (витрати праці слюсаря-сантехніка 3 р. на 1 опер. 0,6 люд/год,період.операцій на рік= кількість стояків в будинку (періодичність операцій*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру/річний фонд робочого часу слюсара-сантехніка (2003 год.)), чол. |  |  |  |  | 0.0053919 | 0.6 | 30% |  | 2003
| 1-101-2 | - усунення повітрянної пробки у опалювальному приладі (витрати праці слюсаря-сантехніка 3 розряду на 1 опер. 0,4 люд/год,період.операцій на рік= кількість опалювальних присторії в будинку (періодичність операцій*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру/річний фонд робочого часу слюсара-сантех.2003 год.), чол. |  |  |  |  | 0.018572 | 0.4 | 30% |  | 2003
| 1-106-1 | - відновлювання ізоляції опалювальних труб (очищення труби від бруду та іржі; нанесення мастикової ізоляції,витрати праці слюсаря-сантехніка 2,5 р. 3,3 люд./год на 10 м.трубопроводу,період.операц на рік =5% протяжності мереж опалення в підвалі та на горищі житлового будинку(періодичність операцій*норму часу по типовим нормам на один.виміру/10/річний фонд роб.часу слюсаря-сантехніка (2003 год) ), чол. |  |  |  |  | 0.011401 | 3.3 | 10 | 5% | 2003
|  | загальна чисельність слюсарів-сантехніка 4 розряду |  |  |  |  | 0.044692
|  | загальна чисельність слюсарів-сантехніка 3 розряду |  |  |  |  | 0.035365
|  | загальна чисельність слюсарів-сантехніка 2 розряду |  |  |  |  | 0.0038442
|  | Оплата праці слюсарю-сантехніка 4 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) Додаток 2 |  | грн. |  |  | 125.9783 | 1450 | 1.2 |  | 1.35 | 1.2
|  | Оплата праці слюсарю-сантехніка 3 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) Додаток 2 |  | грн. |  |  | 88.6104 | 1450 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2
|  | Оплата праці слюсарю-сантехніка 2 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) Додаток 2 |  | грн. |  |  | 8.6689 | 1450 | 1.2 |  | 1.08 | 1.2
|  | Заробітна плата основних робітників всього |  | грн. |  |  | 223.2576
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 49.1167 | 22%
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | грн. |  |  | 75.9076 | 34%
|  | спецодяг, інструменти, інвентар монтажника сан-тех систем (додаток 1) | 182,46 грн./чол. міс. |  |  |  | 15.3086 | 182.46
|  | Разом прямі витрати |  | грн. |  |  | 363.5905
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  | грн. |  |  | 72.7181 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 436.3086
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 3.6359 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 439.9445
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 23.155 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 463.0995 |  |  | 1
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.10434
Аварійне обслуговування
|  | витрати на утримання аварійної служби (додаток 8) |  | грн. |  |  | 576.9868 | 0.13
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат з урахуванням загальновиробничих)(додаток 2) |  | грн. |  |  | 115.3974 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 692.3842
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 5.7699 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 698.154
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 36.7449 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 734.899
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.16558
|  | Тариф на 1 м.кв. (ХВ+ГВ+ЦО+аварійка) |  |  |  |  | 0.45558 | 0.45558
6. Дератизація
|  | Вартість обслуговування 1м2 підвального приміщення без ПДВ (постанова КМУ №662 від 11.05.06р.) |  | грн. |  |  | 1.29
|  | Загальна вартість обслуговування на місяць з урахуванням періодичності 2 рази на рік (1,29*S підвалу/12) |  | грн. |  |  | 118.5725 | 1 | 12
|  | Разом прямі витрати |  | грн. |  |  | 118.5725
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат) (додаток 2) |  | грн. |  |  | 23.7145 | 20%
|  | Всього собівартісь |  | грн. |  |  | 142.287
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 1.1857 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 143.4727
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 7.5512 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 151.0239
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.034 | 0.034 | 0.034027
7. Дезінсекція
|  | Вартість обслуговування 1м2 підвального приміщення без ПДВ (постанова КМУ №662 від 11.05.06р.) |  | грн. |  |  | 1.48
|  | Загальна вартість обслуговування на місяць з урахуванням періодичності 2 рази на рік (1,48*S підвалу/12) |  | грн. |  |  | 136.0367 | 1 | 12
|  | Разом прямі витрати |  | грн. |  |  | 136.0367
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат) (додаток 2) |  | грн. |  |  | 27.2073 | 20%
|  | Всього собівартісь |  | грн. |  |  | 163.244
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 1.3604 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 164.6044
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 8.6634 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 173.2678
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039039
8.Обслуговування димових та вентиляційних каналів
| 1-114-1 | Потреба пічників 3 розряду (Прочищення засмічених вентиляційних каналів,витрати праці пічника 3 роз. 1,80 люд.-год. на 10 метрів,1 раз на рік (протяжність димовивентиляційних каналів* к-ть разів прочищення *норму часу по типовим нормам :10 : 2003 річний фонд робочого часу) |  | люд./год. |  |  | 0.016176 | 1.8 | 10 | 2003 | 1 | 25%
|  | Оплата праці (з/пл.відповідно галузевої угоди*люд.год) |  | грн. |  |  | 40.5299 | 1450 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 8.9166 | 22%
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | грн. |  |  | 13.7802 | 34%
|  | спецодяг,інструменти,інвентар пічника,74,78 грн/чол,/міс (додаток 1) |  | грн. |  |  | 1.2096 | 74.78
|  | Всього витрат ( прямі та загальновиробничі витрати) |  | грн. |  |  | 64.4363
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат) (додаток 2) |  | грн. |  |  | 12.8873 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 77.3236
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 3.8662 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 81.1897
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 4.2731 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 85.4629
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 | 0.019256
9. Технічне обслуговування та поточного ремонту мереж електропостачання та електрообладнання, систем противопожежної автоматики та дивовидалення,а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності
| 1-120-1 | - огляд ввідно-розподільчого пристрою,витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 р. 0,13люд./год./1щиток ,період.првед 2 рази на рік (кількість ввідно-розподільних пристроїв* періодичність проведення оглядів на рік*норму часу/річний фонд робочого часу електромонтера (2003 годин), чол. |  | 2р./рік |  |  | 0.0038942 | 2 | 0.13 |  | 2003
| 1-120-5 | - огляд електрощитової, витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 роз. 0,3люд./год./1шт, періодичність проведення огляду 2 рази на рік (кількість електрощитових*періодичність огляду*норму часу/річний фонд робочого часу електромонтера (2003 годин)) чол. |  | 2р./рік |  |  | 0.00029955 | 0.3 | 2 |  | 2003
| 1-121-3 | - заміна пошкоджених ділянок електромереж,витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 р. 0,2 люд./год./1м проводу (довжина проводу для заміни*витрати праці:річний фонд робочого часу електромонтера (2003 годин)), чол. |  |  |  |  | 0.0049925 | 0.2 | 1 |  | 2003
| 1-122-1 | - заміна перегорілої лампи розжарювання,витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 р. 0,1 люд./год./1шт.(к-ть ламп для заміни*витрати праці/річний фонд робочого часу електромонтера (2003 годин)), чол. |  |  |  |  | 0.0029955 | 0.1 |  |  | 2003
| 1-123-1 | - заміна стінного або стельового патрону,витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 2 р. 2,6люд./год./10шт. (кількість патронів на рік*норму часу по типовим нормам на одиницю виміру/10 шт./річний фонд робочого часу електромонтера (2003 годин), чол. |  | 1р./рік |  |  | 0.0019471 | 2.6 | 10 | 1 | 2003
| 1-124-2 | - заміна вимикача,витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 роз. 0,55люд./год./1шт.(кіл-ть вимикачів на рік*норму часу/річний фонд робочого часу електромонтера (2003 годин)., чол. |  | 1р./рік |  |  | 0.0016475 | 0.55 | 1 |  | 2003
| 1-125-1 | - заміна запобіжників, знімання запобіжника,зачищення контактів затискачів,встановлення нового запобіжника ,витрати праці електромонтера 3 р. з ремонту та обслуговування електроустаткування 0,75 люд./год. на 10шт.(кілікість запобіжників*норму часу/річний фонд робочого часу електромонтера (2003 годин), чол. |  | 1р./рік |  |  | 0.0022466 | 0.75 | 10 | 1 | 2003
| 1-125-2 | - заміна автоматичних вимикачі витрати праці електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 р. 10,60 люд.-год на10 шт.(кількість вимикачів*норми часу/річний фонд робочого часу електромонтера (2003 годин), чол. |  | 1р./рік |  |  | 0.0021168 | 10.6 | 10 | 1 | 2003
| 1-131-1 | - вимірювання опору ізоляції, витрати праці електромонтеру 3 р. 5,6люд./год./10ділянок, (кількість ділянок для вимірювання опору електроізоляції на рік*норму часу/10/річний фонд робочого часу електромонтера (2003 годин), чол. |  | 1р./рік |  |  | 0.008667 | 5.6 | 10 |  | 2003
|  | загальна чисельність електромонтерів 4 розряду |  |  |  |  | 0.0068897
|  | загальна чисельність електромонтерів 3 розряду |  |  |  |  | 0.01997
|  | загальна чисельність електромонтерів 2 розряду |  |  |  |  | 0.0019471
|  | Оплата праці електромонтера 4 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) Додаток 2 |  | грн. |  |  | 19.4206 | 1450 | 1.2 |  | 1.35 | 1.2
|  | Оплата праці електромонтера 3 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) Додаток 2 |  | грн. |  |  | 50.0369 | 1450 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2
|  | Оплата праці електромонтера 2 розряду (з/плата згідно галузевої угоди * чисельність нормат) Додаток 2 |  | грн. |  |  | 4.3907 | 1450 | 1.2 |  | 1.08 | 1.2
|  | Заробітна плата основних робітників всього |  | грн. |  |  | 73.8483
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 16.2466 | 22%
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | чол. |  |  | 25.1084 | 34%
|  | Потреба ламп розжарювання для заміни пошкоджених (неробочих): |  | шт. |  |  | 60
|  | Витрати на лампи розжарювання |  | грн. |  |  | 27.45 | 5.49 | 12
|  | Потреба проводу ізольованого для заміни пошкоджених електромереж: |  | м.пог. |  |  | 51
|  | АПВ 4, 1м проводу |  | м.пог. |  |  | 25.5 | 1.02 | 1
|  | АППВ-2*2,5,/1м проводу |  | м.пог. |  |  | 25.5 | 1.02 | 1
|  | Витрати на ізольоваий провід |  | грн. |  |  | 8.5 | 1.6 | 12 | 2.4
|  | Потреба в патроні електричному, 10шт. |  | 2р./рік. |  |  | 15
|  | Витрати на патрон електричний на міс. |  | грн. |  |  | 13.8125 | 11.05 | 12
|  | Потреба в папері шліфувальному для заміни патрону, 0,005/м.кв |  | 2р./рік. |  |  | 0.15 | 0.005 | 2
|  | Витрати на папір шліфувальний для заміни патрону на місяць |  | грн. |  |  | 0.03575 | 2.86 | 12
|  | Потреба в вимикачі для заміни |  | шт. |  |  | 6
|  | Витрати на вимикач на місяць |  | грн. |  |  | 12.35 | 24.7 | 12
|  | Потреба в папері шліфувальному для заміни вимикача, 0,005/м.кв |  | 1р./рік |  |  | 0.03 | 0.005 | 1
|  | Витрати на папір шліфувальний для заміни вимикача на місяць |  | грн. |  |  | 0.00715 | 2.86 | 12
|  | Потреба в запобіжниках для заміни, 10шт. |  | шт. |  |  | 6
|  | Витрати на запобіжники на місяць |  | грн. |  |  | 11 | 22 | 12 | 1
|  | Потреба в папері шліфувальному для заміни запобіжника, 0,006/м.кв |  | 1р./рік |  |  | 0.036 | 0.006 | 1
|  | Витрати на папір шліфувальний для заміни запобіжника на місяць |  | грн. |  |  | 0.00858 | 2.86 | 12
|  | Потреба в автоматичному вимикачі для заміни, 10шт. |  | 1р./рік |  |  | 4
|  | Витрати на автоматичний вимикач на місяць |  | грн. |  |  | 11.3567 | 34.07 | 12
|  | Потреба в папері шліфувальному для заміни автомату40А, 0,005/м.кв |  | 1р./рік |  |  | 0.02 | 0.005 | 1 | 1.35 | 1.2
|  | Витрати на папір шліфувальний для заміни автомату40А на місяць |  | грн. |  |  | 0.0047667 | 2.86 | 12
|  | Всього витрати на матеріали на місяць |  | грн. |  |  | 125.8804
|  | спецодяг, інструменти, інвентар електромонтера, 110,53грн./1люд/міс. (додаток 1) |  | грн. |  |  | 3.184 | 110.53
|  | Всього витрат ( прямі та загальновиробничі витрати) |  | грн. |  |  | 244.2678
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат) (додаток 2) |  | грн. |  |  | 48.8536 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 293.1213
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 14.6561 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 307.7774
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 16.1988 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 323.9762
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.073 | 0.073 | 0.072995
10. Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території (в тому числі спортивних дитячих та інших майданчиків)
|  | ВСЬОГО витрат на будинок, грн. |  |  |  |  | 2982.5779
|  | Тариф на 1 м.кв. |  |  |  |  | 0.672 | 1.3437 | зменшення
11.Прибирання і вивезеня снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами
| 1-1-2 | -підмітання снігу, згрібання докупи або у вали товщиною шару до 2 см, витрати праці двірника 0,22 люд.-год. на 100 м2, 2 клас території (площа*норму часу ;100кв.м *кільк-сть приб.(5р.м*4 зимов.міс):річний фонд робочого часу двірника (2003 годин), чол. |  |  |  |  | 0.0053775 | 0.22 | 100 | 20 | 2003 | 20%
| 1-8-2 | - очищення території від ущільненого снігу скребком,згрібання снігу у вали або докупи,витрати праці двірника 0,32 люд./год./10м2 (площа*норму часу /10 *кільк-сть приб.(1р.м*4 зимов.міс):річний фонд робочого часу двірника (2003 годин),чол. |  | 2р./міс.(4 зимових міс.) |  |  | 0.015644 | 0.32 | 10 | 4 | 2003 | 20%
| 1-20-2 | - посипання територій піском, витрати праці двірника 0,24люд./год./100м2 (площа*норму часу/100м2 * кратність :річний фонд роболчого двірника 2003 год.), чол. |  | 8р./міс.(4 зимових міс.) |  |  | 0.0058664 | 0.24 | 100 | 20 | 2003 | 20%
|  | Всього люд./год. |  | люд./год. |  |  | 0.026888
|  | Заробітна плата двірників (з-та згідно галузевої угода* потребу двірників) |  | грн. |  |  | 56.1415 | 1450 | 1.2 | 1.2
|  | Нарахування на заробітну плату, 22% |  | грн. |  |  | 12.3511 | 22%
|  | Загальновиробничі витрати 34% (додаток 3) |  | грн. |  |  | 19.0881 | 34%
| 1-20-2 | Потреба піску, м3 ( на 100 м2 - 0,017м3) |  | 8р./міс.(4 зимових міс.) |  |  | 1.3317 | 0.017 |  | 100 | 32
|  | Потреба піску на місяць, кг ( 1м3=1500кг) |  | 8р./міс.(4 зимових міс.) |  |  | 166.464 | 1500 | 12
|  | Витрати на пісок на місяць |  | грн. |  |  | 24.9696 | 0.15 | вар піску за 1кг
|  | спецодяг, інструменти, інвентар двірника (додаток 1) | 212.92 |  |  |  | 5.7249 | 212.92
|  | Разом прямі витрати з урахуванням загальновиробничих |  | грн. |  |  | 118.2752
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат) (додаток 2) |  | грн. |  |  | 23.655 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 141.9302
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 7.0965 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 149.0267
|  | Єдиний податок |  | грн. |  | 5% | 7.8435 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 156.8702
|  | разом на 1 м2 загальної площі |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 0.035344
12. Експлуатація номерних знаків
|  | Кількість номерних знаків |  |  |  |  | 1
|  | Вартість експлуатації 1 номерного знаку=150грн. (термін експлуатації 60 місяців) |  | грн. |  |  | 2.5 | 150
|  | Всього прямі витрати |  | грн. |  |  | 2.5
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат) (додаток 2) |  | грн. |  |  | 0.5 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 3
|  | Рентабельність |  | грн. |  | 5% | 0.15 | 5%
|  | Разом з рентабельністю |  | грн. |  |  | 3.15
|  | Єдиний податок | 5% | грн. |  |  | 0.16579 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 3.3158
|  | Тариф на 1 м.кв. |  | грн./м2 |  |  | 0.00074708
13. Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води
|  | Середньомісячне споживання електроенергії, що використовується для освітлення місць загального користування підвальних приміщень та підкачування води. кВт |  |  |  |  | 440
|  | Тариф на 1кВт електроенергії (з ПДВ), грн. |  | грн. |  |  | 1.14
|  | Вартість електроенергії на комунальні потреби будинку |  | грн. |  |  | 501.6
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат) (додаток 2) |  | грн. |  |  | 100.32 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 601.92
|  | Єдиний податок | 5% | грн. |  |  | 31.68 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  | грн. |  |  | 633.6
|  | Тариф на 1 м.кв. |  | грн./м2 |  |  | 0.143 | 0.143 | 0.14276
14. Енергопостачання ліфтів
|  | Середньомісячне споживання електроенергії, що використовується для роботи 1 ліфта в розрахунку на місяць , кВТ |  |  |  |  | 0
|  | Тариф на 1кВт електроенергії (без ПДВ), грн. |  |  |  |  | 1.14
|  | Вартість електроенергії, що використовується для роботи ліфтів у будинку |  |  |  |  | 0
|  | Адміністративні витрати 20% (до прямих витрат) (додаток 2) |  | грн. |  |  | 0 | 20%
|  | Всього собівартість |  | грн. |  |  | 0
|  | Єдиний податок | 5% |  |  |  | 0 | 5% | 95%
|  | ВСЬОГО витрати |  |  |  |  | 0
|  | Тариф на 1 м.кв. |  |  | грн./м2 |  | 0 | 0 | 0
|  | ТАРИФ разом на 1 м.кв. |  |  | грн./м2 |  | 1.9293
|  | Директор ТОВ "КОМЕНЕРГО СУМИ" |  |  |  |  | І.М.Босенко