|  | Додаток до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від «___» _______________ 201__р. №_______ |
| --- | --- |

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ У КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ м. СУМИ

Суми 2016р.

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ У КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ м. СУМИ

| Узгоджені: Департамент екології , паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації Директор ____________________ м.п. «_____» ________ 20 р. | Розроблені: Український науково-дослідний інститут прогресивних технологій у комунальному господарстві (ТОВ «УкркомунНДІпрогрес») Директор __________________С.І.Абрамович м.п. «_____» ________ 20 р. |
| --- | --- |
| Головний Державний санітарний лікар м. Суми ____________________ м.п. «_____» ________ 20 р. |  |
| Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради Директор __________________ Г. І. Яременко м.п. «_____» ________ 20 р. |  |
| КП «Міськводоканал» Сумської міської ради Директор __________________ А..Г. Сагач м.п. «_____» ________ 20 р. |  |
| ЗМІСТ ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ У КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ м. СУМИ Стор. 1. Загальні положення 4 2. Права та обов’язки КП ««Міськводоканал» Сумської міської ради і Споживачів 7 3. Порядок укладання договорів і умови приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу 12 4. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються у міську каналізаційну мережу 18 5. Умови і порядок приймання рідких відходів 22 6. Контроль за скидами стічних вод у каналізаційну мережу 23 7. Встановлення плати за скидання стічних вод у каналізаційну мережу і відповідальність за порушення Правил 29 Додатки: Додаток 1 Технічні умови на приймання (вивезення) стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу м. Суми 36 Додаток 2 Акт обстеження Споживача 39 Додаток 3 Акт відбору проб стічних вод 42 Додаток 4 Протокол результатів виміру показників якості стічних вод 43 Додаток 5 Паспорт водного господарства 44 -66 |

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ У КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ м. СУМИ

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - «Правила приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу м. Суми» розроблені у відповідності до діючих «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» та «Інструкції про встановлення та стягнення  плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів», що затверджені наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37.

  - Терміни, що вживаються в «Правилах приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу м. Суми »:

Каналізація – сукупність мереж та споруд, призначених для приймання, відведення та очищення стічних вод.

Споживач – суб’єкт господарської діяльності, що користується послугами водовідведення КП ««Міськводоканал» Сумської міської ради.

Суб’єкт господарської діяльності  - юридична або фізична особа, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об’єкти господарювання.

Об’єкт господарювання - промислове підприємство, бюджетна організація, комунально-побутове підприємство, установа та інше, що знаходяться у власності, господарському віданні або оперативному управлінні Споживача.

Стічні води Споживачів - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок діяльності об’єктів господарювання Споживачів (з урахуванням Субспоживачів) після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько - питного, технічного, гарячого водопостачання, тощо) із усіх джерел водопостачання, а також поверхневі та дощові води з території Споживача із урахуванням Субспоживачів.

Баланс водоспоживання та водовідведення – співвідношення між фактично використаними обсягами води з усіх джерел водопостачання та обсягами стічних вод, що відводяться у міську каналізаційну систему за визначений період.

Субспоживач – суб’єкт господарської діяльності, що скидає стічні води від своїх обєктів господарювання в міську мережу каналізації через каналізаційну мережу Споживача.

Об’єкт Споживача – окремо розташована територія Споживача або вбудовані приміщення з системами водопостачання і водовідведення.

Локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Споживача до відповідних вимог перед скидом їх у міську каналізаційну мережу.

Каналізаційний випуск Споживача - трубопровід від останнього колодязя внутрішньомайданчикових мереж об’єкту господарювання Споживача до відомчої або міської мережі водовідведення (до місця приймання-передачі послуг).

Місце приймання – передачі послуги – місце з’єднання мереж                                         КП «Міськводоканал» Сумської міської ради з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж).

Межа балансової належності – лінія розподілу елементів систем водовідведення й споруд на них між власниками за ознакою власності, господарського відання або оперативного управління, тощо.

Збірний колектор – трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор.

Головний каналізаційний колектор - колектор, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій та відводить стічні води до міських каналізаційних очисних споруд.

Якість стічних вод –  сукупність фізико-хімічних, біохімічних та інших показників  та концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, що  характеризують їх властивості.

ДВП – допустимі величини показників якості стічної води.

ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, що може скидатися Споживачем в міську каналізаційну мережу.

Залповий скид у каналізацію - скид стічних вод із концентраціями забруднюючих  речовин, що перевищують ДК  встановлені цими  Правилами  приймання стічних вод Споживачів у міську каналізаційну мережу  більш як у 20 разів.

Контрольний колодязь (КК) - колодязь для відбору проб на каналізаційному випуску Споживача, розташований перед приєднанням до комунального каналізаційного колектора або по узгодженню сторін.

Контрольний відбір проб – відбір разової проби стічних вод з контрольного колодязя Споживача з метою контролю за складом та якістю стічних вод, що відводяться у міську мережу водовідведення.

Разова проба стічних вод - проба стічної води, відібрана з контрольного колодязя для хімічного аналізу, який характеризує склад та властивості стічної води у даному місці на момент відбору.

Контрольна проба – разова проба стічних вод Споживача, відібрана                            КП «Міськводоканал» Сумської міської ради при контрольному відборі проб.

Робоча проба – частина разової проби, аналіз якої виконує                                     КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.

Паралельна проба – частина разової проби, аналіз якої виконується в лабораторії Споживача або в іншій лабораторії, що атестована в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Арбітражна проба – частина разової проби, аналіз якої виконується в арбітражній лабораторії.

Самовільне приєднання до систем водовідведення – приєднання, зроблене при відсутності технічних умов на приєднання до міської каналізаційної мережі та Договору на  послуги водовідведення з КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.

  - Система централізованого комунального водовідведення м.Суми знаходиться в господарському віданні комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради (далі – КП «Міськводоканал»).

Система призначена для транспортування та очищення господарсько-побутових стічних вод від населення та близьких до них по складу промислових стічних вод.

Система складається із каналізаційної мережі, що призначена для транспортування стічних вод, та   комплексу споруд біологічного очищення стічних вод.

КП «Міськводоканал» несе відповідальність, передбачену законодавством, за технічний стан мереж і споруд системи каналізації, а також за відповідність якості очищених стічних вод гранично-допустимим скидам (ГДС) забруднень у водний об’єкт, що встановлені та затверджені Департаментом екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів  Сумської обласної державної адміністрації

  - Правила приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу м.Суми             (далі – Правила приймання) визначають умови приймання стічних вод та рідких відходів Споживачів і регулюють відносини між КП «Міськводоканал» та Споживачами.

  - Правила регламентують умови скиду стічних вод від об’єктів господарської        діяльності у систему каналізації м.Суми з метою:

- забезпечення безаварійної роботи, безпечної експлуатації і довговічності каналізаційної мережі і споруд, що на ній розташовані;

- забезпечення якісної і безаварійної роботи міських очисних споруд;

  - Правила містять:

- права та обов’язки КП «Міськводоканал» та Споживачів;

- порядок укладання договорів і умови приймання стічних вод Споживачів до каналізаційної системи м.Суми;

- вимоги до стічних вод, що надходять у каналізаційну мережу, у т. ч. нормативи   концентрацій (ДК) забруднюючих речовин в стічних водах , що приймаються у міську каналізаційну систему від Споживачів з урахуванням можливості їх приймання діючими спорудами біологічного очищення стічних вод;

- умови і порядок приймання рідких відходів від неканалізованих об’єктів;

- систему контролю за скидами стічних вод у міську каналізаційну систему та за виконанням цих Правил;

- порядок обчислення та стягнення плати за послуги водовідведення;

- відповідальність за порушення Правил.

  - Правила відповідають:

    - Цивільному кодексу України;

    - Господарському процесуальному кодексу;

    - Господарському кодексу України;

    - Водному кодексу України;

    - Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

    - Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

    - Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

    - Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

    - Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

    - Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р № 461 ( у редакції Постанови Кабінету Міністрів України  від  8 березня 2015 року № 750) ;

    - Правилам надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 21 липня 2005р №630;

    - Положенню про державну систему моніторингу довкілля, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391;

    - Податковому кодексу України. Роз. VII. Ст. 245, 249;

    - Правилам охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року               № 465;

    - Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених  наказом № 190 Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 р. зі змінами та доповненням  від 27.03.2012р.

    - Правилам технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення  населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 5.07.1995р. №30 (зі змінами, згідно Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України  № 191 від 27.06.2008 року та в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 302 від 27.11.2015 року);

    - Державним  будівельним нормам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»

  - Правила є обов’язковими для КП «Міськводоканал» та Споживачів послуг водовідведення усіх форм власності, що скидають стічні води в каналізаційну мережу м.Суми.

  - Відносини КП «Міськводоканал» і Споживачів, у тому числі й питання про відповідальність Споживачів та КП «Міськводоканал» за порушення даних Правил, будуються на засадах господарсько-правових договорів і регламентуються нормативними актами.

  - При здійсненні контролю за скидом стічних вод Споживачів у міську каналізаційну мережу КП «Міськводоканал» керується чинним законодавством, цими Правилами та укладеними Договорами на послуги водовідведення (далі Договір).

- ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КП «Міськводоканал» І СПОЖИВАЧІВ

  - КП «Міськводоканал»  має право:

    - Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Споживачів.

    - Здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений зі Споживачем заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються.

    - Здійснювати обстеження каналізаційних мереж Споживача, надавати рекомендації щодо їх утримання. При виявленні порушень, встановлювати терміни їх усунення, що оформлюються у виді письмових вимог, які є обов’язковими для виконання та вживати інші заходи згідно чинного законодавства.

    - Вимагати від Споживачів розробки та узгодження з КП «Міськводоканал» заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених ДК.

    - Вимагати від Споживачів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень.

    - Погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Споживачів, провадити контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил.

    - Відмовляти в прийманні до каналізаційної мережі додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі комплексу очисних споруд з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень.

    - Обмежити скидання стічних вод у каналізаційну мережу при невиконанні Споживачем цих Правил, умов Договору та заходів з нормалізації якості та режиму скидання стічних вод, а також несвоєчасній оплаті Споживачем послуг КП «Міськводоканал».

    - Заборонити скидання стічних вод Споживача у каналізаційну мережу при загрозі виходу з ладу мереж та порушенні технологічного режиму роботи очисних споруд з вини Споживача.

    - Відключати Споживача від каналізаційної мережі у випадках :

- стихійного лиха;

- відключення електроенергії;

- аварії на мережах або спорудах каналізації;

- відсутності Договору та Технічних умовна приймання стічних вод (далі технічні умови) або після закінчення терміну їх дії та при відмові Споживача укласти Договір, одержати Технічні умови або їх продовжити;

- самовільного приєднання до каналізаційної мережі;

- несплати або несвоєчасної сплати послуг КП «Міськводоканал» у терміни, що встановлені Договором;

- невиконання Споживачем умов Договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- незадовільного технічного стану каналізаційних мереж, пристроїв та споруд на них, що перебувають на балансі Споживача;

- відмови Споживача від участі у відновленні зруйнованих з його вини мереж і споруд, що знаходяться на балансі КП «Міськводоканал»;

- причетності Споживача до загазованості мереж та не виконанні заходів по їх дегазації;

- відмови Споживача прийняти рахунок чи платіжний документ  КП «Міськводоканал» на сплату послуг з водовідведення у встановленому порядку;

- загрози виходу з ладу мереж або споруд міської каналізації та порушення технологічного режиму міських каналізаційних очисних споруд внаслідок порушення Споживачем цих Правил.

- проведення КП «Міськводоканал» планово - попереджувальних та інших ремонтних робіт на міських мережах водовідведення, а також робіт з приєднання нових Споживачів,

Умови відключення  зазначені у. п.п. 3.35, 3.36, 3.37 і 3.38 цих Правил.

    - Пред’являти Споживачам до сплати у встановленому порядку розрахункові документи:

      - За порушення цих Правил та інших нормативно–правових актів, що  регулюють питання водовідведення;

      - За скидання Споживачем понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнту кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень;

      - На компенсацію грошових сум, що були сплачені КП «Міськводоканал» з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Споживачів, які порушували Правила приймання та умови Договору.

    - Пред’являти Споживачам позови (в установленому порядку) щодо порушення діючих Правил.

    - При виявленні порушень Правил і для вживання відповідних заходів передавати до уповноважених державних органів матеріали стосовно Споживачів, якими ці порушення були допущені.

    - Застосовувати в разі порушень умов Договору передбачені Договором  санкції та розірвання договірних відносин.

    - У випадку зміни умов каналізування міста, категорії водного об'єкту, введення нових норм і вимог до якості очищення стічних вод при скиді у водойму або інших причин, що призводять до змін кількості, складу, властивостей міських стічних вод, КП «Міськводоканал» має право змінити, за узгодженням з органами місцевого самоврядування, раніше узгоджені вимоги до умов скидання стічних вод Споживача та визначити термін, протягом якого Споживач повинен провести відповідні заходи.

  - КП «Міськводоканал» зобов’язаний:

    - Забезпечити приймання, відведення і очищення стічних вод Споживача згідно з умовами укладеного Договору на послуги водовідведення у разі відповідності   якості і режиму скиду стічних вод Споживача умовам укладеного Договору на послуги водовідведення, цим Правилам та за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення.

    - Встановлювати Споживачу режим, кількісні та якісні показники скиду стічних вод до міської каналізації з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні Договорів з Споживачами на послуги водовідведення.

    - Доводити Споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до місцевих Правил приймання зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Споживача, пов’язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об’єкти.

    - Здійснювати нагляд за умовами скидання стічних вод Споживачів та за виконанням Споживачами цих Правил і вимог Договору.

    - Проводити відбір проб для хімічного аналізу стічних вод Споживачів з метою  визначення відповідності фактичних концентрацій забруднюючих речовин в     стічних водах Споживачів встановленим допустимим концентраціям.

  - Споживачі мають право:

    - Користуватися послугами КП «Міськводоканал» при умові виконання Технічних умов на приєднання та приймання стічних вод до системи каналізації м.Суми, вимог укладеного Договору на послуги водовідведення і цих Правил.

    - Ознайомитись з нормативною документацією щодо приймання стічних вод  Споживачів в систему каналізації м.Суми.

    - Перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах свого підприємства та оскаржувати їх.

    - Звертатися до КП «Міськводоканал» з обґрунтованим запереченням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків. У разі відмови, звертатися до суду з оскарженням дій КП «Міськводоканал».

    - Виконувати аналізи якості стічних вод свого підприємства у лабораторіях, що   атестовані в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і мають право на проведення аналізів якості стічних вод підприємств (п.п.6.2.13 ÷ 6.2.25).

  - Споживачі зобов’язані:

    - Укласти Договір з КП «Міськводоканал» на послуги водовідведення та одержати  Технічні умови на скид стічних вод.

    - Виконувати в повному обсязі вимоги цих Правил та Договору на послуги      водовідведення, сплачувати надані послуги КП «Міськводоканал» на умовах визначених у Договорі.

    - Дотримуватись установлених КП «Міськводоканал» кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках. При порушенні Правил вживати необхідні заходи для їх усунення, а також інформувати про це КП «Міськводоканал».

    - Сплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників ДК у 7-миденний термін після отримання Споживачем платіжного документу.

    - Виконувати попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживача не відповідають вимогам Правил.

    - Розробити Паспорт водного господарства Споживача (Додаток 5). Споживач несе персональну відповідальність за об’єктивність інформації, що міститься в Паспорті водного господарства.

    - Надавати працівникам КП «Міськводоканал» необхідну інформацію щодо своєї   системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод, вивченні режиму їх скидання, обстеженні системи каналізації підприємства та локальних очисних  споруд.

    - Компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам міської каналізації, водному об’єкту або іншим Споживачам міської каналізації.

    - Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Споживача.

    - Здійснювати регулярний контроль за якістю, кількістю, режимом скидання стічних вод та щоквартально надавати КП «Міськводоканал» відповідні звітні дані.

    - Забезпечити у термін не пізніше 30 хвилин з моменту повідомлення можливість проведення службами КП «Міськводоканал» у будь-який час доби контрольного відбору проби стічної води, включаючи надання необхідних відомостей та відповідного персоналу. Уповноважений представник Споживача зобов’язаний бути присутнім при відборі проб стічних вод свого підприємства.

    - Забезпечити у робочий час, протягом двох годин доступ персоналу КП «Міськводоканал» для обстеження системи водовідведення Споживача, у тому числі роботи локальних очисних споруд, каналізаційних насосних станцій та умов скидання, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, обумовлених цими Правилами та Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

    - Письмово повідомляти КП «Міськводоканал» про усунення порушень та виконання заходів, що впливають на покращення стану каналізаційної мережі в терміни, що встановлені КП «Міськводоканал».

    - Утримувати контрольні колодязі в належному стані, у разі необхідності                          огородити їх та забезпечити доступ до них (очищувати колодязі від снігу, льоду та не захаращувати сміттям, будівельними матеріалами, транспортом, тощо).

    - За вимогою КП «Міськводоканал» реконструювати, розробляти і будувати локальні очисні споруди, установки по доведенню якості стічних вод до встановлених ДК, встановлювати  прибори обліку, контролю та регулювання скидання стічних вод.

    - При будівництві або реконструкції локальних очисних споруд узгодити технологію очищення із КП «Міськводоканал».

    - У випадку перевищення ДК жирів в скидах стічних вод Споживача встановити перед скиданням у міську каналізацію уловлювачі жиру (обов’язково для підприємств громадського харчування, харчової промисловості та Споживачів, що мають на своїй території пункти харчування).

    - У 7-денний термін повідомити КП «Міськводоканал» про зміни на об’єкті господарської діяльності Споживача, що впливають на стосунки з КП «Міськводоканал» (зміни власника об’єкту, зміни статусу платника податків,  зміни юридичної адреси, передачі з балансу на баланс будівель та каналізаційних мереж, зміни технологічних процесів або суттєвих змін в обсягах водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкту, тощо) і в установленому порядку переоформити Паспорт водного господарства та документи, що регламентують відносини Споживача та КП «Міськводоканал».

    - Виконувати вимоги КП «Міськводоканал» щодо усунення порушень цих Правил та умов Договору в терміни, що встановлені КП «Міськводоканал».

    - Нести відповідальність, передбачену законодавством за недотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, за виникнення аварій, нещасних випадків та заподіяння збитків КП «Міськводоканал» і водному об’єкту, які сталися внаслідок порушення Споживачем вимог цих Правил.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ І УМОВИ ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ У КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ

  - КП «Міськводоканал» приймає стічні води Споживачів до системи централізованого комунального водовідведення м. Суми за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Споживачів відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з КП «Міськводоканал» Договору на послуги водовідведення.

  - Підключення нових Споживачів до каналізаційної мережі (або після реконструкції об’єктів) дозволяється лише за наявності Проекту приєднання системи водовідведення  об’єкту господарювання до системи централізованого   водовідведення м. Суми, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з КП «Міськводоканал» у встановленому порядку та Технічних умов на приєднання об’єкту до системи централізованого водопостачання та водовідведення, відповідно до п.4.1 «Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України»*

  - Взаємовідносини між КП «Міськводоканал» і Споживачами регламентують Договір на  послуги водовідведення, ці Правила та нормативні акти, що діють у період дії Договору.

  - Договір на послуги водовідведення (далі Договір) розробляє КП «Міськводоканал». Істотними умовами Договору є:

- Об’єми  та режим скиду стічних вод;

- Розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

- ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що підлягають скиду у міську каналізаційну мережу;

- Розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями;

- Права та обов’язки сторін Договору;

- Відповідальність сторін Договору;

- Розмежування балансової належності мереж і експлуатаційна відповідальність сторін Договору;

- Технічні умови на приймання стічних вод (Додаток 1) і встановлені терміни їх виконання в рамках діючих Правил. Технічні умови на приймання стічних вод є невід’ємною частиною Договору.

За згодою сторін у Договорі можуть бути зазначені інші умови.

_______________

*- Зміни до «Правил користування…» затверджені Мінрегіонбудом 24.10.2012р №541(z1895-12)

  - Підставами для відмови в укладенні Договору є:

- забруднення стічних вод речовинами, скидання яких у каналізаційні мережі заборонено розділом 4 цих Правил;

- значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення експлуатації каналізаційної мережі (наприклад через загазованість  колекторів) або технологічних процесів очищення стічних вод;

- перевантаження (зниження пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

  - Для об’єктів господарської діяльності, які приєднані до системи централізованого водовідведення, Договір укладається на підставі наданих суб’єктом господарської діяльності наступних документів або завірених копій документів:

1.  Листа-заявки на укладання Договору із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об’ємів стічних вод, графіка їх скидання та характеристику складу стічних вод за кожним з випусків.

2.   Паспорта водного господарства об’єкту господарської діяльності Споживача                     ( Додаток 5).

3.  Виконавчої геодезичної зйомки території об’єкту господарської діяльності Споживача в масштабі 1:500, на якій нанесено межу території з надземними, наземними, підземними спорудами та комунікаціями, з виділеними мережами водопроводу і каналізації, що знаходяться на балансі Споживача з вказаними межами балансової належності, контрольними колодязями для відбору проб, відмітками землі і завіреної  підписом та печаткою Споживача.

4.     Баланс водопостачання та водовідведення;

5.    Довідку про водокористування з усіх джерел (ліміт);

- Довідку про об’єм використаної води;

- Довідку про площу території, на якій розташовано об’єкт господарювання Споживача, що підтверджена офіційним документом;

8.    Довідку про підключення до каналізаційної мережі;

9.     Акту розмежування балансової належності мереж;

10. Відомості, щодо категорії об’єкту господарської діяльності (промислове підприємство, бюджетна організація, комунально-побутове підприємство, та інше);

11.   Реквізитів Споживача;

12. Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності                              (суб’єкта господарювання);

13. Довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

14.   Довідки про статус платника податків;

15.   Статуту (положення) Споживача;

16. Документи, що підтверджують право власності (користування) будівлею або спорудою;

17. Технічних умов на приймання стічних вод Споживача у міську систему каналізації (далі - Технічні умови).

Документи подаються не менш, ніж за місяць до початку скиду стічних вод або до   закінчення терміну дії попереднього Договору.

3.7      Для об’єктів господарської діяльності, що вперше приєднуються до каналізаційної ме-

режі або що вводяться в експлуатацію після реконструкції необхідно одержати  Технічні умови на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення і, крім вищезгаданих документів у п.3.6 цих Правил, додатково надати такі документи:

- Акт державної технічної комісії про введення в експлуатацію об’єкту;

- Акт технічної готовності по підключенню об’єкту до міської каналізаційної мережі.

- Акт технічного приймання мереж водопостачання та водовідведення, вузла обліку;

- Виконавчу проектну документацію підключення об’єкту до міської мережі каналізації, узгоджену з КП «Міськводоканал», що містить у т.ч.геодезичну зйомку місця приєднання до міської каналізаційної мережи (М.1:500), профіль випуску з контрольним колодязем;

- Акти скритих робіт.

  - Договір розробляє КП «Міськводоканал» у 15-денний термін з моменту подачі суб’єк-

том господарської діяльності листа-заявки  та документів згідно пп.3.6-3.7 на укладання Договору та передає два примірника Договору Споживачу на підпис.

  - У місячний термін Споживач зобов’язаний оформити Договір зі свого боку згідно чинного законодавства та повернути один примірник Договору КП «Міськводоканал».

  - Невід’ємною частиною дійсного Договору є Технічні умови на приймання стічних вод Споживача у міську каналізаційну мережу (далі – Технічні умови). У випадку, якщо на момент укладення Договору Споживач не має Технічних умов, він, по домовленості із КП «Міськводоканал», повинен їх отримати і виконати у терміни, що оговорюються у Договорі.

  - В Технічних умовах фіксується кількість, склад і якість стічних вод, які Споживач має право скидати у каналізаційну мережу, передбачається обов’язкове обладнання на випуску контрольного колодязя (КК) та виконання інших умов і заходів, направлених на забезпечення безаварійної і безпечної роботи системи водовідведення міста, наприклад:

- 	запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію (СФ) забруднюючих речовин;

- влаштування систем оборотного водопостачання;

- попереднє очищення стічних вод на локальних очисних спорудах або спільне  попереднє очищення стічних вод даного об’єкту зі стічними водами інших об’єктів на кущових очисних спорудах;

- обробка осадів локальних очисних споруд і вирішення питання про місце їх заховання або утилізації;

- обладнання контрольних колодязів пристроями для регулювання режиму скиду стічних вод.

Технічні умови встановлюють терміни виконання заходів, що передбачаються в рамках діючих Правил.

  - Технічні умови діють на період зберігання кількості і складу стічних вод Споживача, але не більше трьох років. Після закінчення цього терміну Технічні умови необхідно переоформити з наданням і виконанням необхідної документації.

При відсутності або невиконанні Технічних умов у терміни, що оговорюються у договорі або не переоформленні Технічних умов після закінчення терміну їх дії, Договір на надання послуг водовідведення вважається розірваним.

  - Для одержання Технічних умов Споживач надає такі документи:

- Паспорт водного господарства (Додаток 5).

- Акт обстеження об’єкту господарської діяльності Споживача (Додаток 2).

- Характеристику складу та якості стічної води, що призначена до скиду в міську каналізацію.

- При наявності Субспоживачів – копії документів, що підтверджують факт підключення Субспоживача до мереж водопостачання та (або) мереж водовідведення Споживача та об’єми споживаної води Субспоживачем з мережі   водоспоживання Споживача та об’єми стічних вод скинутих Субспоживачем в мережу водовідведення Споживача.

  - Суб’єкт господарської діяльності не має права скидати стічні води до міської каналізаційної мережі без укладання Договору та виконання Технічних умов в обумовлений Договором термін згідно діючих Правил.

  - Скидання стічних вод у міську каналізаційну мережу без Договору на послуги водовідведення з КП «Міськводоканал» і без Технічних умов на приймання стічних вод забороняється.

До Суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють скид та не мають Договору (або при закінченні його дії), застосовуються санкції відповідно до п.7.27 цих Правил

  - При розширенні, реконструкції підприємства Споживача останній повинен одержати нові Технічні умови на приймання стічних вод у каналізаційну мережу міста.

  - У разі будівництва локальних очисних споруд або їх реконструкції Споживач зобов’язаний переоформити Технічні умови на приймання стічних вод у каналізаційну мережу міста.

  - У випадку невідповідності документації цим Правилам або невиконанні Технічних умов Споживач зобов'язаний узгодити з КП «Міськводоканал» необхідні заходи. На період виконання заходів  Споживач сплачує послуги КП «Міськводоканал» відповідно до п.7.27 цих Правил

  - Усі майнові спори стосовно Договору вирішуються згідно з чинним              законодавством України.

  - Обсяги  стічних вод, що скидаються Споживачем у міську каналізацію, визначаються на основі балансу водопостачання та водовідведення (див. Паспорт  водного господарства об’єкта господарювання), з урахуванням п.3.21 даних Правил згідно з «Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», Акта обстеження об’єкту господарювання і встановлюються Договором.

  - При підрахунку загального обсягу стічних вод від об’єкта господарювання враховується додатковий обсяг поверхневих вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення через каналізаційні колодязі, що розташовані на мережі водовідведення Споживачів у міську каналізаційну систему та за рахунок інфільтрації грунтових вод (ДБН В.2.5-75:2013 « Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»).

Додатковий обсяг стічних вод визначається  відповідно до пп.. 4.10 ÷4.13 у Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України в редакції Наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №131 (z0557-12) від 27.03.2012р.

  - Кожен об’єкт підприємницької діяльності Споживача скидає стічні води в каналізаційну мережу через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольних колодязів (далі КК), розташованих за межами об’єкту в місцях, що мають під’їзні  дороги.

У випадку відсутності технічної можливості улаштування контрольного колодязя                           за межами території підприємства, місце розташування КК погоджується із                                                    КП «Міськводоканал».

  - Забороняється скидання стічних вод декількох Споживачів в один випуск.

  - Об’єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Споживача.

  - Приєднання каналізаційної мережі Споживача до міської комунальної системи  водовідведення і обладнання контрольного колодязя виконується силами і за кошти Споживача.

  - Колодязь на комунальній мережі, до якого приєднано випуск Споживача, є межею балансової належності мереж і місцем приймання-передачі послуг водовідведення.

  - Контрольні колодязі, а також колодязі, що встановлені на каналізаційній мережі Споживача або на мережі міської каналізації, яка проходить через територію Споживача, повинні завжди бути доступні для огляду, вільні від завалів ґрунтом, будівельним сміттям. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зсуненими кришками. Взимку кришки колодязів необхідно очищувати від снігу та льоду. Місце розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив’язкою на місцях. При зникненні або поломці кришок колодязів Споживач зобов’язаний встановити нові.

  - Відповідальність за кількісний і якісний склад стічних вод Субспоживача несе Споживач, який має Договір на послуги водовідведення з КП «Міськводоканал». Субспоживач повинен мати  договір на користування мережею водовідведення, через яку він скидає свої стічні води у міську каналізаційну мережу зі Споживачем. У випадку відмови Споживача відповідати за якість і кількість стічних вод Субспоживача, останній (Субспоживач) повинен скласти окремий Договір з КП «Міськводоканал» на послуги водовідведення і одержати Технічні умови на приймання стічних вод і, якщо є технічна можливість, одержати технічні умови на приєднання до міської каналізації.

  - Відповідальність за якісні показники стічних вод орендаторів нежитлових та виробничих приміщень несе Споживач - орендодавець.

  - У випадку, коли в одній будівлі розташовано декілька Споживачів, які не мають технічної можливості влаштування окремих випусків з контрольними колодязями, КП «Міськводоканал» має право вимагати від таких Споживачів визначити експлуатаційну організацію, яка, в межах цієї будівлі (споруди), повинна стати правоприймачем всіх договорів Споживачів на послуги водовідведення з КП «Міськводоканал» та нести відповідальність за кількість та якість стічних вод Споживачів, приймати участь у обстеженні системи каналізації об’єкта, а також відборі проб стічних вод. Такою експлуатаційною організацією може бути балансоутримувач цієї будівлі, управитель або один із Споживачів, що розташовані в межах даної будівлі.

Умови КП «Міськводоканал» викладаються у вигляді письмових вимог, в якому встановлюється термін визначення експлуатаційної організації строком до шести місяців.

  - Будь-які зміни якісного або кількісного складу стічних вод (у т.ч. зміни в балансі водоспоживання та водовідведення Споживача в результаті реконструкції, розширення підприємства або за іншими причинами) мають бути у 7-денний термін узгоджені Споживачем з КП «Міськводоканал», зміни повинні бути внесені до Договору та одержані нові Технічні умови на приймання стічних вод.

  - Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних (залпових) скидів    забруднюючих речовин, про початок проведення аварійно-відновлювальних робіт Споживачі повинні терміново інформувати КП «Міськводоканал» письмово або телефонограмою.

  - При необхідності перекладання аварійних або заміні зруйнованих мереж і споруд міської каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між Споживачами, що скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких, що доведено у судовому порядку, сталося їх руйнування  (п.7.16).

  - Розрахунок участі Споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує КП «Міськводоканал» та подає на затвердження до місцевого органу державної влади, який приймає рішення про першочергові відновлювальні роботи. Відповідальність Споживача при відмові від участі у відновлювальних роботах наведена у п.7.17 цих Правил.

  - КП «Міськводоканал» відключає Споживачів від міської каналізації без попередження у випадку:

3.35.1 стихійного лиха;

3.35.2. відключення електроенергії;

3.35.3.аварії на мережах або спорудах каналізації з незалежних від КП «Міськводоканал» обставин.

У цих випадках за збитки Споживачів КП «Міськводоканал» відповідальності не несе.

  - КП «Міськводоканал» відключає Споживачів від міської каналізації після письмового попередження або телефонограмою у випадку:

    - Відсутності Договору та Технічних умов  або після закінчення терміну їх дії та    при відмові Споживача укласти Договір, одержати Технічні умови або їх продовжити;

    - Самовільного приєднання до каналізаційної мережі;

    - Несплати або несвоєчасної сплати послуг КП «Міськводоканал» у терміни, що встановлені у Договорі;

    - Невиконання Споживачем умов Договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

    - Незадовільного технічного стану каналізаційних мереж, пристроїв та споруд на них, що перебувають на балансі Споживача;

    - Відмови Споживача від участі у відновленні зруйнованих з його вини мереж і споруд, що знаходяться на балансі КП «Міськводоканал»;

    - Причетності Споживача до загазованості мереж та не виконанні заходів по їх дегазації;

    - Відмови Споживача прийняти рахунок чи платіжний документ  КП «Міськводоканал» на сплату послуг з водовідведення у встановленому порядку.

Відключення Споживача здійснюється у термін не менш ніж через 5 робочих діб після попередження КП «Міськводоканал». За збитки Споживачів-порушників КП «Міськводоканал» відповідальності не несе.

  - КП «Міськводоканал» відключає Споживачів від міської каналізації негайно після усного попередження у випадку загрози виходу з ладу мереж або споруд міської каналізації та порушення технологічного режиму міських каналізаційних очисних споруд внаслідок порушення Споживачами цих Правил. При цьому за збитки Споживачів-порушників КП «Міськводоканал» відповідальності не несе.

  - При проведенні КП «Міськводоканал» планово - попереджувальних та інших ремонтних робіт на міських мережах водовідведення, а також робіт з приєднання нових Споживачів, КП «Міськводоканал» відключає Споживачів від міської мережі каналізації, завчасно попередивши їх письмово або телефонограмою не менш ніж за 5 діб до початку робіт.

  - Суб’єкт господарювання, що реалізує питну воду населенню за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосовує установки (пристрої) підготовки питної води та виробництва фасованої питної води, повинен:

- укласти Договір з КП «Міськводоканал» на послуги з водовідведення по тарифу для населення в обсягах питної води, що реалізовується населенню в м. Суми;

- щомісячно надавати КП «Міськводоканал» необхідну інформацію щодо фактичних обсягів реалізованої питної води.

На такого суб’єкта господарювання розповсюджуються всі права та обов’язки  Споживачів послуг КП «Міськводоканал» та вимоги цих Правил.

- ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, що СКИДАЮТЬся У міську КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ

4.1.	До системи каналізації м.Суми приймаються стічні води Споживачів, що не порушують роботу каналізаційної мережі та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути очищені на очисних спорудах разом із стічними водами від населення згідно з вимогами Дозволу на спеціальне водокористування УКР 0365 СУМ від 31.08.2015р Департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Сумської  обласної державної адміністрації

4.2.  Стічні води, що підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі не повинні мати:

- температуру вище 40;

- рН нижче 6.5 або вище 9.0;

- ХСК вище БСК 5 більш ніж у 2,5.

не повинні містити:

- забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених для Споживача  Договором з КП «Міськводоканал»;

- речовини, що спроможні засмічувати труби, колодязі, грати або відкладатися на стінках труб, колодязів, поверхні грат (будівельне сміття, солому, харчові і тверді виробничі відходи, абразивні порошки та інші абразивні грубодисперсні зависі, окалина, вапно, пісок, гіпс, смола, мазут, канига, тощо);

- речовини, що чинять руйнуючу дію на матеріал труб, елементи споруд каналізації та отруйний вплив на працюючий персонал, а саме:

  - горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

  - агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на каналізаційні мережі і  споруди та небезпечні для життя людини;

  - речовини, для яких не встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді водойм рибогосподарського та інших видів водокористування, а також речовини, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

  - токсичні речовини, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод;

  - небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

  - нерозчинні олії;

  - біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини, які важко руйнуються;

  - тільки неорганічні речовини або речовини, що не піддаються біологічному розкладу.

4.3     Категорично забороняється  скидати у міську каналізаційну мережу:

  - кислоти, розчинники, розчини, речовини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціаністі сполуки, легколеткі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини (бензин, діетиловий ефір, дихлоретан, бензол та їхні  похідні, тощо);

  - концентровані маточні та кубові розчини;

  - дренажні води, конденсати і нормативно-чисті виробничі стічні води;

  - організований скид поверхневих (зливових) вод з територій промислових підприємств;

  - осади після локальних очисних споруд;

  - грунт, будівельне і побутове сміття, відходи виробництва;

  - понадлімітні (перевищуючі договірні ) об’єми стічних вод;

  - стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у тому числі стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

  - промислові стічні води, взаємодія з якими може привести до утворення емульсій,     токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних  речовин.

4.4 	Стічні води, в яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у тому числі стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень та виробничі стічні води, взаємодія з якими може привести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин, перед випуском у каналізаційну мережу м.Суми повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах Споживача з обов’язковою утилізацією або похованням утворених осадів.

4.5  Для скидів стічних вод Споживачів, що приймаються в міську каналізаційну мережу, встановлюються загальні допустимі величини показників якості стічних вод (ДВП), що наведені у таблиці 1 цих Правил.

Допустимі концентрації забруднюючих речовин ( ДК) розраховані згідно положень розд. 5 “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, виходячи з технічних можливостей міської каналізаційної мережі і комплексів очисних споруд, якості стічної води від населення і з урахуванням затверджених гранично-допустимих скидів (ГДС) речовин, що надходять з очищеними стічними водами у водойму та якості  води з системи централізованого водопостачання м. Суми. (п.4.1).

Таблиця 1. – Встановлені допустимі величини показників (ДВП) якості   стічних вод  в скидах Споживачів у каналізаційну мережу м.Суми.

|  | Найменування показників | Одиниці виміру | Величина показників, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | рН | од. рН | 6,5÷9,0 |
|  | ХСК |  | ≤637,0 |
| 2 | БСК 5 | мгО2/л | 254,8 |
| 3 | Завислі речовини | мг/л | 319,0 |
| 4 | Азот амонійний | мг/л | 24,0 |
| 5 | Нітрити | мг/л | 3,3 |
| 6 | Нітрати | мг/л | 45,0 |
| 7 | Фосфати | мг/л | 7,12 |
| 8 | Хлориди | мг/л | 106 |
| 9 | Сульфати | мг/л | 77,0 |
| 10 | Нафта і нафтопродукти | мг/л | 5,3 |
| 11 | Жири | мг/л | 8,0 |
| 12 | Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) | мг/л | 0,38 |
| 13 | Залізо (заг) | мг/л | 1,0 |
| 14 | Мідь | мг/л | 0,022 |
| 15 | Цинк | мг/л | 0,1 |
| 16 | Хром(заг) | мг/л | 0,02 |
| 17 | Свинець | мг/л | 0,9 |
| 18 | Нікель | мг/л | 0,1 |

Примітки:

Розрахунок допустимих величин забруднень, що не ввійшли у даний перелік, повинен бути виконаний на основі гранично-допустимої концентрації (ГДК) цих речовин у водоймі господарсько-питного водокористування і за рахунок Споживача та узгоджений з                             КП «Міськводоканал».

  - Для Споживачів, які не мають технічних та економічних можливостей досягти встановлених нормативів скиду, можуть бути встановлені тимчасові індивідуальні допустимі величини показників   якості стічної води, що розраховуються на основі встановлених ДВП з урахуванням фактичних показників якості скидів стічних вод Споживачів.  Тимчасові ДВП не підлягають погодженню з місцевими органами   охорони навколишнього природного середовища та МОЗ України.

Розробка індивідуальних ДВП здійснюється за згодою КП «Міськводоканал» і за рахунок Споживача.

Тимчасові індивідуальні ДВП набирають чинності з моменту узгодження та реєстрації  в  КП «Міськводоканал». Термін дії індивідуальних ДВП три роки.

При відсутності тимчасових індивідуальних ДВП, показники якості скидів стічної води Споживача не повинні перевищувати величини, що вказані у таблиці 1.

  - Якщо Споживач не може забезпечити виконання даних Правил за деякими показниками, що характерні для виду його діяльності, але проводить роботи по досягненню встановлених нормативів, він звертається до КП «Міськводоканал» з обґрунтованим проханням про можливість розроблення та встановлення для нього тимчасових індивідуальних допустимих величин показників (ДВП) (див. п.4.6 цих Правил), або про приймання понаднормативно забруднених стічних вод на період досягнення встановлених нормативів. До прохання додається характеристика якості скидів стічних вод та графік  заходів доведення якості та режиму скидів до вимог цих Правил.

КП «Міськводоканал» розглядає надані матеріали у місячний термін і приймає рішення про можливість розробки тимчасових індивідуальних ДВП, або про укладання Договору (Додаткової угоди) зі Споживачем на приймання  понаднормативно   забруднених  стічних вод, з установленням для цього Споживача плати за скид понаднормативних забруднень.

У разі невиконання графіка заходів доведення якості стічних вод до вимог цих Правил або зміні гранично-допустимих скидів (ГДС) у водойму, дія тимчасових індивідуальних норм ДВП  може бути припинена, про що КП «Міськводоканал» письмово повідомляє Споживача.

  - Якщо кількість або склад стічних вод від об’єкту господарської діяльності Споживача значно змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, на об’єкті Споживача повинні бути встановлені спеціальні ємкості – усереднювачі та пристрої, що забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

  - При порушенні Споживачем вимог, що вказані в п.п.4.2÷4.5 КП «Міськводоканал» має право, згідно чинного законодавства України, ставити питання перед компетентними органами про притягнення його до відповідальності.

  - За аварійні ситуації, що можуть виникнути на міських каналізаційних мережах і очисних спорудах внаслідок скидання Споживачем у каналізацію забруднень, що кількісно і якісно не відповідають вимогам цих Правил, Споживачі несуть встановлену законодавством відповідальність.

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ

  - До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші рідкі побутові та промислові відходи що надходять у міську каналізацію від неканалізованих об’єктів - приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

  - Власники неканалізованих об’єктів, рідкі відходи яких скидаються у міську каналізаційну мережу, повинні укласти Договір з КП «Міськводоканал» на послуги водовідведення.

  - Об’єми водовідведення з неканалізованого об’єкту розраховуються на підставі затверджених згідно з чинним законодавством України норм водоспоживання з урахуванням ступеню благоустрою приміщень та кількості робітників, але не менш ніж 25 л/доб на 1 людину (ДБН В. 2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування).

  - Улаштування, експлуатація вигрібних ям та збирання рідких відходів від неканалізованих об’єктів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць ( затверджені Наказом МОЗ України від17.03.2011р. №145).

  - Рідкі відходи з вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок, БСК5 не повинно перевищувати 1000 мг/л.

  - Забороняється скидати в міську каналізаційну мережу дощові і розталі води, осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів.

  - Забороняється скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості.

  - Зливання рідких відходів здійснюється тільки на зливних станціях  або в місцях, що узгоджені з КП «Міськводоканал». Скидання рідких відходів у систему міської каналізації в місцях, що неузгоджені з КП «Міськводоканал», забороняється.

  - Улаштування та експлуатація зливних станцій повинна відповідати вимогам                          розд. «Зливні станції»  ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

  - Перевезення рідких відходів від місця їхнього збору до місця зливу здійснюється тільки  спеціалізованим (асенізаційним) транспортом.

  - Перевезення рідких відходів до зливної станції або місця їх зливу у міську каналізаційну систему здійснюється силами КП «Міськводоканал» або юридичними (фізичними) особами, що мають дозвіл на виконання даного виду діяльності і в подальшому іменуються - Перевізники.

Отримання дозволу на виконання даного виду діяльності повинно бути узгоджено з   КП «Міськводоканал».

  - Перевізник зобов’язаний укласти Договір з КП «Міськводоканал» на злив рідких відходів. У цьому випадку Перевізник стає Споживачем послуг КП «Міськводоканал», на якого розповсюджуються ці Правила.

Оплата послуг КП «Міськводоканал» встановлюється відповідно розд. 7 цих Правил.

  - Споживач послуг КП «Міськводоканал», що не має підключення до міської каналізаційної мережі, повинен укласти Договір на перевезення рідких відходів до міської каналізаційної мережі з Перевізником, який має Договір на злив рідких відходів з КП «Міськводоканал».

  - У випадку, коли КП «Міськводоканал» не є власником зливної станції, Перевізник повинен укласти Договір на злив рідких відходів з власником зливової станції, який має Договір з КП «Міськводоканал» на послуги водовідведення. У цьому випадку власник зливової станції є Споживачем послуг КП «Міськводоканал», на якого розповсюджуються ці Правила.

  - Перевізник не має права вивозити рідкі відходи при відсутності Договору на їх злив або після закінчення терміну його дії.

  - При зміні найменування Перевізника (власника зливової станції), розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Перевізник (власник зливової станції) зобов’язаний у 5-денний термін офіційно повідомити про зміни КП «Міськводоканал».

  - Підключення  неканалізованих об’єктів господарювання до міської каналізаційної мережі  здійснюється у встановленому порядку, відповідно розд. 3 цих Правил.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СКИДАМИ СТІЧНИХ ВОД У

КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ

  - Порядок контролю за скидом стічних вод

    - Споживачі зобов’язані здійснювати контроль за кількістю та якістю стічних вод, які   вони скидають до системи міської каналізації.

При наявності локальних очисних споруд, Споживачі повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та вираховувати об’єми виділених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються на підприємстві не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб мають бути погоджені з КП «Міськводоканал».

При наявності у Споживача лабораторії з контролю якості стічних вод, вона повинна бути атестована в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» для галузі аналізу стічних вод.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються на підприємстві протягом 3-х років.

При дослідженні якості стічних вод Споживачів, засоби вимірювань повинні бути повірені органами Держстандарту України та зареєстровані у КП «Міськводоканал».

    - Споживачі зобов'язані щомісячно подавати до КП «Міськводоканал» інформацію про режим, об’єми та якісний склад скидів їх стічних вод до міської каналізації. Інформацію підписує посадова особа або власник об’єкту господарської діяльності, які несуть відповідальність за достовірність інформації.

В окремих випадках періодичність надання звітних відомостей про якісний та кількісний склад стічних вод, в залежності від характеру виробничої діяльності Споживача, визначається КП «Міськводоканал», але не менше одного разу в квартал.

    - КП «Міськводоканал» здійснює регулярний контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають Споживачі, але не рідше ніж один раз в квартал.

    - З метою контролю за якістю стічних вод Споживача КП «Міськводоканал» здійснює  відбір і аналіз контрольної разової проби, що характеризує склад та властивості стічної води у даному місці на момент відбору.

    - Споживач повинен забезпечити можливість проведення КП «Міськводоканал» у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу.

    - Роботи щодо відбору контрольних проб, їх зберіганню та доставці здійснює КП «Міськводоканал», який має необхідне технічне забезпечення та несе відповідальність за відбір контрольних проб стічних вод, їх доставку і зберігання, оформлення документів, дотримання правил техніки безпеки при відборі та доставці проб до лабораторії.

    - Відбір контрольних разових проб стічних вод Споживача виконується уповноваженими представниками КП «Міськводоканал» в присутності уповноваженого представника Споживача або працівника підприємства Споживача,    (повинен пред’явити документ, що засвідчує його особу), що фіксується у Акті відбору проб (Додаток 3), який підписують як представники КП «Міськводоканал», так і представник Споживача.

    - При відмові Споживача виділити відповідальну особу для контрольного відбору проб, зволіканні з допуском представника КП «Міськводоканал» на територію Споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Споживача, КП «Міськводоканал» складає Акт про порушення п.п.6.1.5 ÷ 6.1.7 цих Правил та виставляє Споживачу рахунок за понаднормативне скидання забруднень з коефіцієнтом кратності КК = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено ці порушення.

    - Аналізи контрольних проб стічних вод виконуються лабораторією КП «Міськводоканал» або іншою лабораторією, з якою КП «Міськводоканал» уклав відповідний договір і яка атестована в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» для галузі аналізу стічних вод.

    - За результатами аналізу контрольної проби робиться висновок щодо перевищення допустимих концентрацій (ДК) забруднень та виконується розрахунок плати за перевищення вмісту забруднюючих речовин в стічних водах Споживача.

    - Виявлені в контрольних пробах стічних вод перевищення ДК забруднюючих речовин є підставою для нарахування плати за скидання понаднормативних забруднень.

    - Результати аналізів контрольних проб стічних вод зберігаються у                                       КП  «Міськводоканал» три роки.

    - Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються як дані лабораторії КП «Міськводоканал», так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями міських органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, що атестовані в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» для галузі аналізу стічних вод.

    - Результати аналізів стічних вод Споживачів, виконаних КП «Міськводоканал», вважаються дійсними до повторного відбору проб, але не більше 3-х (трьох) календарних місяців (місяця, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців) і поширюються на весь об’єм стічних вод Споживача за цей період.

У разі декількох контрольних відборів проб стічних вод Споживача на протязі одного місяця результати аналізу останньої відібраної контрольної проби розповсюджуються на весь об’єм стічних вод за період від попереднього відбору проби до кінця місяця в якому була відібрана остання проба.

    - При виявленні перевищення допустимих концентрацій забруднень, встановлених Договором, КП «Міськводоканал» після проведення аналізу повідомляє Споживача про виявлене порушення телефонограмою в семидобовий термін або письмово у п’ятнадцятидобовий термін без врахування вихідних днів.

Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення допустимих концентрацій забруднень, КП «Міськводоканал», згідно з Господарським процесуальним  кодексом України, направляє Споживачу претензію до якої додаються такі документи:

- копія акта про відбір проби;

- копія результатів аналізу стічних вод (Протоколу дослідження якості стічних вод);

- розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод  з перевищенням ДК та відповідний платіжний документ.

Передаються тільки ті документи, що відсутні у Споживача.

Споживачі зобов’язані розглянути претензію в порядку та терміни встановлені законодавством України.

  - Порядок відбору, оформлення і проведення аналізу проб.

    - Порядок відбору контрольних проб стічних вод Споживачів враховує особливості роботи каналізаційних мереж в м. Суми договірні відносини між Споживачем і КП «Міськводоканал» і конкретизує вимоги, що викладені в:

- ДСТУ ISO 5667-2:2003. Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб;

- ДСТУ ISO 5667-3:2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами;

- ДСТУ ISO 5667-10:2005. Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод.

    - Періодичність відбору контрольних проб встановлює КП «Міськводоканал» виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Споживача, але не менше одного разу на три місяці.

    - Відбір контрольних проб проводиться в будь-який час доби без попереднього повідомлення Споживача. У представника КП «Міськводоканал» повинно бути направлення на виконання цих робіт.

    - Відбір контрольної проби проводиться в присутності уповноваженого представника Споживача або, при відсутності останнього,  працівника підприємства, які повинні пред’явити документи, що засвідчують їх  особи.

    - Споживач зобов'язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, захаращення останніх не допустимо.

    - При контролі складу і якості стічних вод Споживача місцем відбору проб є контрольний колодязь.

    - Загальний об’єм разової проби має бути достатнім для визначення усіх показників, що контролюються. У випадку, коли стічні води у колодязі відсутні, відбір проб не проводиться з відповідним записом у Акті відбору проб.

    - Відбір проб проводиться в посуд, що виготовлений з хімічно стійких матеріалів, що не змінюють склад або властивості відібраних стічних вод.

    - Відбір проб оформлюється Актом відбору проб стічних вод (Додаток 3). У Акті уповноважений представник Споживача має право вказати свої зауваження щодо відбору проб. Акт складається у трьох примірниках. Перший і третій примірник залишаються у КП «Міськводоканал», другий примірник Акту вручається Споживачу через канцелярію підприємства, або через представника Споживача, або листом із повідомленням про вручення. Про вручення другого примірника робиться позначка на першому примірнику Акту відбору проб.

    - Відмова представника Споживача пред’явити документ, що підтверджує його особу і відмова підписати Акт відбору проб розцінюються як не допуск до відбору проб, що призводить до наслідків, обумовлених у п 6.1.8 цих Правил. У цьому випадку Акт підписується представниками КП «Міськводоканал» і один екземпляр Акту замовленим листом надсилається Споживачу.

    - Посуд з пробами, призначений для транспортування, має бути упакований у тару, що забезпечує його непошкодженість. Проби транспортують з додержанням необхідних заходів безпеки будь-яким видом транспорту, що забезпечує їхню непошкодженість та своєчасну доставку.

    - Аналіз контрольних разових проб здійснює лабораторія КП «Міськводоканал», що атестована в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» за атестованими методиками виконання вимірювань із застосуванням нормативних документів, що регламентують визначення показників в об’єктах довкілля, викидах, скидах, промислових відходах, затверджених в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України та погоджені з Держстандартом України.

Результати аналізів стічних вод оформлюються у вигляді Протоколу результатів визначення показників якості стічних вод (Додаток 4) і в необхідній кількості примірників направляються:

- перший  та третій примірники - КП «Міськводоканал»;

- другий примірник  - Споживачу, стічні води якого аналізувалися.

    - При виконанні контрольного відбору стічних вод Споживача, за його бажанням, може бути відібрана паралельна проба стічної води. У цьому випадку відбір разової проби виконується у достатньому об’ємі, який за призначенням ділиться на робочу та паралельну проби.

    - Робоча проба – частина відібраної при контрольному відборі разової проби, аналіз якої виконується у лабораторії КП «Міськводоканал». За результатами аналізу робочої проби визначаються концентрації забруднюючих речовин (Сф), робиться висновок щодо перевищення допустимих концентрацій (ДК) забруднень та виконується розрахунок плати за перевищення вмісту забруднюючих речовин в стічних водах Споживача.

    - Паралельна проба – частина відібраної при контрольному відборі разової проби, аналіз якої виконується в лабораторії Споживача або в іншій лабораторії, що атестована в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» в галузі аналізу стічних вод.

Про відбір паралельної проби робиться запис в Акті відбору проб. Паралельна проба опечатується або опломбовується КП «Міськводоканал», скріплюється підписами представників КП «Міськводоканал» та Споживача і відправляється на аналіз. Контейнери з пробами для паралельного аналізу можуть бути передані представникові Споживача тільки після підписання ним Акту відбору проб.

    - Аналіз паралельної проби проводиться одночасно з проведенням аналізу робочої проби і повинен розпочинатись не пізніше ніж через 2 години з моменту відбору проби. При виконанні аналізу повинні, по можливості, застосовуватись однакові з КП «Міськводоканал» методики виконання вимірювань та вимірювальні прилади. При застосуванні неоднакових методик, результати вимірювання повинні враховувати допустимі величини похибки вимірювань для даних методик.

Відкриття паралельної проби та результати її хімічного аналізу оформлюються відповідним актом і протоколом дослідження якості стічних вод, що направляються:

- перший і третій примірник – КП «Міськводоканал»;

- другий примірник  – Споживачу.

Паралельні аналізи можуть провадитися стосовно лише тих інгредієнтів, за якими можливі перевищення ДК згідно з даними попередніх аналізів.

Якщо аналіз паралельної проби не виконаний за тим показником, щодо якого КП «Міськводоканал» знайшов перевищення ДК, за основу для розрахунку підвищеного платежу беруться дані лабораторії КП «Міськводоканал».

    - Відбір, транспортування та аналіз паралельної проби стічних вод виконуються за кошти Споживача.

    - При розбіжності результатів аналізів робочої і паралельної проб, по ініціативі Споживача може бути виконано арбітражний відбір разової проби, що за призначенням поділяється на робочу, паралельну та арбітражну проби.

Арбітражний відбір проводиться стосовно лише тих інгредієнтів, за якими виявлено розбіжності результатів аналізів робочої та паралельної проби або перевищення ДК в робочій та (або) паралельній пробі.

    - Арбітражна проба – частина відібраної при арбітражному відборі разової проби, аналіз якої виконується у арбітражній лабораторії, що атестована в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» в галузі аналізу стічних вод.

Арбітражна лабораторія визначається за згодою сторін.

Аналіз арбітражної проби проводиться одночасно з проведенням аналізу робочої та паралельної проб. Аналіз арбітражної проби виконується в присутності представників Споживача і КП «Міськводоканал» з застосуванням однакових (по можливості) з КП «Міськводоканал» методик проведення вимірювань та вимірювальних приладів.

    - Оформлення арбітражної проби відбувається аналогічно оформленню паралельної проби (п.6.2.16).

    - Арбітражний відбір разової проби та аналізи робочої, паралельної і арбітражної проб виконуються за кошти Споживача.

    - В залежності від результату арбітражної проби робляться висновки щодо перевищення ДК забруднень у скидах стічних вод Споживача при контрольному відборі проб:

- якщо результати аналізу арбітражної проби ближче до результатів аналізу робочої проби арбітражного відбору (в межах допустимих значень), то висновок щодо перевищення ДК забруднюючих речовин у скидах Споживача робиться за результатами аналізу робочої проби при контрольному відборі проб;

- якщо результати арбітражної проби співпадають з результатами паралельної проби арбітражного відбору (в межах допустимих значень), то висновок щодо перевищення ДК забруднень у скидах Споживача робиться за результатами аналізу паралельної проби при контрольному відборі стічної води Споживача.

    - Якщо Споживач у семиденний термін з моменту одержання протоколу аналізу стічних вод робочої проби, відібраної при контрольному відборі, не повідомляє КП «Міськводоканал» про своє бажання провести арбітражний відбір проб, то це вважається відмовою від його проведення.

    - У разі відмови Споживача від арбітражного відбору та арбітражного аналізу стічних вод, висновки щодо перевищення ДК забруднень у скидах стічних вод Споживача робляться за результатами аналізу робочої проби при її контрольному відборі.

    - За бажанням Споживача, при виконанні контрольного відбору проби стічної води  Споживача може бути виконано одразу арбітражний відбір, який за призначенням ділиться на робочу, паралельну та арбітражну проби. Про проведення арбітражного відбору Споживач повинен заздалегідь повідомити КП «Міськводоканал».

Механізм відбору та проведення аналізів проб виконується аналогічно п.п.6.2.9 6.2.22.

Аналіз паралельної і арбітражної проби виконується за кошти Споживача.

У цьому випадку, нарахування за послуги водовідведення КП «Міськводоканал»  виконуються за результатами аналізу арбітражної проби.

- ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД У КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ І  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

  - Всі пункти цього розділу встановлені відповідно “Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів”, затверджених наказом Держбуду України №37 від 19.02.02р. і зареєстрованих Мінюстом України 26.04.02р.

  - Споживачі повинні повністю покрити всі витрати КП «Міськводоканал», що пов’язані з транспортуванням і очищенням стічних вод Споживачів та стягненням збору за забруднення навколишнього природного середовища речовинами, що скидаються підприємствами, розташованими на території м.Суми.

  - Споживачі послуг КП «Міськводоканал» сплачують за послуги водовідведення відповідно до Договорів з КП «Міськводоканал».

  - Плата за скид стічних вод Споживачів у систему каналізації м.Суми вноситься Споживачами згідно з розрахунками КП «Міськводоканал» та виставленими платіжними документами на рахунок КП «Міськводоканал» у порядку та в терміни, що передбачені Договором.

У разі прострочення платежів зі Споживача стягується пеня згідно з умовами Договору та, після відповідного попередження, припиняється надання послуг водовідведення і подається позов до суду.

  - Величина плати за скидання стічних вод у міську каналізаційну мережу () розраховується за формулою:

ПС = Т ·VДОГ + 5Т ·VП.ДОГ. + VПЗ · КК·· НП           ( 1 )

де:    - тариф, встановлений за надання послуг водовідведення Споживачам, грн./м3;

- об’єм скинутих Споживачем стічних вод у межах, що обумовлені

Договором,  м3;

- об’єм  скинутих Споживачем стічних вод понад об’єми, що обумовлені Дого-

вором, м3;

- обсяг скинутих стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3;

- коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень

для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану

водойми;

НП  - встановлений норматив плати за скидання понаднормативних забруднень у

систему каналізації міста, грн./м3.

  - Тариф (Т) за послуги каналізації встановлюється згідно з чинним законодавством для відповідної категорії Споживачів. Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом у разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цим Правилам та умовам укладеного Договору.

  - Об’єми  стічних вод Споживача (VДОГ), що підлягають оплаті, визначаються згідно з умовами Договору на послуги  водовідведення.

Додаткові об’єми  стічних вод Споживача (не враховані Договором), що надходять до міської каналізації, потребують додаткових витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на їх транспортування та очищення. За скид об’ємів стічних вод, які перевищують зазначені в Договорі, передбачена сплата збору за понадлімітні обсяги скидів забруднюючих речовин у п’ятикратному розмірі.

  - При недотриманні умов Договору та цих Правил Споживачі повинні сплатити                                      КП «Міськводоканал» плату за скид понаднормативних забруднень та не врахованих Договором об’ємів стічних вод, а також відшкодувати збитки, заподіяні через порушення режиму скиду і допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Споживачами.

  - При перевищенні вмісту забруднюючих речовин в скидах стічних водах Споживача  у міську каналізацію, порівняно з встановленими допустимими концентраціями, Споживач сплачує КП «Міськводоканал» плату за скид понаднормативних забруднень, яка нараховується за встановленим нормативом плати за очищення 1 куб.м стічних вод з умістом забруднень у межах допустимих концентрацій (НП), об’ємом скинутих  понаднормативно забруднених стічних вод () та коефіцієнтом кратності (), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

Норматив плати за скид понаднормативних забруднень (НП) у систему каналізації                м.Суми встановлюється КП «Міськводоканал» щорічно, наказом по підприємству, на рівні виробничої собівартості 1 м3 стічних вод з умістом забруднень у межах встановлених цими Правилами допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

  - При перевищенні фактичної концентрації одного з показників забруднень (Сф) над   допустимою концентрацією, встановленою Договором, коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначається за формулою:

( 2 )

Коефіцієнт кратності при перевищенні допустимої концентрації однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених п. 7.12.

  - При встановленні факту одночасного скидання в міську каналізацію декількох забруднюючих речовин у концентраціях, що перевищують ДК,  визначається як сума коефіцієнтів кратності при перевищенні кожного показника( КК= КК1+КК2+КК3+…ККі)  за формулою:

( 3 )

де:  Сфi - фактична концентрація в стічних водах Споживача i- ї речовини, мг/ л;

ДКi  - допустима концентрація i –ї речовини, що встановлена Договором для

даного Споживача, мг/ л.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше 10. (Якщо за розрахунком вийшло, що  більше ніж 10, то приймають =10 крім випадків, передбачених підпунктами п.п.7.12.1 і 7.12.6).

  - У випадку порушення Споживачами цих Правил у частині загальних вимог до якості стічних вод, що скидаються в міську каналізацію, порушники сплачують за послуги КП «Міськводоканал» з коефіцієнтом кратності :

    - За відхилення показника рН від встановлених меж на 0,5÷1,5 одиниць рН, застосовується=2;

За відхилення показника рН від встановлених меж на 1,6 та більше одиниць рН, застосовується =10.

    - За перевищення відношення ХСК / БСК 5  2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

    - За скидання стічних вод з температурою вище 400С, скидання тільки мінеральних солей:

=2;

    - За скидання конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації та за скидання речовин, заборонених до скидання в міську каналізацію:

=5;

    - За встановлений факт скидання токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено Договором або цими Правилами

=5;

    - За встановлений факт залпового скидання забруднюючих речовин:

=20

  - Для розрахунку плати за скид стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій використовуються дані лабораторії КП «Міськводоканал».

В окремих випадках, для розрахунку плати за скид стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій можуть бути використані дані аналізів, що надані Споживачем і виконані в лабораторіях, які атестовані в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» для галузі аналізу стічних вод.

  - Плата за скид Споживачем стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, установлених разовим аналізом, стягується за 3 (три) календарні місяці – місяця, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців. Підвищена плата стягується за всі об’єми  стічних вод, скинутих Споживачем за цей період.

У разі декількох відборів проб стічних вод Споживача на протязі одного місяця результати аналізу останньої відібраної проби розповсюджуються на весь об’єм стічних вод за період від попереднього відбору проби до кінця місяця, у якому була відібрана остання проба.

У разі виявлення залпового скиду, об’єм скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду.

Нарахування підвищеної плати за скид стічних вод з перевищенням ДК виконуються після одержання інформації про фактичне водоспоживання на кінець місяця, у якому було виявлено це порушення.

  - У випадку виявлення перевищень ДК в стічних водах від будівлі, в якій розташовані декілька Споживачів, що не виконали припису КП «Міськводоканал», щодо створення  експлуатаційної організації, яка є правоприймачем Договорів цих Споживачів на послуги водовідведення з КП «Міськводоканал» і несе відповідальність за кількість і якість їх стічних вод, КП «Міськводоканал» має право нарахувати підвищену плату, яка поділяється пропорційно скинутому у міську мережу об’єму  стічних вод між Споживачами, відключити Споживачів від каналізаційної мережі та через суд розірвати діючі договори.

  - При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживачів кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням Правил, з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою:

де:  	 - відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення

зруйнованих мереж Споживача до загазованості колекторів, яка може привести до руйнування каналізаційної мережі та несе загрозу життю та здоров’ю обслуговуючого персоналу, КП «Міськводоканал»і споруд, тис.грн.;

- середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-й Споживач, м3/доб;

# Ші – сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута КП «Міськводоканал» за останні три роки з і-го Споживача.

  - При відмові Споживача від участі в роботах по відновленню мереж та споруд, зруйнованих внаслідок агресивного впливу його стічних вод, КП «Міськводоканал» застосовує до нього заходи, передбачені у п.п.3.36.6 та 7.22 цих Правил.

  - При неможливості використання осадів і мулів у сільському господарстві через їх непридатність (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин, тощо) та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах, кошторисна вартість цих робіт (разом зі збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед Споживачів, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

Взаг

де  Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути  відшкодована і-м Споживачем;

Взаг - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис.грн.;

Пі - скиди і-м Споживачем забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу;

- сумарні скиди усіх Споживачів забруднюючих речовин, що не піддаються біологічному розкладу, усіма Споживачами за період накопичення осадів, т.

  - При встановленні причетності Споживача до загазованості колекторів, яка може привести до руйнування каналізаційної мережі та несе загрозу життю та здоров’ю обслуговуючого персоналу, КП «Міськводоканал» встановлює для нього плату за скидання понаднормативних забруднень з коефіцієнтом кратності Кк=5 до усунення причин загазованості.

  - У разі, коли Споживач не з’являється до місця відбору проб протягом 30 хвилин з моменту повідомлення, коли Споживач не дає згоди на обстеження підприємства та відбір проб, зволікає з оформленням перепустки представникам КП «Міськводоканал» на територію підприємства (понад 30 хвилин з моменту прибуття для виконання службових обов’язків), коли неможливо відібрати пробу стічних вод у контрольному колодязі з вини Споживача, а також коли Споживач у робочий час у погоджений термін не допускає уповноважених представників КП «Міськводоканал» для обстеження підприємства, КП «Міськводоканал» виставляє Споживачу рахунок як за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності =5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

  - У випадку застосування до КП «Міськводоканал» органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища штрафних санкцій за понаднормативне забруднення водойм речовинами промислового походження, КП «Міськводоканал» подає регресний позов на всю суму збитків Споживачам, з вини яких це сталося. Позов пред’являється згідно з чинним законодавством за той місяць, у якому були нараховані штрафні санкції до КП «Міськводоканал».

  - При недотриманні Споживачем термінів виконання робіт (заходів) з ліквідації аварій або усуненню порушень Правил, Технічних умов та Договору зі Споживача за час порушення до його усунення стягується   плата за весь обсяг скинутих стічних вод за цей період   в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу.

  - При відсутності технічної можливості відключення Споживача від міської каналізаційної мережі за порушення, що наведені у п.п. 3.36 і 3.37 цих Правил, після одержання офіційного попередження, Споживач сплачує КП «Міськводоканал» в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих стічних вод за час порушення Правил.

  - При відсутності даних про об’єми стічних вод, скинутих Споживачем, розрахунок обсягу стічних вод виконується згідно з розд.3. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

  - При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Споживача (жирами, осадами, грубодисперсними зависями і т.д.), що призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Споживачі відшкодовують КП «Міськводоканал» фактичні витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів або виконують відновлювальні роботи своїми силами та засобами.

  - При порушенні умов зливу і порядку приймання рідких відходів Споживач сплачує КП «Міськводоканал» додаткову плату  в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих стоків за час порушення Правил.

  - За несанкціонований злив рідких відходів при відсутності Договору або закінчення терміну його дії Перевізник сплачує за послуги водовідведення КП «Міськводоканал» виходячи з фактичних об’ємів скинутих рідких відходів за час відсутності Договору      в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих стоків за час порушення Правил

  - При порушенні правил зливу рідких відходів Перевізник (власник зливової станції) сплачує послуги водовідведення, надані КП «Міськводоканал», виходячи з фактичного обсягу скинутих рідких відходів з порушенням правил в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих стоків за час порушення Правил

  - Об’єкти господарської діяльності, стічні води яких скидаються до міської системи каналізації без Договору на послуги водовідведення з КП «Міськводоканал» або Технічних умов на приймання стічних вод, відключаються від міської каналізаційної мережі згідно з п.3.36.1. цих Правил.

За період користування каналізацією без Договору на послуги водовідведення або Технічних умов на приймання стічних вод, Споживачі сплачують КП «Міськводоканал»  в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності Договору ( Технічних умов) стічних вод.

  - У випадку порушення Правил КП «Міськводоканал» має право, попередивши Споживача (письмово або телефонограмою), обмежити йому об’єм скиду стічних вод у міську каналізацію, відключити його від мережі каналізації та розірвати з ним Договір на послуги водовідведення згідно з п.3.36. цих Правил.

  - Споживачі несуть встановлену законодавством відповідальність за порушення цих Правил і за аварійні ситуації, що можуть виникнути на міських каналізаційних мережах і очисних спорудах внаслідок скидання Споживачем у каналізацію забруднень, що кількісно і якісно не відповідають вимогам цих Правил.

  - Плата за скид понаднормативних забруднень, за порушення Правил та умов Договору  розподіляється таким чином:

- 20 відсотків перераховується КП « Міськводоканал» до  міського  бюджету (на інші надходження до  фондів охорони  навколишнього природного середовища)

- 80 відсотків залишаються у розпорядженні КП «Міськводоканал» Сумської міської ради і використовуються на відшкодування збитків КП «Міськводоканал» СМР, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної мережі та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства  м. Суми.

ДОДАТКИ

до Правил приймання стічних вод споживачів

у каналізаційну мережу м.Суми

Додаток 1

до Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу мСуми

Технічні умови №______

на приймання (вивезення) стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу м.Суми

до договору № ________________      від          «______»____________________ 20       р.

м. Суми                                                                                    «_____»____________ 20    р.

Комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства м.Суми -                                      КП «Міськводоканал» Сумської міської ради  видано ці технічні умови для:

________________________________________________________________________________

(повне найменування Споживача)

на термін:_______________________________________________________________________

на підставі:

1.  Паспорта водного господарства Споживача  ____________________________________

(дата узгодження )

- Виконавчої геодезичної зйомки території Споживача у масштабі М 1:500 із нанесеними межою земельної ділянки, надземними, наземними, підземними спорудами та комунікаціями, з виділеними мережами водопроводу та каналізації, контрольними колодязями, геодезичними висотними відмітками землі, межами балансової відповідальності сторін і завіреною підписом та печаткою Споживача.

- Акту обстеження водного господарства Споживача представниками                                        КП «Міськводоканал» СМР від «_____»____________ 20     р.

- Документів, що підтверджують ліміт водоспоживання:

- Аналізів стічних вод.

- Документів, що підтверджують площу території, яку займає Споживач:

(назва документу та дата одержання)

Дозволяється скидання стічних вод за умови:

- Дотримання Споживачем «Правил приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу м.Суми»;

- Відповідності об’єму стічних вод, що скидаються, лімітам водоспоживання, затверджених Споживачу:

Ліміт:

- Арт. свердловина    _______________м3/міс.

- Гаряча вода               ______________ м3/міс.

- Поверхневі джерела______________м3/міс.

- Інші джерела            _______________м3/міс.

- Безповоротні втрати ___________________ м3/міс.

у т.ч._________________________________ м3/міс.

_________________________________ м3/міс.

- Скид фільтраційних, нормативно-чистих, зливових та понадлімітних стічних вод забороняється. Споживач зобов’язаний вжити заходи по недопущенню цих скидів.

До усунення цих порушень на термін до ___________________ дозволяється скид:

- Умовно-чистих вод________________ м3/міс.

- Фільтраційних       _________________ м3/міс.

- Дренажних             _________________ м3/міс.

- Зливових з площі  _______(га)_______ м3/міс.

- Стічні води, що скидаються Споживачем на зливні станції, повинні відповідати вимогам розд. 5 «Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу  м.Суми».

- Дотримання встановленої допустимої концентрації (ДК) забруднень у скиді стічних вод в міську каналізаційну мережу:

| № п/п | Найменування показника | Встановлена ДК (ДВП), мг/л | № п/п | Найменування показника | Встановлена ДК (ДВП), мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рН |  | 13 | Залізо (заг) |  |
| 2 | БСК5 |  | 14 | Мідь |  |
| 3 | Завислі речовини |  | 15 | Цинк |  |
| 4 | Азот амонійний |  | 16 | Хром (заг) |  |
| 5 | Нітрити |  | 17 | Свинець |  |
| 6 | Нітрати |  | 18 | Нікель |  |
| 7 | Фосфати |  | 19 | ХСК |  |
| 8 | Хлориди |  |  |  |  |
| 9 | Сульфати |  |  |  |  |
| 10 | Нафтопродукти |  |  |  |  |
| 11 | Жири |  |  |  |  |
| 12 | СПАР |  |  |  |  |

- Підключення Споживача до міської каналізації за адресою________________________

- Адреса контрольного(их) колодязя(ів)_________________________________________

- Надання Споживачем плану природоохоронних заходів до ________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Особливі умови:

- У випадку зміни балансу водного господарства Споживача в результаті реконструкції, розширення підприємства або за іншими причинами повинні бути одержані нові Технічні умови згідно з п.3.31 «Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м.Суми».

- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Від КП «Міськводоканал» Сумської міської ради:

______________________________________                             /__________________________/

(посада та підпис керівника КП «Міськводоканала»СМР)                                                   П.І.Б.

Телефон________________________

Виконавець:

______________________________________                         /___________________________/

(посада та підпис представника Споживача)                                                                           П.І.Б.

Телефон________________________

Додаток 2

до Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м.Суми

УЗГОДЖЕНО:                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:

Від Споживача :                                                                       Від КП «Міськводоканалу»

Сумської міської ради:

_______________________________                                    ______________________________                                     _______________________________                                    ______________________________

_______________________________                                    ______________________________

_______________________________                                    ______________________________

П.І.Б                                                                                                       П.І.Б

«_____» _____________20      р.                                              «______»_______________20       р

Найменування  об’єкту обстеження:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Керівник:_______________________________________________________________________

( П.І.Б., телефон посадової особи  )

Адреса Споживача :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

водного господарства Споживача

Дата обстеження: «_____» _____________ 20        р

Представниками   КП «Міськводоканал»СМР:

(П.І.Б., що перевіряють)

___________________________________________________________________________________________________________

в присутності уповноважених представників Споживача:

________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

___________________________________________________________________________________________________________

було проведено обстеження водного господарства Споживача за адресою _________________

___________________з метою видачі Технічних умов на скидання стічних вод у каналізаційну мережу м.Суми.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

1.1. Джерела водопостачання:

- Арт. свердловина    _______________м3/міс.

- Гаряча вода               ______________ м3/міс.

- Поверхневі джерела______________м3/міс.

- Інші джерела            _______________м3/міс.

Усього:        _______________м3/міс.

  - Кількість випусків____________________________________________________________

  - Наявність контрольних колодязів_______________________________________________

(кількість, адреса)

  - Каналізація об’єкту приєднана до _______________________________________________

(найменування міського кол-ра )

  - У каналізацію підключено мережу водовідведення________________________________

(назва субспоживача)

  - Разом у міську каналізацію скидається______________ м3/міс. стічних вод

  - Характеристика складу стічних вод, що скидаються до міської каналізації :

| № п/п | Найменування показника | Величина показника мг/л | № п/п | Найменування показника | Величина показника мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рН |  | 13 | Залізо (заг) |  |
| 2 | БСК5 |  | 14 | Мідь |  |
| 3 | Завислі речовини |  | 15 | Цинк |  |
| 4 | Азот амонійний |  | 16 | Хром (заг) |  |
| 5 | Нітрити |  | 17 | Свинець |  |
| 6 | Нітрати |  | 18 | Нікель |  |
| 7 | Фосфати |  | 19 | ХСК |  |
| 8 | Хлориди |  |  | та інші |  |
| 9 | Сульфати |  |  |  |  |
| 10 | Нафтопродукти |  |  |  |  |
| 11 | Жири |  |  |  |  |
| 12 | СПАР |  |  |  |  |

  - При наявності локальних очисних споруд:

    - Тип споруд __________________________________________________________

(механічної, біологічної, фізико-хімічної очистки і т.д)

    - Продуктивність очисних споруд__________________м3/добу.

    - Від яких технологичних процесів надходять стічні води на очищення:

______________________________________м3/доб.

______________________________________м3/доб.

______________________________________м3/доб.

Усього :_______________________________м3/доб.

    - Склад споруд ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

    - Очисні споруди знаходяться в __________________стані

(не) робочому

    - Відомчий лабораторний контроль проводиться____________________________

(назва лабораторії)

____________________________________________________________________

що атестована в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»  _____________________________

№ документу

    - Відомості про утилізацію відходів гальванічного виробництва, паливно-мастиль-

них  матеріалів і т.д.:

_____________________________________________________________________

з додатком копій документтів: договорів, актів і т.д.

_____________________________________________________________________

1.9.  Місце вивозу нечистот при наявності вигріба_____________________________________

1.10. Скидання стічних вод здійснюється за Договором на надання послуг водовідведення з

КП «Міськводоканал» СМР №___________ від _______________________________

- ВИСНОВКИ

  - Споживач ___________________________________________________________________

( найменування Споживача)

«Правила приймання стічних вод Споживачів у міську каналізаційну мережу м.Суми»

__________________________

(не) порушує

#### Обстеження  виконав:

#### Представник КП «Міськводоканал»СМР                     Представники Споживача:

__________________________                                          _________________________________

підпис                                прізвище                                   підпис                                      прізвище

__________________________                                          _________________________________

підпис                                прізвище                                   підпис                                      прізвище

Додаток 3

до Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м.Суми

А К Т

відбору проб стічних вод

№ проби_____

м. Суми                                                              “________” _______ 20     р.

Ми, що нижче підписалися, представники   КП «Міськводоканал»СМР:

________________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

________________________________________________________________________________________________

у присутності  представника_______________________________________________________

(найменування Споживача):

________________________________________________________________________________

( посада, П.І.Б.)

склали дійсний акт у тому, що “____”___________20        р.,        _________годин_____хв.

відібрані разові проби стічних вод __________________________________________________

(найменування об’єкту контролю)

________________________________________________________________________________

з метою контролю їх складу та якості при скиді в міську каналізаційну мережу.

Вид відбору ____________________________________________________________________

(контрольний, паралельний, арбітражний)

Місце відбору проби :

________________________________________________________________________________

(№ контрольного колодязя та його адреса)

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________

Початок та закінчення відбору проб:_________________________________________________

Вид відібраної проби для хімічного аналізу :__________________________________________

( робоча, паралельна, арбітражна)

________________________________________________________________________________

Об’єм  відібраної проби : __________________________________________________________

Спосіб відбору: __________________________________________________________________

( ручний, автоматичний)

Дані про оброблення проби на місці відбору:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(консервування, фільтрування, відстоювання та інш., якщо вони були виконані)

Представник                                                            Представник

КП «Міськводоканал» СМР                                 Споживача

#### ___________________________                  ______________________________

(посада,  П.І.Б.      підпис )                                                                     (посада,    П.І.Б.      підпис )

Відбір проводив _________________________

Додаток 4

до Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м.Суми

Комунальне підприємство  «Міськводоканал» Сумської міської ради

Аналітична лабораторія ________________

Свідоцтво про атестацію № _____________ від ___________, дійсне до __________

ПРОТОКОЛ

результатів визначення показників якості стічних вод  №_____від___________________

______________________________________________________________________________

(Найменування об’єкту господарської діяльності   Споживача)

№ проби_______   Дата одержання проби ____________  Акт відбору проби  від___________________

| № п/п | Найменування показників якості | Один. вимір. | Методитки вимірювання ( нормативні документи) | Дата виконан-ня аналізу | Результати вимірювань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | поча-ток | закін-чення |  |
| 1 | рН | од.рН |  |  |  |  |
| 2 | ХСК | мгО2/дм3 |  |  |  |  |
| 3 | БСК5 | мгО2/дм3 |  |  |  |  |
| 4 | Завислі речовини | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 5 | Азот амонійний | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 6 | Нітрити | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 7 | Нітрати | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 8 | Фосфати | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 9 | Хлориди | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 10 | Сульфати | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 11 | Нафтопродукти | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 12 | Жири | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 13 | СПАР | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 14 | Залізо | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 15 | Мідь | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 16 | Цинк | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 17 | Хром +3 | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 18 | Свинець | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 19 | Нікель | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 20 |  | мг/дм3 |  |  |  |  |

Зав. аналітичної лабораторії ___________________

Передано в :_______________________________________________________

(дата передачі)

Копію одержано. Представник Споживача ___________________________________________

(посада, П.І.Б.)

_________________________________дата______________підпис___________________

Відправлено поштою з повідомленням________________________________________________