|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Додаток 1 | | |
|  |  |  | до рішення виконавчого комітету | | |
|  |  |  | від №\_\_\_\_\_\_ | | |
| **РОЗРАХУНОК** | | | | | |
| **ПОТОЧНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ В СИСТЕМУ  ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ** | | | | | |
| **по АТ "СУМСЬКЕ НВО"** | | | | | |
| *(найменування підприємства)* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ з/п** | **Складові поточного ІТНВВ на централізоване гаряче водопостачання** | **Поточний ІТНВВ** | | | |
| **тис. м3/рік** | | **м3/1000 м3 поданої гарячої води** | |
| **холодної води** | **гарячої  води** | **холодної  води** | **гарячої води** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Технологічні витрати води при виробництві та транспортуванні гарячої води:** | **0,459** | **13,252** | **1,914** | **55,220** |
| 2 | **Технологічні витрати води при виробництві гарячої води:** | **0,459** | **0,000** | **1,914** | **0,000** |
| 2.1 | витрати холодної води на промивання водопідігрівачів | 0,459 |  | 1,914 |  |
| 2.2 | **Технологічні витрати води при транспортуванні гарячої води:** | **0,000** | **0,155** | **0,000** | **0,644** |
| 2.3 | втрати гарячої води через учільнення сальників циркуляційних насосів |  | 0,155 |  | 0,644 |
| 3 | **Втрати гарячої води з системи ЦПГВ, у тому числі:** | **0,000** | **13,098** | **0,000** | **54,575** |
| 3.1 | через пошкодження зовнішніх мереж |  | 1,759 |  | 7,330 |
| 3.2 | заповнення мереж після ліквідації аварій |  | 0,026 |  | 0,110 |
| 3.3 | невиявлені витоки через стики і стінки трубопроводів |  | 6,942 |  | 28,925 |
| 3.4 | через невиявлені свищі |  | 2,396 |  | 9,982 |
| 3.5 | невиявлені витоки через ущільнення арматури |  | 1,975 |  | 8,229 |
| 4 | **Необліковані витрати гарячої води з системи ЦГВ, у тому числі:** | **0** | **0,170** | **0** | **0,708** |
| 4.1 | необліковані вузлами комерційного обліку |  | 0,170 |  | 0,708 |
|  | **Усього:** | **0,459** | **13,422** | **1,914** | **55,928** |
| Поточний ІТНВВ для підприємства: | | **13,881** | | **57,842** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Генеральний директор АТ "Сумське НВО"** | | | | **В. В. Забіцький** | |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |
| **Директор Дирекції КППВ АТ "Сумське НВО"** | | | | **М. В. Жовтобрюх** | |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |