Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від №

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів по підготовці ТОВ «Сумитеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років

ТОВ «Сумитеплоенерго» діє на ринку теплопостачання з 01 вересня                  2005 року, спеціалізується на виробництві, передачі і розподілу теплової  та електричної енергії.

Підприємством обслуговується Сумська ТЕЦ, 2ПНС, 61 ЦТП, 20 котельних, 313,1 км теплових мереж  у 2-х тр. вим.

Згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28.04.2020р. № 218 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років» ТОВ «Сумитеплоенерго» заплановані та  виконуються заходи з підготовки  підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років.

Стан підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років на 08.09.2020р.:

● по Сумській ТЕЦ:

- виконані роботи:

поточний ремонт:

- водогрійних котлів №№ 1,2,3;

- парового котла  №№1,3;

- турбогенераторів №№ 2,3;

-  поточний ремонт турбогенератора №3;

- ремонт допоміжного обладнання.

- виконуються роботи:

- капітальний  ремонт:

- парового котла  №2;

- турбогенератора №1;

-  поточний ремонт турбогенератора №2.

Запас вугілля складає  4 200 тн

● по тепловим мережам  та котельним:

- виконані роботи:

- проведені гідравлічні випробування 313,07 км магістральних та квартальних теплових мереж у 2-х трубному вимірі.

За результатами випробувань на теплових мережах виявлено 112 пошкоджень, усунуто - 93 пошкоджень, в роботі 13 пошкоджень;

продовження Додатку

- замінено 1,445 км аварійних дільниць теплових мереж у 2-х трубному вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та нерухомих опор;

- ремонти технологічного основного та допоміжного обладнання                   2 ПНС, 61 ЦТП і 20 котельних;

- заходи по зменшенню споживання покупної електричної енергії в ЦТП підприємства;

- режимна наладка котлів згідно графіка;

- технічна діагностика та опосвідчення  котлів згідно графіка.

- виконуються роботи:

- заміна аварійних дільниць теплових мереж у 2-х трубному вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та нерухомих опор;

- поновлення  асфальтового покриття після  проведення  ремонтних робіт на т/мережах;

- ремонт будівель та виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котельних.

Всього станом на 04.09.2020 року ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано 95,41% від запланованих робіт по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років.

Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»                                           Д.Г.Васюнін

Заступник директора

з роботи теплових мереж  і котелень                                    Н.Г. Покутня