Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету СМР

від 20.09.2016 № 518

ІНФОРМАЦІЯ

про  хід  виконання  заходів по підготовці  ТОВ «Сумитеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років

ТОВ «Сумитеплоенерго» діє на ринку теплопостачання з 01 вересня                  2005 року, спеціалізується на виробництві, передачі і розподілу теплової  та електричної енергії.  Підприємством обслуговується Сумська ТЕЦ, 2ПНС, 62ЦТП, 20 котельних, 313,1 км теплових мереж  у 2-х тр. вим.

Згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.04.2016р. № 194 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років» ТОВ «Сумитеплоенерго» заплановані заходи з підготовки  підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років.

Стан підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016- 2017 років на 15.09.2016р.:

● по Сумській  ТЕЦ:

- виконані роботи:

поточний ремонт:

-  парових котлів  №№ 2, 3;

-  водогрійних котлів №№ 1, 2, 3;

-  турбогенераторів №№ 1,2;

-  допоміжного обладнання.

- ведуться роботи:

-  капітальний  ремонт парового котла  №1;

- капітальний  ремонт парової турбіни №3.

Запас вугілля складає 13 000 тн.

●  по тепловим мережам  та котельним:

- виконані роботи:

- проведені гідравлічні випробування магістральних та квартальних

теплових мереж.

За результатами випробувань на теплових мережах:

виявлено - 112 пошкоджень;

усунуто   -  98 пошкоджень;

в роботі   -  14  пошкоджень;

-  замінено  1 400,0 пм аварійних дільниць теплових мереж у 2-х трубному

вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та нерухомих опор;

-   ремонти технологічного основного та допоміжного обладнання ПНС, ЦТП

і котельних;

продовження додатку № 2

-   режимна наладка  котлів;

- ведуться роботи:

-  заміна   аварійних дільниць магістральних та квартальних теплових мереж

від ЦТП і котельних;

-   поновлення  асфальтового покриття після  проведення  ремонтних

робіт на  т/мережах;

-  ремонт  будівель та виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котельних;

-  технічна діагностика та опосвідчення  котлів.

Всього станом на 15.09.2016 року ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано                 95,2% від запланованих робіт по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років.

Директор                                                                                               О.В.Рибалка