Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

від 19.09.2017 № 476

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів по підготовці ТОВ «Сумитеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років

ТОВ «Сумитеплоенерго» діє на ринку теплопостачання з 01 вересня                  2005 року, спеціалізується на виробництві, передачі і розподілу теплової  та електричної енергії.

Підприємством обслуговується Сумська ТЕЦ, 2ПНС, 60 ЦТП, 20 котельних, 313,1 км теплових мереж  у 2-х тр. вим.

Згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.04.2017р. № 191 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років» ТОВ «Сумитеплоенерго» були виконані заходи з підготовки  підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років.

Стан підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2017- 2018 років на 12.09.2016р.:

● по Сумській  ТЕЦ:

- виконані роботи:

поточний ремонт:

- парових котлів  №№ 2, 3;

- водогрійних котлів №№ 1, 2, 3;

- турбогенераторів №№ 1,3;

- допоміжного обладнання.

- виконуються роботи:

- капітальний  ремонт парового котла  №1;

- капітальний  ремонт парової турбіни №2.

Запас вугілля складає 19 000 т

● по тепловим мережам  та котельним:

- виконані роботи:

- проведені гідравлічні випробування магістральних та квартальних теплових мереж.

За результатами випробувань на теплових мережах:

виявлено - 122 пошкоджень;

усунуто -  106 пошкоджень;

в роботі -  16  пошкоджень;

- замінено 1 800,0 пм аварійних дільниць теплових мереж у 2-х трубному вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та нерухомих опор;

продовження додатку № 2

- ремонти технологічного основного та допоміжного обладнання 2 ПНС, 60

ЦТП і 20 котельних;

- забезпечення комерційного обліку т/енергії в житлових будинках міста.

- виконуються роботи:

- режимна наладка котлів згідно графіка;

- технічна діагностика та опосвідчення  котлів згідно графіка.

- заміна  аварійних дільниць магістральних та квартальних теплових мереж від ЦТП і котельних;

- поновлення  асфальтового покриття після  проведення  ремонтних робіт на т/мережах;

- ремонт будівель та виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котельних.

Всього станом на 12.09.2016 року ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано 93,03% від запланованих робіт по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років.

Директор                                                                                            Д.Г.Васюнін