Додаток № 3

до рішення виконавчого комітету

від  28.08.2019  №  482

Інформація

Про хід підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 р.р.

Дирекції «Котельня Північного промвузла»

АТ «Сумське НВО».

Обладнання     Дирекції «Котельня Північного промвузла» АТ «Сумське НВО»  підготовлено до несення навантаження в осінньо-зимовий період 2019-2020 р. р., при цьому  проведено поточний ремонт водогрійних котлів КВГМ-100 станц. № № 1,2,3  парового  котла ДЕ-10-14/ГМ станц. №5 та допоміжного обладнання водогрійних та парового котлів.

Проведено поточний ремонт насосного обладнання, підігрівачів, посудин та трубопроводів, працюючих під тиском.

Виконано ремонт газового господарства та ГРП у повному обсязі.

Проведено поточний ремонт  мазутного господарства котельні.

Виконано ремонт обладнання відділення хімічного  водоочищення.

Проведено  поточний ремонт та що річне обслуговування  бакового  господарства та підземних систем  трубопроводів.

Проведено гідравлічні випробування котлів, посудин та трубопроводів, працюючих під тиском, на робочий тиск з оформленням актів. Виконано промивання та гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення котельні.

Розроблено та узгоджено температурний графік роботи  теплових  мереж в опалювальному сезоні  2019-2020 років.

Дирекцією «Котельня Північного промвузла» АТ «Сумське НВО» передбачено  1 690,5 тис. грн. власних коштів на ремонт обладнання котельні.

Підписані всі необхідні для роботи  в опалювальному періоді договори зі споживачами та постачальниками енергоресурсів.

Головний інженер

АТ  «Сумське НВО»                                                                В.В. Отроков