Сумська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 26.06.2025 № 2189 Про погодження річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та постачання гарячої води на період з жовтня 2025 по вересень 2026 років Комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради

Розглянувши лист Комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради від 14.05.2025 № 4656/26 «Про надання на розгляд річного плану на 2025-2026 опалювальний сезон», відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих до їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239, керуючись підпунктом 4 пункту «а» частини першої статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

- Погодити річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та постачання гарячої води Комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради на період з жовтня 2025 по вересень 2026 років (додається).

- Встановити, що дане рішення набирає чинності з дня його прийняття.

- Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар Сумської міської ради 					Артем КОБЗАР

Козачок І.В., 700-515

Розіслати: згідно зі списком розсилки.

Додаток

до рішення Виконавчого комітету

Сумської міської ради

від  26.06.2025 №  2189

ПОГОДЖЕНО

____________________

(рішення Виконавчого комітету

Сумської міської ради)

від  26.06.2025 №  2189

____________________

Додаток 7

До Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію,

її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на

комунальні послуги, поданих для їх встановлення (підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ)

Річний план

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії/ надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на період з жовтня 2025 по вересень 2026 років КП «Міськводоканал» СМР

| № | Показники | Одиниці виміру | Період, що передує базовому (факт) | Базовий період (факт) | Річний план | Зокрема за місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п |  |  |  |  |  | жовтень 2025 | листопад 2025 | грудень 2025 | січень 2026 | лютий 2026 | березень 2026 | квітень 2026 | травень 2026 | червень 2026 | липень 2026 | серпень 2026 | вересень 2026 |
|  |  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема: | Гкал | 322,414 | 297,388 | 308,582 | 11,795 | 46,618 | 55,178 | 65,749 | 49,970 | 48,285 | 21,774 | 2,277 | 2,365 | 2,323 | 0 | 2,248 |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | котельні | Гкал | 322,414 | 297,388 | 308,582 | 11,795 | 46,618 | 55,178 | 65,749 | 49,970 | 48,285 | 21,774 | 2,277 | 2,365 | 2,323 | 0 | 2,248 |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) | Гкал | 322,414 | 297,388 | 308,582 | 11,795 | 46,618 | 55,178 | 65,749 | 49,970 | 48,285 | 21,774 | 2,277 | 2,365 | 2,323 | 0 | 2,248 |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: | Гкал | 39,189 | 28,862 | 11,594 | 0,687 | 1,498 | 1,777 | 2,102 | 1,725 | 1,735 | 0,764 | 0,357 | 0,332 | 0,346 | 0 | 0,271 |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 12,1 | 9,7 | 3,80 | 5,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 15,7 | 14,0 | 14,9 | 0,0 | 12,0 |
| 4.1 | зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 2.2 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: | Гкал | 283,225 | 268,526 | 296,988 | 11,108 | 45,120 | 53,401 | 63,647 | 48,245 | 46,550 | 21,010 | 1,920 | 2,033 | 1,977 | 0,000 | 1,977 |
| 7.1 | теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | Гкал | 283,225 | 268,526 | 296,988 | 11,108 | 45,120 | 53,401 | 63,647 | 48,245 | 46,550 | 21,010 | 1,920 | 2,033 | 1,977 | 0,000 | 1,977 |
| 7.3.1. | населення | Гкал | 283,225 | 268,526 | 296,988 | 11,108 | 45,120 | 53,401 | 63,647 | 48,245 | 46,550 | 21,010 | 1,920 | 2,033 | 1,977 | 0,000 | 1,977 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 7.3.2. | релігійних організацій | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3. | бюджетних установ та організацій | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4. | інших споживачів | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | Гкал/год | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0,11 |
| 8.1 | населення | Гкал/год | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0,11 |
| 8.2 | релігійних організацій | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | інших споживачів | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: | Гкал | 283,225 | 268,526 | 296,988 | 11,108 | 45,120 | 53,401 | 63,647 | 48,245 | 46,550 | 21,010 | 1,920 | 2,033 | 1,977 | 0,000 | 1,977 |
| 9.1 | постачання теплової енергії, зокрема на потреби: | Гкал | 278,373 | 264,106 | 282,221 | 10,214 | 44,334 | 52,827 | 63,186 | 47,233 | 45,43 | 18,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1. | населення | Гкал | 278,373 | 264,106 | 282,221 | 10,214 | 44,334 | 52,827 | 63,186 | 47,233 | 45,43 | 18,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2. | релігійних організацій | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. | бюджетних установ та організацій | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4. | інших споживачів | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | постачання гарячої води, зокрема на потреби: | Гкал | 4,852 | 4,420 | 14,767 | 0,894 | 0,786 | 0,574 | 0,461 | 1,012 | 1,120 | 2,013 | 1,920 | 2,033 | 1,977 | 0 | 1,977 |
| 9.2.1. | населення | Гкал | 4,852 | 4,420 | 14,767 | 0,894 | 0,786 | 0,574 | 0,461 | 1,012 | 1,120 | 2,013 | 1,920 | 2,033 | 1,977 | 0 | 1,977 |
| 9.2.2. | релігійних організацій | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3. | бюджетних установ та організацій | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4. | інших споживачів | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управління внутрішнього контролю та аудиту Сумської міської ради___________ Інна КОЗАЧОК