РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м.Суми

від    08.04.  2020        № 105-Р

Про випробування теплових мереж

міста Суми підвищеним тиском

З метою запобігання поривів та уникнення аварійних ситуацій на магістральних теплових мережах та теплових мережах від ЦТП і котельних в опалювальний  період та  відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.07  № 71, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. ТОВ «Сумитеплоенерго» (Васюнін Д.Г.) провести  гідравлічні випробування теплових мереж міста Суми підвищеним тиском (16кгс/см2 та 12кгс/см2) за участю представників органів місцевого самоврядування (департамент інфраструктури міста Сумської міської ради):

1.1. З 21 квітня по 12 червня 2020 року на магістральних теплових мережах північної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від котельні Північного промвузла, проводитимуться поетапні випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. У зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 21.04.2020 по   30.04.2020 по тепломагістралям  № 4 та № 8 у районі вулиць Першотравневої, Засумської, Садової, Люблінської, Ярослава Мудрого, Шевченка, Іллінської;

2) з 04.05.2020 по  15.05.2020 по тепломагістралям № 6 та  № 3  у районі вулиць Праці, Ремісничої, Металургів, Холодногірської, площі Горького.

3) з 18.05.2020 по  29.05.2020 по тепломагістралі № 6 у районі вулиць Юнаківської, Л. Українки та  проспекту Курському;

4) з 01.06.2020 по 12.06.2020 по тепломагістралі № 6 у районі вулиць Ковпака та  проспекту Курському.

1.2. З 01 липня по 31 липня 2020 року на магістральних теплових мережах центральної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від ТЕЦ, проводитимуться випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. У зв’язку з чим гаряче водопостачання буде припинено по тепломагістралям  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7 у районі вулиць Привокзальної, Троїцької, Новомістенської, Супруна, майдану Незалежності, Воскресенської, проспекту Т. Шевченка, провулку З.Красовицького, проспекту  М.Лушпи, вулиць Героїв Крут,   Інтернаціоналістів, І. Сірка, Харківської,  Прокоф’єва, С. Табали  (Севєра),

2-ої Залізничної, Тополянської, Скрябіна, Покровської, Г.Кондратьєва, Шишкарівської, Петропавлівської, Горького, Серпневій, Охтирської, Миру, Р.Корсакова, М.Вовчка, Нижньосироватської.

1.3. З 04 травня по 01 вересня   2020 року на внутрішньоквартальних теплових мережах  від ЦТП  Зарічної  та  Ковпаківської   теплових       дільницях ТОВ «Сумитеплоенерго» підвищеним тиском (12 кгс/см2) без припинення гарячого водопостачання.

1.4. З 01 липня по 31 липня 2020 року на теплових мережах та технологічному обладнанні котелень ТОВ «Сумитеплоенерго»  підвищеним тиском (12 кгс/см2). У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань гаряче водопостачання буде припинено:

1)   з 21.04.2020 по 21.05.2020 в районі вулиці Білопільський шлях, 38;

2)   з 21.04.2020 по 21.05.2020 в районі вулиці Косівщинська;

3)   з 21.04.2020 по 21.05.2020 в районі селища Веретенівка;

4)   з 01.07.2020 по 31.07.2020 у с. Н. Піщане по вулиці Коперативна;

5)   з 01.07.2020 по 31.07.2020 в районі вулиці Білопільський шлях;

6)   з 01.07.2020 по 31.07.2020 в районі вулиці Г. Кондратьєва;

7)   з 01.07.2020 по 31.07.2020 в районі вулиці Роменська;

8)   з 01.07.2020 по 31.07.2020 в районі вулиці Декабристів;

9)   з 01.07.2020 по 31.07.2020 в районі вулиці Нахімова;

10) з 01.07.2020 по 31.07.2020 в районі вулиці Нижньосироватська;

11) з 01.07.2020 по 31.07.2020 в районі вулиці Санаторна;

12) з 01.07.2020 по 31.07.2020 в районі вул. М.Вовчок.

2. Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Журбі О.І.) разом з управителями багатоквартирних  будинків, виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для виконання у  повному обсязі    випробування  тепломереж м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення споживачам тепла в житловому секторі (житлові будинки всіх форм власності) на час виконання гідравлічних випробувань забезпечити встановлення заглушок на теплопунктах в житлових будинках для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

3. Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.) для виконання у повному обсязі   випробування теплових мереж м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення закладів охорони здоров’я, навчальних (у т. ч. дошкільних) закладів разом з керівниками цих закладів на час виконання гідравлічних випробувань:

  - 3.1. Забезпечити встановлення заглушок на теплопунктах для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

  - 3.2. Установити чергування персоналу на  теплопунктах.

3.3. Забезпечити  галузеві об’єкти  гарячою водою.

4. ТОВ «Сумитеплоенерго» (Васюнін Д.Г.), Дирекції котельні північного промвузла АТ «Сумське МНВО» (Жовтобрюх М.В.) за 10 днів  попередити усіх споживачів теплової енергії через засоби масової інформації  щодо припинення  гарячого водопостачання у зазначені терміни з причини випробування  теплових мереж підвищеним тиском (у т. ч. подати відповідну інформацію департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) для розміщення на офіційному веб-сайті Сумської міської ради).

5. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою.

Міський голова                                                                             О.М. Лисенко

Покутня Н.Г. – 786-736

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розіслати:  Чумаченко О.Ю., Данильченко А.М., Журба О.І.,

підприємствам  АТ «СМНВО» котельні Північного  промвузла,

ВАТ  «Насосенергомаш», ТОВ «Сумитеплоенерго».

Директор

ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 Д.Г. Васюнін

Юрист

ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 В.В. Дубовик

Директор Дирекції КППВ

АТ «Сумське МНВО»                                                      М.В. Жовтобрюх

Директор Департаменту

інфраструктури міста	О.І. Журба

Начальник відділу протокольної

роботи  та  контролю                                                        Л.В. Моша

Начальник правового управління                                   О.В.Чайченко

Заступник  міського голови,

керуючий  справами  виконавчого

комітету                                                                             С.Я. Пак

Начальник охорони здоров’я

Сумської міської ради                                                      О.Ю. Чумаченко

Начальник управління освіти і науки

Сумської міської ради                                                      А.М. Данильченко