Заходи по підготовці житлового фонду ЖЕД ТОВ «БВК компанія Федорченко»

| Зміст заходів Адреса | Одиниця виміру шт | Обсяг робіт | Джерела фінансування тис.грн. | термін викон.робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет | Власні кошти | початок | закінчен |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| Кількість будинків всього: | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| із них з централізованим опаленням: | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І.Ремонт тепло пунктів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здача по актах: | шт | 12 |  |  |  |  |  | червень | вересень |
| 2.1. теплопостачальній організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. інспекції ДАБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ремонт та промивка бойлерів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Здача по актам: | шт | 3 |  |  |  | 5,0 |  | квітень | серпень |
| 5. Ремонт покрівлі : |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Заміна трубопроводів : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - системи хол/водопостачання | м/п | 74 |  |  |  | 40,0 |  | січень | грудень |
| - системи гор/водопостачання(засувки) | шт | 2 |  |  |  | 1,0 |  | січень | грудень |
| - системи опалення(засувки) | шт | 4 |  |  |  | 4,0 |  | січень | грудень |
| 7.Промивка опалювальних систем : |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Випробування тиском опалювальних систем | буд | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ремонт теплоізоляції: | м/п | 25 |  |  |  | 0,775 |  | червень | вересень |
| 10. Повірка приладів обліку тепла | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Ремонт стиків панелей | м/п | 15 |  |  |  | 1,5 |  | квітень | серпень |
| 12.Ремонт оголовків димо та вент.каналів : | шт | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.Ремонт вхідних дверей : | шт | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Скління вікон, сходових клітин: | м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Фарбування газопроводів : | буд | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Закриття продухів : | шт | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Придбання інвентарю : | шт | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Заготівля піску : | м3 | 15 |  |  |  | 1,5 |  | серпень | серпень |
| Разом: |  |  |  |  |  | 53,775 |  |  |  |