**ЗАХОДИ**

КП «Міськсвітло» СМР щодо підготовки підприємства та електромереж

зовнішнього освітлення міста Суми до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела фінансування(тис.грн.) | Термінвиконання |
| №№з/п | Зміст заходів | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Підрядник | міськийбюджет | власні кошти |  |
| 1. | Виконати поточний ремонт шаф управління І-710 | шт | 153 | Міськсвітло | 28,0 | - | грудень 2013р. |
| 2. | Виконати поточний ремонт електромережзовнішнього освітлення | км | 10,5 | Міськсвітло | 367,5 | - | грудень 2013р. |
| 3. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | одиниць | 15 | Міськсвітло | 11,0 | - | жовтень2013р. |
| 4. | Підготувати опалювальну системудо роботи в зимовий період | -- | адмінбудівля | Міськсвітло | - | 10,0 | жовтень2013р. |
| 5. | Заготовити посипочний матеріал | куб.метри | 5.0 | Міськсвітло |  | 1,0 | жовтень2013р. |
| 6. | Виконати заміри контурів заземлення всіх працюючих ТП | шт | 153  | Міськсвітло | 246,943 | - | грудень 2013р. |
| 7. | Капремонт покрівлі адмінбудівліКП «Міськсвітло» | кв.метри | 920 | Міськсвітло | 80,0 | - | вересень2013р. |