Додаток №1

ПЛАН  З А Х О Д ІВ

щодо підготовки Дирекції «Котельня Північного Промвузла» ПАТ «Сумське НВО ім.  М.В.Фрунзе»

до роботи в осінньо-зимовий період  2014-2015р.

| № пп | Зміст заходів | Замовник | Підрядник | Джерела фінансування, тис. грн. | Початок виконання | Кінець виконання | Відсоток виконання % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Власні кошти | Міський бюджет | Додаткові надходження | Обласний бюджет | Додаткові надходження | Залучені додаткові кошти | Разом |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Підготувати до роботи водогрійні котли типу КВГМ-100 № 1,2,3,4. | ДКППВ | ДКППВ | 142 | - | - | - | - | - | 142 | 1.05. | 15.09 |  |
| 2 | Підготувати до роботи парові котли типу ГМ-50/14-250 № 2,3. | ДКППВ | ДКППВ | 67 | - | - | - | - | - | 67 | 1.05 | 15.09 |  |
| 3 | Підготувати до роботи мережні насосоагрегати СЄН- 1250 № 1,2,3,4,5,6. | ДКППВ | ДКППВ | 54 | - | - | - | - | - | 54 | 1.05 | 15.09 |  |
| 4 | Підготувати до роботи мережні насосоагрегати СЄН - 850 № 7,8,9. | ДКППВ | ДКППВ | 48 | - | - | - | - | - | 48 | 1.05 | 15.09 |  |
| 5 | Підготувати до роботи насосоагрегати живлення парових котлів - № 1,2,3,4. | ДКППВ | ДКППВ | 37 | - | - | - | - | - | 37 | 1.05 | 1.10 |  |
| 6 | Підготувати до роботи насосоагрегати ХОВ - № 1,2,3. | ДКППВ | ДКППВ | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 1.05 | 1.10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Підготувати до роботи насосоагрегати підживлення теплових мереж - № 1,2,3,4,5. | ДКППВ | ДКППВ | 32 | - | - | - | - | - | 32 | 1.04 | 1.10 |  |
| 8 | Підготувати до роботи насосоагрегати техводи - № 1,2,3. | ДКППВ | ДКППВ | 24 | - | - | - | - | - | 24 | 1.04 | 1.10 |  |
| 9 | Підготувати до роботи тяго-дутьові пристрої ,а саме Вентилятори - 10 одиниць Димососи - 6 одиниць | ДКППВ | ДКППВ | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 01.05 | 1.10 |  |
| 10 | Провести огляд та гідравлічні випробування мережних та внутрішньо котельних трубопроводів . | ДКППВ | ДКППВ | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 1.05 | 15.08 |  |
| 11 | Підготувати до роботи водопідігрівачі техводи - № 1,2,3,4,5,6. | ДКППВ | ДКППВ | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 01.05 | 1.10 |  |
| 12 | Підготувати до роботи водопідігрівачі мережної води - № 1,2. | ДКППВ | ДКППВ | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 01.05 | 1.10 |  |
| 13 | Підготувати до роботи деаератори тип ДСА 150/75 - № 1,2,3. | ДКППВ | ДКППВ | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 01.05 | 1.10 |  |
| 14 | Підготувати до роботи трубопроводи хімічно очищеної води, технічної води на котельні. | ДКППВ | ДКППВ | 28 | - | - | - | - | - | 28 | 01.05 | 1.10 |  |
| 15 | Поповнити запас реагентів / сіль, вапно, залізний купорос / для приготування ХО води. | ДКППВ | ДКППВ | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 01.05 | 15.10 |  |
| 16 | Забезпечити Котельню „ППВ” лімітом газу та ел.енергії на опалювальний період 2013-2014р. | ДКППВ | ДКП ПВ | - | - | - | - | - | - |  | 01.05 | 15.10 |  |

Всього       :                                                                 720,0     -          -        -         -            -      720,0

##### Директор

##### Дирекції  “ Котельня  ППВ “                                                                   М.В.Жовтобрюх

Вик. Дермельов К.М.

тел.24-10-96

Додаток №2

З А Х О Д И

про підготовку  Дирекції „Котельня ППВ” до роботи в зимових  умовах до роботи в осінньо-зимовий період  2013-2014р.

| Види работ | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготов- ки | Фактично підготов- лено | % підготов- ки | Обсяг фінансу- вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка об’ектів теплопостачання : |
| Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень | 1 | одиниць | 1 |  |  |  |
| їх потужність | 2 | МВт | 534 |  |  |  |
| 1. Підготовка котелень, всього | 4 | одиниць | 1 |  |  |  |
| їх потужність |  | МВт | 534 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Відомчі котельні, всього | 6 | одиниць | 1 |  |  |  |
| їх потужність |  | МВт | 534 |  |  |  |
| з них : Мінпромполітики | 8 | одиниць | 1 |  |  |  |
| Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання | 17 | тис.грн | 720 |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |
| 2. Рідке паливо, всього | 61 | тонн | 2000 | 1076,7 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. На відомчих котельнях | 63 | тонн | 2000 | 1076,7 |  |  |

##### Директор

##### Дирекції  “ Котельня  ППВ “                                                                   М. В. Жовтобрюх

Вик. Дермельов К.М.

тел.24-10-96