| Зміст заходів Адреса | Одиниця виміру шт | Обсяг робіт | Джерела фінансування тис.грн. | термін викон.робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет | Власні кошти | початок | закінчен |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| Кількість будинків всього: |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| із них з централізованим опаленням: | (8теко+4кспу) |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| І.Ремонт тепло пунктів: | шт | 12 |  | - | - | 10,0 |  |  |  |
| 2. Здача по актах: |  |  |  | - | - |  |  | червень | вересень |
| 2.1. теплопостачальній організації | шт |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.2. інспекції ДАБК | шт |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 3. Ремонт та промивка бойлерів: | шт | 3 |  | - | - |  |  |  |  |
| 4. Здача по актам: | шт |  |  | - | - | 5,0 |  | квітень | серпень |
| 5. Ремонт покрівлі : вул.Ковпака,75-а(20м2);вул.Шишкарівська,2-а(5м2) | м2 | 25 | 25 | - | - | 1,25 |  | квітень | квітень |
| 6. Заміна трубопроводів : |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| - системи хол/водопостачання (вул.Роменська,100-а/1під.;вул.Н.Сироватська,24/1-2 під;) | м/п | 150 |  | - | - | 40,0 |  | січень | грудень |
| - системи гор/водопостачання | м/п |  |  | - | - |  |  | січень | грудень |
| - системи опалення | м/п |  |  | - | - |  |  | січень | грудень |
| - системи каналізації | м/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Промивка опалювальних систем : | буд | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 8. Випробування тиском опалювальних систем | буд | 12 |  | - | - |  |  |  |  |
| 9. Ремонт теплоізоляції: | м/п | 50 |  | - | - | 1,4 |  | червень | вересень |
| 10. Повірка приладів обліку тепла | шт.. | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 11. Ремонт стиків панелей | м/п | - |  | - | - |  |  | квітень | серпень |
| 12.Ремонт оголовків димо та вент.каналів : | шт | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 13.Ремонт вхідних дверей : | шт | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 14. Скління вікон, сходових клітин: | м2 | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 15. Фарбування газопроводів : | буд/м.п | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 16. Закриття продухів : | шт | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 17. Придбання інвентарю : | шт | 17 |  | - | - | 1,2 |  |  |  |
| 18. Заготівля піску : | м3 | 15 |  | - | - | 1,5 |  | серпень | серпень |
| Разом: |  |  |  | - | - | 60,35 |  |  |  |

Нач.ЖЕД ТОВ «БВКК «Федорченко»                                                                                                                                                                           Ходак С.І.