Додаток __

до рішення виконавчого комітету

від ___________ № ________

ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів КП "Міськводоканал"  Сумської  міської ради

до роботи  в осінньо-зимовий період 2016- 2017 р.р.

| № п/п | Зміст заходів | Один вим. | Обсяги робіт | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування, тис. грн. | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти | Міський бюджет | Облас- ний бюджет | Залу- чені кошти | Разом | Початок робіт | Закінчення робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Водозабори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконати промивку резервуарів чистої води на водозаборах : Лепехівський в/з– 3 один.; Лучанський в/з – 3 один.; Ново-Оболонський в/з – 2 один. Пришибський в/з – 3 один.; Тополянський в/з – 3 один.; Токарівський в/з – 2 один. | один. | 16 | КП "Міськ- водоканал" | КП "Міськ- водоканал" | 59,0 | - | - | - | 59,0 | квітень | жовтень |
|  | Лепехівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Виконати ремонт покрівлі розподільчої підстанції , складу | м2 | 160 | -"-"- | -"-"- | 19,0 | - | - | - | 19,0 | червень | серпень |
| 3 | Заміна павільйонів над люками РЧВ | один. | 6 | -"-"- | -"-"- | 12,0 |  |  |  | 12,0 | травень | серпень |
|  | Лучанський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вирізка аварійних дерев на території водозабору | один | 4 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | травень | червень |
|  | Ново-Оболонський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заміна павільйонів над люками РЧВ | один. | 4 | -"-"- | -"-"- | 8,0 | - | - | - | 8,0 | травень | липень |
|  | Пришибський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Виконати частковий ремонт покрівлі машзалу ВНС | м2 | 20 | -"-"- | -"-"- | 1,5 | - | - | - | 1,5 | травень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Тополянський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Виконати ремонт павільйонів резервуарів чистої води | один | 3 | -"-"- | "-"- | 5,0 | - | -- | - | 5,0 | червень | серпень |
| 8 | Виконати ремонт покрівлі машзалу ВНС, приміщення сторожів | м2 | 80 | -"-"- | "-"- | 5,6 | - | - | - | 5,6 | червень | серпень |
|  | Токарівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт покрівель, заміна водовід-ливів на павільйонах свердловин | м2 п.м. | 90 20 | -"-"- | -"-"- | 11,0 | - | - | - | 11,0 | липень | серпень |
| 10 | Виконати ремонт покрівлі машзалу ВНС | м2 | 50 | -"-"- | -"-"- | 4,0 | - | - | - | 4,0 | червень | липень |
| 11 | Виконати ремонт покрівлі матеріального складу | м2 | 90 | -"-"- | -"-"- | 9,5 | - | - | - | 9,5 | червень | липень |
|  | Водопровідні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Промивка вуличних водопровідних мереж | км | 134,4 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал" | 186,0 | - | - | - | 186,0 | квітень | жовтень |
| 13 | Ремонт та відновлення випусків на водопровідних мережах з накриттям люків на водопровідних колодязях | один. один. | 13 156 | -"-"- -"-"- | -"-"- -"-"- | 32,0 139,0 | - | - | - | 32,0 139,0 | червень квітень | листопад |
| 14 | Виконати обстеження дюкерних переходів через річки Сумку, Псел, Стрілку |  |  |  |  | 54,0 |  |  |  | 54,0 | травень | липень |
| 15 | Благоустрій місць розриття на зовнішніх мережах водопостачання | од. | 173 | -"-"- | -"-"- | 180,0 | - | - | - | 180,0 | травень | жовтень |
|  | Каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Перевірка та обстеження дюкерів через річки Сумку та Стрілку | п.м. | 82 | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | липень | вересень |
| 17 | Капітальний ремонт окремих ділянок каналізаційних мереж | п.м. | 400 | -"-"- | -"-"- | 186,0 | - | - | - | 186,0 | квітень | листопад |
| 18 | Накриття каналізаційних люків | од. | 350 | -"-"- | -"-"- | 164 | - | - | - | 164 | травень | листопад |
| 19 | Перевірку та обстеження колодязів з перепадами та камер гасіння | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 4,5 | - | - | - | 4,5 | травень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Перевірка та обстеження дюкерів каналізаційних напірних колекторів через р.Сумку, р.Стрілку, р. Псел та ревізія діючих засувок Д 600 мм, Д 400 мм | п.м. | 42 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал | 75,0 | - | - | - | 75,0 | квітень | жовтень |
| 21 | Ремонт покрівлі з заміною водовідливів на КНС-4 | м2 | 80 | -"-"- | -"-"- | 7,0 | - | - | - | 7,0 | травень | серпень |
| 22 | Ремонт покрівлі КНС-5 | м2 | 150 | -"-"- | -"-"- | 10,5 | - | - | - | 10,5 | червень | серпень |
| 23 | Ремонт покрівлі з заміною водовідливів на КНС-8 | м2 | 296 | -"-"- | -"-"- | 23,5 | - | - | - | 23,5 | серпень | вересень |
| 24 | Виконати частковий ремонт покрівлі на КНС-9 | м2 | 10 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | серпеь | вересень |
| 25 | Ремонт покрівлі КНС-12 | м2 | 40 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | липень | серпень |
| 26 | Ремонт покрівлі КНС-13 | м2 | 70 | -"-"- | -"-"- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | липень | серпень |
| 27 | Ремонт та утеплення воріт грабельних відділень та машинних залів КНС -1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16 | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 70,0 | - | - | - | 70,0 | серпень | вересень |
|  | Очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт покрівлі будівлі решіток | м2 | 100 | -"-"- | -"-"- | 20,0 | - | - | - | 20,0 | липень | серпень |
| 29 | Влаштування альтернативного опалення будівлі решіток |  |  | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | липень | жовтень |
|  | Дільниця котельних установок та газового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Виконати роботи з ремонту обладнання котельних, теплових мереж, теплопунктів, водопідігрівачів, внутрішньої системи опалення бази підприємства, очисних споруд, ВНС, КНС. | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | травень | вересень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | Виконати гідравлічне випробування та гідропневматичне промивання теплових мереж, обладнання теплопунктів, внутрішніх систем опалення, водопідігрівачів | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | липень | вересень |
| 32 | Виконати роботи по ремонту і ревізії електрообладнання котель-них, топкових, теплових пунктів | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 1,0 | - | - | - | 1,0 | травень | червень |
| 33 | Виконати частковий ремонт покрівлі будівлі котельної очисних споруд (за умови експлуатації котельні) | м2 | 110 | -"-"- | -"-"- | 8,0 | - | -- | - | 8,0 | липень | серпень |
| 34 | Виконати частковий ремонт покрівлі будівлі теплопункту автогаражу | м2 | 10 | -"-"- | -"-"- | 1,0 | - | -- | - | 1,0 | липень | серпень |
| 35 | Забезпечити дровами топкові КНC-8,10,13,15 | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | липень | вересень |
| 36 | Утеплення вікон, дверей, воріт об'єктів підприємства | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 7,0 | - | - | - | 7,0 | липень | вересень |
| 37 | Виконати державну повірку лічильника газу, коректору газу, стаціонарних сигналізаторів загазованості – 2 один., тепло -лічильника в комплекті – 1 шт. | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | липень | вересень |
| 38 | Виконати обладнання системи опалення КНС-9 вузлом обліку теплової енергії (проектні роботи, придбання матеріалів, монтаж) | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 20,0 | - | - | - | 20,0 | червень | вересень |
| 39 | Виконати режимно-налагоджу-вальні роботи водогрійного котла КВГ-6,5-150 очисних споруд | один | 1 | -"-"- | -"-"- | 9,0 | - | - | - | 9,0 | липень | вересень |
|  | Всього: |  |  |  |  | 1387,1 |  |  |  | 1387,1 |  |  |

В.о. директора  КП “Міськводоканал”  Сумської міської ради                                                                        Й.В. Тисівський

Ульянченко Ю.І. 700-182