Заходи по підготовці житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період

2016-2017 р.р. по КП «Сумижилкомсервіс» СМР

| Зміст заходів | Од. вим. | Обсяг робіт | Джерела фінансування тис. грн | Термін виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет | власні кошти |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| Кількість будинків всього: |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |
| із них з централізованим опаленням: |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт теплопунктів | шт. | 137 |  |  |  | 93,1 |  | 01.09.16 |  |
| 2. Здача ТП по актах: | шт. | 137 |  |  |  |  | – | 01.09.16 |  |
| 2.1.теплопостачальній організації |  | 137 |  |  |  |  |  | 01.09.16 |  |
| 2.2.інспекції Держенергонагляд |  | 137 |  |  |  |  |  | 01.09.16 |  |
| 3. Ремонт та промивка бойлерів |  | 7 |  | 500,0 |  |  | – |  |  |
| 4. Здача по актам | шт. | 7 |  |  |  |  | – |  |  |
| 5. Ремонт покрівлі | м2 | 1700 | 270 |  |  | 221,0 |  | 30.10.16 |  |
| 6. Заміна трубопроводів: | м/п | 2550 |  |  |  |  |  |  |  |
| - системи хол./ водопостачання | м/п | 900 | 370 |  |  | 153,0 |  | 30.10.16 |  |
| - системи гар./ водопостачання | м/п | 850 | 330 |  |  | 212,5 |  | 30.09.16 |  |
| - системи опалення | м/п | 800 | 150 |  |  | 200,0 |  | 30.09.16 |  |
| 7. Промивка опалювальних систем | шт. | 15 |  |  |  | 45,0 |  | 10.09.16 |  |
| 8. Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 82 | 38 |  |  |  |  | 19.08.16 |  |
| 9. Ремонт теплоізоляції | м/п | 300 | 30 |  |  | 30,0 | 3,0 | 01.09.16 |  |
| 10.Повірка приладів обліку тепла | шт. | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 11.Ремонт стиків панелей | м/п | 920 | - |  |  | 123,0 |  | 30.09.16 |  |
| 12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів: | шт. | 10 | - |  |  | 20,0 |  | 30.10.16 |  |
| 13. Ремонт вхідних дверей | шт. | 18 | 9 |  |  | 36,0 | 18,0 | 30.10.16 |  |
| 14. Скління вікон, сходових клітин: | м2 | 45 | 4.5 |  |  | 4,5 | 0,7 | 30.09.16 |  |
| 15. Фарбування газопроводів: | м/п | 1500 | - |  |  | 135,0 |  | 30.10.16 |  |
| 16. Закриття продухів: | шт. | 80 | 17 |  |  | 8,0 | 1,5 | 30.10.16 |  |
| 17. Придбання інвентарю: | шт. | 138 | 25 |  |  | 4,0 | 0,9 | 30.09.16 |  |
| 18. Заготівля піску | м3 | 75 |  |  |  | 13,5 |  | 30.12.16 |  |
| Разом: |  |  |  | 500,0 |  | 1298,6 | 24,1 |  |  |

Директор  _______________________ С. В. Ситник