Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду

2016-2017 р.р.

| Зміст заходів | Од. вим. | Обсяг робіт | Джерела фінансування тис. грн | Термін виконаних робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет | власні кошти |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| Кількість будинків всього: |  | шт | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| із них з централізованим опаленням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт теплопунктів | шт. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здача ТП по актах: | шт. | 60 |  |  |  |  | – | 13.05.2016 | 18.08.2016 |
| 2.1.теплопостачальній організації |  | 60 |  |  |  |  |  | 13.05.2016 | 18.08.2016 |
| 2.2.інспекції Держенергонагляд |  | 60 |  |  |  |  |  | 1.07.2016 | 5.08.2016 |
| 3. Ремонт та промивка бойлерів |  | 2 |  | 7 |  |  | – | 18.04.2016 | 5.08.2016 |
| 4. Здача по актам | шт. | 60 |  |  |  |  | – | 18.04.2016 | 5.08.2016 |
| 5. Ремонт покрівлі | м2 | 6715 | 920 | 750 |  |  |  | 18.04.2016 | 25.10.2016 |
| 6. Заміна трубопроводів: | м/п | 4862 |  | 470 |  |  |  | 18.04.2016 | 15.08.2016 |
| - системи хол./ водопостачання | м/п | 1039 | 284 |  |  |  |  | 18.04.2016 | 5.08.2016 |
| - системи гар./ водопостачання | м/п | 1972 | 326 |  |  |  |  | 18.04.2016 | 5.08.2016 |
| - системи опалення | м/п | 1851 | 345 |  |  |  |  | 18.04.2016 | 5.08.2016 |
| 7. Промивка опалювальних систем | шт. | 7 |  |  |  |  |  | 13.05.2016 | 5.08.2016 |
| 8. Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 7 |  |  |  |  |  | 13.05.2016 | 5.08.2016 |
| 9. Ремонт теплоізоляції | м/п | 596 | 260 |  |  |  |  | 18.01.2016 | 25.12.2016 |
| 10.Повірка приладів обліку тепла | шт. | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 11.Ремонт стиків панелей | м/п | 611 |  |  |  |  |  | 1.04.2016 | 25.10.2016 |
| 12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів: | шт. | 75 |  |  |  |  |  | 1.03.2016 | 25.10.2016 |
| 13. Ремонт вхідних дверей | шт. | 9 | 5 |  |  |  |  | 1.02.2016 | 25.12.2016 |
| 14. Скління вікон, сходових клітин: | м2 | 689 |  |  |  |  |  | 3.01.2016 | 28.12.2016 |
| 15. Фарбування газопроводів: | м/п | 360 | 290 |  |  |  |  | 1.03.2016 | 12.09.2016 |
| 16. Закриття продухів: | шт. | 75 | 46 |  |  |  |  | 3.01.2016 | 25.12.2016 |
| 17. Придбання інвентарю: | шт. | 60 | 60 |  |  |  |  | 3.01.2016 | 25.12.2016 |
| 18. Заготівля піску | м3 | 18 | 6,3 |  |  |  |  | 15.04.2016 | 25.09.2016 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ВТВ  Кішка В.В