|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зміст заходів****Адреса** | **Одиниця****виміру****шт** | **Обсяг робіт** | **Джерела фінансування тис.грн.** | **термін викон.робіт** |
| **бюджет** | **Власні кошти** | **початок** | **закінчен** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |  |  |
| ***Кількість будинків всього:*** |  |  | ***44*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***із них з централізованим опаленням:*** | ***(9теко+4кспу)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І.Ремонт тепло пунктів: | шт | 13 |  | - | - | 8,0 |  |  |  |
| ***2. Здача по актах:***  |  |  |  | - | - |  |  | червень | вересень |
| ***2.1. теплопостачальній організації***  |  шт | *13* |  | - | - |  |  |  |  |
| 2.2. інспекції ДАБК | шт | 13 |  | - | - |  |  |  |  |
| ***3. Ремонт та промивка бойлерів:***  | **шт** | *4* |  | - | - |  |  |  |  |
| 4. Здача по актам: | шт | 4 |  | - | - |  |  | квітень | серпень |
| ***5. Ремонт покрівлі:(Металургів,32б;Ковпака,75;Р.Корсокова,5а)*** | ***м2*** | ***295*** |  | - | - | 77,25 |  | квітень | вересень |
| ***6. Заміна трубопроводів :*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- системи хол/водопостачання*** | **м/п** | - |  | - | - |  |  | січень | вересень |
| - системи **гор/водопостачання(засувки)** | шт | 2 |  | - | - | 0,980 |  | січень | вересень |
| - системи ***опалення(засувки)*** | шт | 4 |  | - | - | 6,0 |  | січень | вересень |
| - системи каналізації | м/п | 12 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 7.Промивка опалювальних систем :  | буд | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 8. Випробування тиском опалювальних систем | буд | 12 |  | - | - | 12,0 |  |  |  |
| ***9. Ремонт теплоізоляції:*** | **м/п** | 50 |  | - | - | 3,4 |  | червень | вересень |
| 10. Повірка приладів обліку тепла | шт.. | 2 |  | - | - | 4,0 |  | червень | вересень |
| **11. Ремонт стиків панелей** | **м/п** | 25 |  | **-** | - | 9,0 |  | квітень | серпень |
| **12.Ремонт оголовків димо та вент.каналів :** |  шт | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 13.Ремонт вхідних дверей :  | шт | 3 |  | - | - | 1,0 |  | січень | вересень |
| 14. Скління вікон, сходових клітин: | м2 | 3 |  | - | - | 3,5 |  | січень | вересень |
| ***15. Фарбування газопроводів :***  | **буд/м.п** | ***2/40*** |  | - | - | 3,0 |  | червень | вересень |
| **16. Закриття продухів :**  | **шт** | **7** |  | - | - | 0,6 |  | січень | вересень |
| **17. Придбання інвентарю :** | шт | 12 |  | - | - | 2,2 |  | січень | вересень |
| ***18. Заготівля піску :***  |  ***м3*** | 104 | **104** | - | - | 25 |  | квітень | серпень |
|  Разом: |  |  |  | - | - |  |  |  |  |

Директор ТОВ « Побудсервіс Суми» Ходак С.І.