**Комунальне підприємство**

**«Сумитеплоенергоцентраль»**

**Сумської міської ради**

40007, Україна, м. Суми, вул. Харківська 42, тел.: (0542) 36-10-40,

Код ЄДРПОУ 34452169, МФО 337546, р/р 26001055014761,

ПАТ КБ «Приватбанк» Сумська філія

№795/01-03 від 08.05.2018 р.

**Директору департаменту**

**інфраструктури міста**

**Сумської міської ради**

**Яременку Г.І.**

**Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду**

**2018-2019 р.р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зміст заходів** | **од. вим.** | **Обсяг робіт** |
|  |  | **план** | **фактично виконано**  | **% виконання** |
| Кількість будинків всього: | 395 | 395 |  |  |
| із них з централізованим опаленням: | 245 | 245 |  |  |
|  Ремонт теплопунктів | шт. | 301 |  |  |
| Здача ТП по актах | шт. | 301 |  |  |
|  - Теплопостачальній організації  |  | 301 |  |  |
|  - інспекції Держенергонагляд |  | 301 |  |  |
| Ремонт та промивка бойлерів |  | 6 |  |  |
| Здача по актах | шт. |  |  |  |
| Ремонт покрівлі | м2 | 10217 |  |  |
|  | од.ж/б | 115 |  |  |
| Заміна трубопроводів: | м/п |  |  |  |
|  - систем ХВП | м/п | 670 |  |  |
|  | од.ж/б | 58 |  |  |
|  - систем ГВП | м/п | 600 |  |  |
|  | од.ж/б | 47 |  |  |
|  - систем опалення | м/п | 305 |  |  |
|  | од.ж/б | 48 |  |  |
| Промивка опалювальних систем | шт. |  |  |  |
| Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 245 |  |  |
| Ремонт теплоізоляції | м/п | 815 |  |  |
| Повірка приладів обліку тепла | шт. |  |  |  |
| Ремонт стиків панелей | м/п | 3050 |  |  |
| Ремонт оголовків ДВК | шт. | 15 |  |  |
| Ремонт вхідних дверей | шт. | 10 |  |  |
| Скління вікон, сходових клітин | м2 | 212 |  |  |
| Фарбування газопроводів | м/п |  |  |  |
| Закриття продухів  | шт. | 92 |  |  |
| Придбання інвентарю | шт. | 120 |  |  |
| Заготівля піску | м3 | 60 |  |  |
| Разом: |  |  |  |  |

**Директор** **Є. О. Скоробагатський**