**Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019рр.**

**по ПП «Наш дім»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміст заходів | од. виміру | Обсяг робіт | | |
| план | факт | % |
| Кількість будинків всього: |  | 14 |  |  |
| Із них з централізованим опаленням |  | 14 |  |  |
| Ремонт теплопунктів | шт. | 22 |  |  |
| Здача ТП по актах | шт. | 22 |  |  |
| Теплопостачальній організації |  | 22 |  |  |
| Інспекції Держенергонагляд |  | 22 |  |  |
| Ремонт та промивка бойлерів |  | - |  |  |
| Здача по актах | шт. | - |  |  |
| Ремонт покрівлі | м. кв. | 24 |  |  |
| од. ж/б | 1 |  |  |
| Заміна трубопроводів: | м/п | 57 | 8 | 14 |
| - систем ХВП | м/п | 45 | 5 | 11 |
| од. ж/б | 1 | 1 |  |
| - систем Г В П | м/п | 9 | 2 | 22 |
| од. ж/б | 2 | 1 |  |
| - систем опалення | м/п | 3 | 1 | 33 |
| од. ж/б | 2 | 1 |  |
| Промивка опалювальних систем | шт. | - |  |  |
| Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 14 |  |  |
| Ремонт теплоізоляції | м/п | 700 |  |  |
| Повірка приладів обліку тепла | шт. | 42 |  |  |
| Ремонт стиків панелей | м/п | 54 |  |  |
| Ремонт оголовків ДВК | шт. | - |  |  |
| Ремонт вхідних дверей | шт. | - |  |  |
| Скління вікон,сходових клітин | м2 | 42 |  |  |
| Фарбування газопроводів | м/п | - |  |  |
| Закриття продухів | шт. | 22 |  |  |
| Придбання інвентарю | шт. | 21 |  |  |
| Заготівля піску | м3 | 5 |  |  |

03.04.2018р.

Директор ПП «Наш дім» Т.В.Авраменко