Додаток №1

ПЛАН  З А Х О Д І В

щодо підготовки Дирекції «Котельня Північного Промвузла» ПАТ «Сумське НВО»

до роботи в осінньо-зимовий період  2018-2019р.

| № пп | Зміст заходів | Замовник | Підрядник | Джерела фінансування, тис. грн. | Початок виконання | Кінець виконання | Відсоток виконання % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Власні кошти | Міський бюджет | Додаткові надходження | Обласний бюджет | Додаткові надходження | Залучені додаткові кошти | Разом |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Підготувати до роботи водогрійні котли типу КВГМ-100 № 1,2,3,4. | ДКППВ | ДКППВ | 370,45 | - | - | - | - | - | 370,45 | 1.05. | 15.09 |  |
| 2 | Підготувати до роботи паровий котел типу ДЕ-10-14/ГМ № 4. | ДКППВ | ДКППВ | 15,48 | - | - | - | - | - | 15,48 | 1.05 | 15.09 |  |
| 3 | Підготувати до роботи мережеві насоси СЄН- 1250 № 1, 2, 3, 4, 5, 6. | ДКППВ | ДКППВ | 195,83 | - | - | - | - | - | 195,83 | 1.05 | 15.09 |  |
| 4 | Підготувати до роботи мережеві насоси СЄН - 850 № 7,8,9. | ДКППВ | ДКППВ | 69,73 | - | - | - | - | - | 69,73 | 1.05 | 15.09 |  |
| 5 | Підготувати до роботи насоси живлення парового котла № 1, 2. | ДКППВ | ДКППВ | 35,84 | - | - | - | - | - | 35,84 | 1.05 | 1.10 |  |
| 6 | Підготувати до роботи насоси хімічного водоочищення - № 1, 2, 3. | ДКППВ | ДКППВ | 180,24 | - | - | - | - | - | 180,24 | 1.05 | 1.10 |  |
| 7 | Підготувати до роботи насоси підживлення теплових мереж - № 1, 2, 3, 4, 5. | ДКППВ | ДКППВ | 145,24 | - | - | - | - | - | 145,24 | 1.04 | 1.10 |  |

- 2   -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Підготувати до роботи насоси технічної / ісходної/ води - № 1, 2, 3. | ДКППВ | ДКППВ | 144,96 | - | - | - | - | - | 144,96 | 1.04 | 1.10 |  |
| 9 | Підготувати до роботи тяго-дуттьові пристрої водогрійних та парового котлів, а саме Вентилятори - 9 одиниць Димососи - 5 одиниць | ДКППВ | ДКППВ | 64,32 | - | - | - | - | - | 64,32 | 01.05 | 1.10 |  |
| 10 | Провести огляд та гідравлічні випробування мережних та внутрішньо котельних трубопроводів . | ДКППВ | ДКППВ | 14,24 | - | - | - | - | - | 14,24 | 1.05 | 15.08 |  |
| 11 | Підготувати до роботи водопідігрівачі техводи - № 1,2,3,4,5,6. | ДКППВ | ДКППВ | 17,92 | - | - | - | - | - | 17,92 | 01.05 | 1.10 |  |
| 12 | Підготувати до роботи водопідігрівачі мережної води - № 1,2. | ДКППВ | ДКППВ | 12,48 | - | - | - | - | - | 12,48 | 01.05 | 1.10 |  |
| 13 | Підготувати до роботи деаератори тип ДСА 150/75 - № 1,2,3. | ДКППВ | ДКППВ | 13,432 | - | - | - | - | - | 13,432 | 01.05 | 1.10 |  |
| 14 | Підготувати до роботи трубопроводи хімічно очищеної води, технічної води на котельні. | ДКППВ | ДКППВ | 139,92 | - | - | - | - | - | 139,92 | 01.05 | 1.10 |  |
| 15 | Поповнити запас реагентів / сіль, вапно, залізний купорос / для приготування ХО води. | ДКППВ | ДКППВ | 190,92 | - | - | - | - | - | 190,92 | 01.05 | 15.10 |  |
| 16 | Забезпечити Котельню „ППВ” лімітом газу та ел.енергії на опалювальний період 2018-2019р. | ДКППВ | ДКП ПВ | - | - | - | - | - | - |  | 01.05 | 15.10 |  |

Всього       :                                                              1 611,00     -          -        -         -            -  1 611,00

##### Головний Інженер

##### Дирекції  “ Котельня  ППВ “                                                                   Л. М. Коваленко

Вик. Дермельов К.М.

тел.24-10-96

Додаток №2

З А Х О Д И

про підготовку  Дирекції „Котельня ППВ” до роботи в зимових  умовах до роботи в осінньо-зимовий період  2018-2019р.

| Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготов- ки | Фактично підготов- лено | % підготов- ки | Обсяг фінансу- вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка об’ектів теплопостачання : |
| Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень | 1 | одиниць | 1 |  |  |  |
| їх потужність | 2 | МВт | 534 |  |  |  |
| 1. Підготовка котелень, всього | 4 | одиниць | 1 |  |  |  |
| їх потужність |  | МВт | 534 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Відомчі котельні, всього | 6 | одиниць | 1 |  |  |  |
| їх потужність |  | МВт | 534 |  |  |  |
| з них : Мінпромполітики | 8 | одиниць | 1 |  |  |  |
| Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання* | 17 | тис. грн | 1 611,00 |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |
| 2. Рідке паливо, всього | 61 | тонн | 565 | 1035,2 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. На відомчих котельнях | 63 | тонн | 565 | 1035,2 |  |  |

##### Примітка : * - без урахування ПДВ.

##### Директор

##### Дирекції  “ Котельня  ППВ “                                                                   М. В. Жовтобрюх

Вик. Дермельов К.М.

тел.24-10-96