ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів КП "Міськводоканал"  Сумської  міської ради

до роботи  в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.

| № п/п | Зміст заходів | Один вим. | Обсяги робіт | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування, тис. грн. | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти | Міський бюджет | Облас- ний бюджет | Залу- чені кошти | Разом | Початок робіт | Закінчен-ня робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Водозабори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконати промивку резервуарів чистої води на водозаборах : Лепехівський в/з– 3 один.; Лучанський в/з – 3 один.; Ново-Оболонський в/з – 2 один. Пришибський в/з – 3 один.; Тополянський в/з – 3 один.; Токарівський в/з – 2 один. | один. | 16 | КП «Міськ- водоканал» | КП «Міськ- водоканал» | 59,0 | - | - | - | 59,0 | квітень | жовтень |
|  | Лепехівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Виконати ремонт покрівлі складу | м2 | 160 | -«-«- | -«-«- | 19,0 |  |  |  | 19,0 | травень | серпень |
|  | Лучанський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заміна вікон на пластикові в машзалі | один | 3 | -«-«- | -«-«- | 8,0 | - | - | - | 8,0 | травень | червень |
|  | Пришибський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заміна вікон на пластикові в машзалі | один. | 2 | -«-«- | -«-«- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | травень | серпень |
| 5 | Заміна вікон на пластикові в приміщенні сторожа | один. | 1 | -«-«- | -«-«- | 2,5 | - | - | - | 2,5 | липень | вересень |
|  | Токарівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Виконати ремонт покрівлі машинного залу ВНС | м2 | 650 | -"-"- | -"-"- | 52,0 | - | - | - | 52,0 | червень | липень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | База підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Виконати заміну вікон на метало-пластикові в приміщенні РММ | один. | 6 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал" | 60,93 | - | - | - | 60,93 | червень | вересень |
|  | Водопровідні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промивка вуличних водомереж | км | 134,4 | -"-"- | -"-"- | 186,0 | - | - | - | 186,0 | квітень | жовтень |
| 9 | Ремонт та відновлення випусків на водомережах з накриттям люків на водопровідних колодязях | один. один. | 13 120 | -"-"- -"-"- | -"-"- -"-"- | 32,0 139,0 | - | - | - | 32,0 139,0 | червень травень | листопад |
| 10 | Виконати обстеження дюкерних переходів через річки Сумку, Псел, Стрілку | комп. | 1 | -"-"- | -"-"- | 54,0 | - | - | - | 54,0 | травень | липень |
| 11 | Благоустрій місць розриття на зовнішніх водопровідних мережах | од. | 190 | -"-"- | -"-"- | 210,0 | - | - | - | 210,0 | травень | жовтень |
|  | Каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Перевірка та обстеження дюкерів через річки Сумку та Стрілку сумісно з гідротехнічною дільницею | п.м. | 82 | -"-"- | -"-"- | 10,0 | - | - | - | 10,0 | червень | серпень |
| 13 | Капітальний ремонт окремих ділянок каналізаційних мереж | п.м. | 550 | -"-"- | -"-"- | 215,0 | - | - | - | 215,0 | лютий | листопад |
| 14 | Накриття каналізаційних люків (ремонт, чистка колодязів) | од. | 410 | -"-"- | -"-"- | 175 | - | - | - | 175 | квітень | листопад |
| 15 | Перевірку та обстеження колодязів з перепадами та камер гасіння | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 4,5 | - | - | - | 4,5 | травень | вересень |
| 16 | Гідравлічне промивання каналіза-ційних мереж м. Суми | км | 333 | -"-"- | -"-"- |  |  |  |  |  | лютий | грудень |
|  | Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Перевірка та обстеження дюкерів каналізаційних напірних колекторів через р. Сумку, р. Стрілку, р. Псел та ревізія діючих засувок Д 600 мм, Д 400 мм | п.м. | 42 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал" | 75,0 | - | - | - | 75,0 | травень | жовтень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | Ремонт покрівлі КНС-5 | м2 | 150 | КП "Міськ- водоканал | КП "Міськ- водоканал" | 17,0 | - | - | - | 17,0 | червень | серпень |
| 19 | Ремонт покрівлі КНС-10 | м2 | 300 | -"-"- | -"-"- | 28,0 | - | - | - | 28,0 | червень | серпень |
| 20 | Ремонт покрівлі КНС-12 | м2 | 40 | -"-"- | -"-"- | 5,5 | - | - | - | 5,5 | червень | липень |
| 21 | Ремонт покрівлі КНС-13 | м2 | 70 | -"-"- | -"-"- | 9,0 | - | - | - | 9,0 | червень | серпень |
| 22 | Ремонт покрівлі КНС-1А | м2 | 150 | -"-"- | -"-"- | 16,5 | - | - | - | 16,5 | липень | вересень |
| 23 | Ремонт покрівлі КНС-4 | м2 | 80 | -"-"- | -"-"- | 9,5 | - | - | - | 9,5 | липень | вересень |
| 24 | Виконати частковий ремонт покрівлі на КНС-9 | м2 | 10 | -"-"- | -"-"- | 2,3 | - | - | - | 2,3 | липень | вересень |
| 25 | Ремонт покрівлі з заміною водовідливів на КНС-8 | м2 | 300 | -"-"- | -"-"- | 35,0 | - |  |  | 35,0 | серпень | вересень |
| 26 | Ремонт та утеплення воріт грабельних відділень та машинних залів КНС -1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16 | об’єкт | 15 | -"-"- | -"-"- | 80,0 | - | - | - | 80,0 | серпень | вересень |
| 27 | Ремонт вимощення КНС-6, КНС-6А, КНС-13 | об’єкт | 3 | -"-"- | -"-"- | 5,0 | - | - | - | 5,0 | серпень | вересень |
| 28 | Виконати ремонт вентиляційних систем в грабельному відділенні КНС-1А, КНС-4, КНС-5, КНС-16. | об’єкт | 5 | -"-"- | -"-"- | 13,0 | - | - | - | 13,0 | серпень | вересень |
|  | Дільниця котельних установок та газового господарства |
|  | Котельня бази підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Виконати державну повірку коректора газу ОЕ–VPT в комплекті з датчиком тиску і температури | комп | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 8,0 | - | - | - | 8,0 | липень | серпень |
| 30 | Ремонт та ревізія запірної арматури по теплопунктам, підземним тепломережам, внутрішньої системи опалення | комп | 1 | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 2,0 | - | - | - | 2,0 | травень | липень |
| 31 | Виконати державну повірку манометрів по котельній і теплопунктам | комп | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 2,0 | - | - | - | 2,0 | липень | вересень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | Виконати гідравлічне випробу-вання та гідропневматичне промивання підземних тепло-мереж, системи опалення будівель АПК, мехмайстерні, автогаражу, цеху з ремонту глибинних насосів | комп | 1 | -"-"- | КП "Міськ- водоканал" | 2,0 | - | - | - | 2,0 | липень | вересень |
| 33 | Виконати технічне обслуговування автоматики безпеки котлів, приладів регулювання, пультів «Сигнал-1», «Сигнал-2» | комп | 1 | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 2,0 | - | - | - | 2,0 | червень | вересень |
| 34 | Виконати державну повірку стаціонарного сигналізатора загазованості «Лелека» | один. | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 0,8 | - | - | - | 0,8 | липень | вересень |
| 35 | Ремонт газового обладнання ГРУ та котельні | об'єкт | 1 | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 1,0 | - | - | - | 1,0 | липень | серпень |
| 36 | Виконати частковий ремонт покрівлі теплопункту автогаража | м2 | 10 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | липень | серпень |
| 37 | Виконати перевірку димових і вентиляційних каналів | шт | 5 | -"-"- | -"-"- | 0,5 | - | - | - | 0,5 | липень | серпень |
| 38 | Ремонт і технічне обслуговування обладнання котельні: циркуляційні насоси, живильні насоси, обладнання хімводоочистки, розширювальних баків, котлів – 3 шт | об'єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | червень | вересень |
|  | Котельня очисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ремонт газового обладнання ГРУ та котельні | комп. | 1 | -"-"- | -"-"- | 1,0 | - | - | - | 1,0 | липень | вересень |
| 40 | Ремонт і ревізія обладнання котельної (насоси, запірна арматура, димотяги, вентилятори, фільтри) | комп. | 1 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | травень | вересень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | Ремонт і ревізія обладнання теплових пунктів, внутрішньої системи опалення, теплокамер № 1-8, 10, 13, 14, 15 | об'єкт | 22 | -"-"- | -"-"- | 4,0 | - | - | - | 4,0 | травень | вересень |
| 42 | Виконати гідропневматичні промивання і гідравлічні випробовування теплових мереж та внутрішньої системи опалення об’єктів очисних споруд | об'єкт | 11 | -"-"- | КП «Міськ- водоканал» | 3,0 | - | - | - | 3,0 | липень | вересень |
| 43 | Виконати перевірку димових і вентиляційних каналів | шт | 3 | -"-"- | Підрядна організація | 0,5 | - | - | - | 0,5 | липень | серпень |
| 44 | Виконати державну повірку лічильника ЛГ-К-80-100 | один. | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 8,0 | - | - | - | 8,0 | липень | вересень |
| 45 | Виконати частковий ремонт покрівлі будівлі котельної | м2 | 30 | -"-"- | КП «Міськ-водоканал» | 6,0 | - | - | - | 6,0 | липень | вересень |
| 46 | Виконати технічне обслуговування та ремонт автоматики безпеки котла КВГ-6,5-150 | котел | 1 | -"-"- | -"-"- | 2,0 | - | - | - | 2,0 | червень | вересень |
| 47 | Виконати державну повірку манометрів по котельній і теплопунктам | комп. | 1 | -"-"- | Підрядна оранізація | 2,0 | - | - | - | 2,0 | червень | серпень |
| 48 | Виконати заміну 50 % приладів опалення в будівлі АПК | комп. | 1 | -"-"- | КП «Міськ-водоканал» | 40,0 | - | - | - | 40,0 | червень | вересень |
| 49 | Перевести плунжерну НС № 2 на електроопалення | комп | 1 | -"-"- | -"-"- | 12,0 | - | - | - | 12,0 | червень | вересень |
| 50 | Виконати косметичний ремонт побутових приміщень, тамбура, коридора та туалетів | об'єкт | 1 | -"-"- | -"-"- | 3,0 | - | - | - | 3,0 | червень | вересень |
|  | Теплопункти ВНС, КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ремонт і ревізія обладнання тепло-пунктів і внутрішньої системи опалення, теплових мереж | об'єкт | 6 | -"-"- | КП «Міськ-водоканал» | 3,0 | - | - | - | 3,0 | травень | червень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 52 | Виконати гідравлічне випробо-вування та промивку системи опалення КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС | комп. | 6 | -"-"- | -"-"- | 7,0 | - | - | - | 7,0 | липень | вересень |
| 53 | ВНС « Пришиб» : Обладнати тепловий вузол лічильником теплової енергії | комп. | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 15,0 | - | -- | - | 15,0 | червень | серпень |
| 54 | КНС-2: Реконструкція системи опалення КНС-2, яка передбачає заміну існуючої системи опалення на нову (трубопроводи, запірна арматура, прилади опалення) | комп. | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 160,0 | - | -- | - | 160,0 | травень | жовтень |
| 55 | КНС-5: Обладнати тепловий вузол лічильником теплової енергії | комп. | 1 | -"-"- | Підрядна організація | 15,0 | - | -- | - | 15,0 | червень | серпень |
|  | Всього: |  |  |  |  | 1807,43 |  |  |  | 1807,43 |  |  |

В.о. директора  КП “Міськводоканал”  Сумської міської ради                                                                                    Й.В. Тисівський

Ульянченко Ю.І. 700-182