##### Сумська міська рада

ВІДДІЛ  КУЛЬТУРИ  ТА ТУРИЗМУ

вул. Горького,  21, м. Суми, 40000, тел/факс(0542) 669-903, тел. 669-904, 669-905

e-mail: kultura@meria.sumy.ua; sumy-kultura@ukrpost.ua    Код ЄДРПОУ 22980105

| 23.04.2020 № 162/25.01-45 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| --- | --- |

На виконання листа № 370/05.01.01-07 від 20.03.2020 відділ культури та туризму Сумської міської ради надає інформацію про заплановані заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років у закладах культури, підпорядкованих відділу культури та туризму Сумської міської ради.

Додаток: на 1 аркуші.

Начальник відділу                                                                      Н.О. Цибульська

Мозгова 66-99-04

Додаток

Заходи по підготовці закладів культури міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

| № п/п | зміст заходів | замовник | підряд- ник | Джерело фінансування | початок виконання робіт | кінець виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | спец. рахунок, бюджет розвитку тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | обл. бюджет тис. грн. | залучені кошти тис. грн. | разом тис. грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Промивка системи опалення ДМШ № 1 - ДМШ № 2 ДМШ № 3 ДМШ № 4 ДХШ Бібл.-філ. № 2 Бібл.-філ. № 4 Бібл.-філ. № 16 | відділ культури та туризму (далі – відділ) | - | - | 62.5 | - | - | 62,5 | липень | серпень |
| 2. | Придбання вугілля та дров для бібліотеки-філії № 5 Сумської МЦБС Вугілля (6,5 тон) –29,2 тис. грн. Дрова (5,65 куб.) - 7,8 тис. грн. | відділ | - | - | 37,8 | - | - | 37,8 | липень | серпень |
| 3. | Повірка манометрів, лічильників тепла ДМШ № 1 ДМШ № 2 ДМШ № 3 ДМШ № 4 ДХШ ЦБС | відділ | - | - | 21.3 | - | - | 21.3 | квітень | серпень |
| 4. | Поточний ремонт засувок системи опалення Бібл.-філ.№ 2 Бібл.-філ.№ 4 Бібл.-філ.№ 7 Бібл.-філ.№ 16 | відділ | - | - | 8,0 | - | - | 8,0 | липень | серпень |
| 5. | Перевірка димових каналів (МСЦБС) бібліотеки - філії № 5 | відділ | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 | квітень | серпень |
| 6. | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання ТОВ «Сумигаз» (МСЦБС) бібл.філ. № 11 | відділ | - | - | 3.0 | - | - | 3.0 | квітень | серпень |
| 7. | Навчання відповідальних за теплоустановки | відділ | - | - | 10,0 |  | - | 10,0 | квітень | серпень |
| 8 | Технічне обслуговування пожежних гідрантів | відділ | - | - | 8,5 | - |  | 8,5 | липень | серпень |
| 9. | Повірка електролічильників та технічне обслуговування електромереж | відділ | - | - | 38,4 | - | - | 38,4 | квітень | серпень |
| 10 | Заміна запірної арматури на стояках системи теплопостачання з ізолюванням труб | відділ | - | - | 15,0 |  |  | 15,0 | липень | серпень |
| 11 | Установка протипожежних дверей | відділ | - | - | 16,0 | - | - | 16,0 | серпень | листопад |
| 12. | Замір опору ізоляції | відділ | - | - | 25,6 | - | - | 25,6 | травень | Серпень |
| 13 | Обробка дахів протипожежною сумішшю | відділ | - | - | 60,7 | - | - | 60,7 | травень | Серпень |
| 14 | Капітальний ремонт системи опалення ДМШ № 2 | відділ | - | - | 43,9 | - | - | 43,9 | червень | вересень |
| 15 | Капітальний ремонт системи опалення ДХШ ім. М. Г. Лисенка | відділ | - | - | 352,1 | - | - | 352,1 | червень | вересень |
| 13. | Поточний ремонт ДМШ № 4 | відділ | - | - | 220,0 | - | - | 220,0 | червень | до кінця року |
| 14. | капітальний ремонт (СМЦБС) бібліотеки - філії № 3 та бібліотеки-філії № 7 | відділ | - | - | 184,0 | - | - | 184,0 | травень | до кінця року |
|  | Всього: |  | 1 107.8 |  | 1 107.8 |  |

Начальник відділу	                                           		 	Н.О.Цибульська