

Сумська міська рада

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

вулиця Горького, 21, м. Суми, 40000,тел.(факс) +38(0542) 669-903, 669-904, 669-905

Е-mail: [kultura@smr.gov.ua](mailto:kultura@smr.gov.ua) Код ЄДРПОУ 22980105

18.05.2021 № 205/25.01-46 на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Департамент інфраструктури міста**  **Сумської міської ради** |

Відділ культури Сумської міської ради надає інформацію про заплановані заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років у закладах культури, підпорядкованих відділу культури Сумської міської ради.

Додаток: на 3-х аркушах .

**Начальник відділу**  **Н. О. Цибульська**

Мозгова 66-99-04

Додаток

**Заходи з підготовки закладів культури міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | зміст заходів | замовник | підряд-  ник | Джерело фінансування | | | | | початок  виконання  робіт | кінець виконання  робіт |
| спец.  рахунок, бюджет розвитку  тис. грн. | міський  бюджет тис. грн. | обл.  бюджет  тис. грн. | залучені  кошти  тис. грн. | разом тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Промивка системи опалення  ДМШ № 1 -  ДМШ № 2  ДМШ № 3  ДМШ № 4  ДХШ  Бібл.-філ. № 2  Бібл.-філ. № 4  Бібл.-філ. № 16 | відділ  культури  та туризму *(далі – відділ)* | - | - | 62.5 | - | - | **62,5** | липень | серпень |
| 2. | Придбання вугілля та дров для бібліотеки-філії № 5 Сумської МЦБС та клубів  Вугілля –24,2 тис. грн.  Дрова – 105,0 тис. грн. | відділ | - | - | 129.2 | - | - | **129.2** | липень | серпень |
| 3. | Повірка манометрів, лічильників тепла  ДМШ № 1  ДМШ № 2  ДМШ № 3  ДМШ № 4  ДХШ  ЦБС | відділ | - | - | 21.3 | - | - | **21.3** | квітень | серпень |
| 4. | Поточний ремонт засувок системи опалення  Бібл.-філ.№ 2  Бібл.-філ.№ 4  Бібл.-філ.№ 7  Бібл.-філ.№ 16 | відділ | - | - | 8,0 | - | - | **8,0** | липень | серпень |
| 5. | Перевірка димових каналів  (МСЦБС)  бібліотеки - філії № 5 | відділ | - | - | 1,0 | - | - | **1,0** | квітень | серпень |
| 6. | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання ТОВ «Сумигаз»  (МСЦБС) бібл.філ. № 11 | відділ | - | - | 3.0 | - | - | **3.0** | квітень | серпень |
| 7. | Навчання відповідальних за теплоустановки | відділ | - | - | 10,0 |  | - | **10,0** | квітень | серпень |
| 8 | Технічне обслуговування пожежних гідрантів | відділ | - | - | 8,5 | - |  | **8,5** | липень | серпень |
| 9. | Повірка електролічильників та технічне обслуговування електромереж | відділ | - | - | 38,4 | - | - | **38,4** | квітень | серпень |
| 10 | Заміна запірної арматури на стояках системи теплопостачання з ізолюванням труб | відділ | - | - | 15,0 |  |  | **15,0** | липень | серпень |
| 11 | Установка протипожежних дверей | відділ | - | - | 16,0 | - | - | **16,0** | серпень | листопад |
| 12. | Замір опору ізоляції | відділ | - | - | 25,6 | - | - | **25,6** | травень | Серпень |
| 13 | Обробка дахів протипожежною сумішшю | відділ | - | - | 67,7 | - | - | **67,7** | травень | Серпень |
| 14 | ремонт вентиляційної системи Сумської дитячої музичної школи № 2 | відділ | - | - | 300,0 | - | - | **300,0** | червень | вересень |
| 15 | Капітальний ремонт огорожі Сумської дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка | відділ | - | - | 43,0 | - | - | **43,0** | червень | вересень |
| 13. | Капітальний ремонт зовнішнього оздоблення ганку Пушкарівського будинку культури | відділ | - | - | 50,0 | - | - | **50,0** | червень | до кінця року |
| 14. | Капітальний ремонт покрівлі Піщанського клубу «Супутник» | відділ | - | - | 200,0 | - | - | **200,0** | травень | до кінця року |
| 15 | Капітальний ремонт покрівлі Великочернеччинського будинку культури |  |  |  | 400 |  |  | **400** |  |  |
|  | **Всього:** | | |  | **1 399,2** |  | | **1 399,2** |  | |

**Начальник відділу**  **Н. О. Цибульська**