Перелік лічильників газу

| Назва | Умовне позначення | Номер за Державним реєстром | Назва виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| Лічильник газу мембранний | GALLUS 2000-U | У483-14 | ДП «Айтрон Україна», м.Київ |
| Лічильник газу мембранний | OKTABA-A | У 484-12 | ДП завод «Генератор», м.Київ |
| Лічильник газу мембранний | UG1,6;UG2,5;UG4; UG4T;6G4;6G4T;6G6; 6G6T;AMG10;AMG10T; AMG16;AMG16T | У495-12 | Фірма APATOR METRIX S.A., Польща |
| Лічильник газу мембранний | ВК…,ВК…Т | У561-12 | Фірма Elster s.r.o., Словаччина, Німеччина |
| Лічильник газу мембранний | MKM-UM | У691-13 | ПАТ «Мукачівприлад», м.Мукачеве Закарпатська обл.. |
| Лічильник газу | G4 ВІЗАР, G6 ВІЗАР | У708-06 | ДП «Жулянський машино-будівний завод «ВІЗАР»,м.Вишневе Київської обл. |
| Лічильник газу мембранний | САМГАЗ | У715-12 | ТОВ «САМГАЗ», м.Рівне |
| Лічильник газу | ВР типорозмірів G2,5 та G4 | У870-06 | ДП «Жулянський машино-будівний завод «ВІЗАР»,м.Вишневе Київської обл. |
| Лічильник газу мембранний | MKM-U типорозмірів G1,6 та G2,5 | У881-97 | СП «Премагаз Кромшрьодор Україна», м. Лубни Полтавської обл.. |
| Лічильник газу мембранний | MKM-U типорозмірів G4 та G6 | У882-97 | СП «Премагаз Кромшрьодор Україна», м. Лубни Полтавської обл.. |
| Лічильник газу мембранний | KALEKALIP | У1122-06 | СУТП ТОВ «Калекаліп Україна», м.Харків |
| Лічильник газу мембранний | GALLUS-2 | У1562-09 | Завод фірми Itron France, Франція |
| Лічильник газу | GMBP VIZAR типорозмірів G1,6;G2,5;G4;G6 | У2011-07 | ДП «Жулянський машино-будівний завод «ВІЗАР»,м.Вишневе Київської обл. |
| Лічильник газу мембранний | OKTABA | У2116-12 | ДП завод «Генератор», м.Київ |
| Лічильник газу мембранний | BK2006-1-2-U типорозміру G4 | У2346-06 | ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод», м.Рівне |
| Лічильник газу мембранний | MGM-UA | У2513-12 | ТОВ «Енергозберігаючі системи», ТОВ «НВП «Вимірювальні системи», м.Київ |
| Лічильник газу мембранний | GS… | У2646-13 | Промислово-виробнича компанія Gas Souzan, Іран |
| Лічильник газу мембранний | G25,G40 | У2781-09 | Завод фірми Itron GmbH, Німеччина |
| Лічильник газу мембранний | ACD | У2782-09 | Завод фірми Itron GmbH, Німеччина |
| Лічильник газу мембранний | ArmoGaz QK 2000 | У3006-12 | Фірма Qianwei Kromschroder Meters Co.Ltd.,KHP |
| Лічильник газу мембранний | GF-1 OKTAVA | У3205-12 | ДП завод «Генератор», м.Київ |
| Лічильник газу мембранний | GF-1V OKTAVA | У3206-12 | ДП завод «Генератор», м.Київ |
| Лічильник газу мембранний | HIK 5500… | У3512-14 | ТОВ «Нік-Електроніка», м.Київ |
| Лічильник газу роторний | РГК-Ex, РГА,РГА-Ех, РГС-Ех | У121-12 | ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» |
| Лічильник газу роторний | DELTA, DELTA S-Flow | У372-13 | Завод фірми Itron GmbH, Німеччина |
| Лічильник газу роторний | DRZ(RVG), DKZ(RABO) | У562-14 | Фірма Elster s.r.o., Словаччина |
| Лічильник газу роторний | G4 РЛ (G6 PЛ) | У845-10 | ДП завод «Арсенал»,м.Київ, ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод», м. Ямпіль Вінницької обл.. ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», ДП «Новатор»,м.Хмельницький |
| Лічильник газу роторний | G10 РЛ | У869-10 | ДП завод «Арсенал»,м.Київ, ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод», м. Ямпіль Вінницької обл.. ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», ДП «Новатор»,м.Хмельницький |
| Лічильник газу роторний | G2,5 РЛ | У1070-10 | ДП завод «Арсенал»,м.Київ, ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод», м. Ямпіль Вінницької обл.. ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», ДП «Новатор»,м.Хмельницький |
| Лічильник газу роторний | ТЕМП | У1381-13 | НВП «Темп», м.Івано-Франківськ |
| Лічильник газу роторний | GMS | У1699-13 | ДП завод «Арсенал»,м.Київ |
| Лічильник газу роторний | GMS-ARSENAL | У1801-13 | ДП завод «Арсенал»,м.Київ |
| Лічильник газу роторний з електронним відліковим пристроєм | ЕГЛ | У20381-14 | ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод», м. Ямпіль Вінницької обл.. |
| Лічильник газу роторний | G10 РЛ-Ex | У2375-06 | ДП «Новатор», м. Хмельницький |
| Лічильник газу роторний | OMEGA VI | У3510-14 | Фірма vamm tec Messtechnik GmbH, Німеччина |