МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЛАН

Сумської міської територіальної громади

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	4

ВСТУП	6

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ВИКОРИСТАНІ ПРИ РОЗРОБЦІ МЕП	7

1. РЕЗЮМЕ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ	9

2. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ	13

2.1. Загальна характеристика громади	13

2.1.1. Історична довідка	13

2.1.2. Географічне положення та кліматичні умови	15

2.1.3. Населення: чисельність та структура	21

2.1.4. Оцінка економічного потенціалу громади	23

2.2. Аналіз впливів та обмежень	24

2.2.1. Аналіз обмежень для сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ	24

2.2.2. Результат SWOT-аналізу енергетичного розвитку Сумської МТГ	25

2.2.3. Аналіз впливу ОМС на сектори енергетичного планування та визначення пріоритетних секторів	26

2.3. Основні характеристики секторів енергетичного планування	27

2.3.1. Громадські будівлі	27

2.3.2. Житлові будівлі	31

2.3.3. Водопостачання і водовідведення	36

2.3.4. Зовнішнє освітлення	39

2.3.5. Теплопостачання	41

2.3.6. Управління відходами	44

2.3.7. Громадський транспорт	46

2.3.8. Електропостачання	48

2.3.9. Газопостачання	50

2.3.10. Інший транспорт	51

2.4. Річний енергетичний баланс	53

2.5. Річний енергетичний баланс (у формі діаграми Сенкі)	58

2.6 Аналіз результатів бенчмаркінгу ключових енергетичних показників об’єктів (систем) на території Сумської МТГ	60

2.7 Аналіз стану запровадження систем енергетичного менеджменту в 
Сумській МТГ	61

3. ЦІЛІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ МТГ	64

3.1 Визначення базової лінії споживання енергії	64

3.1.1. Визначення базової лінії у секторі «Громадські будівлі»	65

3.1.2. Визначення базової лінії за сектором «Житлові будівлі» по багатоквартирних будинках	65

3.1.3. Визначення базової лінії за сектором «Житлові будівлі» по одно- та двоквартирних будинках	66

3.1.4. Визначення базової лінії за сектором «Водопостачання і 
водовідведення»	68

3.1.5. Визначення базової лінії за сектором «Зовнішнє освітлення»	69

3.1.6. Визначення базової лінії за сектором «Теплопостачання»	70

3.1.7. Визначення базової лінії за сектором «Управління відходами»	70

3.1.8. Визначення базової лінії за сектором «Громадський транспорт»	71

3.1.9. Визначення базової лінії за сектором «Інший транспорт»	72

3.1.10. Визначення базової лінії муніципального енергетичного плану	73

3.2 Розрахунок цілей сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ	75

4. ПРОЄКТИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ МТГ	79

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ МЕП	86

5.1. Огляд бюджету. Визначення фінансової рамки	86

5.2. Календарний план реалізації проєктів на період 2025-2030 року	93

5.3 Організаційна схема виконання МЕП	96

5.4. Потенційні внутрішні і зовнішні ризики МЕП та дії щодо зменшення їх рівня впливу на реалізацію муніципальних проєктів	99

5.5. Організація моніторингу, аналізу та оцінки ефективності МЕП в цілому та окремо муніципальних проєктів	103

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МЕП	106

6.1. Кількісні та якісні показники очікуваних результатів у 2030 році	106

6.2. Очікувані зведені енергетичні, вартісні та інвестиційні баланси у 2030 році	108

# ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

LNG – зріджений природній газ

LPG – зріджений нафтовий газ

АЗС – автозаправна станція

АТ – акціонерне товариство

БКУ – бюджетний кодекс України

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВДЕ – відновлювані джерела енергії

ВЕС – вітрова електростанція

ГВП – гаряче водопостачання

ГЕС – гідроелектростанція

ГРМ – газорозподільна мережа

ГТС – газотранспортна система

ГРП – газорозподільчий пункт

ГРС – газорозподільна станція

ДБН – державні будівельні норми

ДВЗ- двигун внутрішнього згорання

ДПП – державно-приватне партнерство

ЕСКО – енергосервісна компанія

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку

ІЕП НАНУ – ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ЖКГ – житлово-комунальне господарство

КВВП – коефіціент використання встановленої потужності

КЕВП – коефіцієнт ефективності використання палива

ЛЕП – лінія електропередачі

МЕА – міжнародне енергетичне агентство

МЕП – муніципальний енергетичний план

МТГ/ТГ – міська територіальна громада/територіальна громада

НЕС – Національна економічна стратегія на період до 2030 року

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

НПЕК – національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року

НВВ – національно визначений внесок України

ОМС – орган місцевого самоврядування

ОЕС – об`єднана енергетична система України

ПВ – побутові відходи

ПГ– парникові гази

ПДВ – податок на додану вартість

ПДСЕР(К) – план дій сталого енергетичного розвитку (клімату)

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси

СЕС – сонячна електростанція станція

СЦТ – система централізованого теплопостачання

ТЕС – теплова електростанція

ТЕЦ – теплоелектроцентраль

Т. н. е – тонна нафтового еквіваленту

Т. у. п. – тонна умовного палива

ТД – теплові джерела

ТЕ – теплова енергія

ТМ – теплові мережі

ТПВ – тверді побутові відходи

ШРП – шафові регуляторні пункти

# ВСТУП

Муніципальний енергетичний план Сумської міської територіальної громади до 
2030 року розроблений на виконання рішення LVII сесії VIII скликання Сумської міської ради № 5026 – МР від 30 вересня 2024 «Про розробку муніципального енергетичного плану Сумської міської територіальної громади до 2030 року» та у рамках ініціативи з підтримки розробки муніципальних енергетичних планів, яка реалізується проєктом «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії.

Муніципальний енергетичний план розроблено на підставі Методики розроблення місцевих енергетичних планів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21 грудня 2023 року № 1163.

Метою створення МЕП є сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії, застосування високоефективної когенерації та інших цілей, що пов’язані з використанням енергії та визначені законодавством; забезпечення раціонального використання коштів бюджету ТГ на придбання енергії та комунальних послуг; визначення пріоритетних секторів енергетичного планування для залучення інвестицій і раціонального використання фінансових ресурсів для енергетичної модернізації об’єктів та інфраструктури території територіальних громад і регіонів; покращення якості надання комунальних послуг, формування енергоефективної поведінки населення; скорочення викидів парникових газів та забезпечення декарбонізації споживання енергії територіальних громад та регіонах до 2050 року з урахуванням принципу «Енергоефективність насамперед».

Муніципальний енергетичний план розкриває перелік середньострокових і довгострокових цілей енергетичної політики громади та описує організаційно-фінансовий механізм їх досягнення, відповідає заходам, зазначеним в Національному Плані Дій з енергоефективності на період до 2030 року та Національному плану з Енергії та Клімату, спрямованим на створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, стимулювання їх до реалізації енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках; стимулювання підприємств до впровадження енергоефективних технологій; запровадження моніторингу результативності та ефективності.

Муніципальний енергетичний план Сумської міської територіальної громади може переглядатися та коригуватися на основі результатів реалізованих проєктів, розвитку економіки громади, зміни державної політики та інших факторів.

# НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ВИКОРИСТАНІ ПРИ РОЗРОБЦІ МЕП

Муніципальний енергетичний план Сумської міської територіальної громади на період до 2030 року розробляється з урахуванням:

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про енергетичну ефективність»;

- Закону України «Про альтернативні джерела енергії»;

- Закону України «Про альтернативні види палива»;

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;

- Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

- Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

- Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

- Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;

- Закону України «Про Фонд енергоефективності»;

- Енергетичної стратегії України на період до 2050 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 21 квітня 2023 року № 373;

- Концепції реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 29 січня 2020 року № 88-р;

- Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 569-р;

- Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р;

-Національного Плану з енергетики та клімату на період до 2030 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2024 р. № 587-р;

- Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р;

- Оновленого національного визначеного внеску України до Паризької Угоди, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 липня 2021 р. № 868-р;

- Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019;

- Постанови КМУ від 23.12.2021 року № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту»;

- Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади до 2050 року  від 10 квітня 2024 року № 4708 – МР.

1. РЕЗЮМЕ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

Муніципальний енергетичний план (МЕП) орієнтовано на впровадження сучасних енергоефективних рішень і ініціатив, що сприятимуть підвищенню енергетичної безпеки та покращенню умов проживання в Сумській міській територіальній громаді (далі – Сумська МТГ). Реалізація цього плану дозволить окреслити довгострокові стратегічні пріоритети, оптимізувати використання капіталовкладень та відкрити нові можливості для залучення додаткових позабюджетних ресурсів, що забезпечить всебічний розвиток енергозбереження в усіх секторах громади.

Основними завданнями МЕП є:

скорочення споживання енергетичних ресурсів ключовими секторами громади;

розвиток ВДЕ та забезпечення енергетичної безпеки громади;

підвищення свідомості мешканців щодо раціонального використання енергії;

впровадження заходів із застосуванням сучасних енергоефективних технологій у будівлях комунальної сфери та інженерних мережах;

забезпечення комфортності перебування в будівлях;

залучення інвестицій у проєкти з питань енергоефективності та відновлювальної енергетики.

Пріоритетними секторами МЕП міської територіальної громади є:

громадські будівлі;

житлові будівлі;

об’єкти теплопостачання;

об’єкти водопостачання і водовідведення;

об’єкти зовнішнього освітлення;

об’єкти управління побутовими відходами;

громадський транспорт;

інший транспорт.

Структура МЕПу відповідає Методиці розробки МЕП та складається з шести розділів і додатків.

За результатами аналізу вихідного стану проведено огляд географічних і кліматичних характеристик, демографічної ситуації, основних статистичних показників Сумської МТГ. Окремо проаналізовано кожен з секторів енергетичного планування.

На підставі зібраних даних підготовлено енергетичні та вартісні баланси минулих періодів за категоріями кінцевих споживачів і видами енергії з відображенням відповідних трендів та основних висновків до них. Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів (МВт·год)

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 72 923 | 69 223 | 67 624 | 53 528 | 60 505 | 57 886 | 53 881 |
| 2 | Багатоквартирні будинки | 1 306 009 | 1 292 119 | 1 160 484 | 1 131 114 | 1 162 789 | 1 122 102 | 1 144 889 |
| 3 | Одно- та двоквартирні будинки | 365 233 | 389 729 | 376 238 | 365 802 | 360 009 | 247 050 | 251 193 |
| 4 | Об’єкти теплопостачання | 414 145 | 403 941 | 335 406 | 322 559 | 410 898 | 319 160 | 362 415 |
| 5 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 31 500 | 32 826 | 30 840 | 30 528 | 30 664 | 24 339 | 23 285 |
| 6 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 7 760 | 7 822 | 8 038 | 8 568 | 7 878 | 2 092 | 1 788 |
| 7 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 3 447 | 3 261 | 3 471 | 5 533 | 5 747 | 3 406 | 3 810 |
| 8 | Громадський транспорт | 9 403 | 11 249 | 11 393 | 9 553 | 57 607 | 52 626 | 58 164 |
| 9 | Інший транспорт | 8 408 | 8 524 | 8 303 | 8 720 | 8 349 | 7 839 | 7 931 |
|  | РАЗОМ | 2 218 828 | 2 218 694 | 2 001 798 | 1 935 906 | 2 104 446 | 1 836 501 | 1 907 357 |

Станом на 2023 рік загальний обсяг спожитої енергії на території Сумської МТГ в обраних секторах становив 1 907 357 МВт·год, частка енергії з відновлювальних джерел енергії досягла рівня 5,29 %.

Окремо на підставі зібраних та верифікованих даних проведено бенчмаркінг ключових енергетичних показників об’єктів (систем) на території Сумської МТГ. Зібрані та верифіковані дані разом з результами бенчмаркінгу наведені у відповідних додатках до МЕПу.

На підставі аналізу споживання енергії побудовано базову лінію муніципального енергетичного плану. Базова лінія визначена на основі тренду енергетичного балансу шляхом коригування, з урахуванням показників демографічного та економічного прогнозів розвитку території громади, а також інших впливових факторів, таких як рівень дотримання повітряно-теплового режиму, рівень освітлення та інших вимог утримання будівель, визначених державними санітарними правилами і будівельними нормами в галузі утримання будинків, будівель, споруд, а також іншими нормативними документами. Визначення базової лінії проведено як для кожного сектору окремо, так і для  муніципального енергетичного плану загалом.

Ґрунтуючись на базовій лінії (базовому сценарії) споживання енергії на території Сумської МТГ у пріоритетних секторах, розраховані цільові показники сталого енергетичного розвитку громади (у тому числі секторальні та проміжні цільові показники) щодо підвищення енергетичної ефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Базова лінія та цільові показники сталого енергетичного розвитку громади, МВт·год

Основні цільові показники сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ становлять:

підвищення енергетичної ефективності: зниження кінцевого споживання енергії на 17,26% (на 329 798 МВт·год/рік) у 2030 році відносно базової лінії енергоспоживання;

розвиток відновлюваних джерел енергії: збільшення частки ВДЕ з 5,29% до 27,61% в кінцевому споживанні енергії (щонайменше 436 601 МВт·год/рік енергії споживається з ВДЕ) у 2030 році.

Окрім стратегічних цілей сталого енергетичного розвитку громади, розраховано секторальні цілі, котрі будуть операційними цілями для основних стратегічних цілей.

Реалізація стратегічної мети та досягнення передбачених планом стратегічних цілей здійснюється шляхом впровадження заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності у ключових секторах, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань енергозбереження (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Зведена інформація щодо заходів муніципального енергетичного плану, млн грн

| Назва проєкту | Загальна вартість реалізації з ПДВ, (млн грн) | Очікувана економія енергії, МВт-год/рік | Обсяг заміщення ВДЕ, МВт-год/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Громадські будівлі | 1 021,10 | 13 609,76 | 1 668,46 |
| 2. Житлові будівлі | 909,20 | 248 209,72 | 46 444,65 |
| 3. Об’єкти теплопостачання | 567,80 | 56 246,07 | 75 249,12 |
| 4. Об’єкти водопостачання і водовідведення | 781,00 | 6 960,44 | 1 316,84 |
| 5. Об’єкти зовнішнього освітлення | 54,75 | 754,16 | 80,23 |
| 6. Об'єкти з управління побутовими відходами | 125,00 | 380,98 | 190,49 |
| 7. Громадський транспорт | 78,00 | 3 081,34 | 1 540,67 |
| 8. Інший транспорт | 21,00 | 555,20 | 0,00 |
| Разом | 3 557,85 | 329 797,67 | 126 490,46 |

У контексті запропонованих заходів та необхідних для їх реалізації фінансових ресурсів, розглянуто можливості бюджету Сумської МТГ щодо фінансування (співфінансування) цих заходів. Фінансовий план МЕП у розрізі секторів та джерел фінансування наведено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Фінансовий план муніципального енергетичного плану, млн грн

| Назва сектору | Бюджет громади | Державний бюджет | Залучені кошти | Кредитні кошти | Кошти мешканців | Кошти ФЕЕ | Кошти підприємств | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Громадські будівлі | 330,61 | 218,24 | 220,24 | 252,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021,10 |
| 2. Житлові будівлі | 23,86 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 766,84 | 105,00 | 0,00 | 909,20 |
| 3. Об’єкти теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,80 | 567,80 |
| 4. Об’єкти водопостачання і водовідведення | 149,70 | 0,00 | 340,30 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 781,00 |
| 5. Об’єкти зовнішнього освітлення | 14,30 | 0,00 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,75 |
| 6. Об'єкти з управління побутовими відходами | 10,00 | 0,00 | 30,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 125,00 |
| 7. Громадський транспорт | 43,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 8. Інший транспорт | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 21,00 |
| Разом | 581,97 | 218,24 | 679,49 | 587,01 | 766,84 | 105,00 | 619,30 | 3 557,85 |

Загальний бюджет МЕПу (в цінах 2025 року) становить 3 557,850 млн гривень.

Досягнення очікуваних результатів можливе за умови успішної реалізації запланованих проєктів, а також залучення необхідних інвестицій.

2. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2.1. Загальна характеристика громади

Сумська міська територіальна громада — об'єднана територіальна громада обласного значення в Україні. Адміністративний центр — місто Суми.

Утворена 24 квітня 2019 року шляхом приєднання Піщанської сільської ради до Сумської міської ради. 21 жовтня 2020 року до складу Сумської МТГ включені сільські територіальні громади: Стецьківська, Битицька і Великочернеччинська та утворені відповідні старостинські округи.

У складі Сумської МТГ 21 населений пункт: 20 сільських та 1 міський населений пункт.

2.1.1. Історична довідка

Сумська міська територіальна громада є продовженням історичного розвитку міста Суми, зберігаючи його значення як адміністративного, економічного та культурного центру.

Заснування Сум припадає на період визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, коли переселенці з Правобережної України, очолювані отаманом Герасимом Кондратьєвим, у 1655 році заснували поселення на місці нинішнього міста. Це була частина більш широкого процесу національної боротьби, що тривала в той час. Рід Кондратьєвих відігравав важливу роль у становленні міста, поєднуючи військову доблесть із меценатством. Його син Андрій Кондратьєв очолював Сумський слобідський полк з 1706 року, сприяючи будівництву храмів, зокрема Воскресенської церкви, яка стала першою кам’яною спорудою міста.

Починаючи з XVIII століття, Суми активно розвиваються в промисловому та торговому напрямку. Завдяки численним ярмаркам і розвитку ремесел, місто стало важливим економічним центром. Від початку 80-х років XVIII століття в Сумах уже нараховувалося понад 400 ремісників, а до кінця століття — більше 700. Це сприяло значному зростанню населення: від 7700 у 1732 році до 9845 осіб у 1773 році. Одночасно місто почало формуватися під впливом європейських традицій та отримало планування з прямокутною мережею вулиць, а архітектурні пам’ятки, такі як Покровська церква, стали відомими далеко за межами міста.

XIX століття позначилося індустріалізацією та розширенням економічного потенціалу Сум. Завдяки діяльності родини Харитоненків, у місті з’явилися численні промислові підприємства. Крім того, їхня меценатська діяльність сприяла будівництву храмів, навчальних закладів, лікарень та інших суспільно значущих об’єктів. У місті мешкали представники різних національностей, що сприяло його культурному розмаїттю.

У 1888 р. в Сумах діяло вже 26 невеликих фабрик і заводів. Пізніше виникли машинобудівні підприємства. Завдяки меценатству у місті з’явилися собори, лікарні, костел, кірха та синагога, а також були впорядковані вулиці, тротуари, сквери та сади.

Новий період в історії міста почався з утворення у 1939 р. Сумської області. Місто стало обласним центром – центром культурно-мистецького та економічного життя цілого регіону України. Впродовж 1930-х років розвивалася промисловість, з'являється педагогічний інститут, краєзнавчий музей і театр.

У ході Другої світової війни радянські війська відійшли з Сум 10 жовтня 1941 року, до міста увійшли німецькі війська. У вересні 1943 року Суми знову були зайняті радянськими військами.

Якщо друга половина 1940-х – 1950-ті роки в історії Сум, як і всієї країни, були роками відбудови, то 1970-ті стали роками перетворення міста на потужний промисловий і культурний центр. Місто зростало й оновлювалося. Його архітектурне обличчя вирізнялося оригінальністю з-поміж інших обласних центрів України.

З проголошенням незалежності України у 1991 році розпочався новий етап в історії міста. У 2004 році Суми стали центром студентського протесту, відомого як "революція на траві", який став одним із перших успішних прикладів громадського руху, а також фактично виявився предтечею Помаранчевої революції.

Сумчани здавна відзначалися своєю мужністю, і ця риса яскраво проявилася під час повномасштабного вторгнення рф. Уже 24 лютого 2022 року Сумська громада опинилася серед перших, хто зазнав ворожого удару. Проте місто вистояло завдяки згуртованості мешканців: бійці Сил територіальної оборони, Збройних сил України, добровольці та звичайні громадяни спільними зусиллями дали рішучу відсіч загарбникам. Незважаючи на спроби окупантів захопити Суми, їхній наступ було зупинено. Місцеві мешканці, навіть ті, хто не мав військового досвіду, організували опір і діяли як на передовій, так і в тилу ворога.

Піщанський старостинський округ

Перша згадка про село Піщане міститься у царській грамоті від 24 квітня 1703 року. У межах округу функціонують сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Піщане» та Піщанське лісництво ДП «Сумське лісове господарство». До складу округу входять:

- село Піщане;

- село Верхнє Піщане;

- село Загірське;

- село Трохименкове;

- село Житейське;

- село Кирияківщина.

Стецьківський старостинський округ

Село Стецьківка було засноване у 1659 році та розташоване на березі річки Олешня, У місці впадання в неї річки Каланчак. Неподалік знаходяться населені пункти Радьківка, Кардашівка, Руднівка, Кровне та селище Піщане (Сумська міська рада). Через територію села проходить автомобільна дорога Н07. До складу округу входять:

- село Стецьківка;

- село Кардашівка;

- село Радьківка;

- село Рибці;

- село Шевченкове.

Битицький старостинський округ

Адміністративним центром округу є село Битиця, засноване близько 1710 року, що розташоване за 18 км від залізничної станції міста Суми та за 20 км від районного центру. На території округу розміщені бази відпочинку «Сонячна галявина», «Росинка», «Зелений Гай», «Металург» та мінеральне джерело «Вакалівське». До складу округу входять:

- село Битиця;

- село Пушкарівка;

- село Вакалівщина;

- село Зелений Гай;

- село Микільське.

Великочернеччинський старостинський округ

Село Велика Чернеччина було засноване у 1672 році. Воно розташоване на лівому березі річки Псел, поблизу сіл Вільшанка, Липняк та Пушкарівка. В околицях села річка утворює лимани та заболочені озера, зокрема озеро Прірва. Через населений пункт проходить автомобільна дорога Т 1901. До складу округу входять:

- село Велика Чернеччина;

- село Вільшанка;

- село Липняк;

- село Хомине.

2.1.2. Географічне положення та кліматичні умови

Сумська МТГ розташована в північно-східній частині Лівобережної України, на берегах річки Псел, з правими притоками р. Сумка та р. Стрілка, які відносяться до басейну Дніпра.

Місто Суми розташоване на відстані 333 км від Києва та 184 км від Харкова. Відстань до Полтави складає 175 км, а до Чернігова — 307 км. Найближчі аеропорти знаходяться у Харкові (199 км), міжнародний аеропорт «Бориспіль» (337 км) та міжнародний аеропорт «Київ» (342 км). Відстань до кордону з рф становить 38 км. Таке географічне розташування не є найбільш зручним з точки зору доступності до столиці та інших обласних центрів України. Відстань від адміністративного центру громади до села Велика Чернеччина – 12 км, до села Піщане – 13 км, до села Битиця – 18,2 км та Стецьківка – 16 км.

Сумська МТГ межує з громадами: Бездрицька, Верхньосироватська, Нижньо-сироватська, Садівська, Степанівська, Юнаківська, Миколаївська, Хотінська.

За даними Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради площа Сумської МТГ, включаючи старостинські округи складає 35171,4463 га (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Карта Сумської МТГ

Розподіл земель Сумської МТГ (га):

- землі сільськогосподарського призначення - 10 464,88;

- землі житлової та громадської забудови - 2 552,65;

- землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення – 1 134,608;

- землі оздоровчого призначення - 14,412;

- землі рекреаційного призначення - 176,26;

- землі історико-культурного призначення - 0,362;

- землі водного фонду - 238,81;

- землі лісогосподарського призначення – 8 248,2;

- землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики – 2 141,602;

- невизначений статус – 10 199,216.

Згідно з геоморфологічним районуванням України, територія Сумської МТГ розташована в межах південно-західної окраїни Середньоруської височини. З урахуванням гідрографічного та водогосподарського районування територія громади відноситься до басейну річки Дніпро. У геоморфологічному відношенні територія являє собою прируслово-терасну заплаву річки Псел з перепадами висот біля 24 метрів. Переважаючі рівні висот прив'язані до притерасних територій і становлять 147,0 м, 
а мінімальні відмітки прив`язані до заплави – 124,0 м. Максимальні ухили поверхні 
до 15 % зафіксовані на крутих схилах річкової долини. Висота над рівнем моря – 
246 метрів.

Клімат території громади є помірно континентальним, з м'якими зимами та теплим літом. Середньорічна температура повітря складає +7,7°C. У липні, найтеплішому місяці, середня температура досягає +20,6°C, тоді як у січні, найхолоднішому місяці, вона опускається до -5,1°C.

Вітровий режим характеризується переважанням південних вітрів, а найменше повторюваними є північні та північно-східні вітри. Середня річна швидкість вітру становить 4 м/с, причому у зимовий період вона зростає, а в літні місяці – зменшується. Найбільша зареєстрована швидкість вітру досягала 34 м/с. Коливання швидкості вітру протягом доби показують, що денний період характеризується сильнішими поривами, тоді як уночі вітер помітно слабшає.

Щорічна середня кількість опадів у регіоні становить 556 мм, при цьому найбільше їх випадає в літні місяці – з травня по серпень, а найменше – з січня по березень. Протягом останніх 30 років спостерігається тенденція до підвищення середньорічної температури на 0,8°C, що особливо помітно після 2006 року.

Кліматичні зміни вплинули на тривалість та характер сезонів. Весна зазвичай починається на 1-2 тижні раніше, триває довше, однак нерідко супроводжується поворотними холодами та снігопадами. Літній період переважно спекотний, з дефіцитом опадів, але супроводжується частими вторгненнями холодного повітря з півночі, що викликає екстремальні погодні явища, такі як шквали, сильні зливи та град. Осінь зазвичай затяжна й тепла, а зима – нестабільна, коротша, ніж у минулі десятиліття, із частими відлигами та різкими температурними змінами.

Основними причинами кліматичних змін є зростаючі обсяги парникових газів, що утворюються внаслідок нераціонального використання енергоресурсів, вирубки лісів, деградації природних екосистем та діяльності промисловості, транспорту й сільського господарства. Останніми роками значний внесок у збільшення викидів парникових газів спричиняють бойові дії.

Війна, що триває понад три роки, призвела до масштабного викиду забруднюючих речовин, обсяги яких перевищують річний рівень викидів у деяких країнах світу. Водночас збройний конфлікт ускладнює реалізацію заходів державної кліматичної політики, спричиняючи довготривалі екологічні наслідки не лише для Сумської області й України, а й для всієї Європи та світу.

Рис. 2.2. Середні температури та опади

Рис. 2.3. Похмурі, сонячні дні та дні з опадами

Рис. 2.4. Максимальні температури

Рис. 2.5. Кількість опадів

Рис. 2.6. Швидкість вітру

Рис. 2.7. Роза вітрів

Таблиця 2.1

Розрахунок градусо-діб опалювального періоду минулих та майбутніх періодів

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тривалість опалювального періоду | діб | 178 | 175 | 166 | 167 | 176 | 174 | 165 | 167 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 2 | Середня зовнішня температура в опалювальний сезон | °С | -1,4 | -1,2 | -1,1 | 2,2 | -1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| 3 | Внутрішня температура | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Кількість градусо-діб опалення | °С∙доба | 3 802 | 3 714 | 3 508 | 2 973 | 3 696 | 3 466 | 3 198 | 3240 | 3218 | 3234 | 3251 | 3267 | 3284 | 3300 |

2.1.3. Населення: чисельність та структура

За даними Реєстру територіальної громади станом на 01.01.2025 становила 264,7 тис. осіб (в т.ч. м. Суми – 254,6 тис. осіб). Віковий розподіл (за статистичними даними станом на 01.01.2022 року) постійного населення м. Суми:

- кількість дітей (або 0-15 років) – 39,5;

- кількість осіб працездатного віку (або 16-59 років) – 155,7;

- кількість літніх людей (старше 60 років) – 60,5.

Станом на 01.01.2025 року за даними Реєстру територіальної громади у Сумської МТГ проживає 264,7 тис. осіб, а саме:

чоловіків – 96,7;

жінок – 128,5;

дітей – 39,5;

крім того ВПО – 29,9;

людей з обмеженими можливостями – 21,2.

У місті  проживає 254,6 тис. осіб або 96,2 %. Чисельність населення сільських населених пунктів громади станом на 01.01.2025 – 10,1 осіб, що становить 3,8 %.

Густота населення громади  – 753 осіб/км2.

Середньорічні темпи скорочення населення у громаді 1,6 % за рік, що відповідає загальнодержавному показнику.

Рис. 2.8. Динаміка чисельності населення Сумської МТГ протягом 2021-2030 років, тис. осіб

*показники наведені за даними Реєстру територіальної громади міста Суми Управління “Центр надання адміністративних послуг” Сумської міської ради

Таблиця 2.2

Чисельність населення сільських населених пунктів громади (інформація старостинських округів)

| Населений пункт | Осіб | Населений пункт | Осіб | Населений пункт | Осіб | Населений пункт | Осіб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битицький старостинський округ |  | Великочернеччинський старостинський округ |  | Піщанський старостинський округ |  | Стецьківський старостинський округ |  |
| с. Битиця | 374 | с. Велика Чернеччина | 2605 | с. Піщане | 1 733 | с. Стецьківка | 3732 |
| с. Пушкарівка | 382 | с. Вільшанка | 142 | с. Верхнє Піщане | 872 | с. Кардашівка | 72 |
| с. Вакалівщина | 56 | с. Липняк | 224 | с. Загірське | 65 | с. Радьківка | 150 |
| с. Зелений Гай | 54 | с. Хомине | 78 | с. Трохименкове | 43 | с. Рибці | 90 |
| с. Микільське | 1 |  |  | с. Житейське | 59 | с. Шевченкове | 156 |
|  |  |  |  | с. Кирияківщина | 23 |  |  |
| Всього | 867 |  | 3049 |  | 2795 |  | 4200 |

| Рис. 2.9. Структура чисельності населення за статтю станом на 01.01.2025 | Рис. 2.10. Вікова структура чисельності населення станом на 01.01.2022 |
| --- | --- |

Таблиця 2.3

Кількість внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), тис. осіб

| Показники | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна чисельність ВПО | 4,5 | 22,0 | 27,7 | 29,9 |

Загальна чисельність ВПО в громаді станом на 01.01.2025 складала 29 949 осіб (11,3% від загальної чисельності мешканців громади на відповідну дату), в т. ч. 20 498  жінок та дітей.

Помітним є збільшення кількості ВПО протягом 2022 року (з понад 4,5 тис. осіб на початок року до майже 22,0 тис. осіб на кінець року), що пояснюється масовим переселенням до громади переселенців з прикордоння Сумської області та зі східних областей України у зв’язку з активізацією бойових дій.

2.1.4. Оцінка економічного потенціалу громади

Станом на 01.01.2025 кількість зареєстрованих основних платників податків по м. Суми, які здійснюють діяльність, складає 479 суб’єктів.

Основним напрямом економічної діяльності є промислове виробництво. За підсумками 2021 року в м. Суми було реалізовано промислової продукції на 26,8 млрд гривень. Найбільшими промисловими підприємствами-платниками бюджетоутворюючих податків до бюджету СМТГ 2024 року є: ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна», АТ «СМНВО-Інжиніринг», АТ «Технологія», ТОВ «Кусум Фарм». У структурі реалізації промислової продукції найбільша частка припадала на переробну промисловість (65,9 %), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (32,3 %). Решта реалізації припадає на продукцію добувної промисловості (0,2 %), розроблення кар’єрів та послуг з водопостачання, каналізації, поводження з відходами (1,6 %).

Структура обсягу реалізованої промислової продукції по м. Суми:

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - 17,0 %;

- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 12,1 %;

- машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 12,1 %;

- виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність - 
2,5 %;

- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - 0,5 %;

- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - 2,8 %;

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 32,3 %;

- інші види промислової продукції (включаючи хімічну промисловість та фармацевтичну промисловість) – 20,7 %.

Основними забудовниками міста залишаються ПАТ «Сумбуд», ТОВ «Топаз», ТОВ «ВКП Нотехс», ТОВ «БВКК Федорченко». Частка обсягу виконаних будівельних робіт СМТГ 
у загальнообласному показнику щороку становить понад 70 відсотків.

У галузі будівництва у 2021 році підприємствами міста вироблено  будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 1547,1 млн грн (+16,0% до 2020 року). Будівельними підприємствами міста виконано 77,1% загальнообласного обсягу будівництва.

Переважну частку робіт (72,2% загального обсягу) виконано на будівництві житлових та нежитлових будівель. Решта робіт – будівництво інженерних споруд. Нове будівництво склало 36,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 48,0%, реконструкція та технічне переоснащення – 15,4 %.

За інформацією Головного управління статистики у Сумській області у 2021 році у м. Суми прийнято в експлуатацію 81,3 тис. кв. м загальної площі житлових будівель або 68,4% від загальнообласного обсягу.

Станом на  01.07.2024 мережа об’єктів торгівлі по СМТГ налічує 1580 одиниць (продовольчих - 662; непродовольчих - 918 об’єктів); близько 400 закладів ресторанного господарства; близько 700 підприємств по наданню побутових послуг населенню, 
9 ринків.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) міста за 
2021 рік  склав 9 876,3 млн грн (+20,7% до 2020 року), індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівняних цінах) до відповідного періоду попереднього року – 110,2 %. Питома вага товарообороту міста у товарообороті Сумської області складала 58,6 %.

2.2. Аналіз впливів та обмежень

2.2.1. Аналіз обмежень для сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ

Розроблення будь-якого плану базується на аналізі ситуації сьогодення та минулих періодів і визначенні набору наявних обмежень: законодавчих, політичних, фінансових, технічних, екологічних, що впливають на формування системи пріоритетів для вибору найбільш оптимальних методів, заходів, дій для досягнення поставлених цілей за даних умов.

Відповідно до Методики розроблення місцевих енергетичних планів, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури від 21.12.2023 № 1163, під час аналізу обмежень для сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ визначаються:

нормативні та правові обмеження на державному та місцевому рівнях;

фінансові обмеження та спроможності бюджету Сумської МТГ;

людські обмеження та спроможності Сумської МТГ;

матеріально-технічні та ринкові обмеження.

Нормативно - правові обмеження, особливо на державному рівні, полягають у постійній зміні законодавства України. Зазвичай суб’єкти господарювання, установи та організації,  що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, не надають інформацію на вимогу, хоча це передбачено статтею 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В умовах нестабільності ринку та відсутності чітких механізмів прогнозування, регулювання тарифів або цін на ПЕР, виникає невизначеність у прогнозуванні реалізації проєктів у майбутньому періоді.

Фінансові обмеження виникають через неспроможність міської ради реалізувати проєкти за рахунок коштів бюджету Сумської МТГ, у зв’язку зі дороговартісними інвестиційними проєктами, а залучення фінансових ресурсів міжнародних фінансових інституцій ускладнюється через відносну близькість до кордону з російською федерацією. Для досягнення максимальної ефективності використання коштів бюджету громади необхідно задіяти механізми співфінансування та інноваційні фінансові інструменти. Кредитні обмеження можуть бути пов'язані з рівнем кредитоспроможності громади. Прогнозування окупності проєктів ускладнюється коливанням курсу гривні, умов та ставок кредитування, а також через зміни у законодавстві.

Людські обмеження виникають через відтік кваліфікованих кадрів у зв’язку з воєнними діями та низьким рівнем оплати праці.

Матеріально-технічні та ринкові обмеження виникають через постійну зміну цін та постачальників на ринку товарів та послуг. Через зростання попиту на обладнання, виробники не завжди можуть задовольняти потреби.

Аналіз обмежень показує, що деякі з них створюють перешкоди для реалізації проєктів, але носять тимчасовий характер. Завершення війни, розвиток ринку, зниження навантаження на виробників обладнання може пом’якшити вплив цих обмежень (як людських, так і матеріально-технічних). Зміни в законодавстві створюють перепони через запровадження нових норм, які часто не враховують практику їх реалізації. Курс України на членство в Європейському Союзі сприятиме удосконаленню законодавства та впровадженню дієвих норм, запозичених з європейського правового досвіду.

2.2.2. Результат SWOT-аналізу енергетичного розвитку Сумської МТГ

SWOT-аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз сталого енергетичного розвитку виконується на основі визначення внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на сталий енергетичний розвиток Сумської МТГ за формою згідно з додатком 3 до цієї Методики, де:

сильні сторони – наявні внутрішні позитивні фактори або ресурси в межах території громади, які можуть бути використані для її сталого енергетичного розвитку;

слабкі сторони – наявні внутрішні негативні фактори в межах території громади, усунення яких сприятиме її сталому енергетичному розвитку;

можливості – наявні або найбільш ймовірні позитивні фактори зовнішнього впливу, які можна використати для сталого енергетичного розвитку території громади;

загрози – наявні або найбільш ймовірні негативні фактори зовнішнього впливу, усунення яких сприятиме сталому енергетичному розвитку громади.

За результатами роботи координаційно-робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку проведено SWOT-аналіз.

Сильні сторони:

економічний і фінансовий центр регіону;

наявний досвід реалізації проєктів у сфері енергоефективності;

наявність системи енергетичного менеджменту;

високий потенціал щодо підвищення енергоефективності;

наявність партнерів, що долучаються до розвитку.

Слабкі сторони:

зношена інфраструктура, застарілі інженерні мережі, через які відбуваються втрати енергії (тепло-, енерго- водопостачання, водовідведення);

низька інвестиційна привабливість Сумської МТГ для іноземних інвесторів;

обмеженість фінансових можливостей бюджету громади;

дефіцит кваліфікованих спеціалістів у сфері енергоефективності;

низька активність населення в підтримці ініціатив від влади;

недостатньо повні дані для наповнення муніципального енергетичного плану.

Можливості:

можливості використання альтернативних джерел енергії;

розширення доступу до зовнішнього міжнародного фінансування в різних формах;

закінчення війни та початок повоєнної розбудови країни;

проведення екологічної політики відповідно до стандартів ЄС;

декарбонізація всіх сфер життя як сучасний пріоритет і тренд.

Загрози:

збереження політичної нестабільності;

енергетична залежність та високі темпи подальшого зростання вартості життя у громаді;

високі темпи зростання вартості послуг, низькі темпи зростання заробітної платні та можлива інфляція;

низькі можливості щодо децентралізації систем тепло- та енергопостачання;

близьке розташування громади до кордону з російською федерацією;

брак фінансових ресурсів може стати серйозною перешкодою для реалізації запропонованих заходів та проєктів;

інфляційні процеси та падіння курсу гривні;

брак кваліфікованої робочої сили;

відтік кращих кадрів з громади.

2.2.3. Аналіз впливу ОМС на сектори енергетичного планування та визначення пріоритетних секторів

Під час аналізу визначається рівень впливу міської ради, її виконавчих органів («прямий», «опосередкований», «відсутній») на кожний з секторів за трьома напрямками:

управління – вплив на прийняття управлінських рішень у секторі;

регулювання – вплив на діяльність у секторі через прийняття регуляторних актів (зокрема регулювання тарифів на комунальні послуги тощо);

фінансування – вплив на забезпечення операційної діяльності та/або розвитку сектору шляхом здійснення видатків з бюджету територіальної громади.

Загальний аналіз впливу та рівні впливу наведені у таблиці 2.4 та таблиці 2.5.

Таблиця 2.4

Загальний аналіз впливу та рівні впливу

| Напрямки впливу | Рівень | Короткий опис |
| --- | --- | --- |
| Управління | прямий | ОМС та/або його виконавчий орган має безпосередній вплив на управлінські рішення щодо здійснення операційної та інвестиційної діяльності в секторі |
|  | опосередкований | ОМС та/або його виконавчий орган має обмежений вплив на здійснення операційної та/або інвестиційної діяльності, утримання об'єктів у секторі, зокрема через діяльність комунальних підприємств, надання земельних ділянок на платній або безоплатній основі у користування суб'єктам, здійснення контролю за витрачанням коштів тощо. |
|  | відсутній | ОМС та/або його виконавчий орган жодним чином не впливає на прийняття управлінських рішень суб'єктів в секторі. |
| Регулювання | прямий | ОМС має повноваження здійснювати регулювання діяльності суб'єктів в секторі, регулювання цін і тарифів на послуги, проведення конкурсів на визначення надавачів послуг, умов доступу до інженерних мереж та об'єктів інфраструктури на території громади тощо. |
|  | опосередкований | ОМС має повноваження встановлювати місцеві податки та збори, які впливають на діяльність суб'єктів в секторі, здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства та державних регуляторних норм. |
|  | відсутній | ОМС жодним чином не має повноважень здійснювати регулювання діяльності суб'єктів в секторі або контроль за дотриманням ними державних регуляторних норм. |
| Фінансування | прямий | Повне або часткове фінансування поточних і капітальних витрат та/або оплати за надані послуги здійснюється за кошти бюджету громади. |
|  | опосередкований | З бюджету ТГ фінансуються або фінансувалися програми підтримки/стимулювання капітальних вкладень і ремонтів, субсидії, дотації на поточні витрати, інші відшкодування понесених витрат, внески до статутного капіталу, надання кредитів (позик), місцевих гарантій, виконання платіжних зобов’язань за зовнішніми запозиченнями (державними або місцевими) тощо. |
|  | відсутній | Фінансування неможливе, оскільки не перебуває у комунальній власності громади. |

Таблиця 2.5

Оцінка впливу ОМС на сектори

| № з/п | Назва сектору | управління | регулювання | фінансування | Вибір сектору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | прямий | прямий | прямий | так |
| 2 | Громадський транспорт | прямий | прямий | прямий | так |
| 3 | Сфера водопостачання і водовідведення | прямий | прямий | прямий | так |
| 4 | Зовнішнє освітлення | прямий | прямий | прямий | так |
| 5 | Житлові будівлі | опосередкований | опосередкований | опосередкований | ні |
| 6 | Сфера управління побутовими відходами | опосередкований | опосередкований | опосередкований | ні |
| 7 | Інші види транспорту | опосередкований | опосередкований | опосередкований | ні |
| 8 | Сфера теплопостачання | відсутній | опосередкований | відсутній | ні |
| 9 | Електроенергетика | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 10 | Газова інфраструктура | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 11 | Сільське господарство | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 12 | Промисловість | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 13 | Інші сфери послуг | відсутній | відсутній | відсутній | ні |

За результатами аналізу вихідного стану енергетичного розвитку проведено ранжування та визначено пріоритетні сектори енергетичного планування для досягнення цілей сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ. Враховано вимоги щодо включення обов’язкових секторів при визначенні цілей сталого енергетичного розвитку громади.

Визначені сектори окремо виділено у таблиці. Відповідно по даних секторах будуть визначатись цілі сталого енергетичного розвитку.

2.3. Основні характеристики секторів енергетичного планування

2.3.1. Громадські будівлі

До громадських (бюджетних) будівель належать будівлі закладів освіти (дошкільні, загальної середньої та позашкільної освіти), закладів охорони здоров’я (первинної та вторинної ланки), закладів культури, молоді та спорту, соціального захисту населення, а також інших бюджетних установ, зокрема адміністративних будівель. Загалом у громаді функціонує 137 установ із загальною площею 457,48 тис. м².

У Сумській МТГ функціонує 40 закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності, зокрема 2 опорні школи та 2 приватні заклади загальної середньої освіти. Також у громаді функціонують 38 комунальних закладів дошкільної освіти, 1 державний дошкільний заклад та 5 закладів позашкільної освіти.

Мережа закладів охорони здоров’я громади включає 9 комунальних установ Сумської міської ради (4 міські клінічні лікарні, 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди, клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії, клінічна стоматологічна поліклініка).

Соціальні послуги для мешканців громади надають 2 комунальні установи: Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради.

Мережа закладів культури громади включає: 15 бібліотек, 4 дитячих музичних шкіл, 1 дитячу художню школу, 4 будинки культури, 1 об’єкт дозвільної роботи та 1 клуб.

Станом на 01.01.2025 року у 3 закладах бюджетної сфери Сумської міської територіальної громади функціонують сонячні електростанції загальною потужністю 
0,127 МВт.

Зведена інформація щодо громадських будівель наведена у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Загальні характеристики будівель бюджетної сфери (станом 01.01.2024)

| № | Показник | Од. вим. | Заклади освіти, в т.ч позашкільна освіта | Заклади охорони здоров’я | Заклади культури, молоді, спорт | Заклади соціального захисту населення | Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість установ (закладів), що фінансуються з місцевого бюджету | од. | 83 | 9 | 26 | 2 | 17 |
| 2 | Кількість будівель | од. | 125 | 57 | 26 | 8 | 25 |
| 3 | Загальна площа | тис. м² | 328,2 | 109,8 | 12,3 | 2,7 | 4,5 |
| 4 | Опалювана площа | тис. м² | 1372,7 | 97,1 | 12,3 | 2,5 | 34,2 |
| 5 | Опалюваний об'єм | тис. м³ | 5253,4 | 316,4 | 45,2 | 6,7 | 110,5 |
| 6 | Кількість будівель, включених до системи енергетичного моніторингу ОМС | од. | 125 | 44 | 17 | 1 | 0 |
| 7 | Кількість будівель, включених до системи автоматичного (дистанційного) збору інформації ОМС про енергоспоживання будівель | од. | 95 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кількість будівель, що мають дійсний енергетичний сертифікат | од. | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Загальна площа термомодернізованих громадських будівель | м² | 79107,3 | 17223,2 | 2539,2 | 1310,9 | 0 |
| 10 | Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого теплопостачання | од. | 103 | 45 | 17 | 6 | 21 |
| 11 | Кількість будівель з системою автономного теплопостачання | од. | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Кількість будівель, приєднаних до мереж газопостачання | од. | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водопостачання | од. | 110 | 46 | 18 | 8 | 23 |
| 14 | Кількість будівель, приєднаних до мереж централізованого водовідведення | од. | 110 | 46 | 16 | 8 | 22 |

Перелік громадських будівель та їх технічні характеристики наведено у додатку 2, а споживання енергетичних ресурсів у табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Обсяги споживання енергоресурсів загалом по всім громадським будівлям за період 2017–2023 рр.

| Найменування | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Електроенергія | МВт·год | 7641,8 | 6803,0 | 7481,9 | 6249,5 | 6765,3 | 5230,4 | 5538,8 |
| Природний газ | тис. м3 | 396,5 | 432,4 | 289,7 | 182,7 | 152,8 | 269,6 | 247,6 |
| Теплова енергія | Гкал | 51555,9 | 48892,4 | 48054,8 | 37853,1 | 43721,4 | 41854,9 | 38331,1 |
| Дрова | Тонна | 11,0 | 7,5 | 5,8 | 7,2 | 31,2 | 55,3 | 83,8 |
| Пелети з деревини | Тонна | 27,8 | 0,0 | 75,4 | 73,3 | 32,3 | 32,1 | 34,5 |
| Кам’яне вугілля | Тонна | 27,9 | 35,8 | 11,2 | 12,1 | 14,2 | 10,0 | 3,0 |
| Нафтопродукти | тис. л | 143,2 | 138,3 | 128,7 | 128,4 | 130,8 | 128,7 | 126,4 |

Для побудови балансу споживання енергії наведено у МВт·год. Для цього застосовано перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений у таблиці 2.8 та представлено на рис. 2.11.

Таблиця 2.8

Енергетичний баланс сектору «Громадські будівлі», МВт·год

| Найменування | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Електроенергія | 7 642 | 6 803 | 7 482 | 6 250 | 6 765 | 5 230 | 5 539 |
| Природний газ | 3 699 | 4 034 | 2 703 | 1 705 | 1 426 | 2 515 | 2 310 |
| Теплова енергія на опалення | 59 960 | 56 862 | 55 888 | 44 023 | 50 848 | 48 677 | 44 579 |
| Біомаса | 139 | 16 | 327 | 322 | 201 | 250 | 320 |
| Кам’яне вугілля | 227 | 291 | 91 | 98 | 116 | 81 | 24 |
| Нафтопродукти | 1256 | 1217 | 1133 | 1131 | 1150 | 1131 | 1108 |
| Разом | 72923 | 69223 | 67624 | 53528 | 60505 | 57886 | 53881 |

Рис. 2.11. Енергетичний баланс сектору «Громадські будівлі», МВт·год

Для формування вартісних балансів використано дані наведені у табл. 2.9. Вартісні баланси розраховано як в гривнях так і в євро. Для перерахунку в євро застосовано офіційний середньорічний курс НБУ.

Таблиця 2.9

Вартісні баланси у секторі «Громадські будівлі»

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | млн грн | 19,2 | 19,5 | 25,4 | 20,5 | 38,3 | 35,3 | 45,3 |
|  |  | тис. євро | 640,1 | 607,3 | 878,5 | 667,2 | 1 184,1 | 1 039,1 | 1 146,0 |
| 2 | Природний газ | млн грн | 4,4 | 6,8 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 4,9 | 4,5 |
|  |  | тис. євро | 146,6 | 212,9 | 97,9 | 58,6 | 85,6 | 143,5 | 113,2 |
| 3 | Теплова енергія на опалення | млн грн | 69,7 | 68,2 | 67,4 | 57,7 | 149,5 | 143,2 | 145,9 |
|  |  | тис. євро | 2 322,2 | 2 122,9 | 2 328,9 | 1 875,4 | 4 628,6 | 4 212,9 | 3 688,5 |
| 4 | Біопаливо | млн грн | 0,07 | 0,01 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
|  |  | тис. євро | 2,4 | 0,2 | 10,7 | 9,9 | 5,9 | 7,0 | 9,2 |
| 5 | Вугілля | млн грн | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,01 |
|  |  | тис. євро | 3,2 | 4,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,3 | 0,3 |
| 6 | Нафтопродукти | млн грн | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 3,8 | 6,1 | 6,3 |
|  |  | тис. євро | 116,8 | 128,6 | 120,6 | 89,7 | 116,8 | 180,6 | 160,4 |
|  | Разом | млн грн | 96,9 | 98,9 | 99,2 | 82,9 | 194,5 | 189,6 | 202,3 |
|  |  | тис. євро | 3 229,3 | 3 075,8 | 3 428,0 | 2 693,1 | 6 018,5 | 5 580,1 | 5 113,8 |

Вартісні баланси за 2017-2023 рік наведено на рис 2.12, рис. 2.13.

Рис. 2.12. Вартісний баланс сектору «Громадські будівлі», млн грн

Рис. 2.13. Вартісний баланс сектору «Громадські будівлі», тис. євро

2.3.2. Житлові будівлі

Станом на 01.01.2024 року у Сумській МТГ налічується 1856 багатоквартирних та 19911 одноквартирних житлових будинків. Загальна площа багатоквартирних будинків становить 6240,82 тис. м2, а одноквартирних – 113,14 тис. м2

Переважна більшість одноквартирних будинків опалюється газовими або твердопаливними котлами. Значна частина житлового фонду громади збудована у 
1950 –1990 роках, що зумовлює низькі теплозахисні властивості цих будинків за сучасними стандартами. Відповідно будівлі потребують проведення поточних або капітальних ремонтів.

Станом на 2024 рік у громаді створено ОСББ у 338 багатоквартирних будинках.

Споживання ПЕР житловими будинками громади наведено у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Споживання ПЕР житловими будинками громади за 2017-2023 роки

| Найменування | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Електроенергія | МВт·год | 251013,2 | 236657,0 | 242291,2 | 257594,8 | 257594,8 | 238059,8 | 249469,9 |
| Багатоквартирні будинки | МВт·год | 187130,6 | 189252,0 | 182205,0 | 186542,8 | 198325,2 | 183546,5 | 192343,8 |
| Одноквартирні будинки | МВт·год | 63 882,5 | 47 405,1 | 60 086,2 | 71 052,0 | 59 269,6 | 54 513,3 | 57 126,1 |
| Природний газ | тис.м3 | 74084,4 | 74678,9 | 69154,9 | 64584,6 | 65911,5 | 57837,8 | 59522,4 |
| Багатоквартирні будинки | тис.м3 | 55 230,0 | 53 113,5 | 49 184,7 | 45 934,2 | 46 877,9 | 44 593,5 | 45 892,4 |
| Одноквартирні будинки | тис.м3 | 18 854,4 | 21 565,4 | 19 970,2 | 18 650,4 | 19 033,6 | 13 244,3 | 13 630,0 |
| Дрова | Тонна | 59 733,0 | 67 199,6 | 61 823,7 | 57 496,0 | 58 645,9 | 32 841,7 | 31 856,5 |
| Багатоквартирні будинки | Тонна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Одноквартирні будинки | Тонна | 59 733,0 | 67 199,6 | 61 823,7 | 57 496,0 | 58 645,9 | 32 841,7 | 31 856,5 |
| Теплова енергія | Гкал | 518687,7 | 521932,1 | 446315,0 | 443415,6 | 453056,7 | 449123,8 | 450743,5 |
| Багатоквартирні будинки | Гкал | 518687,7 | 521932,1 | 446315,0 | 443415,6 | 453056,7 | 449123,8 | 450743,5 |
| Одноквартирні будинки | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нафтопродукти | тис. л | 41,4 | 33,2 | 37,6 | 37,2 | 22,7 | 20 | 18,5 |
| Багатоквартирні будинки | тис. л | 41,4 | 33,2 | 37,6 | 37,2 | 22,7 | 20 | 18,5 |
| Одноквартирні будинки | тис. л | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Для побудови балансу споживання енергії наведено у МВт·год. Для цього застосовано перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений в таблиці 2.11 та на рис. 2.14- 2.16.

Таблиця 2.11

Енергетичний баланс сектору «Житлові будівлі», МВт·год

| Найменування | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Електроенергія | 251 013,2 | 236 657,0 | 242 291,2 | 257 594,8 | 257 594,8 | 238 059,8 | 249 469,9 |
| Багатоквартирні будинки | 187 130,6 | 189 252,0 | 182 205,0 | 186 542,8 | 198 325,2 | 183 546,5 | 192 343,8 |
| Одноквартирні будинки | 63 882,5 | 47 405,1 | 60 086,2 | 71 052,0 | 59 269,6 | 54 513,3 | 57 126,1 |
| Природний газ | 691 207,5 | 696 753,7 | 645 215,6 | 602 574,5 | 614 954,4 | 539 626,4 | 555 344,4 |
| Багатоквартирні будинки | 515 296,1 | 495 548,9 | 458 893,7 | 428 566,2 | 437 371,1 | 416 057,4 | 428 176,1 |
| Одноквартирні будинки | 175 911,4 | 201 204,8 | 186 321,9 | 174 008,2 | 177 583,2 | 123 569,0 | 127 168,3 |
| Біомаса | 125 439,3 | 141 119,2 | 129 829,7 | 120 741,6 | 123 156,4 | 68 967,6 | 66 898,6 |
| Багатоквартирні будинки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Одноквартирні будинки | 125 439,3 | 141 119,2 | 129 829,7 | 120 741,6 | 123 156,4 | 68 967,6 | 66 898,6 |
| Теплова енергія | 603 233,8 | 607 007,1 | 519 064,3 | 515 692,4 | 526 904,9 | 522 331,0 | 524 214,7 |
| Багатоквартирні будинки | 603 233,8 | 607 007,1 | 519 064,3 | 515 692,4 | 526 904,9 | 522 331,0 | 524 214,7 |
| Одноквартирні будинки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нафтопродукти | 348,4 | 311,5 | 321,4 | 312,7 | 188,1 | 167,5 | 154,8 |
| Багатоквартирні будинки | 348,4 | 311,5 | 321,4 | 312,7 | 188,1 | 167,5 | 154,8 |
| Одноквартирні будинки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разом | 1 671 242,1 | 1 681 848,5 | 1 536 722,1 | 1 496 915,9 | 1 522 798,6 | 1 369 152,3 | 1 396 082,4 |
| Багатоквартирні будинки | 1 306 008,8 | 1 292 119,4 | 1 160 484,3 | 1 131 114,1 | 1 162 789,3 | 1 122 102,3 | 1 144 889,4 |
| Одноквартирні будинки | 365 233,2 | 389 729,1 | 376 237,8 | 365 801,8 | 360 009,3 | 247 049,9 | 251 193,0 |

Рис. 2.14. Енергетичний баланс по багатоквартирних будівлях за 2017-2023, МВт·год

Рис. 2.15. Енергетичний баланс по одноквартирних будівлях за 2017-2023, МВт·год

Рис. 2.16. Енергетичний баланс у секторі «Житлові будівлі» за 2017-2023, МВт·год

Для формування вартісних балансів використано дані наведені у табл. 2.12-2.14. Вартісні баланси розраховано як в гривнях так і в євро. Для перерахунку в євро застосовано офіційний середньорічний курс НБУ.

Таблиця 2.12

Вартісні баланси для багатоквартирних будівель

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електроенергія | млн грн | 168,4 | 170,3 | 164,0 | 167,9 | 333,2 | 484,6 | 830,9 |
|  |  | тис. євро | 5 613,1 | 5 299,0 | 5 664,0 | 5 453,1 | 10 312,5 | 14 259,4 | 21 005,1 |
| 2 | Природний газ | млн грн | 384,4 | 454,1 | 299,9 | 455,2 | 373,1 | 355,0 | 365,3 |
|  |  | тис. євро | 12 811,6 | 14 128,2 | 10 357,9 | 14 785,3 | 11 549,4 | 10 445,7 | 9 234,6 |
| 3 | Теплова енергія | млн грн | 621,3 | 662,6 | 688,5 | 634,8 | 721,0 | 1 295,7 | 1 300,4 |
|  |  | тис. євро | 20 706,3 | 20 613,5 | 23 781,9 | 20 618,2 | 22 314,5 | 38 129,3 | 32 872,6 |
| 4 | Нафтопродукти | млн грн | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | тис. євро | 27,8 | 32,0 | 30,6 | 22,4 | 17,8 | 25,1 | 21,7 |
|  | Разом | млн грн | 1 174,9 | 1 288,1 | 1 153,3 | 1 258,6 | 1 427,9 | 2 136,1 | 2 497,5 |
|  |  | тис. євро | 39 158,8 | 40 072,7 | 39 834,5 | 40 879,0 | 44 194,1 | 62 859,4 | 63 134,0 |

Таблиця 2.13

Вартісні баланси для одноквартирних будівель

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електроенергія | млн грн | 57,5 | 42,7 | 54,1 | 63,9 | 99,6 | 143,9 | 246,8 |
|  |  | тис. євро | 1 916,2 | 1 327,3 | 1 867,8 | 2 077,0 | 3 081,9 | 4 235,0 | 6 238,5 |
| 2 | Природний газ | млн грн | 131,2 | 184,4 | 121,8 | 184,8 | 151,5 | 105,4 | 108,5 |
|  |  | тис. євро | 4 373,6 | 5 736,4 | 4 205,5 | 6 003,2 | 4 689,3 | 3 102,4 | 2 742,7 |
| 3 | Біомаса | млн грн | 50,8 | 48,1 | 88,0 | 88,3 | 87,2 | 55,0 | 79,2 |
|  |  | тис. євро | 1 694,6 | 1 497,5 | 3 041,0 | 2 869,4 | 2 699,5 | 1 618,8 | 2 003,0 |
|  | Разом | млн грн | 239,6 | 275,2 | 263,9 | 337,1 | 338,3 | 304,4 | 434,5 |
|  |  | тис. євро | 7 984,4 | 8 561,2 | 9 114,4 | 10 949,6 | 10 470,7 | 8 956,2 | 10 984,2 |

Таблиця 2.14

Вартісні баланси для житлових будівель

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електроенергія | млн грн | 225,9 | 213,0 | 218,1 | 231,8 | 432,8 | 628,5 | 1077,7 |
|  |  | тис. євро | 7529,3 | 6626,3 | 7531,8 | 7530,1 | 13394,4 | 18494,4 | 27243,6 |
| 2 | Природний газ | млн грн | 515,6 | 638,5 | 421,7 | 640,0 | 524,6 | 460,4 | 473,8 |
|  |  | тис. євро | 17185,5 | 19864,6 | 14563,4 | 20788,5 | 16238,7 | 13548,1 | 11977,3 |
| 3 | Біомаса | млн грн | 672,1 | 710,7 | 776,5 | 723,1 | 808,2 | 1350,7 | 1379,6 |
|  |  | тис. євро | 22400,9 | 22111,0 | 26822,9 | 23487,6 | 25014,0 | 39748,1 | 34875,6 |
| 4 | Теплова енергія | млн грн | 1413,7 | 1562,2 | 1416,3 | 1595 | 1765,6 | 2439,6 | 2931,1 |
|  |  | тис. євро | 47115,4 | 48601,9 | 48918,2 | 51806,2 | 54647 | 71790,5 | 74096,5 |
| 5 | Нафтопродукти | млн грн | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | тис. євро | 27,8 | 32,0 | 30,6 | 22,4 | 17,8 | 25,1 | 21,7 |
|  | Разом | млн грн | 2828,1 | 3125,4 | 2833,5 | 3190,6 | 3531,8 | 4880,1 | 5863,1 |
|  |  | тис. євро | 94 258,9 | 97 235,8 | 97 866,9 | 103 634,8 | 109 311,9 | 143 606,2 | 148 214,7 |

Рис. 2.17. Вартісний баланс по багатоквартирних будинках, млн грн

Рис. 2.18. Вартісний баланс по багатоквартирних будинках, тис. євро

Рис. 2.19. Вартісний баланс по одноквартирних будинках, млн грн

Рис. 2.20. Вартісний баланс по одноквартирних будинках, тис. євро

Рис. 2.21. Вартісний баланс у секторі «Житлові будівлі», млн грн

Рис. 2.22. Вартісний баланс у секторі «Житлові будівлі», тис. євро

2.3.3. Водопостачання і водовідведення

Система водопостачання Сумської МТГ є централізованою. Послуги з водопостачання та водовідведення надає КП «Міськводоканал» СМР.

Основним завданням підприємства є забезпечення населення та підприємств громади якісною питною водою відповідно до вимог ДСТУ, водовідведення та очищення стічних вод. Водопостачання та водовідведення у місті здійснюється цілодобово.

Централізованим водопостачанням охоплено 252 244 жителів громади, а централізованим водовідведенням – 213 054. Забір води здійснюється з 76 свердловин. Річний обсяг виробництва води становить 14 089,3 тис. м³, а водовідведення – 9 102 тис. м³. Загальна протяжність мереж централізованого водопостачання становить 537,1 км, а протяжність водовідведення – 338,6 км. У громаді функціонує одна очисна споруда та 20 насосних станцій водовідведення.

Послуги централізованого водопостачання отримують 128 289 абоненти, у тому числі:

побутові споживачі -124 168 аб.

бюджетні установи - 589 аб.

інші споживачі - 3 532 аб.

Послуги централізованого водовідведення отримують 111 318 абоненти, у тому числі:

побутові споживачі - 107 694 аб.

бюджетні установи - 524 аб.

інші споживачі - 3 100 аб.

Станом на 01.01.2025 року на одному з водозаборів КП «Міськводоканал» СМР встановлено сонячну електростанцію потужністю 90 кВт (60 кВт – гібридна, 30 кВт– мережева).

За даними КП «Міськводоканал» СМР у 2023 році річний обсяг виробництва питної води становив 14089,3 тис. м³. Загальні обсяги використання води у системі централізованого водопостачання та водовідведення наведені у таблиці 2.15.

Таблиця. 2.15

Обсяги використання води у системі централізованого водопостачання та водовідведення, тис. м³

| № з/п | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Річний обсяг виробництва питної води | 16989,0 | 17759,0 | 17448,0 | 17452,0 | 17291,0 | 13519,4 | 14089,3 |
| 2 | Річний обсяг втрат води | 4650,2 | 5272,3 | 5021,0 | 4823,6 | 4887,2 | 3762,3 | 3990,2 |
| 3 | Річний обсяг питного водопостачання споживачам | 12338,8 | 12486,7 | 12427,0 | 12628,4 | 12403,8 | 9757,1 | 10099,1 |
| 4 | Річний обсяг водовідведення | 11481,0 | 11392,3 | 11158,9 | 11348,0 | 11312,8 | 8946,9 | 9102,0 |

У таблиці 2.16 наведені обсяги споживання води та у таблиці 2.17 обсяги водовідведення з розподілом за категоріями споживачів.

Таблиця 2.16

Обсяги споживання води з розподілом за категоріями споживачів, тис. м³

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Побутові споживачі | 8366,6 | 8523,4 | 8665,6 | 8909,2 | 8753,5 | 7158,3 | 7368,9 |
| 2 | Бюджетні установи | 709,6 | 743,0 | 742,5 | 607,4 | 608,1 | 452,0 | 477,8 |
| 3 | Інші споживачі | 3262,6 | 3220,3 | 3018,9 | 3111,8 | 3042,2 | 2146,8 | 2252,4 |
| 4 | Загальний обсяг водопостачання | 12338,8 | 12486,7 | 12427,0 | 12628,4 | 12403,8 | 9757,1 | 10099,1 |

Таблиця 2.17

Обсяги водовідведення з розподілом за категоріями споживачів, тис. м³

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Побутові споживачі | 9235,0 | 9291,0 | 8966,9 | 9218,5 | 9165,7 | 7465,7 | 7533,8 |
| 2 | Бюджетні установи | 720,4 | 748,4 | 753,0 | 617,2 | 665,0 | 489,0 | 535,4 |
| 3 | Інші споживачі | 1525,6 | 1352,9 | 1439,0 | 1512,3 | 1482,1 | 992,2 | 1032,8 |
| 4 | Загальний обсяг водопостачання | 11481,0 | 11392,3 | 11158,9 | 11348,0 | 11312,8 | 8946,9 | 9102,0 |

Обсяги спожитої електричної енергії на централізоване водопостачання і водовідведення наведено у таблиці 2.18.

Таблиця 2.18

Обсяги споживання електричної енергії на централізоване водопостачання і водовідведення, тис. кВт·год

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія, спожита в системі водопостачання, всього | 15697 | 16173 | 14966 | 14522 | 15283 | 12469 | 11892 |
| 2 | Електрична енергія, спожита в системі водовідведення та водоочистки, всього | 11430 | 12258 | 11700 | 11650 | 10764 | 7807 | 6920 |
| 2.1 | - на транспортування стічних вод | 3725 | 3493 | 3169 | 3183 | 3323 | 2800 | 2721 |
| 2.2 | - на очищення стічних вод | 7515 | 8580 | 8353 | 8262 | 7216 | 4815 | 4010 |
| 2.3 | - на інші потреби | 190 | 185 | 178 | 205 | 225 | 192 | 189 |
| 3 | Загальне споживання електричної енергії на водопостачання, водовідведення та водоочистку | 27127 | 28431 | 26666 | 26172 | 26047 | 20276 | 18812 |

Обсяги споживання енергії на централізоване водопостачання і водовідведення наведені у таблиці 2.19

Таблиця 2.19

Обсяги споживання енергії на централізоване водопостачання і водовідведення

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія (активна) | тис. кВт·год | 27127 | 28431 | 26666 | 26172 | 26047 | 20276 | 18812 |
| 2 | Бензин | тис. л | 116,7 | 105,7 | 108,4 | 105,4 | 123,3 | 125,7 | 139,7 |
| 3 | Дизель | тис. л | 104,5 | 101,5 | 112,0 | 128,0 | 131,4 | 113,5 | 142,9 |
| 4 | Скраплений (зріджений) газ | тис. л | 2,30 | 2,60 | 2,55 | 2,45 | 2,45 | 5,4 | 1,6 |
| 5 | Природний газ | тис. м3 | 238,8 | 254,9 | 217,1 | 222,0 | 228,9 | 184,7 | 185,5 |

Для побудови балансу споживання енергії наведено у МВт·год. Для цього застосовано перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений в таблиці 2.20 та на рис. 2.23.

Таблиця 2.20

Енергетичний баланс сектору «Водопостачання і водовідведення», МВт·год

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія (активна) | 27127 | 28431 | 26666 | 26172 | 26047 | 20276 | 18812 |
| 2 | Нафтопродукти | 2 145 | 2 016 | 2 148 | 2 285 | 2 482 | 2 340 | 2 742 |
| 3 | Природний газ | 2 228 | 2 378 | 2 026 | 2 071 | 2 136 | 1 723 | 1 731 |
|  | Разом | 31 500 | 32 826 | 30 840 | 30 528 | 30 664 | 24 339 | 23 285 |

Рис. 2.23. Енергетичний баланс у секторі «Водопостачання і водовідведення», МВт·год

Для формування вартісних балансів використано дані наведені у табл. 2.21. Вартісні баланси розраховано як в гривнях так і в євро. Для перерахунку в євро застосовано офіційний середньорічний курс НБУ.

Таблиця 2.21

Вартісні баланси у секторі «Водопостачання і водовідведення»

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія (активна) | млн грн | 64,6 | 79,3 | 80,5 | 73,0 | 100,0 | 128,3 | 147,3 |
|  |  | тис. євро | 2 152 | 2 468 | 2 782 | 2 372 | 3 096 | 3 777 | 3 724 |
| 2 | Нафтопродукти | млн грн | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 5,3 | 7,8 | 12,9 | 15,3 |
|  |  | тис. євро | 186 | 202 | 223 | 174 | 242 | 380 | 388 |
| 3 | Природний газ | млн грн | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 5,0 | 7,2 | 5,0 |
|  |  | тис. євро | 70 | 75 | 89 | 92 | 154 | 213 | 127 |
|  | Разом | млн грн | 72,2 | 88,2 | 89,6 | 81,2 | 112,8 | 148,5 | 167,6 |
|  |  | тис. євро | 2 408 | 2 745 | 3 093 | 2 637 | 3 492 | 4 370 | 4 238 |

Рис. 2.24. Вартісний баланс у секторі «Водопостачання і водовідведення», млн грн

Рис. 2.25. Вартісний баланс у секторі «Водопостачання і водовідведення», тис. євро

2.3.4. Зовнішнє освітлення

Технічне обслуговування системи зовнішнього освітлення у Сумській МТГ забезпечує 
КП ЕЗО «Міськсвітло» Сумської міської ради.

Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення подано у таблиці 2.22.

Таблиця 2.22

Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення

| № | Показник | Од. вим. | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість опор зовнішнього освітлення | шт. | 4432 |
| 2 | Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення | шт. | 17711 |
| 3 | Кількість ламп | шт. | 17711 |
| 4 | Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього | км | 643,2 |
|  | - повітряних ліній | км | 492,7 |
|  | - кабельних ліній | км | 150,5 |
| 5 | Кількість електричних лічильників | шт. | 159 |
| 6 | Протяжність вулиць | км | 362,8 |
| 7 | Кількість шаф управління зовнішнім освітленням | шт. | 179 |
| 8 | Загальна кількість світлоточок, всього | шт. | 17711 |
|  | - в т. ч. на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | шт. | 17711 |
| 9 | Кількість необхідних додаткових світлоточок | шт. | 2300 |

Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом, що їх обслуговує, наведене у таблиці 2.23.

Таблиця 2.23

Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом

|  | Вид енергії (палива) | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | МВт·год | 7 430,2 | 7 527,0 | 7 761,3 | 8 285,8 | 7681,5 | 1921,5 | 1604,6 |
| 2 | Бензин | тис. л | 21,5 | 12,3 | 10,7 | 9,3 | 9,5 | 6,5 | 6,2 |
| 3 | Дизель | тис. л | 13,2 | 17,9 | 17,5 | 19,3 | 10,8 | 10,9 | 12,4 |

Для побудови балансу споживання енергії наведено у МВт·год. Для цього застосовано перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений в таблиці 2.24 та на рис. 2.26.

Таблиця 2.24

Енергетичний баланс сектору «Зовнішнє освітлення», МВт·год

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія (активна) | 7 430,2 | 7 527,0 | 7 761,3 | 8 285,8 | 7681,5 | 1921,5 | 1604,6 |
| 2 | Нафтопродукти | 330 | 295 | 277 | 282 | 197 | 171 | 183 |
|  | Разом | 7 760,2 | 7 822,2 | 8 037,9 | 8 568,2 | 7 878,4 | 2 092,3 | 1 788,1 |

Рис. 2.26. Енергетичний баланс сектору «Зовнішнє освітлення», МВт·год

Для формування вартісних балансів використано дані наведені у табл. 2.25. Вартісні баланси розраховано як в гривнях так і в євро. Для перерахунку в євро застосовано офіційний середньорічний курс НБУ.

Таблиця 2.25

Вартісні баланси у секторі «Зовнішнє освітлення»

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія (активна) | млн грн | 11,9 | 8,5 | 8,8 | 9,7 | 8,9 | 8,9 | 9,3 |
|  |  | тис. євро | 396,2 | 264,6 | 302,9 | 314,9 | 275,8 | 262,9 | 236,1 |
| 2 | Нафтопродукти | млн грн | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,0 |
|  |  | тис. євро | 29,3 | 29,1 | 28,4 | 21,1 | 19,1 | 27,6 | 25,4 |
|  | Разом | млн грн | 12,8 | 9,4 | 9,6 | 10,3 | 9,5 | 9,9 | 10,3 |
|  |  | тис. євро | 425,5 | 293,7 | 331,3 | 336,0 | 294,9 | 290,6 | 261,5 |

Рис. 2.27. Вартісний баланс у секторі «Зовнішнє освітлення», млн грн

Рис. 2.28. Вартісний баланс у секторі «Зовнішнє освітлення», тис. євро

2.3.5. Теплопостачання

Послуги з теплопостачання у місті надає два підприємства: ТОВ «Сумитеплоенерго» та ТОВ «Котельня північного промислового вузла». У громаді функціонують наступні енергооб’єкти: котельня з встановленою потужністю 405,6 Гкал/год (471 МВт), Сумська ТЕЦ із встановленою потужністю 469,2 Гкал/год (545,7 МВт) та 20 відокремлених котелень із загальною потужністю 142,489 Гкал/год (165,46 МВт), у тому числі 2 котельні забезпечують медичні заклади технологічною водяною парою.

Основні технічні параметри котельного господарства приведено у додатку 2.

Основні показники роботи теплопостачальних підприємств наведено у таблиці 2.26.

Таблиця 2.26

Основні параметри теплопостачальних підприємств

| № | Найменування | од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виробництво теплової енергії всього | Гкал | 928575,0 | 903553,7 | 771513,8 | 748862,1 | 846208,4 | 713165,6 | 711151,8 |
| 2 | Витрати на власні потреби | Гкал | 24409,9 | 28326,0 | 19686,7 | 18686,0 | 23218,6 | 16792,1 | 19975,4 |
| 3 | Відпуск теплової енергії з колекторів | Гкал | 904165,2 | 875227,9 | 751827,2 | 730176,1 | 822989,8 | 696373,5 | 691176,4 |
| 4 | Втрати в мережах | Гкал | 248247,5 | 222054,7 | 194240,9 | 188867,8 | 236899,9 | 197307,5 | 194451,2 |
| 5 | Корисний відпуск теплової енергії, в т.ч.: | Гкал | 706950,3 | 689840,3 | 580858,5 | 576853,3 | 580786,4 | 499066,0 | 496725,2 |
| 5.1 | Населення | Гкал | 518687,7 | 521932,2 | 446315,0 | 443773,3 | 450968,2 | 395898,3 | 402352,4 |
| 5.2 | Бюджетна сфера | Гкал | 96820,3 | 90703,1 | 87048,2 | 78311,7 | 81978,6 | 72196,8 | 69152,8 |
| 5.3 | Інші споживачі (не промислові) | Гкал | 91442,3 | 77205,1 | 47495,2 | 54768,3 | 47839,6 | 30970,9 | 25220,1 |
| 6 | Приведене теплове навантаження | Гкал/год | 351,9 | 351,9 | 492,2 | 519,1 | 480,3 | 446,2 | 446,4 |
| 7 | Споживання газу | тис. м3 | 21 835,9 | 17 412,7 | 16 367,3 | 18 905,9 | 20 975,5 | 26 573,2 | 19 644,2 |
| 8 | Споживання електроенергії | тис.кВт*год | 4 941,7 | 4 560,8 | 4 922,3 | 5 355,0 | 5 106,6 | 5 966,8 | 4 854,1 |
| 9 | Споживання вугілля | тонн | 24 930,6 | 28 819,1 | 21 611,7 | 17 044,8 | 25 537,3 | 7 756,5 | 21 128,1 |
| 10 | Інші види палива (вказати) – дрова, брикети | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Споживання води на підживлення мереж | тис. м3 | 728,6 | 762,9 | 811,7 | 834,3 | 647,8 | 646,5 | 834,0 |

Річне споживання енергетичних ресурсів сектором «Теплопостачання» наведено у 
таблиці 2.27.

Таблиця 2.27

Річне споживання енергії (палива) у секторі «Теплопостачання»

|  | Вид енергії (палива) | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | тис. кВт*год | 4 941,7 | 4 560,8 | 4 922,3 | 5 355,0 | 5 106,6 | 5 966,8 | 4 854,1 |
| 2 | Природний газ | тис. м3 | 21 835,9 | 17 412,7 | 16 367,3 | 18 905,9 | 20 975,5 | 26 573,2 | 19 644,2 |
| 3 | Кам’яне вугілля | тонн | 24 930,6 | 28 819,1 | 21 611,7 | 17 044,8 | 25 537,3 | 7 756,5 | 21 128,1 |
| 4 | Бензин | тис. л | 115,4 | 112,0 | 93,4 | 101,1 | 108,1 | 103,8 | 112,1 |
| 5 | Дизель | тис. л | 131,9 | 117,5 | 91,6 | 105,7 | 112,3 | 107,8 | 116,4 |
| 6 | Скраплений (зріджений) газ | тис. л | 20,5 | 16,5 | 10,6 | 9,8 | 12,5 | 11,9 | 12,9 |

Для побудови балансу споживання енергії наведено у МВт·год. Для цього застосовано перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений в таблиці 2.28.

Таблиця 2.28

Споживання енергії у енергетичному виразі у секторі «Теплопостачання»

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | МВт·год | 4 941,7 | 4 560,8 | 4 922,3 | 5 355,0 | 5 106,6 | 5 966,8 | 4 854,1 |
| 2 | Природний газ | МВт·год | 203 728,9 | 162 460,6 | 152 706,6 | 176 392,0 | 195 701,3 | 247 927,8 | 183 280,0 |
| 3 | Кам’яне вугілля | МВт·год | 202 935,4 | 234 587,3 | 175 919,2 | 138 744,6 | 207 873,5 | 63 138,2 | 171 982,9 |
| 4 | Нафтопро-дукти | МВт·год | 2 538,8 | 2 332,7 | 1 858,1 | 2 067,2 | 2 216,7 | 2 127,5 | 2 297,7 |
|  | Разом | МВт·год | 414 144,8 | 403 941,4 | 335 406,3 | 322 558,8 | 410 898,2 | 319 160,2 | 362 414,7 |

Енергетичний баланс у секторі «Теплопостачання»  приведено на рис. 2.29.

Рис. 2.29. Енергетичний баланс сектору «Теплопостачання», МВт·год

Для формування вартісних балансів використано дані наведені у табл. 2.29. Вартісні баланси розраховано як в гривнях так і в євро. Для перерахунку в євро застосовано офіційний середньорічний курс НБУ.

Таблиця 2.29

Вартісні баланси у секторі «Теплопостачання»

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія (активна) | млн грн | 11,4 | 12,1 | 13,3 | 14,4 | 20,2 | 28,5 | 31,1 |
|  |  | тис. євро | 378,8 | 377,4 | 459,0 | 467,9 | 624,3 | 837,5 | 786,6 |
| 2 | Природний газ | млн грн | 64,7 | 130,3 | 84,0 | 138,5 | 309,1 | 197,2 | 145,8 |
|  |  | тис. євро | 2 158 | 4 054 | 2 901 | 4 497 | 9 567 | 5 802 | 3 685 |
| 3 | Кам’яне вугілля | млн грн | 96,5 | 111,3 | 47,9 | 29,8 | 85,9 | 40,1 | 86,3 |
|  |  | тис. євро | 3 216,7 | 3 462,8 | 1 654,4 | 966,9 | 2 660,2 | 1 179,9 | 2 180,6 |
| 4 | Нафтопродукти | млн грн | 6,4 | 7,4 | 5,5 | 4,8 | 7,0 | 11,7 | 12,8 |
|  |  | тис. євро | 214,6 | 229,8 | 191,1 | 157,1 | 215,5 | 343,5 | 324,1 |
|  | Разом | млн грн | 172,6 | 253,7 | 145,2 | 182,6 | 415,2 | 265,7 | 263,1 |
|  |  | тис. євро | 5 753,5 | 7 893,8 | 5 014,8 | 5 932,0 | 12 851,1 | 7 819,8 | 6 651,8 |

Рис. 2.30. Вартісний баланс у секторі «Теплопостачання», млн грн

Рис. 2.31. Вартісний баланс у секторі «Теплопостачання», тис. євро

2.3.6. Управління відходами

Побутові відходи, що утворюються в Сумській МТГ, включають тверді побутові, великогабаритні, будівельні, рідкі відходи від неканалізованих домогосподарств, а також небезпечні відходи у складі побутових.

Захоронення побутових відходів з території Сумської МТГ здійснюється на існуючому полігоні, що розташований на території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району, Сумської області. Починаючи з 2022 року експлуатацію полігону здійснює КП «Чисте місто».

Послуги з вивезення відходів у м. Суми надає ТОВ «А-МУССОН», яке забезпечує вивезення побутових відходів із контейнерних майданчиків багатоквартирних будинків, приватного сектору та на замовлення підприємств. На підприємстві фуекціонує сміттєсортувальна лінія, на якій здійснюється відбір паперу, картону, скла та пластику для подальшої переробки.

Сортування відходів також здійснює ТОВ «Сервісресурс», яке застосовує сучасні технології для ефективної переробки. КП «Чисте місто» СМР забезпечує за збір, обробку та утилізацію як безпечних, так і небезпечних відходів громади.

Послугами з вивезення відходів охоплено 274,3 тис. жителів громади. Автопарк підприємств для збору та перевезення сміття включає 27 сміттєвозів з ущільненням, 3 транспортні сміттєвози, 4 трактори, 1 бульдозер та 11 інших спеціалізованих машин.

Обсяги споживання енергії (палива) у секторі управління відходами наведено у 
таблиці 2.30.

Таблиця 2.30

Обсяги споживання енергії (палива) у секторі «Управління відходами»

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин | тис. л | 7,9 | 13,8 | 14,4 | 25,2 | 21,4 | 12,2 | 10,7 |
| 2 | Дизель | тис. л | 305,1 | 287,3 | 304,2 | 480,1 | 492,1 | 305,5 | 344,6 |
| 3 | Скраплений (зріджений) газ | тис. л | 28,0 | 6,9 | 8,3 | 29,1 | 44,9 | 8,3 | 6,4 |
| 4 | Стиснений газ (метан) | тис. м3 | 5,4 | 15,4 | 17,7 | 19,4 | 21,3 | 11,2 | 14,4 |

Таблиця 2.31

Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі «Управління відходами», МВт·год

|  | Вид енергії (палива) | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нафтопродукти | МВт·год | 3 447 | 3 261 | 3 471 | 5 533 | 5 747 | 3 406 | 3 810 |

Рис. 2.32. Енергетичний баланс сектору «Управління відходами», МВт·год

Для формування вартісних балансів використано дані наведені у табл. 2.32. Вартісні баланси розраховано як в гривнях так і в євро. Для перерахунку в євро застосовано офіційний середньорічний курс НБУ.

Таблиця 2.32

Вартісні баланси у секторі «Управління відходами»

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нафтопродукти | млн грн | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 12,0 | 16,7 | 18,2 | 19,9 |
|  |  | тис. євро | 262,8 | 293,0 | 332,0 | 390,1 | 515,5 | 534,1 | 503,5 |
|  | Разом | млн грн | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 12,0 | 16,7 | 18,2 | 19,9 |
|  |  | тис. євро | 262,8 | 293,0 | 332,0 | 390,1 | 515,5 | 534,1 | 503,5 |

Рис. 2.33. Вартісний баланс у секторі «Управління відходами», млн грн

Рис. 2.34. Вартісний баланс у секторі «Управління відходами», тис. євро

2.3.7. Громадський транспорт

Мережа громадського транспорту у Сумській МТГ включає 51 автобусний маршрут загального користування, з них: міських – 46, приміських – 5 маршрутів. Крім того, функціонує 22 тролейбусні маршрути із загальною протяжністю 393,6 км.

КП СМР «Електроавтотранс» забезпечує надання соціально значущих послуг з перевезення пасажирів  на 9 автобусних та 17 тролейбусних маршрутах.

Обсяги споживання енергії (палива) у секторі громадський транспорт наведено у 
таблиці 2.33.

Таблиця 2.33

Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі «Громадський транспорт»

| № | Вид енергії (палива) | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | МВт·год | 6 726,6 | 6 819,9 | 6 863,5 | 5 755,0 | 6 740,4 | 6 133,7 | 6 808,5 |
| 2 | Нафтопродукти | тис. л | 285,1 | 455,3 | 465,9 | 385,7 | 6 775,0 | 6 195,2 | 6 852,2 |
|  |  | МВт·год | 2 676,0 | 4 429,0 | 4 530,0 | 3 798,0 | 50 866,0 | 46 493,0 | 51 356,0 |
|  | Разом | МВт·год | 9 403,0 | 11 248,8 | 11 393,1 | 9 553,4 | 57 606,7 | 52 626,4 | 58 164,1 |

Рис. 2.35. Енергетичний баланс сектору «Громадський транспорт», МВт·год

Для формування вартісних балансів використано дані наведені у табл. 2.34. Вартісні баланси розраховано як в гривнях так і в євро. Для перерахунку в євро застосовано офіційний середньорічний курс НБУ.

Таблиця 2.34

Вартісні баланси у секторі «Громадський транспорт»

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | млн грн | 12,24 | 12,89 | 14,07 | 11,91 | 22,11 | 29,56 | 41,60 |
|  |  | тис. євро | 408,0 | 401,0 | 486,0 | 386,9 | 684,3 | 870,0 | 1 051,6 |
| 2 | Нафтопродукти | млн грн | 6,00 | 12,59 | 12,38 | 8,21 | 143,72 | 211,36 | 271,27 |
|  |  | тис. євро | 200,0 | 391,6 | 427,6 | 266,7 | 4 448,2 | 6 219,8 | 6 857,4 |
|  | Разом | млн грн | 18,24 | 25,48 | 26,45 | 20,13 | 165,82 | 240,93 | 312,87 |
|  |  | тис. євро | 608,0 | 792,6 | 913,6 | 653,7 | 5 132,5 | 7 089,8 | 7 909,1 |

Рис. 2.36. Вартісний баланс у секторі «Громадський транспорт», млн грн

Рис. 2.37. Вартісний баланс у секторі «Громадський транспорт», тис. євро

2.3.8. Електропостачання

Одним із  постачальників електроенергії для громади є ТОВ «ЕНЕРА СУМИ», а оператором системи розподілу - АТ «Сумиобленерго». Існуюча система зовнішнього електропостачання забезпечує належний рівень надійності та може функціонувати без суттєвих змін упродовж розрахункового періоду.

У місті експлуатують: 483 трансформаторні підстанції 6 – 10/0,4 кВ; 46 розподільних пунктів 6 – 10 кВ. Лінії електропередач: повітряні лінії 6 кВ - 53,32 км; повітряні лінії  0,4 кВ - 492,03 км; кабельні лінії 6 кВ - 585,41 км, кабельні лінії 0,4 кВ - 639,67 км.

Основними споживачами електроенергії є: побутові споживачі – 121 511 абонентів; промислові підприємства – 383 абоненти; сільськогосподарські підприємства – 
14 абонентів; бюджетні установи – 204 абоненти; та інші категорії непобутових споживачів – 2 395 абоненти.

Споживання електричної енергії за категоріями споживачів наведено у таблиці 2.35.

Таблиця 2.35

Споживання електричної енергії за категоріями споживачів, МВт·год

| Категорії споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні будівлі | 51780,1 | 51829,1 | 38321,7 | 36472,4 | 38850,3 | 23690,6 | 23411,8 |
| Побутові споживачі (населення) | 169723,2 | 169513,3 | 184656,6 | 191563,0 | 192036,0 | 166035,3 | 164482,8 |
| Промислові підприємства | 42606,3 | 42790,8 | 45703,9 | 43323,1 | 46592,6 | 33494,1 | 35324,7 |
| Сільськогосподарські підприємства | 1125,0 | 1079,6 | 1052,5 | 593,5 | 532,0 | 468,7 | 471,0 |
| Інші категорії непобутових споживачів | 105479,9 | 106248,1 | 109107,7 | 89355,0 | 109417,6 | 75981,8 | 83676,3 |
| Загальний обсяг постачання електричної енергії споживачам | 370714,5 | 371461,0 | 378842,4 | 361307,1 | 387428,5 | 299670,5 | 307366,6 |
| Технічні втрати при передачі та розподілі енергії | 46467,5 | 47040,7 | 36326,2 | 39414,2 | 40858,6 | 31361,3 | 36311,2 |
| Нетехнічні втрати при передачі та розподілі енергії | 523,1 | 403,1 | 400,1 | 146,9 | 393,3 | 260,7 | 270,9 |
| Всього | 417705,1 | 418904,8 | 415568,7 | 400868,1 | 428680,4 | 331292,5 | 343948,7 |

Рис. 2.38. Споживання електричної енергії за категоріями споживачів

Рис. 2.39. Структура споживання електричної енергії за 2023 рік

Споживання електроенергії у вартісному виразі приведена у таблиці 2.36.

Таблиця 2.36

Обсяги нарахування коштів споживачам електричної енергії

| Категорії споживачів | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні будівлі | тис. грн | 99300,7 | 97410,8 | 67493,1 | 76229,7 | 110978,1 | 78983,9 | 115309,4 |
| Побутові споживачі (населення) | тис. грн | 163495,6 | 163720,5 | 172857,6 | 214436,8 | 287150,7 | 256745,6 | 347106,7 |
| Сільськогосподарські підприємства | тис. грн | 2530,4 | 2508,8 | 989,0 | 766,0 | 794,7 | 724,8 | 986,9 |
| Промислові підприємства | тис. грн | 95550,0 | 98197,6 | 42865,7 | 48465,6 | 69661,2 | 51793,0 | 74340,6 |
| Інші категорії непобутових споживачів | тис. грн | 174408,8 | 183363,1 | 58036,1 | 60647,4 | 106311,1 | 78052,3 | 117397,8 |
| Разом | тис. грн | 535285,6 | 545200,8 | 342241,5 | 400545,5 | 574895,8 | 466299,6 | 655141,4 |

Рис. 2.40. Структура обсягу нарахування коштів за електричну енергії за 2023 рік

Сектор «Електропостачання» не визначений як пріоритетний, тому інвестиційні баланси не проводитимуться. Відповідні проєкти та розрахунки не розроблялися. Цей сектор включено до описової частини для аналізу споживання електроенергії за секторами кінцевих споживачів та видами енергії.

2.3.9. Газопостачання

Наразі теплопостачання громади є централізованою. Бюджетні установи опалюються від об’єктових котелень, які працюють переважно на газовому паливі. Останніми роками відбулося кілька реорганізацій підприємств, що забезпечують газопостачання в регіоні. Згідно з Постановою НКРЕКП № 1769 від 28.06.2023, ТОВ «Газорозподільні мережі України» отримало ліцензію на розподіл природного газу в межах Сумської області. Відтак, з 01.10.2023 Сумська філія цього підприємства здійснює діяльність як оператор газорозподільної мережі (ГРМ).

Основним напрямом роботи Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» є розподіл природного газу населенню, бюджетним установам, промисловим і комунально-побутовим споживачам за регульованим тарифом, встановленим НКРЕКП.

Споживання природного газу за категоріями споживачів наведено у таблиці 2.37.

Таблиця 2.37

Обсяги споживання природного газу за категоріями споживачів, тис.м³

| Категорії споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні будівлі | 3 256,71 | 4 384,56 | 4 021,21 | 4 064,84 | 4 186,02 | 4018,58 | 4098,95 |
| Побутові споживачі (населення) | 63 482,78 | 63 992,16 | 59 258,73 | 55 342,43 | 56 479,44 | 54785,06 | 55880,76 |
| Промислові підприємства | 129 300,51 | 145 491,47 | 139 545,40 | 127 196,78 | 112 540,92 | 105788,46 | 107904,23 |
| Комунальні підприємства | 73 489,62 | 48 940,61 | 45 819,95 | 65 273,41 | 81 823,50 | 85096,44 | 87649,33 |
| Інші споживачі | 111,23 | 108,23 | 65,97 | 46,66 | 44,18 | 42,85 | 41,99 |
| Разом | 269640,85 | 262917,03 | 248711,26 | 251924,12 | 255074,06 | 249731,39 | 255575,26 |

Рис. 2.41. Споживання природного газу за категоріями споживачів

Рис. 2.42. Структура споживання природного газу за 2023 рік

Сектор «Газопостачання» не визначений як пріоритетний, тому і не приводить вартісні та інвестиційні баланси. Відповідні проєкти та розрахунки не розроблялися. Цей сектор включено до описової частини для аналізу споживання природного газу за секторами кінцевих споживачів.

2.3.10. Інший транспорт

Сектор «Інший транспорт» охоплює автотранспортні засоби, що перебувають у власності органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, які надають життєво необхідні послуги населенню. Також до цього сектору належить транспорт комунальних підприємств, що відповідають за благоустрій територій, утримання інфраструктури тощо.

Обсяги споживання енергії (палива) у секторі інший транспорт наведено у 
таблиці 2.38.

Таблиця 2.38

Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі «Інший транспорт»

| № | Вид енергії (палива) | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нафтопродукти | тис. л | 879,80 | 881,00 | 861,00 | 897,80 | 854,30 | 800,60 | 809,40 |
|  |  | МВт·год | 8 408 | 8 524 | 8 303 | 8 720 | 8 349 | 7 839 | 7 931 |
|  | Разом | МВт·год | 8 408 | 8 524 | 8 303 | 8 720 | 8 349 | 7 839 | 7 931 |

Рис. 2.43. Енергетичний баланс сектору «Інший транспорт», МВт·год

Для формування вартісних балансів використано дані наведені у табл. 2.39. Вартісні баланси розраховано як в гривнях так і в євро. Для перерахунку в євро застосовано офіційний середньорічний курс НБУ.

Таблиця 2.39

Вартісні баланси у секторі «Інший транспорт»

| № | Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нафтопродукти | млн грн | 21,2 | 26,6 | 24,4 | 20,0 | 25,5 | 42,7 | 43,2 |
|  |  | тис. євро | 706,0 | 826,6 | 843,4 | 650,4 | 790,1 | 1 257,6 | 1 092,6 |
|  | Разом | млн грн | 21,2 | 26,6 | 24,4 | 20,0 | 25,5 | 42,7 | 43,2 |
|  |  | тис. євро | 706,0 | 826,6 | 843,4 | 650,4 | 790,1 | 1 257,6 | 1 092,6 |

Рис. 2.44. Вартісний баланс у секторі «Інший транспорт», млн грн

Рис. 2.45. Вартісний баланс у секторі «Інший транспорт», тис. євро

## 2.4. Річний енергетичний баланс

Відповідно до методики побудови енергетичних, вартісних та інвестиційних балансів для минулих періодів передбачено формування балансів для кожного сектора окремо (далі – секторальні баланси), а також зведених балансів (сукупно для всіх секторів).

Кількісні значення показників енергетичних, вартісних та інвестиційних балансів за категоріями кінцевих споживачів, видами енергії та за роками наведено в додатку до муніципального енергетичного плану.

Секторальні енергетичні баланси сформовано на основі аналізу секторів та витрат паливно-енергетичних ресурсів. Зведений енергетичний баланс за 2017–2023 роки подано в таблиці 2.40. Аналіз зведеного енергетичного балансу за 2021–2023 роки наведено на рис. 2.46, а енергетичний баланс за 2023 рік на рис. 2.47.

Таблиця. 2.40

Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів, МВт·год

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 72 923 | 69 223 | 67 624 | 53 528 | 60 505 | 57 886 | 53 881 |
| 2 | Багатоквартирні будинки | 1 306 009 | 1 292 119 | 1 160 484 | 1 131 114 | 1162 789 | 1 122 102 | 1 144 889 |
| 3 | Одно- та двоквартирні будинки | 365 233 | 389 729 | 376 238 | 365 802 | 360 009 | 247 050 | 251 193 |
| 4 | Об’єкти теплопостачання | 414 145 | 403 941 | 335 406 | 322 559 | 410 898 | 319 160 | 362 415 |
| 5 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 31 500 | 32 826 | 30 840 | 30 528 | 30 664 | 24 339 | 23 285 |
| 6 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 7 760 | 7 822 | 8 038 | 8 568 | 7 878 | 2 092 | 1 788 |
| 7 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 3 447 | 3 261 | 3 471 | 5 533 | 5 747 | 3 406 | 3 810 |
| 8 | Громадський транспорт | 9 403 | 11 249 | 11 393 | 9 553 | 57 607 | 52 626 | 58 164 |
| 9 | Інший транспорт | 8 408 | 8 524 | 8 303 | 8 720 | 8 349 | 7 839 | 7 931 |
|  | РАЗОМ | 2 218 828 | 2 218 694 | 2 001 798 | 1 935 906 | 2 104 446 | 1 836 501 | 1 907 357 |

Рис. 2.46. Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів за 2017-2023 роки

Рис 2.47. Зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів за 
2023 рік

Аналіз енергетичного балансу вказує на те, що основними споживачами енергетичних ресурсів є багатоквартирні будинки.

Відповідно до Методики необхідно провести аналіз та сформувати енергетичний баланс за видами енергії таблиця 2.41 та рис. 2.48. Крім того, на рис. 2.49 наведений зведений енергетичний баланс за видами енергії за 2023 рік.

Таблиця 2.41

Зведений енергетичний баланс за видами енергії, МВт·год

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова енергія | 663 193 | 663 869 | 574 952 | 559 716 | 577 753 | 571 008 | 568 794 |
| 2 | Природний газ | 900 864 | 865 627 | 802 651 | 782 742 | 814 217 | 791 793 | 742 665 |
| 3 | Електрична енергія | 304 880 | 290 799 | 295 986 | 309 412 | 309 936 | 277 588 | 287 088 |
| 4 | Біопаливо та відходи | 125 579 | 141 135 | 130 157 | 121 063 | 123 357 | 69 218 | 67 219 |
| 5 | Нафтопродукти | 21 150 | 22 386 | 22 041 | 24 130 | 71 195 | 63 675 | 69 584 |
| 6 | Вугілля й торф | 203 163 | 234 879 | 176 010 | 138 843 | 207 989 | 63 220 | 172 007 |
|  | Разом | 2 218 828 | 2 218 694 | 2 001 798 | 1 935 906 | 2 104 446 | 1 836 501 | 1 907 357 |

Рис. 2.48. Зведений енергетичний баланс за видами енергії за 2017-2023 роки, МВт·год

Рис 2.49. Зведений енергетичний баланс за видами енергії за 2023 рік

Аналіз даних показує, що основним джерелом енергії є природній газ, який найбільше використовується в секторі «Житлові будинки».

На підставі вартісних балансів за секторами кінцевих споживачів сформовано зведені вартісні баланси. Методика передбачає формування вартісних балансів у гривнях (таблиця 2.42, рис. 2.50) та євро (таблиця 2.43, рис. 2.51).

Таблиця 2.42

Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, млн грн

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 96,9 | 98,9 | 99,2 | 82,9 | 194,5 | 189,6 | 202,3 |
| 2 | Багатоквартирні будинки | 1 174,9 | 1 288,1 | 1 153,3 | 1 258,6 | 1 427,9 | 2 136,1 | 2 497,5 |
| 3 | Одно- та двоквартирні будинки | 239,6 | 275,2 | 263,9 | 337,1 | 338,3 | 304,4 | 434,5 |
| 4 | Об’єкти теплопостачання | 179,1 | 261,1 | 150,7 | 187,5 | 422,2 | 277,4 | 276,0 |
| 5 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 72,2 | 88,2 | 89,6 | 81,2 | 112,8 | 148,5 | 167,6 |
| 6 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 12,8 | 9,4 | 9,6 | 10,3 | 9,5 | 9,9 | 10,3 |
| 7 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 12,0 | 16,7 | 18,2 | 19,9 |
| 8 | Громадський транспорт | 18,24 | 25,48 | 26,45 | 20,13 | 165,8 | 240,9 | 312,9 |
| 9 | Інший транспорт | 21,2 | 26,6 | 24,4 | 20,0 | 25,5 | 42,7 | 43,2 |
|  | РАЗОМ | 1 822,8 | 2 082,3 | 1 826,8 | 2 009,8 | 2 713,1 | 3 367,7 | 3 964,2 |

Рис 2.50. Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, млн грн

Таблиця 2.43

Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, тис. євро

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 3 229 | 3 076 | 3 428 | 2 693 | 6 018 | 5 580 | 5 114 |
| 2 | Багатоквартирні будинки | 39 159 | 40 073 | 39 834 | 40 879 | 44 194 | 62 859 | 63 134 |
| 3 | Одно- та двоквартирні будинки | 7 984 | 8 561 | 9 114 | 10 950 | 10 471 | 8 956 | 10 984 |
| 4 | Об’єкти теплопостачання | 5 968 | 8 124 | 5 206 | 6 089 | 13 067 | 8 163 | 6 976 |
| 5 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 2 408 | 2 745 | 3 093 | 2 637 | 3 492 | 4 370 | 4 238 |
| 6 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 426 | 294 | 331 | 336 | 295 | 291 | 261 |
| 7 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 263 | 293 | 332 | 390 | 516 | 534 | 504 |
| 8 | Громадський транспорт | 608,0 | 792,6 | 913,6 | 653,7 | 5 132,5 | 7 089,8 | 7 909,1 |
| 9 | Інший транспорт | 706 | 827 | 843 | 650 | 790 | 1 258 | 1 093 |
|  | РАЗОМ | 60 750 | 64 784 | 63 096 | 65 278 | 83 975 | 99 101 | 100 213 |

Рис 2.51. Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, тис. євро

Зведені баланси повинні бути сформовані як за категоріями кінцевих споживачів, так і за видами енергії. Аналогічно, як і до балансів за категоріями кінцевих споживачів, вартісні баланси за видами енергії формуються у гривнях (таблиця 2.44, рис. 2.52) та євро (таблиця 2.45, рис. 2.53). Для перерахунку в євро застосовано офіційний середньорічний курс НБУ.

Таблиця 2.44

Зведений баланс витрат за видами енергії, млн грн

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова енергія | 691,0 | 730,8 | 756,0 | 692,5 | 870,5 | 1 438,9 | 1 446,3 |
| 2 | Природний газ | 586,9 | 778,0 | 511,0 | 783,1 | 841,5 | 669,7 | 629,0 |
| 3 | Електрична енергія | 345,2 | 345,4 | 360,2 | 361,4 | 622,2 | 859,1 | 1 352,4 |
| 4 | Біопаливо та відходи | 50,9 | 48,1 | 88,1 | 88,4 | 87,3 | 55,1 | 79,4 |
| 5 | Нафтопродукти | 52,3 | 68,6 | 63,6 | 54,5 | 205,6 | 304,8 | 370,8 |
| 6 | Вугілля й торф | 96,6 | 111,4 | 47,9 | 29,8 | 86,0 | 40,1 | 86,3 |
|  | РАЗОМ | 1 822,8 | 2 082,3 | 1 826,8 | 2 009,8 | 2 713,1 | 3 367,7 | 3 964,2 |

Рис 2.52. Зведений баланс витрат за видами енергії, млн грн

Таблиця 2.45

Зведений баланс витрат за видами енергії, тис. євро

| № | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова енергія | 23 028 | 22 736 | 26 111 | 22 494 | 26 943 | 42 342 | 36 561 |
| 2 | Природний газ | 19 560 | 24 206 | 17 651 | 25 437 | 26 045 | 19 707 | 15 902 |
| 3 | Електрична енергія | 11 504 | 10 745 | 12 440 | 11 739 | 19 259 | 25 281 | 34 187 |
| 4 | Біопаливо та відходи | 1 695 | 1 498 | 3 041 | 2 870 | 2 701 | 1 622 | 2 008 |
| 5 | Нафтопродукти | 1 743 | 2 133 | 2 197 | 1 771 | 6 365 | 8 969 | 9 373 |
| 6 | Вугілля й торф | 3 220 | 3 467 | 1 656 | 969 | 2 662 | 1 181 | 2 181 |
|  | Разом | 60 750 | 64 784 | 63 096 | 65 278 | 83 975 | 99 101 | 100 213 |

Рис 2.53. Зведений баланс витрат за видами енергії, тис. євро

## 2.5. Річний енергетичний баланс (у формі діаграми Сенкі)

Річний енергетичний баланс у формі діаграми Сенкі (Sankey diagram) — це графічне представлення потоків енергії, що показує, як енергія надходить, використовується та втрачається в межах певної системи або країни за рік. Діаграма Сенкі ілюструє енергетичні потоки різної потужності та напрямку у вигляді стрілок, ширина яких пропорційна обсягам енергії, що надходить або витрачається.

Ключові складові такої діаграми включають:

Джерела енергії – відображають походження первинної енергії (вугілля, нафта, газ, відновлювані ресурси тощо).

Потоки енергії  – стрілки, що демонструють переміщення енергії від джерел до кінцевих споживачів або між проміжними етапами. Їх ширина пропорційна обсягу енергії.

Сфери споживання енергії  – розподіл енергії між різними секторами економіки або об'єктами, такими як промисловість, транспорт, житловий сектор тощо.

Втрати енергії  – енергія, що втрачається під час передачі або перетворення, зазвичай позначена стрілками, спрямованими вбік або вниз.

Переваги використання діаграми Сенкі в енергетичному балансі:

Візуальна наочність – легко простежити шляхи енергії від джерел до споживачів і втрат.

Аналіз ефективності – дозволяє виявити неефективні ділянки та зони значних втрат.

Підтримка прийняття рішень – сприяє підвищенню енергоефективності та раціональному використанню ресурсів.

Річна діаграма Сенкі є потужним інструментом у роботі енергоменеджерів, допомагаючи систематизувати складні дані про енергоспоживання та формувати стратегії підвищення ефективності.

Для побудови річної діаграми Сенкі енергетичного балансу необхідно зібрати такі основні дані:

1. Джерела енергії:

  - Дані про обсяги первинної енергії, які надходять із різних джерел (вугілля, нафта, природний газ, біомаса, сонячна енергія тощо).

  - Дані про імпорт і експорт енергоносіїв (якщо формується національний баланс).

2. Енергетичні перетворення:

  - Дані про обсяги енергії, що проходять через процеси перетворення, наприклад, виробництво електроенергії з природного газу, нафти, вугілля та інших джерел.

  - Дані про втрати, що виникають у цих процесах.

3. Передача та розподіл енергії:

  - Обсяги втрат при транспортуванні та розподілі енергії.

  - Кількість енергії, яка надходить до кінцевих споживачів.

4. Споживання енергії за секторами:

  - Дані про обсяги споживання енергії в різних секторах економіки: промисловість, транспорт, житловий сектор, громадський сектор, сільське господарство тощо.

  - Обсяги споживання енергії за типами енергетичних ресурсів для кожного сектора (електроенергія, теплова енергія, паливо тощо).

5. Втрати енергії:

  - Втрати на різних етапах енергетичного циклу (під час видобутку, перетворення, транспортування тощо).

  - Дані про невикористану енергію або втрати через неефективне обладнання чи інфраструктуру.

6. Коефіцієнти перетворення енергії (якщо джерела або споживачі енергії вимірюються у різних одиницях) для приведення всіх показників до єдиної одиниці виміру, наприклад, джоулів або мегават-годин (МВт·год).

Ці дані формують основу для побудови діаграми Сенкі, що дозволяє візуалізувати всі потоки енергії, від її надходження до кінцевого споживання та втрат.

На рисунку 2.54 представлено діаграму Сенкі енергетичних потоків у громаді.

Рис. 2.54. Діаграма Сенкі енергетичних потоків у Сумській МТГ

Аналіз структури енергоспоживання громади показує значну залежність від природного газу, який становить понад 68% у структурі первинних енергоносіїв. Найбільшим споживачем енергії є сектор «Житлові будівлі», на який припадає понад 60% загального обсягу кінцевого енергоспоживання.

Найбільші втрати зафіксовано в системі теплопостачання: як при перетворенні (низький ККД котлів), так і в тепломережах — загалом втрати теплової енергії перевищують третину її обсягу виробництва. Це свідчить про критичну потребу в модернізації джерел тепла та теплових мереж.

Частка відновлюваних джерел енергії (біопалива) залишається незначною — близько 
5 %, що вказує на наявний потенціал до зменшення залежності від викопного палива та підвищення енергетичної безпеки.

## 2.6 Аналіз результатів бенчмаркінгу ключових енергетичних показників об’єктів (систем) на території Сумської МТГ

Бенчмаркінг ключових енергетичних показників — це інструмент порівняльного аналізу, що дозволяє оцінити ефективність використання енергоресурсів на об’єктах та в системах громади шляхом зіставлення фактичних даних із нормативними або середньогалузевими показниками для аналогічних об’єктів.

Метою такого аналізу є:

- визначення рівня енергоефективності будівель, об’єктів інфраструктури та систем на території громади;

- виявлення об’єктів із найвищим потенціалом для впровадження енергозберігаючих заходів;

- оцінка результативності вже реалізованих заходів;

- формування підґрунтя для планування подальших енергоефективних рішень і програм розвитку.

Переваги застосування бенчмаркінгу:

- забезпечує прозору та об’єктивну оцінку стану енергоспоживання;

- допомагає визначити пріоритетні напрямки для оптимізації витрат та підвищення енергоефективності;

- сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень і ефективному плануванню інвестицій;

- дозволяє порівняти ефективність енергоспоживання громади із середніми або найкращими практиками;

- стимулює конкурентність між об’єктами та мотивує до впровадження сучасних технологій енергозбереження.

Бенчмаркінг є ключовим елементом системи енергоменеджменту, оскільки він забезпечує об’єктивну оцінку поточного стану та дозволяє визначати пріоритети для інвестицій у підвищення енергоефективності.

Детальний бенчмаркінг ключових енергетичних показників об’єктів та систем Сумської МТГ наведено у Додатку 3.

## 2.7 Аналіз стану запровадження систем енергетичного менеджменту в Сумській МТГ

Енергоменеджмент – це комплексна система організації, контролю та оптимізації використання енергетичних ресурсів з метою підвищення енергоефективності, скорочення енергоспоживання та зменшення негативного впливу на довкілля. Ця система спрямована на впровадження раціонального підходу до використання енергії як у промисловому, так і в побутовому секторах, що дозволяє значно знизити витрати та підвищити економічну ефективність підприємств, організацій і окремих будівель.

Основною метою енергоменеджменту є розробка та впровадження стратегій, спрямованих на ефективне використання енергії, зменшення залежності від невідновлюваних джерел, а також впровадження новітніх технологій для енергозбереження. Це досягається за рахунок аналізу поточного рівня енергоспоживання, впровадження сучасних методів управління енергією та моніторингу ефективності впроваджених заходів.

Ключові складові енергоменеджменту:

- Аналіз енергоспоживання – вивчення структури, обсягів та особливостей використання енергоресурсів у конкретних об'єктах для виявлення потенційних зон неефективного використання енергії.

- Розробка заходів щодо оптимізації – створення плану дій та стратегії для зниження споживання енергії, впровадження енергоефективних технологій і покращення процесів управління енергоресурсами.

- Впровадження енергозберігаючих заходів – здійснення практичних кроків щодо підвищення енергоефективності, таких як модернізація обладнання, автоматизація процесів, утеплення будівель, використання альтернативних джерел енергії тощо.

- Моніторинг та контроль енергоспоживання – безперервне спостереження за динамікою споживання енергії, аналіз отриманих даних для оцінки ефективності реалізованих заходів та виявлення нових можливостей для економії.

- Аудит та звітність – регулярне проведення енергетичного аудиту, документування результатів, оцінка виконаних заходів та коригування планів енергоменеджменту відповідно до змін у технологічних процесах або енергетичних потребах об'єкта.

Енергоменеджмент є ключовим елементом у стратегіях сталого розвитку як на рівні підприємств, так і в державній політиці. Його впровадження дозволяє:

- скоротити витрати на оплату енергоресурсів;

- підвищити конкурентоспроможність підприємств за рахунок зниження енергоємності виробництва;

- зменшити викиди парникових газів і негативний вплив на довкілля;

- раціонально використовувати природні ресурси;

- впроваджувати інноваційні технології для енергозбереження.

Енергомоніторинг – це безперервний процес збору, аналізу та оцінки даних про споживання енергії об'єктом або системою. Він дозволяє отримати точну інформацію про витрати енергоресурсів, що допомагає швидко реагувати на відхилення від нормальних показників та приймати ефективні управлінські рішення.

Основні цілі енергомоніторингу:

- Контроль споживання у режимі реального часу – забезпечення оперативного реагування на зміни в енергоспоживанні.

- Виявлення зон неефективного використання енергії – аналіз даних для визначення можливостей підвищення ефективності.

- Оцінка результативності впроваджених заходів – визначення реального впливу енергозберігаючих рішень на загальну продуктивність об'єкта.

Використання енергомоніторингу дозволяє суттєво скоротити витрати на енергоресурси, підвищити екологічні стандарти та покращити загальну ефективність системи енергокористування. Це один із ключових інструментів для забезпечення сталого розвитку та переходу до раціонального використання енергетичних ресурсів у майбутньому.

У Сумській МТГ енергомоніторинг охоплює галузі «Освіта», «Охорона здоров’я», «Культура», «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення». Здійснюється  щоденний моніторинг споживання води, теплової та електричної енергії, природного газу.

З 2015 року енергомоніторинг здійснювався по галузях бюджетної сфери у форматі Exсel, з 2017 року з використанням програмного продукту «UMUNI». У 2022 році усі заклади бюджетної сфери переведені на онлайн платформу «UMUNI». Об’єкти без  комерційного обліку звітують за встановленою формою енергомоніторингу.

У 65 закладах освіти та  4 закладах охорони здоров’я впроваджена Сумська міська автоматизована система моніторингу теплоспоживання будівель, яка забезпечує погодинний контроль параметрів теплоносія.

У 2018 році Сумська міська рада впровадила та сертифікувала систему енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту» - «Муніципальні послуги». Раз на три роки проводиться ресертифікаційний аудит, а в проміжку між ними здійснюються наглядові аудити.

У березні 2024 року проведено ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері, за результатами якого громада отримала сертифікат відповідності ISO 50001:2018.

Для оперативного управління споживанням енергії діє багаторівнева організаційна структура СЕМ:

- І рівень – відповідальні особи за ефективне споживання енергоресурсів в бюджетних закладах та установах;

- ІІ рівень – відповідальні особи за ефективне споживання енергоресурсів в структурних підрозділах Сумської міської ради;

- ІІІ рівень – відповідальні особи за ефективне споживання енергоресурсів в Департаменті фінансів, економіки та інвестицій;

- ІV рівень – перший заступник міського голови, профільний заступник міського голови;

- V рівень – очільник громади.

# 3. ЦІЛІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ МТГ

## 3.1 Визначення базової лінії споживання енергії

Формування цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади має базуватися на аналізі поточного енергоспоживання. Визначення базової лінії споживання енергії (далі – базова лінія) є важливим етапом цього процесу, оскільки вона відображає очікувану динаміку енергоспоживання до завершення планового періоду та використовується для формулювання стратегічних цілей і відстеження ефективності їх реалізації. Крім того, базова лінія слугує основою для оцінки результативності заходів, визначених у муніципальному енергетичному плані.

Базова лінія формується на основі аналізу динаміки енергетичного балансу з урахуванням демографічних та економічних прогнозів розвитку громади, а також інших зовнішніх та внутрішніх факторів. Вона також враховує інші важливі фактори, зокрема внутрішні параметри мікроклімату в будівлях, норми природного та штучного освітлення, а також нормативи, встановлені державними санітарними та будівельними стандартами щодо експлуатації будівель і споруд.

На першому етапі необхідно визначити базову лінію енергоспоживання для кожного сектора громади. Для цього потрібно врахувати перелік факторів, які можуть впливати на рівень споживання енергії:

Демографічні фактори: чисельність населення, структура домогосподарств, міграційні процеси.

Економічні фактори: рівень промислового виробництва, обсяги торгівлі, інвестиції в інфраструктуру.

Технологічні фактори: впровадження нових технологій, рівень енергоефективності обладнання.

Екологічні фактори: вимоги до енергетичної ефективності та зменшення викидів, що регулюються законодавством.

Сезонні та кліматичні фактори: середньорічна температура, тривалість опалювального сезону, потреба у кондиціонуванні приміщень

Після визначення впливових факторів проводиться аналіз історичних даних та побудова трендової лінії, що дозволяє прогнозувати енергоспоживання у кожному секторі. На основі результатів аналізу окремих секторів, формується загальна базова лінія муніципального енергетичного планування.

Базова лінія відіграє ключову роль у подальшому моніторингу реалізації енергетичних ініціатив та оцінці їх ефективності. Вона також визначає орієнтири для майбутнього розвитку громади у сфері енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії.

Щоб зробити аналіз більш наочним, базова лінія повинна бути представлена у вигляді графіків і таблиць, які включають основні кількісні показники на початку та в кінці періоду планування, розділені за пріоритетними секторами.

Окрім фіксації поточного рівня енергоспоживання, базова лінія слугує інструментом для визначення напрямків оптимізації використання енергоресурсів, скорочення витрат та покращення екологічної ситуації. Коректне визначення та регулярний моніторинг базової лінії забезпечить досягнення стратегічних цілей сталого енергетичного розвитку громади.

### 3.1.1. Визначення базової лінії у секторі «Громадські будівлі»

Факторами впливу на енергоспоживання є демографічні зміни та кількість градусо-діб опалювального періоду. У таблиці 3.1 наведені дані щодо фактичного та прогнозного енергоспоживання за сектором «Громадські будівлі». На рисунку 3.1 дані щодо фактичного та прогнозного споживання представлені у графічній формі.

Таблиця 3.1

Фактичне споживання енергії у секторі «Громадські будівлі», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 267,3 | 266,3 | 265,0 | 270,4 | 284,6 | 279,9 | 268,8 | 264,7 |
| 2 | Кількість градусо-діб опалення (Tin=20°С) | °С·доба | 3 802 | 3 714 | 3 508 | 2 973 | 3 696 | 3 466 | 3 198 | 3 240 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 72 923 | 69 223 | 67 624 | 53 528 | 60 505 | 57 886 | 53 881 | 56 754 |

Таблиця 3.2

Прогнозне споживання енергії у секторі «Громадські будівлі», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 262,8 | 260,2 | 257,6 | 255,0 | 252,5 | 250,0 |
| 2 | Кількість градусо-діб опалення (Tin=20°С) | °С·доба | 3 218 | 3 234 | 3 251 | 3 267 | 3 284 | 3 300 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 56 470 | 57 257 | 58 037 | 58 810 | 59 566 | 60 316 |

Рис 3.1. Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі «Громадські будівлі», МВт⋅год

### 3.1.2. Визначення базової лінії за сектором «Житлові будівлі» по багатоквартирних будинках

Факторами впливу на енергоспоживання є демографічні зміни та кількість градусо-діб опалювального періоду. У таблиці 3.3 та таблиці 3.4  наведені дані щодо фактичного та прогнозного енергоспоживання за сектором «Житлові будівлі» по багатоквартирних будинках. На рисунку 3.2 дані щодо фактичного та прогнозного споживання представлені у графічній формі.

Таблиця 3.3

Фактичне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі» по багатоквартирних будинках, МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 267,3 | 266,3 | 265,0 | 270,4 | 284,6 | 279,9 | 268,8 | 264,7 |
| 2 | Кількість градусо-діб опалення (Tin=20°С) | °С·доба | 3 802 | 3 714 | 3 508 | 2 973 | 3 696 | 3 466 | 3 198 | 3 240 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 1306009 | 1292119 | 1160484 | 1131114 | 1162789 | 1122102 | 1144889 | 1122228 |

Таблиця 3.4

Прогнозне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі» по багатоквартирних будинках, МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 262,8 | 260,2 | 257,6 | 255,0 | 252,5 | 250,0 |
| 2 | Кількість градусо-діб опалення (Tin=20°С) | °С·доба | 3 218 | 3 234 | 3 251 | 3 267 | 3 284 | 3 300 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 1 112 871 | 1 111 080 | 1 109 400 | 1 107 826 | 1 106 512 | 1 105 294 |

Рис 3.2. Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі» по багатоквартирних будинках, МВт⋅год

### 3.1.3. Визначення базової лінії за сектором «Житлові будівлі» по одно- та двоквартирних будинках

Факторами впливу на енергоспоживання є демографічні зміни та кількість градусо-діб опалювального періоду. У таблиці 3.5 та таблиці 3.6  наведені дані щодо фактичного та прогнозного енергоспоживання за сектором «Житлові будівлі» одно- та двоквартирних будинках. На рисунку 3.3 дані щодо фактичного та прогнозного споживання представлені у графічній формі.

Таблиця 3.5

Фактичне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі» по одно- та двоквартирних будинках, МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 267,3 | 266,3 | 265,0 | 270,4 | 284,6 | 279,9 | 268,8 | 264,7 |
| 2 | Кількість градусо-діб опалення (Tin=20°С) | °С·доба | 3 802 | 3 714 | 3 508 | 2 973 | 3 696 | 3 466 | 3 198 | 3 240 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 365 233 | 389 729 | 376 238 | 365 802 | 360 009 | 247 050 | 251 193 | 311 977 |

Таблиця 3.6

Прогнозне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі» по одно- та двоквартирних будинках, МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 262,8 | 260,2 | 257,6 | 255,0 | 252,5 | 250,0 |
| 2 | Кількість градусо-діб опалення (Tin=20°С) | °С·доба | 3 218 | 3 234 | 3 251 | 3 267 | 3 284 | 3 300 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 313 490 | 319 796 | 325 837 | 331 624 | 337 122 | 342 391 |

Рис 3.3. Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі» по одно- та двоквартирних будинках, МВт⋅год

З метою визначення цілей сталого енергетичного розвитку доцільно побудувати базову лінії за секторами місцевого енергетичного планування. Тобто необхідно побудувати базову лінії за сектором «Житлові будівлі».

Фактичне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі» наведено в табл. 3.7 та прогнозне фактичне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі» наведено в табл. 3.8.

Таблиця 3.7

Фактичне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 267,3 | 266,3 | 265,0 | 270,4 | 284,6 | 279,9 | 268,8 | 264,7 |
| 2 | Кількість градусо-діб опалення (Tin=20°С) | °С·доба | 3 802 | 3 714 | 3 508 | 2 973 | 3 696 | 3 466 | 3 198 | 3 240 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 1671242 | 1681849 | 1536722 | 1496916 | 1522799 | 1369152 | 1396082 | 1434205 |

Таблиця 3.8

Прогнозне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 262,8 | 260,2 | 257,6 | 255,0 | 252,5 | 250,0 |
| 2 | Кількість градусо-діб опалення (Tin=20°С) | °С·доба | 3 218 | 3 234 | 3 251 | 3 267 | 3 284 | 3 300 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 1 426 361 | 1 430 876 | 1 435 237 | 1 439 450 | 1 443 634 | 1 447 685 |

Рис 3.4. Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі «Житлові будівлі», МВт⋅год

### 3.1.4. Визначення базової лінії за сектором  «Водопостачання і водовідведення»

Факторами впливу на енергоспоживання є демографічні зміни та кількість градусо-діб опалювального періоду. У таблиці 3.9 та таблиці 3.10  наведені дані щодо фактичного та прогнозного енергоспоживання за сектором «Водопостачання і водовідведення». На рисунку 3.6 дані щодо фактичного та прогнозного споживання представлені у графічній формі.

Таблиця 3.9

Фактичне споживання енергії у секторі «Водопостачання і водовідведення», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 267,3 | 266,3 | 265,0 | 270,4 | 284,6 | 279,9 | 268,8 | 264,7 |
| 2 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 31 500 | 32 826 | 30 840 | 30 528 | 30 664 | 24 339 | 23 285 | 26 409 |

Таблиця 3.10

Прогнозне споживання енергії у секторі «Водопостачання і водовідведення», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 262,8 | 260,2 | 257,6 | 255,0 | 252,5 | 250,0 |
| 2 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 26 055 | 25 668 | 25 346 | 25 029 | 24 582 | 24 230 |

Рис 3.5. Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі «Водопостачання і водовідведення», МВт⋅год

### 3.1.5. Визначення базової лінії за сектором «Зовнішнє освітлення»

Факторами впливу на енергоспоживання є демографічні зміни, кліматичні та географічні умови, режим роботи освітлення, організаційні та технічні зміни. У таблиці 3.11 та таблиці 3.12 приведено дані по фактичному та прогнозному енергоспоживанні за сектором «Водопостачання і водовідведення». На рисунку 3.6 дані щодо фактичного та прогнозного споживання представлені у графічній формі.

Таблиця 3.11

Фактичне споживання енергії у секторі «Зовнішнє освітлення», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 267,3 | 266,3 | 265,0 | 270,4 | 284,6 | 279,9 | 268,8 | 264,7 |
| 2 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 7 760 | 7 822 | 8 038 | 8 568 | 7 878 | 2 092 | 1 788 | 6 120 |

Таблиця 3.12

Прогнозне споживання енергії у секторі «Зовнішнє освітлення», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 262,8 | 260,2 | 257,6 | 255,0 | 252,5 | 250,0 |
| 2 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 6 162 | 6 200 | 6 231 | 6 256 | 6 277 | 6 292 |

Рис 3.6. Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі «Зовнішнє освітлення», МВт⋅год

### 3.1.6. Визначення базової лінії за сектором «Теплопостачання»

Факторами впливу на енергоспоживання є демографічні зміни та кількість градусо-діб опалювального періоду. У таблиці 3.13 та таблиці 3.14 наведені дані щодо фактичного та прогнозного енергоспоживання за сектором «Теплопостачання». На рисунку 3.7 дані щодо фактичного та прогнозного споживання представлені у графічній формі.

Таблиця 3.13

Фактичне споживання енергії у секторі «Теплопостачання», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 267,3 | 266,3 | 265,0 | 270,4 | 284,6 | 279,9 | 268,8 | 264,7 |
| 2 | Кількість градусо-діб опалення (Tin=20°С) | °С·доба | 3 802 | 3 714 | 3 508 | 2 973 | 3 696 | 3 466 | 3 198 | 3 240 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 414 145 | 403 941 | 335 406 | 322 559 | 410 898 | 319 160 | 362 415 | 341 797 |

Таблиця 3.14

Прогнозне споживання енергії у секторі «Теплопостачання», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 262,8 | 260,2 | 257,6 | 255,0 | 252,5 | 250,0 |
| 2 | Кількість градусо-діб опалення (Tin=20°С) | °С·доба | 3 218 | 3 234 | 3 251 | 3 267 | 3 284 | 3 300 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 338 177 | 338 322 | 338 558 | 338 883 | 339 307 | 339 810 |

Рис 3.7. Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі «Теплопостачання», МВт⋅год

### 3.1.7. Визначення базової лінії за сектором «Управління відходами»

Факторами впливу на енергоспоживання є демографічні зміни. У таблиці 3.15 та таблиці 3.16 наведені дані щодо фактичного та прогнозного енергоспоживання за сектором «Управління відходами». На рисунку 3.8 дані щодо фактичного та прогнозного споживання представлені у графічній формі.

Таблиця 3.15

Фактичне споживання енергії у секторі «Управління відходами», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 267,3 | 266,3 | 265,0 | 270,4 | 284,6 | 279,9 | 268,8 | 264,7 |
| 2 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 3 447 | 3 261 | 3 471 | 5 533 | 5 747 | 3 406 | 3 810 | 4 001 |

Таблиця 3.16

Прогнозне споживання енергії у секторі «Управління відходами», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 262,8 | 260,2 | 257,6 | 255,0 | 252,5 | 250,0 |
| 2 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 3 972 | 3 933 | 3 893 | 3 854 | 3 816 | 3 779 |

Рис 3.8. Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі «Управління відходами», МВт⋅год

### 3.1.8. Визначення базової лінії за сектором «Громадський транспорт»

Факторами впливу на енергоспоживання є демографічні зміни, технічний стан транспортних засобів. У таблиці 3.17 та таблиці 3.18 наведені дані щодо фактичного та прогнозного енергоспоживання за сектором «Громадський транспорт». На рисунку 3.9 дані щодо фактичного та прогнозного споживання представлені у графічній формі.

Таблиця 3.17

Фактичне споживання енергії у секторі «Громадський транспорт», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 267,3 | 266,3 | 265,0 | 270,4 | 284,6 | 279,9 | 268,8 | 264,7 |
| 2 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 9 403 | 11 249 | 11 393 | 9 553 | 57 607 | 52 626 | 58 164 | 33 112 |

Таблиця 3.18

Прогнозне споживання енергії у секторі «Громадський транспорт», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 262,8 | 260,2 | 257,6 | 255,0 | 252,5 | 250,0 |
| 2 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 32 851 | 31 381 | 29 910 | 28 440 | 27 011 | 25 582 |

Рис 3.9. Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі «Громадський транспорт», МВт⋅год

### 3.1.9. Визначення базової лінії за сектором «Інший транспорт»

Факторами впливу на енергоспоживання є демографічні зміни, стан та зношеність транспортних засобів. У таблиці 3.19 та таблиці 3.20 наведені дані щодо фактичного та прогнозного енергоспоживання за сектором «Інший транспорт». На рисунку 3.10 дані щодо фактичного та прогнозного споживання представлені у графічній формі.

Таблиця 3.19

Фактичне споживання енергії у секторі «Інший транспорт», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 267,3 | 266,3 | 265,0 | 270,4 | 284,6 | 279,9 | 268,8 | 264,7 |
| 2 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 8 408 | 8 524 | 8 303 | 8 720 | 8 349 | 7 839 | 7 931 | 7 686 |

Таблиця 3.20

Прогнозне споживання енергії у секторі «Інший транспорт», МВт⋅год

| № | Назва | Од. вим. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність населення, всього | тис. осіб | 262,8 | 260,2 | 257,6 | 255,0 | 252,5 | 250,0 |
| 2 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 7 604 | 7 567 | 7 526 | 7 486 | 7 459 | 7 425 |

Рис 3.10. Фактичне та прогнозне споживання енергії у секторі «Інший транспорт», МВт⋅год

### 3.1.10. Визначення базової лінії муніципального енергетичного плану

За результатами формування базових ліній за секторами визначаємо зведену базову лінію. У таблиці 3.21 та 3.22 наведено дані по фактичному та прогнозному енергоспоживанню за секторами.

Таблиця 3.21

Зведена таблиця фактичного енергоспоживання за секторами, МВт⋅год

| № | Назва | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 72 923 | 69 223 | 67 624 | 53 528 | 60 505 | 57 886 | 53 881 | 56 783 |
| 2 | Багатоквартирні будинки | 1 306 009 | 1 292 119 | 1 160 484 | 1 131 114 | 1 162 789 | 1 122 102 | 1 144 889 | 1 121 780 |
| 3 | Одно- та двоквартирні будинки | 365 233 | 389 729 | 376 238 | 365 802 | 360 009 | 247 050 | 251 193 | 313 053 |
| 4 | Об’єкти теплопостачання | 414 145 | 403 941 | 335 406 | 322 559 | 410 898 | 319 160 | 362 415 | 341 424 |
| 5 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 31 500 | 32 826 | 30 840 | 30 528 | 30 664 | 24 339 | 23 285 | 28 341 |
| 6 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 7 760 | 7 822 | 8 038 | 8 568 | 7 878 | 2 092 | 1 788 | 6 096 |
| 7 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 3 447 | 3 261 | 3 471 | 5 533 | 5 747 | 3 406 | 3 810 | 4 001 |
| 8 | Громадський транспорт | 9 403 | 11 249 | 11 393 | 9 553 | 57 607 | 52 626 | 58 164 | 33 112 |
| 9 | Інший транспорт | 8 408 | 8 524 | 8 303 | 8 720 | 8 349 | 7 839 | 7 931 | 8 036 |
|  | РАЗОМ | 2 218 828 | 2 218 694 | 2 001 798 | 1 935 906 | 2 104 446 | 1 836 501 | 1 907 357 | 1 912 626 |

Таблиця 3.22

Зведена таблиця прогнозного енергоспоживання за секторами, МВт⋅год

| № | Назва | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 56 400 | 57 057 | 57 714 | 58 371 | 59 019 | 59 667 |
| 2 | Багатоквартирні будинки | 1 113 950 | 1 114 157 | 1 114 364 | 1 114 572 | 1 114 918 | 1 115 265 |
| 3 | Одно- та двоквартирні будинки | 310 897 | 312 403 | 313 910 | 315 416 | 316 925 | 318 434 |
| 4 | Об’єкти теплопостачання | 339 075 | 340 883 | 342 691 | 344 499 | 346 305 | 348 111 |
| 5 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 28 138 | 27 860 | 27 581 | 27 303 | 27 035 | 26 767 |
| 6 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 6 052 | 5 992 | 5 932 | 5 872 | 5 815 | 5 757 |
| 7 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 3 972 | 3 933 | 3 893 | 3 854 | 3 816 | 3 779 |
| 8 | Громадський транспорт | 32 851 | 31 381 | 29 910 | 28 440 | 27 011 | 25 582 |
| 9 | Інший транспорт | 7 979 | 7 912 | 7 845 | 7 779 | 7 715 | 7 651 |
|  | РАЗОМ | 1 899 314 | 1 901 578 | 1 903 842 | 1 906 106 | 1 908 559 | 1 911 012 |

Рис 3.11. Фактичне та прогнозне споживання енергії за секторами, МВт⋅год

Аналіз даних щодо фактичного енергоспоживання у 2023 році (1 907 357 МВт⋅год) та прогнозні значення у 2030 році (1 911 012 МВт⋅год) показує, що незважаючи на зміну чисельності населення та коригування щодо градусо-діб опалювального періоду рівень енергоспоживання залишиться близькими до довоєнного та доковідного періоду. Частка секторів у 2023 році та прогнозна частка секторів у 2030 році подана на рис. 3.12 та 3.13.

Рис. 3.12. Структура фактичного енергоспоживання по секторах за 2023 рік

Рис. 3.13. Структура фактичного енергоспоживання по секторах за 2030 рік

## 3.2 Розрахунок цілей сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ

Виходячи з матеріалів Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку 
(1992 р.), сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні потреби.

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. 15 вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з врахуванням специфіки національного розвитку.

Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших (14 липня 2016 року). На виконання Паризької угоди Сторони зобов’язані готувати, повідомляти та підтримувати послідовні національно визначені внески щодо глобального реагування на зміну клімату. Перший очікуваний національно визначений внесок України Уряд схвалив 16 вересня 2015 року, який після набуття чинності Паризької угоди автоматично став першим національно-визначеним внеском (НВВ) України.

Збільшення частки ВДЕ в енергетичному балансі, розвиток розподіленої генерації та установок зберігання енергії є одними із основних пріоритетів державної політики в електроенергетичному секторі, які визначені Енергетичною стратегією України (ЕСУ) на період до 2050 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 37333. ЕСУ також визначає першочерговими стратегічними цілями самозабезпечення та підвищення ефективність споживання.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605 було схвалено Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», що визначило шлях розвитку енергетики до сталого виробництва та споживання енергії в Україні. Зазначений документ, який є планом забезпечення енергетичної безпеки країни, разом з Директивою 2012/27EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC (далі – EED, Директива) є основою для розробки другого Національного плану дій з енергоефективності.

Національний план аналізує поточні заходи і встановлює нові секторальні та міжсекторальні заходи для забезпечення виконання цілей з енергоефективності на період до 2030 року.

Для визначення цілей сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ враховано такі цільові показники, що встановлені національними програмними документами та євроінтеграційними зобов’язаннями України:

скорочення на 17,1% кінцевого енергоспоживання до 2030 року відносно базового сценарію (Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1803-р);

збільшення до 27,0% частки енергії з відновлюваних джерел у кінцевому енергоспоживанні у 2030 році (Національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2024 року №587-р).

Ґрунтуючись на базовій лінії (базовому сценарії) споживання енергії на території Сумської МТГ у пріоритетних секторах, розраховані цільові показники сталого енергетичного розвитку громади (у тому числі секторальні та проміжні цільові показники) щодо підвищення енергетичної ефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії.

Окрім стратегічних цілей сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ доцільно розробити секторальні цілі, котрі будуть операційними цілями для основних стратегічних цілей.

Стратегічними цілями зі сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ є:

підвищення енергетичної ефективності: скорочення кінцевого споживання енергії на 17,26% ( 329 798 МВт·год/рік) у 2030 році відносно базової лінії енергоспоживання;

розвиток відновлюваних джерел енергії: збільшення частки ВДЕ з 5,29% до 27,61% в кінцевому споживанні енергії (щонайменше 436 601 МВт·год/рік енергії має надходити з ВДЕ) у 2030 році.

Операційними цілями є:

Щодо стратегічної цілі СЦ1:

ОЦ 1.1 Зменшення споживання енергоресурсів;

ОЦ 1.2 Зменшення витрат на оплату енергоресурсів;

ОЦ 1.3 Залучення інвестицій у сферу енергоефективності;

ОЦ 1.4 Підвищення обізнаності мешканців громади щодо енергоефективності.

Щодо стратегічної цілі СЦ2:

ОЦ 2.1 Підвищення енергетичної безпеки громади;

ОЦ 2.2 Збільшення використання «зеленої енергетики»;

ОЦ 2.3 Заміщення традиційних джерел енергії на відновлювальні;

ОЦ 2.4 Залучення інвестицій у проєкти з відновлювальної енергетики.

У таблиці та на рисунку 3.23 нижче приведені результати розрахунку цільових показників. Більш детально цільові показники за кожною ціллю наведені у наступних розділах.

Таблиця 3.23

Цільові показники сталого енергетичного розвитку громади

| Назва пріоритетного сектора | 2023 рік |  | 2030 рік | Цілі сталого енергетичного розвитку на 2030 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактичне кінцеве споживання енергії | Фактична частка енергії з ВДЕ | Прогнозне кінцеве споживання енергії | Підвищення енергоефективності |  | Розвиток ВДЕ |  |
|  | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | 53 881 | 1,87 | 59 667 | 13 610 | 22,81 | 2 418 | 5,25 |
| Житлові будинки, в т. ч. | 1 396 082 | 6,94 | 1 433 699 | 248 210 | 17,31 | 352 729 | 29,75 |
| Багатоквартирні будинки | 1 144 889 | 2,02 | 1 115 265 | 207 244 | 18,58 | 235 082 | 25,89 |
| Одно- та двоквартирні будинки | 251 193 | 29,36 | 318 434 | 40 966 | 12,86 | 117 647 | 42,40 |
| Об’єкти теплопостачання | 362 415 | 0,16 | 348 111 | 56 246 | 16,16 | 75 704 | 25,94 |
| Об’єкти водопостачання і водовідведення | 23 285 | 9,69 | 26 767 | 6 960 | 26,00 | 3 084 | 15,57 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення | 1 788 | 10,77 | 5 757 | 754 | 13,10 | 611 | 12,21 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами | 3810 | 0,00 | 3 779 | 381 | 10,08 | 190 | 5,61 |
| Громадський транспорт | 58 164 | 0,00 | 25 582 | 3 081 | 12,04 | 1 865 | 8,29 |
| Всього (обов'язкові сектори) | 1 899 425 | 5,29 | 1 903 362 | 329 242 | 17,30 | 436 601 | 27,61 |
| Інший транспорт | 7 931 | 0,00 | 7 651 | 555 | 7,26 | 0,00 | 0,00 |
| ЗАГАЛОМ | 1 907 357 | 5,29 | 1 911 012 | 329 798 | 17,26 | 436 601 | 27,61 |

Рис. 3.14. Базова лінія та цільові показники сталого енергетичного розвитку громади, МВт·год

У наведених таблицях 3.24 – 3.25 подані індикативні цільові показники щодо підвищення енергетичної ефективності та розвитку ВДЕ на території Сумської МТГ.

Таблиця 3.24

Щорічні індикативні показники підвищення енергоефективності

| Назва пріоритетного сектора | Од. вим. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | МВт⋅год/рік | 1 253 | 3 520 | 4 833 | 6 504 | 7 936 | 10 203 | 13 610 |
|  | % | 2,10 | 5,90 | 8,10 | 10,90 | 13,30 | 17,10 | 22,81 |
| Житлові будинки | МВт⋅год/рік | 33 773 | 66 910 | 92 876 | 128 720 | 155 324 | 189 097 | 248 210 |
|  | % | 2,36 | 4,67 | 6,48 | 8,98 | 10,83 | 13,19 | 17,31 |
| Багатоквартирні будинки | МВт⋅год/рік | 28 997 | 57 994 | 79 184 | 109 296 | 130 486 | 159 483 | 207 244 |
|  | % | 2,60 | 5,20 | 7,10 | 9,80 | 11,70 | 14,30 | 18,58 |
| Одно- та двоквартирні будинки | МВт⋅год/рік | 4 777 | 8 916 | 13 693 | 19 424 | 24 838 | 29 614 | 40 966 |
|  | % | 1,50 | 2,80 | 4,30 | 6,10 | 7,80 | 9,30 | 12,86 |
| Об’єкти теплопостачання | МВт⋅год/рік | 8 007 | 16 361 | 20 539 | 25 760 | 28 545 | 31 678 | 56 246 |
|  | % | 2,30 | 4,70 | 5,90 | 7,40 | 8,20 | 9,10 | 16,16 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | МВт⋅год/рік | 1 205 | 2 168 | 3 399 | 4 256 | 4 684 | 5 059 | 6 960 |
|  | % | 4,50 | 8,10 | 12,70 | 15,90 | 17,50 | 18,90 | 26,00 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення | МВт⋅год/рік | 86 | 155 | 236 | 305 | 409 | 512 | 754 |
|  | % | 1,50 | 2,70 | 4,10 | 5,30 | 7,10 | 8,90 | 13,10 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами | МВт⋅год/рік | 76 | 162 | 214 | 264 | 325 | 359 | 381 |
|  | % | 2,00 | 4,30 | 5,67 | 6,98 | 8,60 | 9,50 | 10,08 |
| Громадський транспорт | МВт⋅год/рік | 793,0 | 1 381,4 | 2 021,0 | 2 148,9 | 2 711,7 | 2 993,1 | 3 081 |
|  | % | 3,10 | 5,40 | 7,90 | 8,40 | 10,60 | 11,70 | 12,04 |
| Всього (обов'язкові сектори) | МВт⋅год/рік | 45 192 | 90 659 | 124 119 | 167 958 | 199 934 | 239 902 | 329 242 |
|  | % | 2,36 | 4,77 | 6,53 | 8,82 | 10,49 | 12,57 | 17,23 |
| Інший транспорт | МВт⋅год/рік | 76,5 | 107,1 | 145,4 | 175,96 | 191,3 | 214,2 | 555 |
|  | % | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 7,3 |
| ЗАГАЛОМ | МВт⋅год/рік | 45 269 | 90 766 | 124 264 | 168 134 | 200 126 | 240 116 | 329 798 |
|  | % | 2,37 | 4,75 | 6,50 | 8,79 | 10,46 | 12,55 | 17,26 |

Таблиця 3.25

Щорічні індикативні показники розвитку частки відновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії

| Назва пріоритетного сектора | Од. вим. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | МВт⋅год/рік | 553 | 921 | 1 244 | 1 428 | 1 750 | 2 119 | 2 418 |
|  | % | 1,20 | 2,00 | 2,70 | 3,10 | 3,80 | 4,60 | 5,25 |
| Житлові будинки | МВт⋅год/рік | 130 404 | 197 977 | 235 912 | 288 074 | 348 534 | 380 542 | 352 729 |
|  | % | 11,00 | 16,70 | 19,90 | 24,30 | 29,40 | 32,10 | 29,75 |
| Багатоквартирні будинки | МВт⋅год/рік | 88 078 | 123 491 | 157 088 | 189 776 | 220 649 | 250 614 | 235 082 |
|  | % | 9,70 | 13,60 | 17,30 | 20,90 | 24,30 | 27,60 | 25,89 |
| Одно- та двоквартирні будинки | МВт⋅год/рік | 35 793 | 50 777 | 69 645 | 84 350 | 100 444 | 118 201 | 117 647 |
|  | % | 12,90 | 18,30 | 25,10 | 30,40 | 36,20 | 42,60 | 42,40 |
| Об’єкти теплопостачання | МВт⋅год/рік | 13 134 | 19 847 | 24 225 | 28 019 | 34 732 | 39 110 | 75 704 |
|  | % | 4,50 | 6,80 | 8,30 | 9,60 | 11,90 | 13,40 | 25,94 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | МВт⋅год/рік | 436 | 1 010 | 1 545 | 1 842 | 2 258 | 2 595 | 3 084 |
|  | % | 2,20 | 5,10 | 7,80 | 9,30 | 11,40 | 13,10 | 15,57 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення | МВт⋅год/рік | 75 | 160 | 230 | 340 | 420 | 540 | 611 |
|  | % | 1,50 | 3,20 | 4,60 | 6,80 | 8,40 | 10,80 | 12,21 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами | МВт⋅год/рік | 17 | 34 | 41 | 48 | 58 | 68 | 190 |
|  | % | 0,50 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 5,61 |
| Громадський транспорт | МВт⋅год/рік | 338 | 585 | 765 | 945 | 1 328 | 1 598 | 1 865 |
|  | % | 1,50 | 2,60 | 3,40 | 4,20 | 5,90 | 7,10 | 8,29 |
| Всього (обов'язкові сектори) | МВт⋅год/рік | 144 956 | 220 534 | 263 962 | 320 695 | 389 079 | 426 571 | 436 601 |
|  | % | 9,17 | 13,95 | 16,69 | 20,28 | 24,61 | 26,98 | 27,61 |
| Інший транспорт | МВт⋅год/рік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЗАГАЛОМ | МВт⋅год/рік | 144 956 | 220 534 | 263 962 | 320 695 | 389 079 | 426 571 | 436 601 |
|  | % | 9,17 | 13,95 | 16,69 | 20,28 | 24,61 | 26,98 | 27,61 |

# 4. ПРОЄКТИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ МТГ

Реалізація стратегічної мети та досягнення передбачених планом стратегічних цілей здійснюється шляхом впровадження заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності у пріоритетних секторах, а також заходів пов`язаних з розвитком відновлюваних джерел енергії та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань енергозбереження.

Даний розділ містить перелік проєктів та заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів в обраних секторах, а саме:

Громадські будівлі

Житлові будинки

Об’єкти теплопостачання

Об’єкти водопостачання і водовідведення

Об’єкти зовнішнього освітлення

Об'єкти з управління побутовими відходами

Громадський транспорт

Інший транспорт

Аналіз та відбір енергоефективних заходів здійснено на основі  Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року.

«Громадські будівлі»

Бюджетні установи є значними споживачами енергоресурсів, а витрати на їх утримання покриваю бюджетом ТГ. Тому впровадження енергоефективних заходів у цьому секторі є надзвичайно важливим.

Типові заходи у секторі «Громадські будівлі» включають:

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки:

Удосконалення системи енергетичного менеджменту;

Ведення моніторингу споживання енергоресурсів;

Закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу;

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та підвищення мотивації щодо ощадливого використання ПЕР.

Інвестиційні проєкти:

Заміна вікон та дверей на енергоефективні;

Ізоляція горища та підлоги;

Відновлення термоізоляції труб опалення;

Утеплення зовнішніх стін, покрівлі.

Заміна газових котлів на твердопаливні;

Реконструкція системи освітлення;

Улаштування теплових насосів;

Улаштування системи ГВП з сонячними колекторами;

Улаштування гібридних СЕС у бюджетних будівлях.

«Житлові будівлі»

Житловий сектор споживає значну частину енергетичних ресурсів. Близько половини потенціалу енергозбереження в житловому фонді припадає на підвищення теплоізоляційних властивостей огороджувальних конструкцій житлових будівель.

Основні заходи у житлових будівлях повинні бути скеровані на наступне:

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки:

Проведення інформаційних кампаній серед мешканців громади щодо ощадливого використання ПЕР;

Забезпечення належної технічної експлуатації будівель;

Виконання регламентних робіт у багатоквартирних будинках по обслуговуванню конструкцій будинків та інженерних систем;

Заміна ламп на енергоефективні на сходових клітках та у власних оселях мешканців;

Встановлення апаратури регулювання інтенсивності освітлення на сходових клітках.

Інвестиційні проєкти:

Заміна вікон та дверей на енергоефективні;

Утеплення покрівлі, горища, підвальних приміщень;

Утеплення зовнішніх стін, цоколю;

Відновлення теплової ізоляції трубопроводів;

Використання ВДЕ у житлових будинках;

Заміщення використання газових опалювальних приладів на твердопаливні в індивідуальних будинках.

«Об’єкти теплопостачання»

Типові заходи у секторі є:

Реконструкція окремих котелень з переводом на використання біопалива;

Реконструкція та модернізація теплових мереж, котелень;

Заміна обладнання на енергоефективне;

Встановлення когенераційних установок, блочних модульних котелень;

Удосконалення схеми теплопостачання;

Використання теплових насосів.

«Об’єкти водопостачання і водовідведення»

Типові заходи у секторі включають:

Запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу, встановлення приладів обліку;

Заміна існуючого енергообладнання на енергоефективне на водопровідних насосних станціях, підвищувальних насосних станціях, водозаборах, каналізаційних насосних станціях та очисних спорудах;

Підтримання в належному стані запірної арматури та мереж;

Будівництво, розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку;

Реконструкція/модернізація каналізаційних станцій, очисних споруд та мереж;

Використання ВДЕ на підприємстві, зокрема встановлення сонячних станцій.

«Об’єкти зовнішнього освітлення»

Система громадського освітлення охоплює вуличне освітлення, роботу світлофорів, декоративне підсвічування історичних і громадських будівель, а також освітлення парків, скверів та інших громадських просторів. Споживання енергії на потреби громадського освітлення є відносно незначним. Як уже згадувалося, основними енергетичними ресурсами, що використовуються для вуличного освітлення, є електроенергія та паливо, необхідне для обслуговування транспорту відповідного комунального підприємства.

Основні заходи:

Очищення поверхні ламп та світильників, утримання їх в робочому стані;

Модернізація системи освітлення (опори, апаратура регулювання, тощо), технічне обслуговування світлоточок;

Створення системи автоматизованого та диспетчерського управління та контролю міським зовнішнім освітленням;

Використання ВДЕ на об’єктах зовнішнього освітлення.

«Об’єкти управління побутовими відходами»

Типові заходами у секторі включають:

Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору та транспортування побутових відходів;

Впровадження роздільного збору ТПВ;

Облаштування, будівництво та капітальний ремонт сучасних контейнерних майданчиків;

Будівництво сміттєсортувальної лінії;

Запровадження пунктів компостування органічних відходів;

Забезпечення максимального охоплення житлових будинків приватного сектору централізованим вивезенням ПВ;

Забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення ПВ;

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та недопущення їх утворення;

Закупівля нових, більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на біопаливо;

Удосконалення та ремонт технічного транспорту підприємства.

«Громадський транспорт»

У секторі типовими заходами є:

Розробка нової схеми руху;

Оновлення парку автобусів;

Переведення транспорту на біопаливо;

Закупівля нових, більш ефективних транспортних засобів.

«Інший транспорт»

Сектор «Інший транспорт» включає транспорт комунальних підприємств, відповідальних за благоустрій територій, утримання інфраструктури тощо. Типовим заходом  є:

Закупівля нових, більш ефективних транспортних засобів.

Основні очікувані показники муніципальних проєктів

Таблиця 4.1 містить стислу інформацію щодо основних очікуваних показників технічних та організаційних муніципальних проєктів.

До основних очікуваних показників технічних проєктів відносяться:

період реалізації проєкту;

кількісні показники (обсяги) реалізації проєкту;

обсяг фінансування (капітальні витрати);

загальний обсяг економії енергії;

обсяг заміщення відновлюваними джерелами енергії.

До основних очікуваних показників організаційних проєктів відносяться:

період реалізації проєкту;

кількісні показники (обсяги) реалізації проєкту;

загальний обсяг економії енергії;

обсяг фінансування.

Таблиця 4.1

Проєкти МЕП

| № з/п | Назва проєкту | Період реалізації | Загальна вартість реалізації з ПДВ, (млн грн) | Очікувана економія енергії, МВт-год/рік | Обсяг заміщення ВДЕ, МВт-год/рік | Питомі капітальні витрати | Джерело фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку/ Дата завершення | у тис. євро |  |  | (грн/ кВт*год)/ (євро/кВт*год) |  |
|  | 1. Громадські будівлі |  | 1 021,10 | 13 609,76 | 1 668,46 |  |  |
| 1.1 | Удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях | 2025 | 2,50 | 1 494,35 | 0,00 | 1,67 | Бюджет громади |
|  |  | 2030 | 55,56 |  |  | 0,04 |  |
| 1.2 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЗДО) | 2025 | 387,70 | 3 847,18 | 0,00 | 100,78 | Бюджет громади, кредитні кошти, державний бюджет |
|  |  | 2027 | 8 615,56 |  |  | 2,24 |  |
| 1.3 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЗОШ) | 2025 | 194,40 | 3 952,66 | 0,00 | 49,18 | Бюджет громади, залучені кошти, державний бюджет |
|  |  | 2030 | 4 320,00 |  |  | 1,09 |  |
| 1.4 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ОЗ) | 2025 | 378,00 | 4 003,22 | 0,00 | 94,42 | Бюджет громади, залучені кошти, державний бюджет |
|  |  | 2029 | 8 400,00 |  |  | 2,10 |  |
| 1.5 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (інші бюджетні установи) | 2026 | 4,50 | 312,34 | 0,00 | 14,41 | Бюджет громади |
|  |  | 2028 | 100,00 |  |  | 0,32 |  |
| 1.6 | Використання ВДЕ в системах індивідуального опалення громадських будівель | 2025 | 2,70 | 0,00 | 231,01 | 11,69 | Бюджет громади, залучені кошти |
|  |  | 2026 | 60,00 |  |  | 0,26 |  |
| 1.7 | Використання ВДЕ в системах централізованого опалення громадських будівлях Опис поточної ситуації | 2027 | 5,40 | 0,00 | 693,03 | 7,79 | Бюджет громади, залучені кошти |
|  |  | 2029 | 120,00 |  |  | 0,17 |  |
| 1.8 | Використання ВДЕ в бюджетних будівлях | 2025 | 9,45 | 0,00 | 79,76 | 118,48 | Бюджет громади, залучені кошти |
|  |  | 2030 | 210,00 |  |  | 2,63 |  |
| 1.9 | Використання ВДЕ в бюджетних будівлях | 2025 | 36,45 | 0,00 | 664,66 | 54,84 | Бюджет громади, залучені кошти |
|  |  | 2030 | 810,00 |  |  | 1,22 |  |
|  | 2. Житлові будівлі |  | 909,20 | 248 209,72 | 46 444,65 |  |  |
| 2.1 | Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів, маловартісні заходи та стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки | 2025 | 1,80 | 15 948,35 | 0,00 | 0,11 | Бюджет громади, кошти мешканців |
|  |  | 2026 | 40,00 |  |  | 0,003 |  |
| 2.2 | Забезпечення належної експлуатації багатоквартирних будинків | 2025 | 10,00 | 18 315,75 | 0,00 | 0,55 | Кошти мешканців |
|  |  | 2028 | 222,22 |  |  | 0,01 |  |
| 2.3. | Впровадження енергоефективних заходів в одноквартирних будинках | 2026 | 675,00 | 32 991,37 | 0,00 | 20,46 | Кошти мешканців |
|  |  | 2030 | 15 000,00 |  |  | 0,45 |  |
| 2.4 | Комплексна термомодернізація багатоквартирних житлових будівель (ОСББ) | 2025 | 155,00 | 180 954,25 | 0,00 | 0,86 | Кошти мешканців, кошти ФЕЕ, бюджет громади |
|  |  | 2029 | 3 444,44 |  |  | 0,02 |  |
| 2.5 | Використання відновлюваних джерел енергії у житлових багатоквартирних будинках | 2026 | 30,00 | 0,00 | 9 617,19 | 3,12 | Кошти мешканців, кошти ФЕЕ, залучені кошти |
|  |  | 2030 | 666,67 |  |  | 0,07 |  |
| 2.6 | Використання відновлюваних джерел енергії в житлових одноквартирних будівлях | 2026 | 35,00 | 0,00 | 6 855,13 | 5,11 | Кошти мешканців |
|  |  | 2030 | 777,78 |  |  | 0,11 |  |
| 2.7 | Використання відновлюваних джерел енергії в приватних будинках | 2026 | 2,40 | 0,00 | 29 972,33 | 0,08 | Кошти мешканців |
|  |  | 2028 | 53,33 |  |  | 0,002 |  |
|  | 3. Об’єкти теплопостачання |  | 567,80 | 56 246,07 | 75 249,12 |  |  |
| 3.1 | Використання відновлювальних джерел енергії на об’єктах теплопостачання | 2027 | 155,00 | 0,00 | 5 498,40 | 28,19 | Кошти підприємства |
|  |  | 2029 | 3 444,44 |  |  | 0,63 |  |
| 3.2 | Реконструкція системи теплопостачання | 2025 | 350,00 | 56 246,07 | 0,00 | 6,22 | Кошти підприємства |
|  |  | 2028 | 7 777,78 |  |  | 0,14 |  |
| 3.3 | Впровадження розподіленої генерації на об'єктах теплопостачання | 2025 | 62,80 | 0,00 | 69 750,72 | 0,90 | Кошти підприємства |
|  |  | 2030 | 1 395,56 |  |  | 0,02 |  |
|  | 4. Об’єкти водопостачання і водовідведення |  | 781,00 | 6 960,44 | 1 316,84 |  |  |
| 4.1 | Запровадження системи енергоменеджменту на об’єктах водопостачання і водовідведення | 2025 | 2,00 | 564,36 | 0,00 | 3,54 | Кошти підприємства, бюджет громади |
|  |  | 2030 | 44,44 |  |  | 0,08 |  |
| 4.2 | Підвищення енергоефективності в системі водопостачання | 2025 | 200,00 | 3 198,04 | 0,00 | 62,54 | Бюджет громади, залучені та кредитні кошти |
|  |  | 2030 | 4 444,44 |  |  | 1,39 |  |
| 4.3 | Підвищення енергоефективності в системі водовідведення | 2028 | 500,00 | 3 198,04 | 0,00 | 156,35 | Бюджет громади, залучені та кредитні кошти |
|  |  | 2030 | 11 111,11 |  |  | 3,47 |  |
| 4.4 | Використання відновлюваних джерел енергії на об’єктах водопостачання і водовідведення | 2025 | 79,00 | 0,00 | 1 316,84 | 59,99 | Бюджет громади, залучені кошти |
|  |  | 2027 | 1 755,56 |  |  | 1,33 |  |
|  | 5. Об’єкти зовнішнього освітлення |  | 54,75 | 754,16 | 80,23 |  |  |
| 5.1 | Експлуатація системи зовнішнього освітлення | 2025 | 14,70 | 401,15 | 0,00 | 36,64 | Бюджет громади, залучені кошти |
|  |  | 2027 | 326,67 |  |  | 0,81 |  |
| 5.2 | Запровадження системи інтелектуального управління освітленням «Розумне світло» | 2026 | 36,00 | 353,01 | 0,00 | 101,98 | Бюджет громади, залучені кошти |
|  |  | 2028 | 800,00 |  |  | 2,27 |  |
| 5.3 | Використання відновлюваних джерел енергії у вуличному освітленні | 2027 | 4,05 | 0,00 | 80,23 | 50,48 | Бюджет громади, залучені кошти |
|  |  | 2028 | 90,00 |  |  | 1,12 |  |
|  | 6. Об'єкти з управління побутовими відходами |  | 125,00 | 380,98 | 190,49 |  |  |
| 6.1 | Забезпечення екологічно безпечного управління відходами | 2026 | 100,00 | 380,98 | 0,00 | 262,48 | Бюджет громади, залучені та кредитні кошти, кошти підприємства |
|  |  | 2030 | 2 222,22 |  |  | 5,83 |  |
| 6.2 | Технічне переоснащення парку комунального транспорту ПВ | 2026 | 25,00 | 0,00 | 190,49 | 131,24 | Кошти підприємства |
|  |  | 2030 | 555,56 |  |  | 2,92 |  |
|  | 7. Громадський транспорт |  | 78,00 | 3 081,34 | 1 540,67 |  |  |
| 7.1 | Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту | 2025 | 28,00 | 3 081,34 | 0,00 | 9,09 | Бюджет громади |
|  |  | 2026 | 622,22 |  |  | 0,20 |  |
| 7.2 | Технічне переоснащення парку громадського транспорту | 2026 | 50,00 | 0,00 | 1 540,67 | 32,45 | Бюджет громади, залучені кошти |
|  |  | 2029 | 1 111,11 |  |  | 0,72 |  |
|  | 8. Інший транспорт |  | 21,00 | 555,20 | 0,00 |  |  |
| 8.1 | Технічне переоснащення парку комунального спецтранспорту | 2026 | 21,00 | 555,20 | 0,00 | 37,82 | Бюджет громади, кошти підприємства |
|  |  | 2029 | 466,67 |  |  | 0,84 |  |

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ МЕП

## 5.1. Огляд бюджету. Визначення фінансової рамки

Аналіз фінансової рамки МЕП доцільно проводити з моменту утворення територіальної громади. Аналіз бюджету включає в себе аналіз дохідної та видаткової частини, визначення можливостей запозичень, а також визначення номінальної та реальної фінансової рамки.

Доходи та видатки

Динаміка доходів та витрат бюджету Сумської МТГ наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Динаміка доходів та витрат бюджету Сумської МТГ, тис. грн

| Показник | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього доходи бюджету | 3 367 991,3 | 2 988 914,2 | 2 580 950,7 | 3 280 413,8 | 3 249 635,4 | 3 335 645,7 | 4 045 277,1 |
| Фактичні доходи загального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього | 3 207 943,4 | 2 821 727,3 | 2 435 846,5 | 2 979 650,4 | 3 125 238,2 | 3 173 721,1 | 3 766 907,6 |
| доходи, визначені пунктом 1 та 1’ частини першої статті 64 Бюджетного кодексу | 1 617 111,2 | 1 770 391,7 | 1 900 988,5 | 2 431 518,3 | 2 600 058,2 | 2 623 074,5 | 2 846 819,6 |
| обсяг отриманих міжбюджетних трансферів | 1 590 832,2 | 1 051 335,6 | 534 858,0 | 548 132,1 | 525 180,0 | 550 646,6 | 920 088,0 |
| ПДФО | 1 043 162,2 | 1 152 170,8 | 1 266 927,8 | 1 657 201,1 | 1 892 101,7 | 1 749 557,9 | 1 770 128,0 |
| Рентна плата за використання природних ресурсів | 188,6 | 377,6 | 654,8 | 2 191,7 | 1 829,4 | 1 667,0 | 1 500,4 |
| Акцизний податок | 137 920,3 | 135 338,2 | 156 581,0 | 174 811,7 | 152 223,2 | 233 466,4 | 308 669,8 |
| Плата за землю | 172 430,3 | 185 110,4 | 166 807,0 | 189 820,5 | 140 930,3 | 120 948,2 | 100 219,9 |
| Транспортний податок | 1 266,5 | 987,5 | 1 127,6 | 738,2 | 377,7 | 946,8 | 864,9 |
| Податок на прибуток | 226,4 | 297,6 | 831,7 | 6 660,0 | 1 161,3 | 1 127,2 | 3 520,6 |
| Єдиний податок | 186 419,7 | 225 464,4 | 245 380,9 | 313 484,5 | 314 750,9 | 362 546,4 | 494 119,3 |
| Податок на нерухоме майно | 8 421,3 | 15 647,4 | 14 778,9 | 19 197,8 | 15 547,8 | 16 767,1 | 20 119,6 |
| Неподаткові надходження | 66 849,7 | 54 237,7 | 47 397,4 | 66 672,0 | 80 768,7 | 135 106,2 | 146 424,9 |
| Інші доходи | 226,2 | 760,1 | 501,4 | 740,8 | 367,2 | 941,30 | 1 252,2 |
| Фактичні доходи спеціального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього, в т.ч.: | 160 047,9 | 167 186,9 | 145 104,2 | 300 763,4 | 124 397,2 | 161 924,6 | 278 369,5 |
| Податкові надходження | 4 132,8 | 4 171,0 | 3 711,3 | 4 206,6 | 2 454,0 | 1 325,3 | 2 776,9 |
| Інші неподаткові надходження | 4 400,8 | 7 884,9 | 3 286,6 | 1 996,9 | 1 904,0 | 1 810,7 | 1 761,8 |
| Власні надходження бюджетних установ | 87 300,1 | 81 791,7 | 47 765,9 | 60 746,1 | 113 959,3 | 122 552,8 | 156 323,4 |
| Доходи від операцій з капіталом | 5 328,8 | 5 199,7 | 7 457,5 | 9 433,1 | 5 490,9 | 4 423,2 | 2 764,0 |
| Офіційні трансферти | 58 113,1 | 66 484,3 | 80 808,7 | 222 022,1 | 0,0 | 31 488,1 | 114 291,6 |
| Цільові фонди | 772,3 | 1 655,3 | 2 074,2 | 2 358,6 | 589,0 | 324,5 | 451,8 |
| Всього видатки | 3 456 925,7 | 2 986 837,7 | 2 591 826,5 | 3 140 207,8 | 2 807 096,5 | 3 684 587,6 | 3 960 911,6 |
| Фактичні видатки із загального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього | 2 799 394,0 | 2 478 655,8 | 2 016 066,3 | 2 293 839,7 | 2 500 740,7 | 2 847 673,3 | 3 000 974,0 |
| - поточні видатки із загального фонду | 2 799 394,0 | 2 478 365,8 | 2 016 066,3 | 2 293 839,7 | 2 500 740,7 | 2 847 673,3 | 3 000 974,0 |
| - капітальні видатки із загального фонду |  | 290,0 |  |  |  |  |  |
| Фактичні видатки із спеціального фонду бюджету місцевого самоврядування, всього | 657 531,7 | 508 181,9 | 575 760,2 | 846 368,1 | 306 355,8 | 836 914,3 | 959 937,6 |
| - поточні видатки із спеціального фонду | 133 717,1 | 120 330,7 | 117 032,8 | 252 848,8 | 75 703,0 | 107 287,6 | 115 441,6 |
| - капітальні видатки із спеціального фонду | 523 814,6 | 387 851,2 | 458 727,4 | 593 519,3 | 230 652,8 | 729 626,7 | 844 496,0 |

Рис. 5.1 Загальний обсяг доходів загального фонду бюджету Сумської МТГ, тис. грн

Рис. 5.2 Загальний обсяг доходів спеціального фонду бюджету Сумської МТГ, тис. грн

За 2023 рік до загального та спеціального фондів бюджету Сумської МТГ надійшло 3 335 645,7 тис. гривень. Надходження бюджету до показників минулого року становлять 102,6%, у тому числі – загальний фонд складає 3 173 721,1 тис. грн (101,6% до аналогічних показників минулого року), спеціальний фонд – 161 924,6 тис. грн (171,9 % до аналогічного періоду минулого року). У загальному обсязі надходжень трансферти з державного та місцевих бюджетів (субвенції та дотації) становили 550 646,6 тис. грн, їх питома вага у структурі надходжень - 17,4 %.  Власні та закріплені доходи міського бюджету в загальному обсязі доходів загального фонду 82,6 % становлять – 
2 623 074,5 тис. гривень. До спеціального фонду бюджету громади за 2023 рік надійшло доходів у сумі 161 924,6 тис. грн, що на 37 527,4 тис. грн більше ніж за аналогічний період попереднього року.

Рис. 5.3. Структура власних доходів загального фонду у 2023 році 
Сумської МТГ, тис. грн

Рис. 5.4 Структура власних доходів спеціального фонду у 2023 році 
Сумської МТГ, тис. грн

Видатки за 2023 рік склали 3 684 587,60 тис. гривень. Розподіл видатків  на поточні та капітальні приведено на рис. 5.5-5.6.

Рис. 5.5. Загальний обсяг видатків загального фонду бюджету Сумської МТГ, тис. грн

Рис. 5.6. Загальний обсяг видатків спеціального фонду бюджету Сумської МТГ, тис. грн

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із бюджету територіальної громади

Приведено окремий аналіз щодо фактичних видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2018 - 2024 роки та планові витрати на 2025 рік у таблиці 5.2 та на 
рис. 5.7.

Таблиця 5.2

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2018-2024 роки та планові витрати на 2025 рік, тис. грн

| Показник | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, всього | 99 974,4 | 110 251,7 | 92 420,8 | 130 637,4 | 144 640,3 | 147 086,0 | 178 034,8 | 238 188,2 |
| - оплата теплопостачання | 57 643,6 | 56 081,0 | 45 406,7 | 67 445,7 | 99 655,2 | 100 139,5 | 112 081,9 | 119 963,3 |
| - оплата водопостачання та водовідведення | 5 009,3 | 5 564,4 | 3 987,6 | 3 979,3 | 3 031,7 | 3 300,9 | 4 333,9 | 7 312,6 |
| - оплата електроенергії | 32 834,5 | 41 731,7 | 37 302,5 | 52 342,2 | 33 214,7 | 35 499,4 | 54 155,9 | 100 813,6 |
| - оплата природного газу | 3 422,4 | 2 606,5 | 1 630,3 | 1 945,0 | 4 911,4 | 5 172,7 | 5 006,6 | 6 996,8 |
| - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 200,6 | 2 496,1 | 2 405,8 | 1 967,8 | 1 206,2 | 1 676,4 | 1 764,5 | 2 421,5 |
| - оплата енергосервісу | 864,0 | 1 772,0 | 1 687,9 | 2 957,4 | 2 621,1 | 1 297,1 | 692,0 | 680,4 |

** за 2025 рік наведено планові дані згідно з бюджетом.

Рис. 5.7. Динаміка фактичних видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2018-2025 рр, тис. грн

Рис. 5.8. Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2023 рік

Водночас зростають і видатки бюджету, особливо на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Найсуттєвіше зростання витрат зафіксовано по електроенергії, через підвищення тарифів. Прогноз на 2025 рік вказує на подальше зростання витрат, особливо на теплопостачання та електроенергію. З огляду на ці дані, необхідно посилити енергоефективні заходи, зокрема заміщення природного газу альтернативними джерелами палива та розвиток власного виробництва електроенергії.

Фінансова рамка МЕП

Основою для подальшого формування стратегії виконання плану заходів МЕП з використанням коштів громади та залучення додаткових інвестицій є поняття фінансової рамки. Номінальна фінансова рамка визначається всіма можливими джерелами фінансування в максимально допустимих розмірах. Натомість реальна фінансова рамка розраховується з урахуванням значень номінальної фінансової рамки та існуючими можливостями по кожному джерелу фінансування.

З метою визначення номінальної фінансової рамки необхідно здійснити прогноз доходів бюджету на період до 2030 року, зокрема спеціального фонду. В період військових дій здійснити прогноз витрат досить складно. Окрім військових дій, що негативно впливають на економіку громади, значний вплив матиме повоєнна економічна активність регіону, податкові новели, що мають властивість до суттєвих змін.

Прогнозні показники доходів бюджету наведено у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Розрахунок номінальної фінансової рамки

| Показники | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактичні доходи загального фонду бюджету, всього | 3 368 034,70 | 4 075 321,99 | 5 053 399,26 | 5 861 943,15 | 7 034 331,78 | 8 089 481,54 |
| - обсяг отриманих міжбюджетних трансфертів | 449 174,60 | 543 501,27 | 673 941,57 | 781 772,22 | 938 126,67 | 1 078 845,66 |
| ПДФО | 1 694 416,80 | 2 050 244,33 | 2 542 302,97 | 2 949 071,44 | 3 538 885,73 | 4 069 718,59 |
| Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою борг | 0,00 | 0,00 | 2 116 434,33 | 2 521 807,53 | 3 028 782,95 | 3 633 220,40 |
| Розрахунок дозволених запозичень | 0,00 | 2 116 434,33 | 405 373,20 | 506 975,42 | 604 437,46 | 717 161,99 |
| Фактичні доходи спеціального фонду бюджету | 278 369,51 | 295 071,68 | 312 775,98 | 328 414,78 | 348 119,67 | 372 488,05 |
| Номінальна фінансова рамка | 278 369,51 | 2 411 506,02 | 718 149,18 | 835 390,20 | 952 557,13 | 1 089 650,04 |

Номінальна  фінансова рамка включає в себе власні кошти громади, зокрема кошти спеціального фонду та максимальний розмір запозичень дозволених Бюджетним Кодексом.

Реальна фінансова рамка включає певний відсоток коштів передбачених номінальною фінансовою рамкою, а також іншими джерелами фінансування енергоефективних проєктів.

Таблиця 5.4

Розрахунок реальної фінансової рамки

| Показники | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кошти спеціального фонду бюджету | 111 347,80 | 118 028,67 | 125 110,39 | 131 365,91 | 139 247,87 | 148 995,22 |
| Розрахунок планових запозичень | 0,00 | 1 693 147,47 | 324 298,56 | 405 580,33 | 483 549,96 | 573 729,59 |
| Залучення грантових коштів | 55 673,90 | 59 014,34 | 62 555,20 | 65 682,96 | 69 623,93 | 74 497,61 |
| ЕСКО- контракти | 139 184,76 | 147 535,84 | 156 387,99 | 164 207,39 | 174 059,83 | 186 244,02 |
| ДПП | 0,00 | 59 014,34 | 62 555,20 | 65 682,96 | 69 623,93 | 74 497,61 |
| Разом | 306 206,46 | 2 076 740,65 | 730 907,34 | 832 519,55 | 936 105,54 | 1 057 964,05 |

Загалом реальна фінансова рамка за час реалізації МЕП становить 5 940 443,6 тис. гривень. Фінансовий план МЕП у розрізі секторів та джерел фінансування наведено 
у таблиці 5.5.

Таблиця 5.5

Фінансовий план муніципального енергетичного плану, млн грн

| Назва сектору | Бюджет громади | Державний бюджет | Залучені кошти | Кредитні кошти | Кошти мешканців | Кошти ФЕЕ | Кошти підприємств | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Громадські будівлі | 330,61 | 218,24 | 220,24 | 252,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021,10 |
| 2. Житлові будівлі | 23,86 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 766,84 | 105,00 | 0,00 | 909,20 |
| 3. Об’єкти теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,80 | 567,80 |
| 4. Об’єкти водопостачання і водовідведення | 149,70 | 0,00 | 340,30 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 781,00 |
| 5. Об’єкти зовнішнього освітлення | 14,30 | 0,00 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,75 |
| 6. Об'єкти з управління побутовими відходами | 10,00 | 0,00 | 30,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 125,00 |
| 7. Громадський транспорт | 43,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 8. Інший транспорт | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 21,00 |
| Разом | 581,97 | 218,24 | 679,49 | 587,01 | 766,84 | 105,00 | 619,30 | 3 557,85 |

Загальний бюджет МЕП у цінах 2025 року становить 3 557,85 млн гривень. Порівняння цього бюджету з реальною фінансовою рамкою свідчить про обґрунтованість фінансових розрахунків, закладених у проєктні заходи. Значне фінансове навантаження припадає на внески мешканців громади, що, враховуючи умови воєнного та післявоєнного періоду, виглядає малоймовірним. Таким чином, без державної підтримки реалізація заходів у секторі «Житлові будівлі»  є малореалістичною.

Розподіл планового фінансування за секторами показано на рис. 5.9, а розподіл фінансування з джерелами коштів на рис. 5.10.

Рис. 5.9. Розподіл планового фінансування за секторами

Рис. 5.10. розподіл фінансування з джерелами коштів

## 5.2. Календарний план реалізації проєктів на період 2025-2030 року

Календарний план реалізації проєктів МЕП побудовано з урахуванням потенційного графіку фінансування робіт, можливостей залучення підрядників і пріоритетності об`єктів. Зокрема повинен бути врахований потенціал підвищення енергоефективності, та відповідно ефекти від реалізованих заходів.

Календарний план реалізації заходів узгоджується із залученням фінансування та включає в себе роботи з вибору об`єктів, підготовки технічної документації, проведення робіт та завершення проєкту.

Орієнтовний графік календарних робіт приведено у таблиці 5.6.

Таблиця 5.6

Календарний графік виконання робіт

| № з/п | Назва проєкту | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Загальна вартість реалізації з ПДВ, (млн грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Громадські будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях | БГ-0,40 | БГ-0,40 | БГ-0,43 | БГ-0,43 | БГ-0,43 | БГ-0,43 | БГ- 2,5 |
| 1.2 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЗДО) | БГ-50,40 ДБ-15,51 КК-252,01 | БГ-19,39 ДБ-15,51 | БГ-19,39 ДБ-15,51 |  |  |  | БГ-89,17 ДБ-46,52 КК-252,01 |
| 1.3 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЗОШ) | БГ-9,72 | БГ-13,61 ДБ-29,16 ЗК-29,16 | БГ-13,61 ДБ-29,16 ЗК-21,38 | БГ-9,72 ЗК-19,44 | БГ-9,72 | БГ-9,72 | БГ-66,10 ДБ-58,32 ЗК-69,98 |
| 1.4 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ОЗ) | БГ-18,90 | БГ-18,90 ДБ-56,70 | БГ-37,80 ДБ-56,70 ЗК-37,80 | БГ-37,80 ЗК-37,80 | БГ-37,80 ЗК-37,80 |  | БГ-151,20 ДБ-113,40 ЗК-113,40 |
| 1.5 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (інші бюджетні установи) |  | БГ-1,58 | БГ-1,58 | БГ-1,35 |  |  | БГ-4,50 |
| 1.6 | Використання ВДЕ в системах індивідуального опалення громадських будівель | БГ-0,405 ЗК-0,95 | БГ-0,405 ЗК-0,95 |  |  |  |  | БГ-0,81 ЗК-1,89 |
| 1.7 | Використання ВДЕ в системах централізованого опалення громадських будівлях |  |  | БГ-0,54 ЗК-1,08 | БГ-0,54 ЗК-1,08 | БГ-0,54 ЗК-1,62 |  | БГ-1,62 ЗК-3,78 |
| 1.8 | Використання ВДЕ в бюджетних будівлях | БГ-0,47 ЗК-0,47 | БГ-0,95 ЗК-1,42 | БГ-0,95 ЗК-0,95 | БГ-0,47 ЗК-0,95 | БГ-0,47 ЗК-0,95 | БГ-0,47 ЗК-0,95 | БГ-3,78 ЗК-5,67 |
| 1.9 | Використання ВДЕ в бюджетних будівлях | БГ-2,19 ЗК-3,65 | БГ-2,55 ЗК-5,47 | БГ-1,46 ЗК-5,47 | БГ-1,82 ЗК-3,65 | БГ-1,46 ЗК-3,65 | БГ-1,46 ЗК-3,65 | БГ-10,94 ЗК-25,52 |
|  | Всього | БГ-82,49 ДБ-15,51 ЗК-5,06 КК-252,01 | БГ-57,77 ДБ-101,37 ЗК-36,99 | БГ-75,74 ДБ-101,37 ЗК-66,68 | БГ-52,13 ЗК-62,91 | БГ-50,42 ЗК-44,01 | БГ-12,08 ЗК-4,59 | БГ-330,61 ДБ-218,24 ЗК-220,24 КК-252,01 |
|  | Разом | 355,06 | 196,13 | 243,78 | 115,04 | 94,43 | 16,67 | 1021,10 |
| 2. Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів, маловартісні заходи та стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки | БГ-0,306 КМ-0,58 | БГ-0,306 КМ-0,61 |  |  |  |  | БГ-0,61 КМ-1,19 |
| 2.2 | Забезпечення належної експлуатації багатоквартирних будинків | КМ-2,00 | КМ-2,50 | КМ-2,50 | КМ-3,00 |  |  | КМ-10,00 |
| 2.3 | Впровадження енергоефективних заходів в одноквартирних будинках |  | КМ-135,00 | КМ-135,00 | КМ-135,00 | КМ-135,00 | КМ-135,00 | КМ-675,00 |
| 2.4 | Комплексна термомодернізація багатоквартирних житлових будівель (ОСББ) | БГ-3,10 ФЕЕ-15,50 КМ-7,75 | БГ-3,10 ФЕЕ-15,50 КМ-7,75 | БГ-4,65 ФЕЕ-15,50 КМ-7,75 | БГ-6,20 ФЕЕ-23,25 КМ-7,75 | БГ-6,20 ФЕЕ-23,25 КМ-7,75 |  | БГ-23,23 ФЕЕ-93,00 КМ-38,75 |
| 2.5 | Використання відновлюваних джерел енергії у житлових багатоквартирних будинках |  | ФЕЕ-6,00 КМ-0,90 | ФЕЕ-6,00 КМ-0,90 | КМ-0,90 ЗК-4,50 | КМ-0,90 ЗК-4,50 | КМ-0,90 ЗК-4,50 | КМ-4,50 ЗК-13,50 ФЕЕ-12,00 |
| 2.6 | Використання відновлюваних джерел енергії в житлових одноквартирних будівлях |  | КМ-7,00 | КМ-7,00 | КМ-7,00 | КМ-7,00 | КМ-7,00 | КМ-35,00 |
| 2.7 | Використання відновлюваних джерел енергії в приватних будинках |  | КМ-0,72 | КМ-0,84 | КМ-0,84 |  |  | КМ-2,40 |
|  | Всього | БГ-3,41 ФЕЕ-15,50 КМ-10,33 | БГ-3,41 ФЕЕ-21,50 КМ-154,48 | БГ-4,65 ФЕЕ-21,50 КМ-153,99 | БГ-6,20 ФЕЕ-23,25 КМ-154,49 ЗК-4,50 | БГ-6,20 ФЕЕ-23,25 КМ-150,65 ЗК-4,50 | КМ-142,90 ЗК-4,50 | БГ-23,86 ФЕЕ-105,00 КМ-766,84 ЗК-13,50 |
|  | Разом | 29,23 | 179,39 | 180,14 | 188,44 | 184,60 | 147,40 | 909,20 |
| 3. Об’єкти теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Використання відновлювальних джерел енергії на об’єктах теплопостачання |  |  | КП-62,00 | КП-46,50 | КП-46,50 |  | КП-155,00 |
| 3.2 | Реконструкція системи теплопостачання | КП-70,00 | КП-70,00 | КП-105,00 | КП-105,00 |  |  | КП-350,00 |
| 3.3 | Впровадження розподіленої генерації на об'єктах теплопостачання | КП-15,70 | КП-9,42 | КП-9,42 | КП-9,42 | КП-9,42 | КП-9,42 | КП-62,80 |
|  | Всього | КП-85,70 | КП-79,42 | КП-176,42 | КП-160,92 | КП-55,92 | КП-9,42 | КП-567,80 |
|  | Разом | 85,70 | 79,42 | 176,42 | 160,92 | 55,92 | 9,42 | 567,80 |
| 4. Об’єкти водопостачання і водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Запровадження системи енергоменеджменту на об’єктах водопостачання і водовідведення | БГ-0,20 КП-0,20 | БГ-0,20 КП-0,20 | БГ-0,20 КП-0,20 | БГ-0,20 КП-0,20 | БГ-0,10 КП-0,10 | БГ-0,10 КП-0,10 | БГ-1,00 КП-1,00 |
| 4.2 | Підвищення енергоефективності в системі водопостачання | БГ-10,00 | БГ-10,00 КК-30,00 | БГ-10,00 КК-30,00 | БГ-10,00 КК-30,00 ЗК-20,00 | БГ-10,00 ЗК-20,00 | ЗК-20,00 | БГ-50,00 КК-90,00 ЗК-60,00 |
| 4.3 | Підвищення енергоефективності в системі водовідведення |  |  |  | БГ-25,00 КК-75,00 ЗК-75,00 | БГ-25,00 КК-75,00 ЗК-75,00 | БГ-25,00 КК-50,00 ЗК-75,00 | БГ-75,00 КК-200,00 ЗК-225,00 |
| 4.4 | Використання відновлюваних джерел енергії на об’єктах водопостачання і водовідведення | БГ-7,90 ЗК-19,75 | БГ-7,90 ЗК-19,75 | БГ-7,90 ЗК-15,80 |  |  |  | БГ-23,70 ЗК-55,30 |
|  | Всього | БГ-18,10 ЗК-19,75 КП-0,20 | БГ-18,10 ЗК-19,75 КК-30,00 КП-0,20 | БГ-18,10 ЗК-15,80 КК-30,00 КП-0,20 | БГ-35,20 ЗК-95,00 КК-105,00 КП-0,20 | БГ-35,10 ЗК-95,00 КК-75,00 КП-0,10 | БГ-25,10 ЗК-95,00 КК-50,00 КП-0,10 | БГ-149,70 ЗК-340,30 КК-290,00 КП-1,00 |
|  | Разом | 38,05 | 68,05 | 64,10 | 235,40 | 205,20 | 170,20 | 781,00 |
| 5. Об'єкти зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Експлуатація системи зовнішнього освітлення | БГ-0,74 ЗК-2,21 | БГ-1,47 ЗК-4,41 | БГ-1,47 ЗК-4,41 |  |  |  | БГ-3,68 ЗК-11,03 |
| 5.2 | Запровадження системи інтелектуального управління освітленням «Розумне світло» |  | БГ-3,60 ЗК-9,00 | БГ-3,60 ЗК-9,00 | БГ-1,80 ЗК-9,00 |  |  | БГ-9,00 ЗК-27,00 |
| 5.3 | Використання відновлюваних джерел енергії у вуличному освітленні |  |  | БГ-0,81 ЗК-2,22 | БГ-0,81 ЗК-2,22 |  |  | БГ-1,62 ЗК-2,44 |
|  | Всього | БГ-0,74 ЗК-2,21 | БГ-5,07 ЗК-13,41 | БГ-5,88 ЗК-14,63 | БГ-2,61 ЗК-10,22 |  |  | БГ-14,30 ЗК-40,46 |
|  | Разом | 2,95 | 18,48 | 20,51 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 54,76 |
| 6. Об’єкти з управління побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Забезпечення екологічно безпечного управління відходами |  | БГ-1,00 КП-3,00 | БГ-1,00 ЗК-10,00 КП-3,00 | БГ-2,00 ЗК-10,00 КК-15,00 КП-3,00 | БГ-3,00 ЗК-10,00 КК-15,00 КП-3,00 | БГ-3,00 КК-15,00 КП-3,00 | БГ-10,00 ЗК-30,00 КК-45,00 КП-15,00 |
| 6.2 | Технічне переоснащення парку комунального транспорту ПВ |  | КП-5,00 | КП-5,00 | КП-5,00 | КП-5,00 | КП-5,00 | КП-25,00 |
|  | Всього |  | БГ-1,00 КП-8,00 | БГ-1,00 ЗК-10,00 КП-8,00 | БГ-2,00 ЗК-10,00 КК-15,00 КП-8,00 | БГ-3,00 ЗК-10,00 КК-15,00 КП-8,00 | БГ-3,00 КК-15,00 КП-8,00 | БГ-10,00 ЗК-30,00 КК-45,00 КП-40,00 |
|  | Разом | 0,00 | 9,00 | 19,00 | 35,00 | 36,00 | 26,00 | 125,00 |
| 7. Громадський транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту | БГ-11,20 | БГ-16,80 |  |  |  |  | БГ-28,00 |
| 7.2 | Технічне переоснащення парку громадського транспорту |  | БГ-2,50 ЗК-7,50 | БГ-2,50 ЗК-7,50 | БГ-5,00 ЗК-10,00 | БГ-5,00 ЗК-10,00 |  | БГ-15,00 ЗК-35,00 |
|  | Всього | БГ-11,20 | БГ-19,30 ЗК-7,50 | БГ-2,50 ЗК-7,50 | БГ-5,00 ЗК-10,00 | БГ-5,00 ЗК-10,00 |  | БГ-43,00 ЗК-35,00 |
|  | Разом | 11,20 | 26,80 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 78,00 |
| 8. Інший транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Технічне переоснащення парку комунального спецтранспорту |  | БГ-2,10 КП-2,10 | БГ-2,10 КП-2,10 | БГ-3,15 КП-3,15 | БГ-3,15 КП-3,15 |  | БГ-10,50 КП-10,50 |
|  | Всього |  | БГ-2,10 КП-2,10 | БГ-2,10 КП-2,10 | БГ-3,15 КП-3,15 | БГ-3,15 КП-3,15 |  | БГ-10,50 КП-10,50 |
|  | Разом | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 21,00 |
| Підсумок за джерелами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БГ | 115,93 | 106,75 | 109,97 | 106,29 | 102,87 | 40,18 | 581,97 |
|  | ДБ | 15,51 | 101,37 | 101,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,24 |
|  | ЗК | 27,02 | 77,65 | 114,60 | 192,63 | 163,51 | 104,09 | 679,49 |
|  | КК | 252,01 | 30,00 | 30,00 | 120,00 | 90,00 | 65,00 | 587,01 |
|  | КП | 85,90 | 89,72 | 186,72 | 172,27 | 67,17 | 17,52 | 619,30 |
|  | ФЕЕ | 15,50 | 21,50 | 21,50 | 23,25 | 23,25 | 0,00 | 105,00 |
|  | КМ | 10,33 | 154,48 | 153,99 | 154,49 | 150,65 | 142,90 | 766,84 |
|  | Загальний підсумок | 522,18 | 581,47 | 718,15 | 768,93 | 597,45 | 369,69 | 3557,85 |

## 5.3 Організаційна схема виконання МЕП

Однією з ключових умов реалізації заходів, передбачених Муніципальним енергетичним планом, є оптимізація внутрішніх управлінських структур, їх забезпечення кваліфікованими кадрами, а також визначення, які з них братимуть участь у процесах підготовки та впровадження МЕП.

Для координації діяльності всіх учасників місцевого енергетичного ринку та забезпечення сталого енергетичного розвитку Сумської МТГ рішенням міської ради створено робочу групу з розробки МЕП. До складу муніципальної робочої групи входять перший заступник міського голови, представники структурних підрозділів виконавчих органів Сумської міської ради, структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, комунальних підприємств Сумської міської ради, оператора систем розподілу електричної енергії, електропостачальників, оператора газорозподільної системи, постачальників природного газу, теплогенеруючих і теплопостачальних організацій, підприємств водопостачання громади, вищих навчальних закладів, депутатського корпусу, громадських недержавних організацій, незалежні експерти з енергетичних питань.

У межах своєї компетенції робоча група:

Формує концепцію міської енергетичної політики;

Розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення системи енергомоніторингу та енергоменеджменту;

Подає запити та отримує необхідну інформацію щодо функціонування енергетичної сфери міста до підприємств, організацій та установ всіх форм власності;

Проводить моніторинг виконання Муніципального енергетичного плану;

Здійснює контроль за дотриманням графіку виконання заходів, передбачених МЕП;

Проводить роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо їх залучення до системи енергоменеджменту громади;

Інформує мешканців щодо своєї діяльності та інших питань, пов’язаних з енергоефективністю та змінами клімату.

Для забезпечення ефективної комунікації з державними органами та внесення даних до національної системи моніторингу енергоефективності необхідно призначити відповідальних осіб, зокрема за подання звітів до обласних державних адміністрацій.

Організаційна структура впровадження МЕП є важливим елементом системи енергоменеджменту громади. Поточний контроль, обмін інформацією між зацікавленими сторонами та координацію дій забезпечує енергоменеджер громади. У всіх структурних підрозділах виконавчого комітету та підприємствах, які беруть участь у виконанні МЕП, потрібно визначити відповідальних осіб за моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Визначені фахівці у бюджетних установах та на комунальних підприємствах виконуватимуть функції енергоменеджерів відповідних установ. Детальна інформація про моніторинг споживання енергоресурсів міститься в окремому розділі.

Загальну адміністративну структуру впровадження МЕП приведено на рис. 5.11.

Рис. 5.11. Адміністративна структура впровадження МЕП

Ця структура дозволяє ефективно розподілити функції між командами, забезпечити належний контроль і своєчасно реагувати на будь-які зміни чи виклики під час реалізації заходів (проєктів) включених у МЕП.

Основна функція робочої групи – загальний нагляд за реалізацією МЕП, затвердження рішень, контроль результатів та коригування стратегії.

Відповідальним за впровадження МЕП є енергоменеджер громади, на якого покладено такі функції як:

- координація всіх етапів реалізації МЕП;

- комунікація між командами та залученими сторонами;

- забезпечення досягнення цілей і дотримання строків;

- контроль використання бюджетних коштів ТГ.

У кожному секторі (окрім житлового) варто створити групу впровадження проєкту (ГВП), до складу якої входитимуть управлінці, технічні фахівці та фінансисти.

Основні функції ГВП:

- розробка плану робіт;

- визначення необхідних ресурсів;

- управління ризиками;

- моніторинг прогресу, підготовка звітності.

На рівні міської ради доцільно створити координаційно-робочу групу, до складу якої входитимуть інженери-будівельники, енергетики, фахівці з енергоаудиту, фінансисти, фахівці із закупівель, спеціаліст зі зв’язків із громадськістю та юристів. Її функції охоплюють:

Розробку та впровадження технічних рішень;

Вибір обладнання та встановлення систем, забезпечення енергоефективності;

Бюджетування проєкту, контроль витрат, підготовку фінансових звітів, координацію з донорськими організаціями;

Інформування громади, проведення тренінгів, зворотній зв’язок з мешканцями, популяризацію заходів з енергоефективності;

Забезпечення відповідності проєкту законодавству, підготовку договорів, регуляторний підтримка;

Проведення закупівель;

Оцінку ефективності, регулярний моніторинг показників енергоефективності та підготовку рекомендацій для оптимізації процесу.

## 5.4. Потенційні внутрішні і зовнішні ризики МЕП та дії щодо зменшення їх рівня впливу на реалізацію муніципальних проєктів

Аналіз ризиків та припущень — це комплексний підхід, який використовується для підготовки до потенційних невизначеностей, які можуть вплинути на успіх реалізації МЕП. Він об'єднує ідентифікацію ризиків та аналіз припущень, щоб забезпечити більш реалістичне планування та управління можливими змінами в процесі впровадження МЕП.

Аналіз припущень

Припущення - це фактори або передумови, які вважаються правдивими під час планування, хоча вони можуть бути не повністю підтверджені.

Ідентифікація припущень - це визначення основних передумов, на яких базується план чи стратегія. Наприклад, припущення щодо стабільності цін на матеріали, безперервного доступу до постачальників або передбачуваного зростання попиту.

Аналіз надійності - це оцінка, наскільки обґрунтоване кожне припущення і чи є воно реалістичним у середовищі проєкту.

Вплив на проєкт – це оцінка наслідків для проєкту у разі зміни або неправильного припущення.

Розробка альтернативних рішень - це визначення варіантів дій у разі, якщо припущення не виправдаються. Це може бути резервний план або додаткові заходи для пом'якшення наслідків.

Ризик-аналіз - це процес ідентифікації, оцінки та управління ризиками, пов'язаними з діяльністю чи проєктами, для мінімізації негативних наслідків. Він широко використовується в бізнесі, промисловості, фінансах та управлінні проєктами, допомагаючи передбачити потенційні загрози і розробити план дій для їх уникнення або зниження впливу.

Основні етапи ризик-аналізу:

- Ідентифікація ризиків: виявлення всіх потенційних ризиків, які можуть вплинути на діяльність або проєкт. Це можуть бути фінансові, операційні, технічні, екологічні чи правові ризики.

- Оцінка ризиків: визначення ймовірності виникнення кожного ризику та оцінка потенційних наслідків. Ризики часто оцінюються за допомогою шкал ймовірності (низька, середня, висока) та впливу (незначний, середній, критичний).

- Аналіз ризиків: розрахунок загального ризику, який являє собою поєднання ймовірності та впливу кожного ризику. Це може бути кількісний (наприклад, фінансовий вплив у грошовому еквіваленті) або якісний аналіз.

- Розробка стратегії управління ризиками: вибір відповідних методів управління ризиками: уникнення, зниження, передача або прийняття ризику. Кожен метод обирається залежно від можливостей, доступних ресурсів та прийнятного рівня ризику.

- Моніторинг і контроль ризиків: постійний перегляд і оновлення ризиків протягом часу, а також оцінка ефективності заходів щодо управління ризиками. Цей етап дозволяє своєчасно реагувати на нові ризики або зміни в існуючих.

Переваги ризик-аналізу:

Покращене прийняття рішень - допомагає організаціям приймати більш обґрунтовані рішення на основі реальних даних і прогнозів;

Оптимізація ресурсів - дозволяє сфокусувати зусилля та ресурси на ключових областях ризику;

Зменшення невизначеності - допомагає зменшити негативний вплив непередбачуваних подій.

Ризик-аналіз є невід'ємною частиною управління ризиками і допомагає організаціям діяти на випередження, мінімізуючи можливі втрати та збитки.

Припущення щодо припинення військових дій під час реалізації МЕПу

Опис: проєкт передбачає зупинення військових дій.

Імовірність: висока, оскільки залежить від міжнародної політики та дій росії.

Вплив на проєкт: знищення інфраструктури призведе до необхідності спрямування ресурсів на її відновлення, що може уповільнити розвиток.

Альтернативні рішення: об’єднувати проєкти відновлення з ініціативами, спрямованими на підвищення енергоефективності.

Припущення щодо стабільної внутрішньо-політичної ситуації

Опис: проєкт ґрунтується на передбаченні стабільної внутрішньополітичної ситуації, зокрема збереження чинного законодавства щодо підвищення рівня енергоефективності.

Імовірність: висока, оскільки більшість законодавчих змін у сфері енергоефективності узгоджені з міжнародними договорами та зобов’язаннями України.

Вплив на проєкт: відхід від політики енергоефективності може зменшити державне фінансування та доступ до кредитних ресурсів у цій сфері.

Альтернативні рішення: рішення щодо реалізації МЕП приймає місцева влада. Більшість ресурсів для проєкту економічно обґрунтовані. Зміни у політиці чи законодавстві суттєво не впливають на бюджет ТГ, кошти мешканців та кредити.

Припущення щодо незмінної стратегії місцевої влади на реалізацію проєктів з енергоефективності

Опис: проєкт ґрунтується на сталості стратегічного курсу місцевої влади щодо реалізації ініціатив з енергоефективності. Проте проведення місцевих виборів може змінити керівництво міста (міського голову та депутатів місцевої ради).

Імовірність: середня – зміна влади може спричинити невизначеність у перші місяці. Проте, зазвичай, нове керівництво орієнтується на чинні стратегічні документи.

Вплив на проєкт: зниження уваги до раніше ухвалених стратегій може спричинити затримки у реалізації проєктів.

Альтернативні рішення: реалізація проєктів триває у різних секторах. Зміна влади найбільше впливає на сектор громадських будівель, але реалізація проєктів в інших секторах може стимулювати подальші ініціативи у сфері громадських будівель.

Припущення щодо доступності технологій та обладнання

Опис: інноваційні рішення (енергоефективні системи опалення, освітлення, утеплення тощо) залишатимуться доступними на українському ринку.

Імовірність: висока – через зростання попиту на енергоефективні технології.

Вплив на проєкт: затримки в постачанні або відсутність необхідних технологій можуть уповільнити впровадження або підвищити вартість.

Альтернативні рішення: пошук альтернативних постачальників або варіантів обладнання з аналогічними характеристиками.

Припущення щодо підтримки громади

Опис: жителі громади та місцеві органи влади підтримуватимуть ініціативу, зокрема через освітні заходи й програми з підвищення обізнаності.

Імовірність: висока – за умови активного інформування.

Вплив на проєкт: відсутність підтримки може знизити ефективність заходів і вплинути на тривалість впровадження змін.

Альтернативні рішення: регулярні інформаційні сесії, збір зворотного зв’язку, активне залучення громадських організацій.

Аналіз ризиків та заходи по зниженню ризиків

Фінансові ризики

Ризик: недостатнє або нестабільне фінансування реалізації МЕПу.

Причини: зміни в державному бюджеті або бюджеті ТГ, скорочення кредитування, відмова у грантовій підтримці.

Вплив: може призвести до скорочення запланованих заходів або затримок у виконанні.

Стратегії управління: диверсифікація джерел фінансування (залучення додаткових грантів, співпраця з приватними інвесторами), створення резервного фонду.

Технологічні ризики

Ризик: обмежена кількість спеціалізованих компаній, що надають необхідні послуги, відсутність або затримка постачання енергоефективного обладнання.

Причини: недостатній рівень кваліфікації спеціалістів на місцевих підприємствах, перебої у ланцюжках постачання через логістичні труднощі або зовнішні фактори, дефіцит обладнання через високий попит або обмежену кількість постачальників.

Вплив: затримка реалізації проєкту через зрив строків виконання робіт, а також зростання вартості обладнання та послуг через обмежену пропозицію.

Стратегії управління: завчасне укладення угод із виконавцями робіт та постачальниками обладнання для фіксації умов постачання. Визначення альтернативних постачальників та виконавців для зменшення залежності від одного партнера. Моніторинг ринку технологій та обладнання для оперативного реагування на зміни.

Ризики підтримки громади

Ризик: опір з боку місцевих мешканців або недостатня їхня участь у реалізації МЕП.

Причини: недостатнє розуміння переваг і довгострокових вигод, страх перед змінами, (зокрема можливими витратами чи незручностями), низький рівень обізнаності про енергоефективні технології та їхній вплив на якість життя.

Вплив: зниження ефективності реалізації проєкту через відсутність підтримки громади, можливі конфлікти з місцевою владою або виконавцями, відмова окремих груп мешканців від участі, що ускладнить впровадження заходів.

Стратегії управління: регулярне інформування громади про цілі, переваги та результати проєкту через зустрічі, соціальні мережі, ЗМІ та інформаційні кампанії. Організація освітніх заходів, тренінгів та презентацій для підвищення рівня обізнаності мешканців щодо енергоефективності.

Політичні ризики

Ризик: зміни у законодавстві або політична нестабільність.

Причини: зміни в державній політиці щодо енергоефективності, нестабільність на регіональному рівні.

Вплив: зростання витрат через потребу адаптації до нових вимог, виникнення можливих перешкод у реалізації заходів.

Стратегії управління: регулярний моніторинг змін у законодавстві та державних програмах, що стосуються енергоефективності.

Екологічні ризики

Ризик: негативний вплив кліматичних умов на енергоефективність заходів.

Причини: різкі зміни клімату, включаючи незвично холодні або теплі сезони, які можуть вплинути на роботу енергоефективних технологій.

Вплив: зниження ефективності інвестицій через невідповідність технологій новими кліматичним умовам, потреба в адаптації заходів може призвести до додаткових витрат й затримок у реалізації проєкту.

Стратегії управління: регулярна оцінка ризиків та моніторинг змін кліматичних умов для прогнозування їхнього впливу на ефективність заходів. Вибір енергоефективних технологій та рішень, які стійкі до різних кліматичних умов, адаптивне планування.

Ризики низької енергоефективності

Ризик: заходи можуть не досягти очікуваного рівня енергоефективності.

Причини: неточні розрахунки під час планування заходів (помилковий вибір технологій чи ресурсів). Недостатня кваліфікація персоналу, що виконує монтаж та обслуговування систем.

Вплив: зниження економічної вигоди через недосягнення очікуваної економії енергії, негативний вплив на репутацію і довіру інвесторів чи громади, зростання витрат на експлуатацію або додаткові роботи.

Стратегії управління: проведення попереднього технічного аудиту для визначення реальних можливостей досягнення високої енергоефективності в межах проєкту. Залучення кваліфікованих експертів для оцінки потенціалу енергоефективності та вибору найбільш ефективних рішень. Ретельне навчання персоналу, який буде відповідати за реалізацію та обслуговування енергоефективних систем, для забезпечення належної експлуатації та підтримки. Регулярний моніторинг і оцінка результатів впроваджених заходів для своєчасного коригування стратегії у разі виявлення недоліків.

Організаційні ризики

Ризик: невідповідність команди проєкту очікуванням.

Причини: недостатня кваліфікація членів команди, низький рівень комунікації та мотивації в команді.

Вплив: можливі збої у виконанні проєкту, включаючи невиконання запланованих термінів або недосягнення поставлених цілей.

Стратегії управління: чіткий розподіл ролей і відповідальностей, тренінги та навчання для підвищення кваліфікації, регулярні збори команди для моніторингу виконання проєкту, вирішення проблем і коригування планів дій.

## 5.5. Організація моніторингу, аналізу та оцінки ефективності МЕП в цілому та окремо муніципальних проєктів

Моніторинг МЕП здійснюється з метою оцінки досягнення встановлених цілей сталого енергетичного розвитку та індикативних показників досягнення цілей, відповідно до Методики розроблення місцевих енергетичних планів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 1163 від 21.12.2023 р.

Призначення моніторингу – своєчасне отримання достовірної інформації про реалізацію проєктів у сфері енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності.

Предметом моніторингу МЕП є:

досягнення цільових показників енергоефективності та рівня ВДЕ;

дотримання термінів реалізації запланованих заходів;

обсяг витрат фінансових ресусів на реалізацію заходів;

фактичне досягнення економії енергетичних ресурсів та рівня ВДЕ.

Організація моніторингу під час реалізації МЕП включає:

1. Визначення групи моніторингу

Склад: енергоменеджер громади, енергоменеджмери структурних підрозділів та комунальних підприємств, представники енергопостачальних підприємств.

Функції: регулярний моніторинг досягнення ключових показників, координація з іншими командами, збір та аналіз даних.

2. Вибір індикаторів (показників) ефективності

Індикатори: визначення у наступному розділі. Вони дозволяють вимірювати ефективність виконання МЕП на кожному етапі.

3. Розробка системи збору даних

Збір даних: використання автоматизованих систем моніторингу (наприклад, лічильників або спеціалізованого програмного забезпечення), ручний збір даних, де автоматизація неможлива.

Частота: щомісячній збір даних для оперативного відстеження прогресу та коригування дій. Окремі показники – декілька разів на рік або з періодичністю визначено системою енергомоніторингу громади.

4. Аналіз і звітність

Аналіз: оцінка відповідності фактичних показників плановим.

Звітність: щоквартальні звіти – для керівництва громади, щорічні звіти – для зацікавлених сторін (депутатів, донорів тощо).

Інтерпретація: визначення причин відхилень та їх впливу на цілі проєкту

5. Процедури зворотного зв'язку та коригування

Оцінка ризиків і проблем: виявлення відхилень, що виникають у процесі реалізації проєкту, аналіз їх впливу на цілі проєкту.

Коригуючі дії: розробка і впровадження коригуючих заходів.

Впровадження змін: адаптація процесів і технологій для покращення результатів.

6. Залучення громади до моніторингу

Інформування: періодичне інформування громади про результати реалізації МЕПу.

Обговорення: відкриті зустрічі або онлайн-опитування для отримання зворотного зв'язку.

Прозорість: публікація результатів моніторингу для підтримання довіри громади.

Моніторинг реалізації МЕП проводиться щорічно, що дозволяє своєчасно вносити зміни та коригувати заходи. Система моніторингу має бути інтегрована з існуючою системою енергоменеджменту громади. Максимальне використання існуючої системи енергомоніторингу забезпечить ефективність оцінки результатів.

## 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МЕП

## 6.1. Кількісні та якісні показники очікуваних результатів у 2030 році

Для відстеження рівня досягнення цілей, передбачених у розділі 3, доцільно визначити систему кількісних та якісних показників.

Кількісні показники дозволяють об’єктивно оцінити досягнуті результати на основі числових значень, що легко відстежуються та порівнюються з початковими цілями.

Кількісні показники доцільно згрупувати за такими напрямами:

Енергоспоживання

Відображає загальний обсяг використаної енергії. Скорочення енергоспоживання зменшує залежності від енергоносіїв та позитивно впливає на місцеву економіку та довкілля.

Економія енергії

Оцінюється у відсотках і в абсолютних значеннях, що дозволяє визначити реальний ефект від заходів порівняно з базовим рівнем.

Зниження викидів CO₂

Важливий показник з точки зору екологічної відповідальності, впливає на виконання міжнародних кліматичних зобов’язань та підвищення іміджу громади.

Фінансові показники

Відображають безпосередній фінансовий ефект від впроваджених заходів, дозволяючи спрямовувати зекономлені кошти на інші пріоритетні ініціативи.

Кількість реалізованих заходів

Відслідковування кількості запланованих і реалізованих заходів допомагає оцінити прогрес і рівень досягнення проєктних цілей.

Якісні показники допомагають визначити соціальні, психологічні та суб’єктивні аспекти, що мають значний вплив на успішність і стійкість реалізації МЕП навіть без поточного числового вираження.

Рівень задоволеності громади

Позитивне ставлення населення є індикатором соціальної прийнятності, що сприятиме подальшій підтримці ініціатив у майбутньому.

Підвищення обізнаності

Мешканці легше сприймають зміни й підтримують заходи з енергоефективності, що забезпечує їхню довготривалість.

Якість інфраструктури

Поліпшення систем освітлення, опалення, вентиляції та інших об’єктів створює комфортніші умови для життя і роботи, підвищує соціальну привабливість громади.

Ефективність управління проєктом

Вчасне та якісне виконання заходів з мінімальними ризиками та додатковими витратами.

Інноваційність заходів

Використання сучасних технологій вказує на те, що громада готова впроваджувати новітні технології та підвищує її інвестиційну привабливість.

Поєднання цих показників створює цілісну картину ефективності МЕП. Кількісні дані дозволяють виміряти конкретні досягнення у сфері енергоефективності, а якісні – оцінити соціальну, організаційну та стратегічну стійкість проєкту.

Таблиця 6.1

Дерево цілей

| Стратегічні цілі | Конкретні цілі | Індикатори |
| --- | --- | --- |
| СЦ 1. Підвищення енергетичної ефективності | ОЦ 1.1 Зменшення споживання енергоресурсів; | Зменшення споживання енергії щонайменше на 17,26 % до 2030 року. В т.ч. в громадських будівлях на 22,81 % |
|  | ОЦ 1.2 Зменшення витрат на оплату енергоресурсів; | Зменшення витрат міського бюджету щонайменше на 22 % до 2030 року |
|  | ОЦ 1.3 Залучення інвестицій у сферу енергоефективності; | Залучення інвестицій в проєкти енергоефективності щонайменше в розмірі 3 557,85 млн грн в т.ч. в громадські будівлі в розмірі 1 021,10 млн грн |
|  | ОЦ 1.4 Підвищення обізнаності мешканців громади щодо енергоефективності. | Оцінка рівня задоволеності мешканців результатами впроваджених заходів на 50 % до 2030 року. |
| СЦ 2. Розвиток відновлюваних джерел енергії | ОЦ 2.1 Заміщення традиційних джерел енергії на відновлювальні; | Забезпечити частку ВДЕ в енергетичному балансі 2030 року щонайменше в розмірі 27,61 % |
|  | ОЦ 2.2 Збільшення використання «зеленої енергетики»; | Ріст виробництва енергії з ВДЕ збільшити на 22,32 % до 2030 року |
|  | ОЦ 2.1 Підвищення енергетичної безпеки громади; | Забезпечення споживання енергії з місцевих джерел щонайменше 22 % у енергетичному балансі до 2030 року |
|  | ОЦ 2.4 Залучення інвестицій у проєкти з відновлювальної енергетики. | Залучення інвестицій в проєкти ВДЕ щонайменше в розмірі 497,25 млн грн в т.ч. в громадські будівлі в розмірі 54,00 млн грн |

## 6.2. Очікувані зведені енергетичні, вартісні та інвестиційні баланси у 2030 році

З урахуванням орієнтовного календарного плану та очікуваних результатів від реалізації муніципальних проєктів побудовано планові енергетичні, вартісні та інвестиційні баланси для майбутніх періодів на період муніципального енергетичного плану.

Таблиця. 6.2

Очікуваний зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів, МВт·год

| № | Показник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 55 530 | 52 879 | 52 224 | 51 210 | 50 435 | 48 816 | 46 057 |
| 2 | Багатоквартирні будинки | 1 092 783 | 1 055 956 | 1 034 973 | 1 005 068 | 984 086 | 955 435 | 908 021 |
| 3 | Одно- та двоквартирні будинки | 308 277 | 301 980 | 298 710 | 294 485 | 290 578 | 287 311 | 277 468 |
| 4 | Об’єкти теплопостачання | 333 418 | 322 714 | 320 345 | 316 931 | 315 954 | 314 627 | 291 865 |
| 5 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 27 137 | 25 970 | 24 460 | 23 325 | 22 619 | 21 976 | 19 807 |
| 6 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 6 009 | 5 896 | 5 756 | 5 627 | 5 464 | 5 302 | 5 003 |
| 7 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 3 925 | 3 810 | 3 719 | 3 630 | 3 529 | 3 457 | 3 398 |
| 8 | Громадський транспорт | 32 319 | 31 470 | 29 360 | 27 762 | 25 728 | 24 018 | 22 501 |
| 9 | Інший транспорт | 7 960 | 7 872 | 7 767 | 7 669 | 7 587 | 7 500 | 7 095 |
|  | РАЗОМ | 1 867 357 | 1 808 547 | 1 777 313 | 1 735 708 | 1 705 980 | 1 668 443 | 1 581 215 |

На рис. 6.1 зображено зведений енергетичний баланс за категоріями споживачів за 2024-2030 роки.

Рис. 6.1. Зведений енергетичний баланс за категоріями споживачів за 2024-2030 роки, МВт·год

Рис 6.2. Очікуваний зведений енергетичний баланс за категоріями кінцевих споживачів у 2030 році

Таблиця. 6.3

Очікуваний зведений енергетичний баланс за видами енергії, МВт·год

| № | Показник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова енергія | 545 325 | 526 303 | 516 172 | 501 667 | 491 437 | 477 006 | 453 056 |
| 2 | Природний газ | 738 943 | 716 330 | 705 468 | 690 261 | 679 836 | 666 652 | 632 091 |
| 3 | Електрична енергія | 294 854 | 285 680 | 279 721 | 272 368 | 266 907 | 260 304 | 247 321 |
| 4 | Біопаливо та відходи | 82 423 | 80 731 | 79 856 | 78 725 | 77 679 | 76 799 | 74 162 |
| 5 | Нафтопродукти | 47 647 | 46 417 | 44 132 | 42 342 | 40 241 | 38 433 | 36 134 |
| 6 | Вугілля й торф | 158 165 | 153 087 | 151 963 | 150 343 | 149 880 | 149 250 | 138 452 |
| 6 | РАЗОМ | 1 867 357 | 1 808 548 | 1 777 313 | 1 735 708 | 1 705 980 | 1 668 443 | 1 581 215 |

На рис 6.3 зображено баланс зведений енергетичний баланс за категоріями споживачів за 2024-2030 роки, а на рис 6.4 очікуваний у 2030 році.

Рис. 6.3. Зведений енергетичний баланс за категоріями споживачів за 2024-2030 роки, МВт·год

Рис 6.4. Очікуваний зведений енергетичний баланс за видами енергії у 2030 році

Вартісний баланс за 2024-2030 роки наведений у таблиці 6.4.

Таблиця. 6.4

Вартісний баланс за 2024- 2030 роки, млн грн

| № | Показник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 229,8 | 241,5 | 265,0 | 290,8 | 322,6 | 354,1 | 381,6 |
| 2 | Житлові будинки | 1 836,12 | 2 004,27 | 2 338,79 | 2 713,34 | 3 227,48 | 3 894,82 | 4 783,60 |
| 3 | Об’єкти теплопостачання | 471,84 | 473,77 | 495,06 | 522,62 | 559,49 | 603,27 | 609,11 |
| 4 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 247,94 | 259,36 | 267,27 | 279,32 | 296,64 | 315,79 | 311,95 |
| 5 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 59,05 | 63,43 | 67,86 | 72,77 | 77,48 | 82,47 | 85,36 |
| 6 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 20,72 | 20,37 | 20,40 | 20,44 | 20,46 | 20,66 | 20,93 |
| 7 | Громадський транспорт | 191,59 | 193,62 | 189,08 | 188,06 | 186,35 | 186,14 | 185,69 |
| 8 | Інший транспорт | 43,93 | 44,53 | 45,18 | 46,15 | 46,99 | 47,79 | 46,50 |
|  | РАЗОМ | 3 101,04 | 3 300,88 | 3 688,64 | 4 133,53 | 4 737,49 | 5 505,08 | 6 424,79 |

Рис 6.5. Зведений баланс витрат за категоріями кінцевих споживачів, млн грн

Інвестиційний баланс за 2025-2030 роки наведено у таблиці 6.5.

Таблиця. 6.5

Зведений інвестиційний баланс за 2025-2030 роки, млн грн

| № | Показник | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 355,06 | 196,13 | 243,78 | 115,04 | 94,43 | 16,67 |
| 2 | Житлові будинки | 29,23 | 179,39 | 180,14 | 188,44 | 184,60 | 147,40 |
| 3 | Об’єкти теплопостачання | 85,70 | 79,42 | 176,42 | 160,92 | 55,92 | 9,42 |
| 4 | Об’єкти водопостачання і водовідведення | 38,05 | 68,05 | 64,10 | 235,40 | 205,20 | 170,20 |
| 5 | Об’єкти зовнішнього освітлення | 2,94 | 18,48 | 20,51 | 12,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Об'єкти з управління побутовими відходами | 0,00 | 9,00 | 19,00 | 35,00 | 36,00 | 26,00 |
| 7 | Громадський транспорт | 11,20 | 26,80 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 8 | Інший транспорт | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
|  | РАЗОМ | 522,18 | 581,47 | 718,15 | 768,93 | 597,45 | 369,69 |

Рис 6.6 Зведений інвестиційний баланс за 2025-2030 роки, млн грн