**Звіт по виконаним роботам**

**ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс»**

**за 06.04.2016р.**

Вул. Паркова, буд. 1 – ремонт каналізаційної мережі, відкачування каналізаційних стоків в підвалі.

Вул. Р. Корсакова, буд. 24 – налагодження роботи системи ХВП.

Вул. Р. Корсакова, буд. 3 – обстеження та прочищення дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 58В - налагодження роботи системи ХВП.

Вул. Охтирська, буд. 29 – прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Глинки, буд. 11 – обстеження, налагодження роботи системи ХВП.

Вул. Глинки, буд. 7 – проведення ревізії в електрощітку.

Вул. Д. Коротченка, буд. 25 - прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Д. Коротченка, буд. 17 – встановлення хомута на системі ХВП в санвузлі.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – усунення пориву системи опалення в квартирі.

Вул. Д. Коротченка, буд. 15 – налагодження роботи системи ГВП.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 - прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Д. Коротченка, буд. 25 – хлорування підвального приміщення.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – відновлення освітлення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 10 – усунення пориву системи ХВП в підвальному приміщенні, проведення зварювальних робіт.

Вул. СКД, буд . 20 – обстеження та відновлення роботи системи ГВП в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 32 – відкачка каналізаційних стоків в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 3/3 - усунення пориву системи ГВП в підвальному приміщенні, встановлення хомута.

Вул. Харківська, буд. 32 - відновлення освітлення на сходовій клітині.

Вул. Харківська, буд. 30/2; вул. Харківська, буд. 54/1; вул. Д. Коротченка, буд. 25; вул. Прокоф’єва, буд. 31; вул. Харківська, буд. 31; вул. П. Комуни, буд. 52А; вул. Харківська, буд. 41; вул. Харківська, буд. 40/2; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 - відновлення роботи ліфту.

Вул. Д. Коротченка, буд. 23 – ремонт 2 - х входів в житловий будинок.

Триває прибирання прибудинкових територій.

**Звіт по виконаним роботам**

**КК «Коменерго Суми»**

**за 06.04.2016 року**

вул. Котляревського,2/5 – прочищення димовентиляційних каналів;

вул. Котляревського,2/2А – прочищення димовентиляційних каналів;

вул. Шкільна, 5Б – огляд димовентиляційних каналів;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – частковий ремонт ляди виходу на покрівлю;

вул. Іллінська,38 – фарбування вікон та дверей;

вул. Ярослава Мудрого,50 – виготовлення дверей виходу на покрівлю;

вул. Данила Галицького, 53 (1 під’їзд) – продовження опоряджувальних робіт в під’їзді ;

вул. Нахімова, 34 (2 під’їзд) – закінчення опоряджувальних робіт в під’їзді ;

вул. Іллінська, 52/2 – огляд стиків, козирків, ганків, під’їздів, та покрівлі;

вул. Лисенка,10 – огляд водостічних труб;

вул. Робітнича,92 – огляд покрівлі;

Виготовлення пісочниці для подальшого встановлення на дитячий майданчик;

вул. Нахімова, 34 – прочищення каналізації; усунення протікання гарячого водопостачання, відкачування води з підвального приміщення;

вул. Засумська,16/5 – прочищення каналізації;

вул. Іллінська,52/1 – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Нахімова,40 – усунення протікання, частковий ремонт запірної арматури на мережі опалення;

вул. Роменська,81– усунення протікання на мережі гарячого водопостачання;

вул. Праці,31 – усунення протікання холодного водопостачання;

вул. Білопільський шлях,23 – огляд мережі гарячого водопостачання;

вул. Іллінська,12 – прочищення каналізації;

вул. Іллінська,35 – обстеження мережі каналізації;

вул. Іллінська,12 – відновлення комунального освітлення;

вул. Іллінська,12/1 – відновлення комунального освітлення;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**Звіт по виконаним роботам**

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

**за 06.04.2016 р.**

Прочищення каналізації за адресою: вул. Холодногірська, 45;

Ремонт мережі холодного водопостачання за адресами:

вул. Жукова 2\1 під. 1; вул. Реміснича 12\1 під. 1; вул. Холодногірська, 45 під’їзд 8;

Ремонт каналізаційних мереж за адресами: вул. Праці, 2 під.2; Металургів, 16 під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання : вул. Лермонтова,1,

під’їзд 1; вул. Металургів,14 під’їзд 3.

Продовження ремонту під’їзду за адресою: вул. Реміснича 21 під’їзд 2;

Ремонт маш. приміщення: вул. Металургів 17;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Жукова 2/1 під’їзд 5; Металургів, 14 під’їзд 2.; Металургів, 26 під’їзд 2; Металургів, 24 під’їзд 4.

Ремонт кнопок ліфтів за адресами: Калінінградська, 6 під’їзд 2; Калінінградська, 14 під’їзд 2; Холодногірська, 49 під’їзд 2, під’їзд 3; Холодногірська 33/1 під’їзд 1

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**Звіт по виконаним роботам**

**ТОВ «КК «ДомКом Суми»**

**за 06.04.2016**

вул. Супруна, 14, кв.\* – виконані роботи по з’єднанню водостічного трубопроводу;

вул. Рибалка, 6, кв. \* – зварювальні роботи мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 23 – визначення ділянок нависання аварійної плитки, демонтаж її альпіністами;

пр. Шевченка, 22, кв.\* – обстеження інженерних мереж у квартирі на предмет замокання стелі в санвузлі,

вул. Троїцька, 14, вул. Бельгійська, 2, вул. Рибалка, 4, 6, 8, вул. Горького, 23/1, 45, 49, пл. Горького, 6, 2, пр. Шевченка, 9, 11, 13 – вивіз сміття;

Прибирання прибудинкових територій;

вул. Супруна, 2 – ремонт зливової каналізації;

вул. Горького, 39, під’їзд 2 – ремонт дверей і люка входу на покрівлю;

вул. Бельгійська, 2 – розпочаті роботи по ремонту під’їзду;

вул. Новомістенська, 25, кв. \* – ремонт водостічної труби;

вул. Леваневського, 12, кв. \* – п. 2 прочищена каналізаційна мережа;

вул. Бельгійська, 19 – під’їзд 1 з’єднання зливової каналізації;

вул. Новомістенська, 4 – під’їзд 8 протікання зливової каналізації усунено;

**Звіт по виконаним роботам**

**КП «Сумижилкомсервіс» СМР**

**за 06.04.2016**

- ремонт мереж централізованого опалення: пр-т Курський, 135.

- поновлення циркуляціі гарячого водопостачання: вул. Ковпака, 15, пр-т Курський, 135, вул. Ковпака, 29, пр-т Курський, 53, вул. Ковпака, 55, вул. Ковпака, 31.

- ремонт мереж холодного водопостачання: пр-т Курський, 135, пр-т Курський, 39, вул. 40 років Жовтня, 55, вул. Ковпака, 29, пр-т Курський, 51.

- ремонт мереж каналізації: пр-т Курський, 51.

- прочищення мереж каналізації: вул. 40 років Жовтня, 55, пр-т Курський, 119.

- ремонт мереж електропостачання: заміна ламп (пр-т Курський, 43, вул. Ковпака, 23, вул. Л.Українки, 25).

- проведено обстеження інженерних мереж: вул. Ковпака, 11, вул. Ковпака, 13, вул. Ковпака, 47.

- прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

- надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**Звіт по виконаним роботам**

**ПРБП «Рембуд»**

**за 06.04.2016р.**

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Черепіна,44 кв.\* вул. Черепіна,82 кв.\*, вул. Черепіна,38 кв.\*, вул. Черепіна,82Б кв.\*.

Ремонт змішувача на кухні: вул. Черепіна,50Б кв.\*.

Прочищення каналізаційної системи: пр. Д.Коротченко,43,вул. Черепіна,82 під’їзд 3.

Ремонт змішувача в ванній кімнаті: вул. Черепіна,52 кв.\*.

Зварювальні роботи трубопроводу холодного водопостачання: вул. Інтернаціоналістів,22 кв.\*.

Прочистка розводки гарячого водопостачання, заміна фільтру та заміна ділянки трубопроводу: вул. Черепіна,50Б кв.\*.

Відключення трубопроводу гарячого та холодного водопостачання для виконання ремонтних робіт мешканцями: вул. Черепіна,68Б кВ.11.

Ремонт трубопроводу холодного та гарячого водопостачання з заміною ділянки труби між перекриттям: пр.. М.Лушпи,42 кв.\*.

Огляд та заміри для відновлення (ремонту) лавочок: вул. Черепіна,82А,82Б,84А,84Б.

Обстеження та очищення покрівлі козирків входів у під’їзд: вул. Черепіна,36 під’їзди 1-6, вул. Черепіна,36В під’їзди 1-2, вул. Черепіна,38 під’їзди 1-4, вул. Черепіна,42 під’їзди 1,3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**Звіт по виконаним роботам**

 **КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР**

**за 06.04.2016** **р.**

Відновлення теплопостачання за адресою: вул. Г.Кондратьева, 110 ; вул. Соборна 29 , вул. Соборна, 29, 27; вул. Черепіна, 10 - 1 під’їзд. Встановлення хомута на системі ГВП за адресою: вул. Г.Кондратьєва буд.136/1(в підвалі).

Ремонт системи опалення за адресою: вул. Воскресенська буд.15 Прочищення каналізації за адресою: вул. Петропавлівська , 90

Відновлення холодного водопостачання за адресою: вул. Г. Кондратьєва, 116, вул. Г Кондратьева, 36; вул. Харківська, 8

Відновлення комунального освітлення в підвальному приміщенні за адресою: вул. Гамалія буд.36/1 , вул. Харківська буд.1/1 , пр-т. М.Лушпи, буд. 27, 28, 29; вул. Харківська, буд .6/1.

Заміна ламп, патронів на ком. ел.енергію за адресою: вул.Г.Кондратьєва буд.140; вул. Г.Кондратьєва буд.122 ; вул. Прокоф’єва, буд. 2- 1 поверх;

вул. Заливна буд.7; вул. Харківська, буд.7; вул.Шишкарівська буд.15 - 4 поверх; вул. Г.Кондратьєва, буд.48 -3 поверх; вул. Г.Кондратьєва , буд.189.

Ревізія та ремонт електрощитка поверхового за адресою: вул.Соборна 43 -вул. Шишкарівська буд.15;вул. Покровська буд.9; вул.Г.Кондратьєва буд.165/135; вул. Харківська, буд.26/1; пр-т М.Лушпи, буд. 23;

пр-т М.Лушпи, буд.29; вул. Воскресенська буд.14; Г.Кондратьєва, буд.122; вул. Г.Кондратьєва, буд.145.

Відновлення освітлення в квартирі: **вул.** Гамалія, буд. 1

Ремонт аварійного дзвоника в ж.б.**:**  вул.Г.Кондратьєва, буд.4.

Обстеження на сторонні підключення ком. ел. енергії за адресою:вул.Кузнечна, буд.5 ; вул.Г.Кондратьєва, буд. 211-.

Відновлено циркуляцію: вул.Харківская буд.23/1 - обстежено систему ГВП(необхідно замінити крани на циркуляцію ГВП); вул. Д.Коротченка буд.35 - 9 під. (немає тиску Р1- 4,9 на обратці- 4,85.Передано інженеру по теплу для з’ясування та відновлення циркуляціїї ГВП); вул. Петропавлівська буд.127 під.№3-відновлено.

Заміна засувки ГВП на вводі в ж.будинок:вул.Г. Кондратьєва 136/1.