**Звіт про виконану роботу**

**ПРБП «Рембуд» за 07.04.2016 р.**

***Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:*** вул. Черепіна,82 кв.\*, вул. Черепіна,82Б кв.\*, вул. Черепіна,84Б кв.\*, вул. Черепіна,82Б кв.\*\*, вул. Черепіна,72 кв.\*\*, вул. Черепіна,70А кв.\*, вул. Д.Коротченко ,15 кв.\*, вул. Черепіна,68А кв.\*.

***Прочищення каналізаційної системи:*** вул. Інтернаціоналістів,25 під’їзд 5 , вул. Інтернаціоналістів, 15 під’їзд 6, вул. Інтернаціоналістів,17 під’їзд , вул. Черепіна,44 під’їзд 4, вул. Черепіна,74 А. кв.\*, вул. Черепіна,68 А кв.\*\* вул. Черепіна,36 кв.\*, вул. Черепіна,38 під’їзд 5., вул. Черепіна,62 Б під’їзд 1

***Ремонт змішувача на кухні:*** вул. Інтернаціоналістів 63А кВ.36

***Зварювальні роботи трубопроводу холодного водопостачання в підвалі:*** вул. Черепіна,54 під’їзд 1, вул. Черепіна,76 під’їзд 1, вул. Черепіна,52 під’їзд 1.

***Зварювальні роботи трубопроводу гарячого водопостачання:*** вул. Інтернаціоналістів 57 А, кв.\*.

***Встановлений хомут на стояку холодного водопостачання:***   
вул. Черепіна,42В під’їзд 2.

***Заміна вентилю на трубопроводі гарячого водопостачання (зварювальні роботи):*** вул. Черепіна,68Б під’їзд 1.

***Закрито опалення по стояку :*** вул. Інтернаціоналістів,63А кв.\*.

***Огляд та заміри для відновлення (ремонту) лавочок:***

вул. Черепіна,76,78,80А,80Б.

**Звіт по виконаним роботам**

**ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс»**

**за 07.04.2016р.**

Вул. Менделєєва, буд. 4 – відновлення роботи системи ГПВ.

Вул. Глінки, буд. 11 – налагодження роботи системи ХПВ, заміна корінного крану.

Вул. Р.Корсакова, буд. 30 – відновлення освітлення в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 9 – відновлення електричної проводки в під’їзді.

Вул. Р.Корсакова, буд. 8 – відновлення освітлення в квартирі заявника.

Вул. Н. Сироватська, буд. 59 - відновлення освітлення в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 22 – відновлення комунального освітлення на вході в під’їзд.

Вул. Менделєєва, буд. 4 – відновлення комунального освітлення на вході в під’їзд, відновлення електроживлення.

Вул. Д. Коротченка, буд. 15 - налагодження роботи системи ГПВ.

Вул. Д. Коротченка, буд. 23 - налагодження роботи системи ГПВ.

Вул. Д. Коротченка, буд. 25 - прочистка каналізаційної мережі в підвалі.

Вул. Д. Коротченка, буд. 31 - налагодження роботи системи ГПВ.

Вул. Харківська, буд. 41 - встановлення хомута на системі ХВП.

Пр. М. Лушпи, буд. 22 – відновлення роботи системи ГВП.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 –

Вул. Д. Коротченка, буд. 23 – окраска вхідної двері.

Вул. Харківська, буд. 43 - відновлення комунального освітлення на 9-му поверсі (заміна патрону).

Пр. М. Лушпи, буд. 22 – відновлення комунального освітлення на 9-му поверсі (заміна патрону).

Вул. Харківська, буд. 40/2 - прочистка каналізаційної мережі в підвалі.

Вул. Харківська, буд. 44 - відновлення роботи системи ХПВ (встановлено хомут).

Вул. Харківська, буд. 32 – ремонтні роботи на трубопроводі ГВП в підвальному приміщенні (встановлено хомут).

Вул. СКД, буд. 3/3 – проведені зварювальні роботи на лежаці системи ГВП.

Вул. Харківська, буд. 44 – усунення протікання опалювального приладу в під’їзді.

Вул. СКД, буд. 50 - відновлення комунального освітлення в під’їзді.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

вул. Харківська, буд. 33; вул. Харківська, буд. 44; вул. Харківська, буд. 58А; вул. Харківська, буд. 40; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22; вул. П. Комуни, буд. 30; вул. К. Зеленко, буд. 1; вул. Д. Коротченка, буд. 15.

Прибирання в підвальних приміщеннях житлових будинків за наступними адресами:

вул. Р. Корсакова, буд. 3;

вул. Сергія Табали (Сєвєра) буд. 30;

вул. Сергія Табали (Сєвєра) буд. 52А;

вул. Сергія Табали (Сєвєра) буд. 52Б;

вул. Сергія Табали (Сєвєра) буд. 70 корп. 1;

Перевірка ДВК згідно графіку за наступними адресами:

пр. Богуна, буд. 2;

пр. Богуна, буд. 3;

пр. Богуна, буд. 4;

пр. Богуна, буд. 5;

пр. Богуна, буд. 6.

Триває прибирання прибудинкових територій.

**Виконані роботи**

**ТОВ «КК «ДомКом Суми»**

**за 07.04.2016**

вул. Рибалка, 8 – ремонт мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні під’їзду № 4;

вул. Новомістенська, 4 – ремонт патрону на сходовій клітині першого поверху;

пл. Горького, 5 – встановлено новий вимикач комунального освітлення, заміна патронів, встановлені лампи; скління вікон на поверхах 5 та 7;

вул. Новомістенська, 26 – під’їзд № 2, поверх 3 вкручені лампи комунального освітлення;

вул. Леваневського, 4 – заміна патрона, лампи;

пр. Шевченка, 21 – встановлені 7 ламп у підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – обстеження ями біля входу до під’їзду;

вул. Горького, 34 - визначення ділянок нависання аварійної керамічної плитки, демонтаж її альпіністами;

пров. І.Дерев’янка, 6 – огляд каналізаційного випуску під’їзду № 1;

вул. Бельгійська, 2 – під’їзд № 4 ремонт вікон, продовжуються роботи по ремонту під’їзду, заміна патрону на сходовій клітині поверху 2, вкручені лампи на поверсі 1, 4;

вул. Леваневського, 22, кв. \*\*\* - обстеження мережі опалення у квартирі;

вул. Бельгійська, 21, кв. \*\* - перевірка лічильника обліку електроенергії на сторонні підключення;

вул. Леваневського, 14 – ремонт світильника комунального освітлення на 1 поверсі біля ліфта, встановлено 3 лампи;

пр. Шевченка, 19 – огляд каналізаційної системи у підвальному приміщенні;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

**Звіт про виконані роботи**

**ТОВ «КК «Коменерго Суми»**

**за 07.04.2016 р.**

вул. Шкільна,5А – огляд димовентиляційних каналів;

вул. Лисенка,10 – демонтування аварійної дільниці водостічної труби;

вул. Декабристів,78 – частковий ремонт покрівлі;

вул. Котляревського,3/1 – укріплення карнизного звісу; частковий ремонт покрівлі;

вул. Данила Галицького,34 – частковий ремонт сушарок для білизни;

вул. Данила Галицького, 53 (1 під’їзд) - закінчення опоряджувальних робіт в під’їзді ;

вул. Пушкіна,20 (7 під’їзд) – розпочато опоряджувальний ремонт під’їзду;

вул. Іллінська,12/1 – огляд ганку;

вул. Засумська,16/5 – огляд приямків;

вул. Іллінська,35 – огляд покрівлі;

вул. Першотравнева,31 - усунення протікання на мережі опалення;

вул. Пушкіна,20 – прочищення каналізації;

вул. Іллінська,38 – прочищення каналізації;

вул. Пушкіна,53 - усунення протікання на мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська,52/2 – прочищення каналізації;

вул. Ярослава Мудрого,5 – прочищення каналізації;

вул. Герасима Кондратьєва,152 – прочищення каналізації; огляд інженерних мереж опалення, водопостачання та водовідведення;

вул. Котляревського,2/8 – частковий ремонт мережі електропостачання;

пров. Баумана,14 (4,5,6 під’їзди) – ревізія та частковий ремонт мережі електропостачання; вул. Пушкіна,53 – ревізія електрощитової; вул. Набережна р.Стрілка,50 – огляд та ревізія мережі комунального освітлення;

вул. Засумська,16/5 – ревізія та частковий ремонт мережі електропостачання;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**Звіт про виконані роботи**

**КП «Сумижилкомсервіс» СМР**

**за 07.04.2016 р.**

- ремонт мереж централізованого опалення: пр-т Курський, 119.

- поновлення циркуляціі гарячого водопостачання: вул. Ковпака, 11, вул. Ковпака, 13, вул. Ковпака, 27.

- ремонт мереж холодного водопостачання: пр-т Курський, 37, вул. Новорічна, 2.

- ремонт мереж каналізації: пр-т Курський, 55.

- прочищення мереж каналізації: пр-т Курський, 135.

- ремонт мереж електропостачання: заміна ламп (пр-т Курський, 45, вул. Ковпака, 13, вул. Л.Українки, 6).

- проведено обстеження інженерних мереж: вул. Ковпака, 15, вул. Ковпака, 9.

- прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

- надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**Звіт про виконані роботи**

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

**за 07.04.2016 р.**

Прочищення каналізації за адресою: вул. Металургів 24 під. \*\*\*;

Ремонт мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів 3;

Ремонт каналізаційних мереж за адресами: вул. Праці 28 кв \*\*\*;

Ремонт мережі теплопостачання за адресою : вул. Лермонтова 15 під. 4;

Продовження ремонту під’їзду за адресою: вул. Реміснича 21 під. 2;

Ремонт маш. приміщення: вул. Металургів 17;

Скління вікон за адресою: вул. Реміснича 6 під. 7;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів 16 під. 1;вул. Металургів 24 під. 1; вул. Жукова 2/1 під.2;

Відключення теплопостачання в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій.

Вивіз сміття.

Виконання поточних заявок.

**Звіт про виконані роботи**

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

**за 07.04.2016 р.**

Встановлення хомута на системі ХВП за адресою: вул. Малиновського буд.9 кв.\*, вул. Петропавлівська 123.

Прочищення каналізації за адресою: вул. Д.Коротченка буд. 2, вул. Харківська буд. 25, пр-т М.Лушпи буд. 31, пр-т М.Лушпи буд.29,39/1.

Обстеження каналізаційної систем за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36,вул.Д.Коротченка буд.37 кв\*, вул. Шишкарівська буд.2, вул.Г.Кондратьєва буд.36.

Відновлення комунального освітлення в підвальному приміщенні за адресою: вул.Петропавлівська буд.127,вул. Петропавлівска буд. 127, вул. Заливна буд.9, пр-т М.Лушпи буд.15.

Відкачано воду з приямку за адресою: пр-т М.Лушпи буд. 29.

Заміна ламп, патронів на ком. ел.енергію за адресою: вул. Харківська буд.14.

Ревізія та ремонт електрощитка поверхового за адресою: вул. Соборна буд.43, вул. Петропавлівська буд.127, вул.Г.Кондратьєва буд.110, пр-т М.Лушпи буд.49, вул. Заливна буд.29, пр-т М.Лушпи буд.15, пр-т М.Лушпи буд.43/2.

Ревізія та ремонт щитової будинку за адресою: вул. Соборна буд.19 , вул. Харківська буд.14.

Відновлення освітлення в квартирі за адресою: вул. Воскресенська буд.15, вул.Харківська буд.9 **.**

Обстеження на сторонні підключення ком. ел. енергії за адресою:вул. Харківська буд.1/1.

Відновлено циркуляцію: вул. Д.Коротченко буд. 35, вул. Черепіна буд. 26, вул. Харківська, буд. 7, пр-т М.Лушпи буд.57, вул. Г.Кондратьєва буд.4.

Заміна крану ГВП за адресою:вул.Харківська 23/1.

Заміна засувки системи опалення за адресо.: Петропавлівська буд.127.

Проведено часткову дезінсекцію за адресою: вул. Огарьова буд.4.

Заміна мереж каналізації за адресою: вул. Шишкарівська буд.2 - 5м/п. вул. Г.Кондратьєва буд.36 -7 м/п.

Заміна системи опалення за адресою: вул. Петропавлівська буд.127, 98Д.

Заміна системи гарячого водопостачання за адресою: вул. Г.Кондратьєва буд.136/1.

Обстеження ліфтів за адресою: вул. Заливна буд.9.