**Виконані роботи за 12.04.2016**

**ТОВ «КК «ДомКом Суми»**

пр. Шевченка, 4 – огляд каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 14 - вирішення питання підключення внутрішньоквартирного бойлера для підігріву воду до комунальної електромережі будинку, перевірка схеми підключення живлення комунальної електромережі;

вул. Бельгійська, 2 – продовжуються роботи по ремонту під’їзду;

вул. Горького, 34 – частковий ремонт вікон, скління в під’їзді № 2;

вул. Новомістенська, 33 – планування місця розриття біля під’їзду № 7 для відновлення благоустрою ;

вул. Рибалка, 6, кв. \*\* - часткова заміна трубопроводу гарячого водопостачанням Ø 15 см;

вул. Територія, ЧРЗ, 9, 10, вул. Привокзальна, 35 – відновлення гарячого водопостачання житлових будинків;

вул. Леваневського, 28, кв. \*\* – обстеження козирка входу до під’їзду № 3;

вул. Бельгійська, 9 – прибране сміття з прибудинкової території;

вул. Горького, 3, вул. Горького, 38 - злита вода з мережі опалення житлових будинків для виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Супруна, 28, вул. Супруна, 20 – планове відключення водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Горького, 39, кв. \*\*, пр. Шевченка, 23, кв. \*\* - відбулося відключення холодного водопостачання для з’ясування причини замокання у квартирах;

вул. Супруна, 28 – встановлено два світильника біля входів до під’їздів № 2, 4;

пр. Шевченка, 18 – ремонт мережі комунального електропостачання першого поверху під’їзду № 4;

вул. Супруна, 14 – ремонт мережі комунального освітлення на 5-му поверсі під’їзду № 3;

вул. Привокзальна, 35-Г, вул. Супруна, 3, вул. Троїцька, 18 – ревізія засувки мережі опалення в теплопункті, набиття сальника;

вул. Територія ЧРЗ, 11 – прочищена каналізаційна мережа;

вул. Бельгійська, 21 – усунуто протікання трубопроводу гарячого водопостачання в теплопункті (встановлено хомут);

вул. Привокзальна, 7, кв. \*\* - прочищена каналізаційна мережа в санвузлі;

вул. Супруна, 5, кв. 6 – зварювальні роботи на мережі опалення у підвальному приміщенні, заміна кранів;

вул. Новомістенська, 28 – прочищена каналізаційна мережа у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 37, кв. \*\* - усунуто протікання мережі гарячого водопостачання, встановлена глушка на трубопроводі на технічному поверсі;

пр. Шевченка, 1 – прочищена каналізаційна мережа в теплопункті;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

**ПРБП «Рембуд»**

***Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:*** вул. Черепіна,74Б, вул. Черепіна,68А, вул. Черепіна,40 кв.\*, вул. Черепіна, 74 А кв. \*, вул. Черепіна, 68А кв.\*.

***Прочищення каналізаційної системи:*** вул. Інтернаціоналістів,36Б , вул. Черепіна, 68 А під’їзд 1, вул. Інтернаціоналістів,15.

***Ремонт змішувача на кухні :*** вул. Черепіна,82А кв.\*, вул. Черепіна,84Б кв.\*, вул. Черепіна,76 кв.\*, вул Черепіна,40 кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 15 кв.\*

***Ремонт змішувача в ванній кімнаті:*** вул. Черепіна, 64 кв.\*, вул. Черепіна,62Б кв.\*

***Зварювальні роботи стояку трубопроводу холодного водопостачання на кухні:*** вул. Черепіна,74 А кв.\*

***Зварювальні роботи трубопроводу гарячого водопостачання в ванній кімнаті:*** вул. Інтернаціоналістів,57А кв.\*

***Роботи по прочищенню фільтра мережі холодного водопостачання:*** вул. Черепіна,64 кв.\*, вул. Черепіна,54 кв.\*

***Зварювальні роботи по ліквідуванню свищу на трубі гарячого водопостачання:*** вул. Черепіна, 74Б під’їзд 2.

***Встановлений хомут на трубопроводі холодного водопостачання:*** вул. Черепіна,44 кв.\*

***Виконана переупаковка радіатора опалення:*** пр-т. М.Лушпи,32 кв.\*.

***Ремонт м мережі каналізації :*** вул. Інтернаціоналістів,15.

***Заміна вентиля по стояку гарячого водопостачання:*** вул. Черепіна,68Б під’їзд 1.

***Ремонт контакту в щитку:*** пр.-т. М.Лушпи,24 кв.\*, вул. Черепіна,44 кв.27

***Прибирання прибудинкових територій.***

***Виконання поточних заявок.***

**КП «Сумижилкомсервіс»**

ремонт мереж централізованого опалення: вул. Л.Українки, 25.

поновлення циркуляціі гарячого водопостачання: вул. Чибісова, 14, вул. 40 років Жовтня, 15.

ремонт мереж холодного водопостачання: вул. Ковпака, 41.

ремонт мереж каналізації: вул. Новорічна, 4.

прочищення мереж каналізації: вул. Новорічна, 4, вул. Воровського, 9, вул. 40 років Жовтня, 43.

ремонт мереж електропостачання: заміна ламп (вул. Чибісова, 18, пр-т Курський, 135, вул. Ковпака, 23).

проведено обстеження інженерних мереж: пров. Березовий, 29, пров. Березовий, 30 пров. Березовий, 31.

прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «КоменергоСуми».**

вул. Пушкіна,20 (7 під’їзд) – продовження опоряджувального ремонту під’їзду;

вул. Ярослава Мудрого,50 – огляд покрівлі;

вул. Пушкіна,55 – огляд лавки;

вул. Ярослава Мудрого,52 – огляд дитячого майданчика;

вул. Іллінська,10 – відновлення гарячого водопостачання; частковий ремонт холодного водопостачання;

вул. Шевченка,2 – відновлення гарячого водопостачання;

вул. Садова,32 – прочищення каналізації;

вул. Інтернаціоналістів,41 – прочищення каналізації;

вул. Засумська,12А – відновлення гарячого водопостачання;

вул.Нахімова,40 - усунення протікання на мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська,12/1 – усунення протікання на мережі опалення;

вул. Люблинська,5 – прочищення каналізації;

вул. Прокоф’єва,32 – частковий ремонт електрощитка;

пров. Гетьманський,14 – огляд електрощитової;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресою: вул. Реміснича 31 під’їзд 2;

Ремонт мережі гарячого водопостачання за адресою: вул. Металургів 9 під’їзд 4;

Ремонт мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів 16 під’їзд 1; вул. Металургів 24 кв.\*\*\*;

Ремонт бойлера за адресою: вул. Реміснича 12/2;

Відновлення освітлення в квартирі за адресами: вул. Металургів 73 кв.\*\*\*; вул. Холодногірська 51 кв. \*\*\*;

Відновлення комунального освітлення за адресою: вул. Реміснича 19 під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресою: вул. Реміснича 15 під’їзди 1; Продовження ремонту під’їзду за адресою: вул. Реміснича 21 під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Вивіз листя та гілля

Виконання поточних заявок.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Встановлення хомута на с-мі ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва 114,  
 вул. Д.Коротченко буд.37, вул. Радянська1, вул. Петропавлівська 123

Встановлення хомута на с-мі ГВП за адресою: вул. Г Кондратьєва 136/2

Прочищення каналізації за адресою: вул. Харківська, 3

Заміна кранів ГВП за адресою: вул. Д.Коротченко, 37

Заміна засувки ХВП за адресою: вул. Г.Кондратьєва 136/1

Заміна кульових кранів опалення за адресою: вул. Д.Коротченко 37

Обстеження каналізаційної систем за адресою: вул. Радянська 6, Г Кондратьєва 110 кв.\*,

Г. Кондратьєва 148,вул.Д.Коротченка 35, 18, вул.Заливна,31

Обстеження системи ГВП за адресою: пр-т М.Лушпи, 39, пр-т М.Лушпи, 31, вул.Заливна, 15, вул.Д.Коротченко 37,

Обстеження системи ХВП за адресою: вул. Г .Кондратьєва 116 кв.\*, Г Кондратьєва 140 кв.\*, Покровська 25, Покровська 14 кв.\*, пр-т М.Лушпи 39, пр-т М.Лушпи 31, вул.Заливная 15,

Обстеження системи опалення: пр-т М.Лушпи 29 кв.\* , вул.Д.Коротченко 37, Харківска 9, вул.Д.Коротченко 18, вул.Соборна 38, пров. 9 Травня 4

Ревізія та ремонт електрощитка поверхового за адресою: вул. О. Береста 5, пр-т М.Лушпи 15 кв.\*, вул. Харківська 1/1, вул. Шишкарівська, 15,   
вул. Г. Кондратьєва 143,

Відновлено циркуляцію: вул. Харківська, 23/1,3,25 пр-т М.Лушпи 43/2, вул.Д.Коротченко 35, пр-т М. Лушпи, 31, вул. Заливна, 15, 7.

Заміна системи гарячого водопостачання за адресою: вул. Д.Коротченко 37.

Заміна системи холодного водопостачання за адресою: вул. Г.Кондратьєва 148

Обстеження ліфтів за адресою: п-т М.Лушпи 57 - під’їзд 2., вул. Прокоф'єва 24Б - під’їзд 1

Ремонт покрівлі за адресою: вул. Г.Кондратьєва буд.114 під’їзд. 4,6,  
 вул. Антонова,10 під’їзд 2.

Ремонт виходу на покрівлю за адресою: вул. Петропавлівська, 106 під’їзд 2.