**Звіт по виконаних роботах за 18.04.2016 р.**

**ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс»**

Вул. Харківська, буд. 58В – поведені зварювальні роботи на лежаку системи ХВП.

Вул. Богуна, буд. 16 – відкачка каналізаційних стоків у підвалі.

Вул. Богуна, буд. 16 (не житлове приміщ.) – обстеження, відновлення роботи системи ХВП.

Вул. Охтирська, буд. 21/1 – ремонт електромережі комунального освітлення.

Вул. М. Вовчок, буд. 5 – відновлення роботи електромережі комунального освітлення.

Вул. Охтирська, буд. 21/1 – ремонт електромережі комунального освітлення.

Вул. М. Вовчок, буд. 21 – ремонт електромережі на сходовій клітці, встановлення вимикача.

Вул. Д. Коротченка, буд. 15 – прочистка зливової каналізації, ремонтні роботи каналізаційної мережі в підвалі під. №8.

Вул. Інтернаціоналісті, буд. 22 – заміна ділянки каналізаційної мережі в підвалі.

Вул. Харківська, буд. 41 – ремонтні роботи на трубопроводі ХВП (відремонтовано вентиль), відновлення роботи системи ГВП.

Вул. Д. Коротченка, буд. 31 – усунення протікання трубопроводу ХВП в квартирі.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 – прочистка каналізаційної мережі в підвалі.

Пр. М. Лушпи, буд. 14 – обстеження системи опалення по стояку квартир.

Пр. М. Лушпи, буд. 22 – ремонтні роботи електромережі комунального освітлення в під. №4, в під. №5, в під. №3.

Вул. Д. Кортченка, буд. 25 – заміна автомату в електрощитовій.

Вул. СКД, буд. 5 – проведені зварювальні роботи в підвалі під. № 4.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – відновлення роботи системи ГВП.

Вул. СКД, буд. 50 – прочистка каналізаційної мережі в підвалі під. №6.

Вул. СКД, буд. 12 - прочистка каналізаційної мережі в підвалі під. №5.

Вул. Харківська, буд. 42 - прочистка каналізаційної мережі в підвалі під. №4.

Вул. Харківська, буд. 44 – відновлення роботи системи ГВП.

Вул. Харківська, буд. 30/2 – обстеження каналізаційної мережі.

Вул. Харківська, буд. 46 - прочистка каналізаційної мережі в підвалі.

Вул. Харківська, буд. 43 – відновлення роботи електромережі в квартирі заявника.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

вул. Харківська, буд. 58А під. 1, під. 2; вул. Д. Коротченка, буд. 25 під.3; вул. Д. Коротченка, буд. 31 під. 6; вул. Прокоф’єва, буд. 31 під. 1; вул. Д. Коротченка, буд. 15 під. 6; пр. М. Лушпи, буд. 14 під. 1; вул. Харківська, буд. 31 грузовийпр. М. Лушпи, буд. 10 під. 7, під. 3, під. 2; вул. К. Зеленко, буд. 7; Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 під. 3; пр. М. Лушпи, буд. 22 під. 1; вул. Харківська, буд. 40 під. 5; вул. К. Зеленко, буд. 7.

Перевірка ДВК згідно графіку за наступними адресами:

Вул. Миру, буд. 17;

Вул. Миру, буд. 19;

Вул. Миру, буд. 23;

Вул. Миру, буд. 21.

Вивіз листя за наступними адресами:

Вул. М. Вовчок, буд. 13Б;

Вул. Харківська, буд. 40;

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30.

Ремонт входів в під’їзди за наступними адресами:

Пр. М. Лушпи, буд. 14 під. №№ 1, 2, 3 (ведуться малярні роботи).

Вул. Д. Кортченка, буд. 17 під. №№ 4, 5 (ведуться малярні роботи)

**КП «Сумижилкомсервіс» СМР**

Відновлення циркуляціі гарячого водопостачання: вул. Ковпака, б. 35, 55, 29,11; пр. Курський, б. 135

Прочищення мереж каналізації: пр. Курський, б. 103/1, 119; вул. Л.Українки, б. 4, 14, вул. Ковпака, б. 29; вул. Р.Атаманюка, б. 35, 51

Усунення аварійної ситуації на трубопроводі системи опалення: пр. Курський. б. 119

Усунення аварійної ситуації на трубопроводі системи холодного водопостачання: пр. Курський, б. 135

Усунення аварійної ситуації на трубопроводі системи гарячого водопостачання: пр. Курський, б. 51

Ремонт мереж електропостачання: пр. Курский, б. 131 – заміна автомата в електрощитовій будинку, вул. Р.Атаманюка, б. 23 – відновлено контакт; вул. Р.Атаманюка, б. 67 - відновлено контакт ; пр. Курський, б. 47 – відновлено контакт; пр. Курський, б. 33 – відновлено комунальне освітлення.

Проведено обстеження інженерних мереж: пр. Курський, б. 43,51,53,55; вул. Ю.Вєтрова, б. 30; вул. Р.Атаманюка, б. 59

Обстеження покрівлі: вул. Ковпака, б. 15, вул. Р. Атаманюка б. 63,33; пр. Курський, б. 45

Обстеження ДВК: вул. Ковпака, б. 41,43

Вивіз гілля: вул. Р.Атаманюка, б. 20,22; вул. Г.Чибісова, б. 1-3, 4-6; пр. Курський, б. 103/1

Прибирання підвалів: вул. Ковпака, б. 11,13

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ПРБП «Рембуд»**

Прочищення каналізаційної системи*:* вул. Черепіна,70б кв.\*, вул.Інтернаціоналістів, 63б, кв.\*, вул. Черепіна, 52, кв.\*, вул.Черепіна, 62б, кв.\*, вул.Черепіна,54, кв.\*

Ремонт каналізаційної мережі у підвальному приміщенні: вул.Черепіна, 44, 4-й під’їзд,

Перевірка протікань у підвальному приміщенні: вул.Черепіна,76, 80а, 80б,

Заміна вентиля на мережі гарячого водопостачання, зварювальні роботи трубопроводу: вул.Черепіна, 64, кв.\*

Відновлювання циркуляції на мережі гарячого водопостачання: вул.Черепіна,44, кв.\*, кв.\*, вул.Черепіна, 64, ІІ під’їзд

Прчищення лівневої каналізації: вул.Інтернаціоналістів, 65а, кв.\*

Зварювальні роботи по мережі холодного водопостачання: вул. Черепіна, 44 ІІ під’їзд, вул. Черепіна, 70а, кв.\*, кв.\*; вул.Черепіна, 44, кв.\*, вул. Черепіна, 72, кв.\*,

Зварювальні роботи на мережі гарячого водопостачання у квартирі: вул.Черепіна, 66, кв.\*

Зварювальні роботи на розводки холодного водопостачання у квартирі: вул.Черепіна, 70б,

Ремонт опалювального приладу: вул.Інтернаціоналістів, 17, кв.\*, вул.Черепіна, 44, кв\*

Ремонт бачку унітазу, ремонт змішувача у ванній кімнаті: вул.Д.Коротченко, 15, кв.\*

Заміна запірної арматури на мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні: вул. Черепіна,84б, кв.\*, вул. Черепіна, 84а,

Виміри каналізаційної мережі підвального приміщення для виконання капітального ремонту: вул.Черепіна,44 ІІ під’їзд

Відновлювання водопостачання на стояку холодної води: вул. Черепіна, 44, кв.\*

Кріплення трубопроводу холодного водопостачання у підвальному приміщенні: вул.Черепіна, 36в,

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «КК «КоменергоСуми»**

вул. Пушкіна,20 (7 під’їзд) – закінчення опоряджувального ремонту під’їзду;

вул. Першотравнева,24 – виконано роботи по частковому закладанню цеглою дверного прорізу в приміщенні теплопункту;

пров. Гетьманський,14 – виконано фарбування лавок на прибудинковій території та ремонтні роботи металевого огородження квітника;

вул. Пушкіна,55 – виконано фарбування лавки;

вул. Засумська,16Б – обстежено стан машинного приміщення для подальшого виконання опоряджувальних робіт;

вул. Нахімова,38 – обстежено стан покрівлі над кв.\*\* для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. 9-го Січня,9 – обстеження стану стін поверхового коридору для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Іллінська,49 – обстеження стану дитячого майданчика для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Іллінська,38 – обстеження стану водостічних труб;

територія сільськогосподарського технікуму,9,10,11 – огляд димовентиляційних каналів;

вул. Герасима Кондратьєва,152 – виконано роботи по звалюванню дерев та обрізанню гілок;

вул. Котляревського,2/7 – виконано заміну запірної арматури в підвальному приміщенні по стояках інженерної мережі гарячого водопостачання;

вул. В.Чорновола,78 (4під.) – обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні для подальшої заміни;

вул. Данила Галицького,53, кв.\*\* – обстеження мережі холодного водопостачання в санвузлі;

вул. Іллінська,1 (нежитлове приміщення) - прочищення каналізаційної мережі;

вул. Іллінська,10, кв.\*\*\* - усунення протікання каналізаційної труби;

вул. Супруна,8, кв.\*\* - обстеження інженерної мережі опалення для подальшої заміни мешканцями;

вул. Нахімова,38 - обстеження інженерної мережі опалення в підвальному приміщенні для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул.. Білопільський шлях,59 – усунення протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні під’їзду №1;

вул. Данила Галицького,35 - прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького,69,кв.\*\* – встановлення хомута на стояку холодного водопостачання, протікання усунено;

вул. Нахімова,34,кв.\*\* – встановлення хомута на рушниковисушувачі, протікання усунено;

вул. 1-ша Набережна р. Стрілки,38, кв.\*\* – виконано заміну автоматичного вимикача та ділянки проводу в поверховому електрощитку, електропостачання відновлено;

вул. Нахімова,34 - відновлення електропостачання;

вул. Іллінська,10 – виконано ремонтні роботи по заміні запобіжника та тримача в електрощитовій, електропостачання відновлено;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресою: вул. Лермонтова 1 під’їзд 4; вул. Реміснича 15 під’їзд 1;

Ремонт мережі каналізації за адресою: вул. Реміснича 15 під’їзд 3;

Ремонт мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича 15 кв. \*\*\*;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська 49 кв. \*\*\*; вул. Холодногірська 41 кв. \*\*\*;

Ревізія міжповерхового електрощітка за адресою: Реміснича 35 кв. \*\*\*;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів 24 під’їзд 2;

Ремонт під’їзда за адресою: вул. Реміснича 6 під’їзд 6;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «КК «ДомКом Суми»**

вул. Леваневського, 22 – обстеження стану каналізаційного стояка між квартирами

вул. Горького, 25 – прочищена внутрішньобудинкова каналізаційна мережа;

пр. Шевченка, 18, кв. \* – ревізія поверхового електролічильника;

вул. Горького, 39 – прочищена каналізаційна мережа у підвальному приміщенні;

вул. Горького, 28/1 – заміна запобіжника в електрощитовій на живлення ліфта, заміна 2-ох ламп, часткова заміна кабелю;

вул. Рибалка, 4 – заміна світильника, вимикача комунального освітлення, часткова заміна кабелю;

вул. Бельгійська, 9 - ремонт каналізаційної мережі під’їзду № 2;

вул. Привокзальна, 13 - прочищена каналізаційна мережа у підвальному приміщенні;

пл. Горького, 5 – стравлено повітря з інженерної системи для відновлення роботи рушниковисушувача;

вул. Привокзальна, 35, кв. \*\* - прочищена каналізаційна мережа, протікання в санвузлі квартири усунено;

вул. Привокзальна, 35-Б, кв. \* - прочищена каналізаційна система, на трубопровід встановлений хомут;

вул. Леваневського, 14 – прочищена каналізаційна мережа;

пр. Шевченка, 4 – прочищена каналізаційна мережа у підвальному приміщенні;

пл. Горького, 5 – виконані роботи зі скління вікна на сходових клітинах;

вул. Горького, 25 – ремонт асфальтобетонного покриття при вході до під’їзду № 5;

пр. Шевченка, 18 – ремонт вікон на сходових клітинах під’їзду № 4;

вул. Леваневського, 14 – продовжуються роботи по ремонту під’їду № 1.

вул. Горького, 25 – ремонт кнопки виклику ліфта 6-го поверху у під’їзді № 5;

пр. Шевченка, 9, кв. \*\* - ревізія електролічильника на предмет стороннього підключення;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Встановлення хомута на с-мі ХВП за адресою: пр-т М.Лушпи буд.15,

вул. Петропавлівська буд.127

Прочищення каналізації за адресою: вул. Г.Кондратьєва буд.148, вул. Г.Кондратьєва буд.140 кв.\*, вул. Г.Кондратьєва буд.16, вул.Г.Кондратьєва буд.165/13, вул.Прокоф’єва буд.36, вул.Харківська буд.25

Обстеження каналізаційної системи за адресою: вул.Козацкий вал, 4(дворовий колодязь), пр-т М.Лушпи буд.7(дворовий колодязь), Г.Кондратьєва, 165/13(колодязь), вул.Харківска, 25 кв.\*, вул. Г.Кондратьєва буд.148, вул. Г.Кондратьєва буд.140 кв.\*, вул. Г.Кондратьєва буд.16, вул.Г.Кондратьєва буд.165/13, вул.Прокоф’єва буд.36, вул.Харківська буд.25.

Обстеження системи ГВП: вул.Петропавліська буд.127, вул.Харківська буд.1, пр-т м.Лушпи буд.31,43/2, вул.Д.Коротченка буд.2,пр-т М.Лушпи буд.49.

Встановлення крану на спуск ГВП за адресою: вул. Д.Коротченко буд. 2, : пр-т М.Лушпи буд.49

Заміна кульових кранів за адресою: пр-т М.Лушпи буд.49-6 шт.

Обстеження системи ХВП за адресою: вул. Прокоф’єва буд.36 офіс ПП Шевченко, вул.Заливна буд.29 кв\*.

Заміна системи холодного водопостачання за адресою: вул. Петропавлівська буд.106 -1,5 м/п

Заміна системи гарячого водопостачання за адресою: пр-т М.Лушпи буд.49 - 2 м/п

Відновлення освітлення за адресою: пр-т М.Лушпи буд.39/1, вул.Д.Коротченко буд. 18, вул.Харківська буд.12.

Ревізія та ремонт електрощитка поверхового за адресою: вул. пр-т М.Лушпи буд.39/1

Ревізія та ремонт щитової будинку за адресою: вул. Соборна буд. 32

Відновлено циркуляцію: пр-т М.Лушпи буд.15, буд.31,буд.7 , вул.Д.Коротченка буд.35,буд.15,буд.47, вул.Шишкарівська буд.2, вул.О.Береста буд.5

Обстеження та запуск ліфту за адресою: вул.Шишкарівська буд.15 під’їзд №3