**Звіт по виконаних роботах за 26.04.2016 р.**

**ТОВ «КК «ДомКом Суми»**

Вул. Супруна, 24 – прочищена каналізаційна мережа;

Вул. Рибалка, 8 – продовжуються роботи по ремонту мережі холодного водопостачання під’їзду № 1;

Вул. Леваневського, 12 - прочищена каналізаційна мережа в підвальному приміщенні під’їзду № 1, протікання усунено;

Вул. Супруна, 12/1 – прочищена каналізаційна мережа у підвальному приміщенні під’їзду № 4;

Вул. Леваневського, 14, кв. \*\*\* - обстеження корінного крану гарячого водопостачання;

Вул. Привокзальна, 35, кв. \*\* - обстеження мережі електропостачання у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі;

Пр. Шевченка, 3, кв. 24 – скління вікна між 1-м та 2-м поверхами в під’їзді № 3;

Вул. Бельгійська, 2, 9, 12, 21, вул. Новомістенська, 1, 4, вул. Троїцька, 9, пров. Інститутський, 7, пров. І.Дерев’янка, 6, вул. Горького, 25, 34, 36, 38-А, 39, вул. Супруна, 3, 3/1, 14, пр. Шевченка, 7, 11, 13, вул. Леваневського, 4, вул. Привокзальна, 35 – завезення піску на дитячі майданчики;

Вул. Бельгійська, 2 – ремонт 2-ох лавок біля під’їзду № 3;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

**ТОВ «КК «КоменергоСуми»**

Вул. Пушкіна,55( ІІ під’їзд) – розпочато опоряджувальний ремонт під’їзду;

Вул. 9-го Січня,9/2, вул. Праці,31 – продовження виконання часткового ремонту козирків входів в під’їзди;

Вул. Котляревського,2/3 – огляд димовентиляційних каналів;

Вул. Засумська,5,11,12а,12г, вул. Робітнича,67 – виконано роботи по фарбуванню бордюрів вапняним розчином;

Вул. Робітнича,84 – виконання робіт по прибиранню зайвого грунта з підвального приміщення для подальшого виконання робіт по заміні трубопроводів інженерних мереж;

Вул. Декабристів,125, вул. Котляревського 2/2, вул. 1-ша Набережна р.Стрілки,36 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Засумська,16/5– виконано роботи по частковому ремонту трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Нахімова,34 – виконано роботи по заміні засувки на мережі гарячого водопостачання, гаряче водопостачання відновлено;

Вул. В’ячеслава Чорновола,55, кв.\*\* – перекриття гарячого водопостачання житлового будинку для виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

Вул. Робітнича,84,кв.\*\*, вул. 1-ша Набережна р.Стрілки,38, кв.\*\* вул. Робітнича,94,кв.\*\* – злиття води з мережі опалення житлового будинку для виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

Вул. Іллінська,12,кв.\*\*, вул. Іллінська,12/1, кв.\*\* – виконано зтравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання по стояках, гаряче водопостачання відновлено;

Вул. Куликівська,27,кв.\*\* - усунення аварійної ситуації, перекриття холодного водопостачання по стояку, виконано ревізію запірної арматури, холодне водопостачання відновлено;

Вул. 1-ша Набережна р.Стрілки,36 - виконано обстеження інженерної мережі водовідведення для подальшого виконання ремонтних робіт;

Вул. Іллінська,12/2, кв.\*\*– перекриття холодного водопостачання житлового будинку для виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

Вул. Роменська,88 – виконано роботи по заміні запірної арматури на мережі холодного водопостачання, водопостачання відновлено;

Вул. Іллінська,10– виконано роботи по встановлюванню хомута на інженерній мережі водовідведення, протікання усунено;

Вул. Котляревського 2/7, кв.\*\*, вул. Пушкіна,55,кв.\*\*, вул. Данила Галицького,27,кв.\*\* – виконано ревізію в поверховому електрощитку, електропостачання відновлено;

Вул. Іллінська,51/1 – виконано заміну лампочки, комунальне освітлення відновлено;

Вул. В’ячеслава Чорновола,55,78– виконано роботи по заміні автоматичних вимикачів в поверховому електрощитку, електропостачання відновлено;

Вул. 1-ша Набережна р.Стрілки,38,кв.\*\* – виконано обстеження мережі електропостачання, надано консультацію;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Встановлення хомута на с-мі ХВП за адресою: вул.О.Береста буд.9, вул.Петропавлівська буд.123, вул.Соборна буд.32, пров.9 Травня буд.4

Прочищення та обстеження каналізації за адресою: вул.Прокоф'єва буд.12,буд.32А;пр-т М.Лушпи буд.15, вул.Г.Кондратьєва буд.48, вул.Харківська буд.23, вул.Г.Кондратьєва буд.126, буд. З.Космодемьянской буд. 4, вул.Шишкаревска буд. 15,вул. Д.Коротченка буд.37,вул.Соборна буд.32

Обстеження зливової каналізації за адресою: вул.Заливна буд.7

Прочищення зливової каналізації за адресою: вул.Заливна буд.31

Заміна крану опалення за адресою:вул.Г.Кондратьєва буд.183- 4шт.

Заміна засувки на опалення за адресою: вул.Г.Кондратьєва буд.183- 1шт.

Обстеження системи ХВП за адресою: вул.Харківська буд.23,буд.25

Зварювальні роботи на системі опалення за адресою: вул.Г.Кондратьєва буд.183

Зварювальні роботи на системі ХВП за адресою: вул.Г.Кондратьєва буд.140

Заміна каналізаційної системи: пр-т М.Лушпи буд.7- 0,5 м/п

Ревізія та ремонт електрощитка поверхового за адресою: вул.Харьковска буд. 1/1, вул.Г.Кондратьєва буд. 136/1.

Ревізія та ремонт електрощитової будинку за адресою: вул. Лебединска буд.12, вул. Прокоф’єва буд.30, пр-т М.Лушпи буд.49

Відновлено циркуляцію: вул.Заливна буд. 29, пр-т М.Лушпи буд.39,буд.35;   
вул. Шишкарівська буд.2, вул.Петропавлівська буд.127.

Ремонт під’їзду за адресою: вул.Харківська буд.22/1 (продовження робіт)

Обстеження пасажирського ліфту(згорів ОД) за адресою: вул.Черепіна буд.26

**ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс»**

Вул. Н. Сироватська, буд. 62 – обстеження каналізаційної мережі.

Вул. Харківська, буд. 58А – обстеження, усунення протікання трубопроводу ХВП.

Вул. Р. Корсакова, буд. 32 – прочистка каналізаційної мережі.

Вул. Богуна, буд. 2/1 – відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 58А - прочистка каналізаційної мережі в підвалі.

Вул. Миру, буд. 5 - відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Гайдара, буд. 29 – обстеження каналізаційної мережі.

Вул. Богуна, буд. 21 - прочистка каналізаційної мережі в підвалі.

Вул. СКД, буд. 1 - відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. СКД, буд. 50 - відновлення роботи мережі ГВП.

Пл. Пришибська, буд. 15/1 - прочистка каналізаційної мережі в підвалі під. №2.

Вул. СКД, буд. 21 - відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Прокоф’єва, буд. 3 - прочистка каналізаційної мережі в підвалі.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), 52А - прочистка каналізаційної мережі в підвалі.

Вул. Зеленко, буд. 5 – обстеження мережі ГВП на виявлення місця протікання.

Вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника .

Пр. М. Лушпи, буд. 10 – обстеження частини трубопроводу мережі ливневої каналізації в підвалі будинку, відновлення комунального освітлення біля під’їзду.

Вул. Харкіська, буд. 41 – обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника, відновлення роботи електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі.

Вул. Харківська, буд. 43 – відновлення роботи електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, обстеження електроплити в квартирі заявника.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

Вул. Харківська, буд. 32 під. 1; вул. СКД, буд. 6 під. 4; вул. Інтернаціоналістів, 22 під. 4; вул. Харківська, буд. 58А під. 3; вул. Харківська, буд. 46 під. 2; вул. СКД, буд. 12 під. 9, під. 7.

Вивіз листя за наступними адресами:

Вул. Р. Корсакова, буд. 32;

Вул. Р. Корсакова, буд. 34;

Вул. Р. Корсакова, буд. 30;

Вул. Р. Корсакова, буд. 28;

Вул. Р. Корсакова, буд. 26;

Вул. Р. Корсакова, буд. 24.

Продовжується ремонт під. №1 житлового будинку № 25/1 по вул. Прокоф’єва.

За адресою: вул. М. Вовчок, буд. 3 здійснений розпил та вивезення сухих частин дерева.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

**ПРБП «Рембуд»**

Прочищення каналізаційної системи*:* вул. Інтернаціоналістів,15 під’їзд 4, вул. Черепіна,82Б кв.\*, вул. Черепіна,62Б кв.\*, пр.-т М.Лушпи,30 кв.\*

Відновлювання циркуляції на мережі гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів,15 під’їзд 2, вул. Д.Коротченко,15 кв.\*, вул. Черепіна,42 В кв.\*, вул. Черепіна,84Б кв.\*

Ремонт стояку холодного водопостачання в санвузлі: вул. Черепіна,76 кв.\*

Кріплення труби каналізаційної мережі: вул. Черепіна,44 під.їзди1-4

Ремонтні роботи та прочищення кухонної каналізації: вул. Черепіна,80Б кв.\*

Встановлення хомуту на стояку гарячого водопостачання: вул. Черепіна,72 під’їзд 2

Ремонт змішувача на кухні: вул. Інтернаціоналістів,20 кв.\*

Перевірка приладу опалення: вул. Д.Коротченко,43 кв.\*

Ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання в санвузлі: вул. Інтернаціоналістів,17 кв.\*

Ремонт змішувача в ванній кімнаті: вул. Черепіна,74 кв.\*

Зварювальні роботи по стояку холодного водопостачання: вул. Черепіна,64 кв.\*

Ремонтні роботи по відновленню гарячого водопостачання (заміна кранів): вул. Черепіна,52 під’їзд 3

Заміна прокладки на шлангу підводу води пральної машини: вул. Черепіна,70А кв.\*

Прочистка фільтру на лічильнику холодного водопостачання в санвузлі: вул. Черепіна, 68 А кв.\*

Заміна лампочки в під’їзді: вул. Черепіна,70 А під’їзд 1, вул. Черепіна, 68А під’їзд 1.

Огляд та заміри для відновлення (ремонту) лавочок: вул. Черепіна,70А,70Б, 72,74А,74Б

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Відновлення циркуляціі гарячого водопостачання: вул. Ковпака, б. 11

Прочищення мереж каналізації: вул. Ковпака, б. 4; вул. Л.Українки, б. 25; вул. Ковпака, б. 43

Усунення аварійної ситуації системи холодного водопостачання: пр. Курський, б. 45

Усунення аварійної ситуації системи гарячого водопостачання: вул. Р.Атаманюка 33

Ремонт мереж електропостачання: вул. Чибисова 15 – відновлено контакт;пр. Курская 47 - відновлено контакт; вул. Леси Украинки 4\1 – відновлено контакт та встановлена лампочка; пр. Курская 103\1 – проведена заміна запобіжника в електричному щитку

Проведено обстеження інженерних мереж: вул. Ковпака, б. 29,31,33,35; вул. Р.Атаманюка, б. 53,59,63; вул. Л.Українки, б. 4,25

Вивезення листя: вул. Новорічна, б. 1-3; вул. Р.Атаманюка, б. 16-18

Крижування та вивезення зламаного гілля: вул. Ковпака, б. 17

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича 25 під’їзд 2; вул. Металургів 13 кв. \*\*\*; вул. Жукова 2/1; вул. Холодногірська 49 під’їзд 3; вул. Металургів 2;

Ремонт мережі холодного водопостачання за адресою: вул. Металургів 17 під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресою: вул. Реміснича 6 кв.\*\*\*; вул. Холодногірська 33/1 кв. \*\*\*; вул. Металургів 24 кв. \*\*\*;

Відновлення освітлення в квартирі за адресою: вул. Холодногірська 41 кв. \*\*\*; вул. Реміснича 12/1 кв. \*\*\*; вул. Металургів 7 кв. \*\*\*;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів 3 під’їзд 1; вул. Металургів 16 під’їзд 4;

Фарбування дитячого майданчика за адресою: вул. Реміснича 10;

Продовження ремонту машинного приміщення за адресою: вул. Лермонтова 1 під’їзд 1;

Ремонт пісочниці за адресою: вул. Лермонтова 1А;

Вивіз гілля та листя.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.