Звіт по виконаних роботах за 04.05.2016

КП «Сумижилкомсервіс»

Прочищення мереж каналізації: вул. Ковпака, б. 11, 17, 29, 33, 47; вул. Р.Атаманюка, б. 26, 51; пр. Курський, б. 47, 103/1;

Усунення аварійної ситуації холодного водопостачання: вул. Ковпака, б. 13

Ремонт мереж електропостачання: вул. Ковпака, б. 55 – проведена ревізія ел/щитку, пр. Курський, б. 47 - проведена ревізія в ел/щитку, вул. Новорічна, б. 3 – відновлено контакт в розподільній коробці, вул. Г.Чибісова, б. 12 – відновлено контакт в ел/щитку

Обстеження інженерних мереж: вул. Р.Атаманюка, б. 53

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Прочищення каналізаційної системи: вул. Інтернаціоналістів,65 Б кв.*, вул. Інтернаціоналістів,15 під’їзд 8, пр.-т М.Лушпи,42 кв.*, вул. Черепіна,50Б кв.*, вул. Черепіна,64 під’їзд 3, пр.-т М.Лушпи,24 кв.*

Відновлювання циркуляції на мережі гарячого водопостачання: вул. Черепіна,70А під’їзд 2, вул. Черепіна,68А під’їзд 1, вул. Черепіна,76 кв.*, вул. Черепіна,64 кв.*, вул. Черепіна,66 кв.*, вул. Черепіна,46 під’їзд 2

Зварювальні роботи на мережі  холодного водопостачання: вул. Черепіна,38 кв.*, вул. Черепіна,84А під’їзд 3,вул. Черепіна,66 під’їзд 2,вул. Черепіна,78 під’їзд 3

Зварювальні роботи на мережі гарячого водопостачання: вул. Черепіна, 50 під’їзд 1

Встановлення хомуту на стояку гарячого водопостачання: вул. Черепіна,82 Б під’їзд 2

Ремонт змішувача в ванній кімнаті: вул. Черепіна,38 кв.*, вул. Черепіна,76 кв.*, вул. Черепіна,52 кв.*

Усунення протікання зливного бачку : вул. Черепіна,72 кв.*

Встановлення хомуту на мережі холодного водопостачання: вул. Інтернаціоналістів,17 кв.*

Зварювальні роботи на мережі гарячого водопостачання в ванній: вул. Інтернаціоналістів,20 кв.*

Перепакування опалювального прибору: вул. Черепіна,46 кв.*

Встановлення лавочок: вул. Інтернацоналістів,63Б, 63А, вул. Черепіна,76 під’їзд 1, 80Б (дитячий майданчик), 62Б

Обхід поверхових щитків: вул. Інтернаціоналістів,20 під’їзд 1,2,3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ « КК КоменергоСуми»

вул. Пушкіна,55( ІІ під’їзд) – продовження опоряджувального ремонту під’їзду;

вул. Праці,31  – продовження виконання часткового ремонту козирків входів в під’їзди;

вул. Данила Галицького,35 – виконано роботи по фарбуванню бордюрів вапняним розчином;

вул. Іллінська,58 – виконано роботи по прибиранню, навантаженню та вивезенню сміття та листя;

вул. Іллінська,10 – огляд димовентиляційних каналів;

вул. Люблінська,5, вул. Іллінська,51/1,51Г – зтравлювання повітря з інженерної мережі для відновлення гарячого водопостачання;

вул. Іллінська,10, кв.** – виконано зварні роботи по усуненню протікання по стояку інженерної мережі гарячого водопостачання, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Котляревського,2/5, кв.**, вул. Іллінська,12, кв.***  – виконано обстеження  інженерної мережі холодного водопостачання, надана консультація;

вул. Білопільське шосе,53, 47, вул. Супруна,8, вул. Робітнича,67, вул. В’ячеслава Чорновола,55 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Засумська,16/5 – виконано  роботи по з’єднанню труб та встановлюванню хомутів на трубопроводі інженерної мережі водовідведення,  протікання усунено;

вул. Герасима Кондратьєва,152 – злиття води з мережі опалення житлового будинку для виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Ярослава Мудрого,57 – виконано обстеження  інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Декабристів,78 – виконано  роботи по ревізії запірної арматури в підвальному приміщенні, холодне водопостачання відновлено;

вул. Данила Галицького,27– виконано  роботи по прочищенню фільтрів на мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Пушкіна,4 – виконано обстеження  інженерних мереж водопостачання та водовідведення в підвальному приміщенні, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Нахімова,19 – виконано  роботи по усуненню протікання  на мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Роменська,100, кв.*, вул. Котляревського,2/2, кв.**, вул. Данила Галицького,69, кв.** – виконано роботи по ревізії поверхового електрощитка, електропостачання відновлено;

вул. Засумська,16/5 – виконано роботи по заміні патрона, комунальне електропостачання відновлено;

вул. Роменська,92 – виконано обстеження  електромережі в теплопункті для подальшого виконання робіт;

вул. Першотравнева,26, кв.** – виконано обстеження  поверхового електрощитка, сторонніх підключень не виявлено;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів 75 під’їзд 1;                         вул. Лермонтова 15 під’їзд 2; вул. Металургів 4  під’їзд 8; вул. Лермонтова 1  під’їзд  5;

Відкачка води с підвала за адресою: вул. Н.Холодногірська 10 під’їзд 2,3;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича  6 під’їзд 6;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Жукова  2/1 під’їзд 5;

Продовження ремонту машинного приміщення за адресою: вул. Лермонтова 1 під’їзд 1;

Встановлення та ремонт лавок

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Встановлення хомута на с-мі ХВП за адресою: вул. Академическа буд. 7, буд.3; вул.Соборна буд.43, вул.Гамалія буд.1

Встановлення хомута на с-мі ГВП за адресою: Харківська буд. 8/2 кв*

Прочищення  каналізації за адресою: вул.Черепіна буд.4, вул.Даргомижського буд. 3, вул.Г.Кондратьєва буд. 181  магазин « Асорті», вул.Г. Кондратьєва  буд.143, вул. Соборная 32, вул. Г.Кондратьєва буд.165/13, вул. Кооперативна буд. 4, вул.Петропавлівська буд. 53, буд.90;

Обстеження каналізаційної системи за адресою: Даргомижського пр-д 10(дворова), пр-д Даргомижського буд.9(дворова), вул. Шишкарівська буд. 15 кв*, Г. Кондратьєва буд.112.

Обстеження системи ГВП: вул.Д.Коротченко буд. 37, вул.Прокофьєва буд. 36; 32А.

Усунено протікання радіатора за адресою: вул.Харківська буд.5 кв.*

Обстеження системи ХВП: пр-т М.Лушпи буд.29,вул. Д.Коротченко буд. 37, 
вул. Прокофьєва буд. 36; 32А, пр-т  М.Лушпи буд. 57

Заміна кулькових кранів на ХВП : вул.Петропавлівська буд.127 -  11шт., вул.Черепіна буд.18- 1 шт.

Зварювальні роботи  на системі опалення: вул.Петропавлівська буд.127

Заміна системи ХВПза адресою : Петропавлівська буд.127- 100 м/п

Лампа, патрон за адресою: вул.Харківська буд.12, вул.Прокоф’єва 36

Ревізія та ремонт  електрощитка поверхового за адресою: Г. Кондратьєва буд.38, вул. Харківська буд.26/1,буд.1/1, пр-т М.Лушпи буд.15

Відновлено циркуляцію:  вул. Шишкарівська буд.2, вул. Г.Кондратьєва буд.211/1

Ремонт покрівлі за адресою: вул. Г.Кондратьєва буд.146/1- 70м2; буд.165/140 – 80 м2; вул. Петропавлівська буд.93  -   60 м2, буд. 68 м2; вул. Малиновського буд.1 – 30 м2,буд.9- 60 м2; вул. Соборна буд.42А – 70 м2.

Ремонт під’їзду  за адресою: вул. Харківська буд.22/1 (продовження робіт)

ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»

Вул. Р. Корсакова, буд. 32 – усунення протікання трубопроводу ХВП.

Вул. Борова, буд. 47 – обстеження елементів системи опалення, підготовка до опалювального періоду 2016-2017 рр.

Вул. Паркова, буд. 1 – обстеження, усунення протікання зі стелі.

Вул. Харківська, буд. 54 - обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Р. Корсакова, буд. 22 – обстеження каналізаційної мережі.

Вул. Водна, буд. 65/3 - обстеження, усунення протікання каналізаційної мережі.

Вул. Н. Сироватська, буд. 52 – обстеження каналізаційної мережі в підвалі.

Вул. Н. Сироватська, буд. 37 - прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 54 – відновлення комунального освітлення біля під’їзду.

Вул. Глинки, буд. 11 – обстеження, проведені ремонтні роботи електромережі.

Вул. Д. Коротченка, буд. 25 - обстеження, усунення протікання каналізаційної мережі.

Вул. Інтернаціоналістів, 22 - обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Д. Коротченка, буд. 15 – обстеження трубопроводу ХВП в квартирі заявника, обстеження, усунення протікання каналізаційної мережі в підвалі.

Вул. Д. Коротченка, буд. 31 - обстеження, усунення протікання каналізаційної мережі.

Вул. Д. Коротченка, буд. 17 – обстеження, усунення протікання, відновлення роботи системи ГВП.

Вул. Д. Коротченка, буд. 19  – обстеження, проведені ремонтні роботи електромережі.

Вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведені ремонтні роботи на трубопроводі ХВП.

Вул. СКД, 6/1 – виявлення та усунення протікання трубопроводу ГВП в санвузлі.

Вул. СКД, буд. 6 – обстеження пориву мережі ХВП.

Вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – обстеження мережі ХВП, ГВП.

Вул. Зеленко, буд. 5 – проведені зварювальні роботи на трубопроводі ГВП.

Вул. СКД, 48 – обстеження, усунення витоків води в санвузлі.

Вул. СКД. буд. 20 - обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. К. Зеленко, буд. 5 – обстеження, усунення протікання трубопроводу ГВП в підвалі.

Вул. Харківська, буд. 40 – обстеження, усунення протікання трубопроводу в санвузлі.

Вул. СКД, 23 - проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Харківська, буд. 40/1 - обстеження, проведені ремонтні роботи електромережі.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

Вул. Миру, буд. 5 під. 2; Вул. Харківська, буд. 39 (пасажирський); пр. М. Лушпи, буд. 22 під. 11; вул. Д. Коротченка, буд. 29 під. 1; вул. Д. Коротченка, буд. 27 під. 5; вул. Харківська, буд. 40/1 під. 1; вул. Прокоф’єва, буд. 25 під. 2; вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 під. 1; вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 під. 2; вул. Д. Коротченка, буд. 15 під. 5; вул. СКД, буд. 12 під. 7; вул. Харківська, буд. 58А під. 5; вул. Харківська, буд. 32 під. 1.

Вивіз листя та гілля за наступними адресами:

Вул. Глінки, буд. 7;

Вул. Паркова, буд. 1;

Вул. М. Вовчок, буд. 23;

Вул. М. Вовчок, буд. 13.

Прибирання в підвальних приміщеннях житлових будинків за наступними адресами:

Вул. СКД, буд. 6;

Вул. СКД, буд. 6 корп. 1.

Перевірка ДВК згідно графіку за наступними адресами:

Вул. Охтирська, буд. 2;

Вул. Охтирська, буд. 4;

Вул. Охтирська, буд. 6;

Вул. Охтирська,  буд. 8.

Покраска дитячого майданчику за адресою: вул. Харківська, буд. 38.

Продовжується ремонт під. №1 житлового будинку № 25/1 по           вул. Прокоф’єва.

Продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку по          пр. М. Лушпи, буд. 10.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДомКом Суми»

просп. Шевченка, буд.18 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. Шевченка, буд.23, кв.67 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, буд.25 - усунено протікання мережі холодного водопостачання,  встановили 2 хомути, ХВП відновлено;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконаний ремонт дверцят поповерхового електрощитка,  встановлено 4 лампи на сходовій клітині;

пров. З.Красовицького, буд.9 –  проведені роботи з налагодження циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Горького, буд.43 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд.14  – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд.12 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд.38  – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. Шевченка, буд.32 – усунено протікання  в підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд.2 - усунено протікання трубопроводу гарячого  водопостачання, встановлено хомут, ГВП відновлено;

просп. Шевченка, буд.3 (кв.4) - виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд.18  - виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, буд.20 - виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. З.Красовицького, буд.5 - прочистили каналізаційну мережу в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд.25 - прочистили каналізаційну мережу в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Троїцька 29 - проведені роботи з налагодження циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Горького, буд.23/2 – виконали роботи з часткового ремонту покрівлі кв.45;

пров. Суджанський, буд.20 – виконали роботи з часткового ремонту покрівлі кв. 44,45,60,90,119.;

Прибирання прибудинкових територій проводиться згідно графіка.