**Звіт по виконаних роботах за 6.05.2016 р. – 9.05.2016 р.**

**ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс»**

**6 травня**

Вул. Серпнева, буд. 9 – обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 58В – прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 54/1 – обстеження трубопроводу мережі ГВП.

Вул. Р. Корсакова, буд. 22 – обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. Охтирська, буд. 12 – прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 48 – обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. Д. Коротченка, 17 – обстеження, виявлення місця протікання трубопроводу ХВП в санвузлі.

Вул. Охтирська, буд. 24 - проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Вул. М. Вовчок, буд. 11 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Відновлення роботи ліфту за наступною адресою:

Пр. М. Лушпи, буд. 22 під. 10.

Вивіз листя та гілля за наступними адресами:

Вул. Г. Чеснова, буд. 9;

Вул. Г. Чеснова, буд. 7;

Вул. Г. Чеснова, буд. 11;

Вул. Г. Чеснова, буд. 4;

Вул. Прокоф’єва, буд. 11;

Пр. 3-й Парковий, буд. 6;

Вул. Охтирська, буд. 19/2.

Прибирання в підвальних приміщеннях житлових будинків за наступними адресами:

Вул. СКД, буд. 14;

Вул. СКД, буд. 16.

Перевірка ДВК згідно графіку за наступними адресами:

Вул. Охтирська, буд. 32;

Вул. Охтирська, буд. 34;

Вул. Охтирська, буд. 36;

Вул. Охтирська, буд. 38.

Продовжується ремонт під. №1 житлового будинку № 25/1 по вул. Прокоф’єва.

Продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку по пр. М. Лушпи, буд. 10 під. 1-12.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

**7 травня**

Вул. Сергія Табали (Сєвєра). буд. 30 – обстеження, відновлення роботи мережі ГВП; обстеження трубопроводу ливневої каналізації.

Вул. Охтирська, буд. 12 – прочистка каналізаційної мережі в санвузлі.

Вул. Д. Коротченка, буд. 31 – обстеження, відновлення роботи мережі ГВП в санвузлі.

Вул. Серпнева, буд. 9 – обстеження, прочистка каналізаційної мережі в санвузлі.

Вул. 2-га Староріченська, буд. 2 – обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – обстеження мережі ХВП, ГВП.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – обстеження мережі ХВП, ГВП.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25 – обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 39 – обстеження мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 33 – обстеження мережі ГВП.

Вул. Д. Коротченка, буд. 17 – обстеження, відновлення комунального освітлення в під’їзді; обстеження мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 100 - проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Харківська, буд. 43 – прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Н. Сироватська, буд. 66 – обстеження покрівлі в квартирі заявника.

Вул. Миру, буд. 5 - проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Охтирська, буд. 11 – прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

Вул. Миру, буд. 5 під. 4; пр. М. Лушпи, буд. 14 під. 1; Вул. Сергія Табали (Сєвєра). буд. 30 під. 6; вул. Прокоф’єва, буд. 25 під. 2; вул. К. Зеленко, буд. 1 під. 1.

**8 травня**

Вул. Харківська, буд. 58А – прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра). буд. 70/1 – обстеження, усунення протікання трубопроводу ГВП.

Вул. Р. Корсакова, буд. 22 – обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. Богуна, буд. 2/1 – обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. 2-га Староріченська, буд. 6 – обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 48 - обстеження, усунення протікання трубопроводу ГВП в підвальному приміщенні.

Пр. М. Лушпи, буд. 12 – обстеження усунення протікання трубопроводу ГВП на технічному поверсі.

Вул. Охтирська, буд. 19 – обстеження, виявлення місця протікання трубопроводу каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Вул. К. Зеленко, буд. 12 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення; обстеження місця протікання трубопроводу каналізаційної мережі в санвузлі.

**9 травня**

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 12 – обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Богуна, буд. 2/1 – прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 32 – прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Миру, буд. 5 – прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 34 – обстеження мережі дворової каналізації.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

вул. Д. Коротченка, буд. 15 під. 5; вул. Харківська, буд. 40 під. 5; пр. М. Лушпи, буд. 22 під. 5; вул. Харківська, буд. 38 під. 2.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль» (6.05.2016 р.)**

Встановлення хомута на с-мі ХВП за адресою: вул. Петропавлівська буд. 109 кв.\*, пр-т М.Лушпи буд.43/2, вул.Соборна буд.32.

Прочищення каналізації за адресою: вул. Харківська буд.12, вул.Г.Кондратьєва буд.126, буд.35, буд.122, вул.Прокоф'єва буд.36 - офіс, Козацький вал буд.4, пр-т М.Лушпи буд.31,буд.47, вул.Даргомижського буд.1, вул.Петропавлівська буд. 90, буд.53; вул.Гагаріна буд.16 ресторан «Бруденшафт»

Обстеження каналізаційної системи за адресою: пр-т М.Лушпи буд.47, вул. Малиновського буд.9(дворова), Козацький вал буд.4(дворова), вул.Федька буд.7

Обстеження системи ГВП: пр-т М.Лушпи буд. 9, вул.Харківська буд.22/1.

Обстеження системи ХВП: вул.Петропавлівська буд.72 кв.\*, пр-т М.Лушпи буд.15, буд.9; вул.Харківська буд.22/1.

Ревізія запірної арматури за адресою: Покровська пл. буд.22.

Усунення протікання зливової каналізації за адресою: вул.Заливна буд.29.

Зварювальні роботи на системі ХВП: вул.Шишкарівська буд.15.

Заміна кулькових кранів ГВП: вул.Черепіна буд.4-4 шт.

Заміна системи ХВП : вул. : пр-т М.Лушпи буд.15- 3 м/п.

Ревізія міжповерхового щитка за адресою: вул. Малиновського буд.2, вул. Г.Кондратьєва буд.25/1, буд.122, буд.154, буд.110; вул.Харківська буд.8 кв.\*, буд.6/2 кв.\*, Покровська пл. буд.27, вул. Петропавлівська буд.123, буд.127, вул. Черепіна буд.26.

Ревізія та ремонт щитової будинку за адресою: вул. Соборна буд. 27, пр-т М.Лушпи буд.15, буд.47,буд.49;вул.Прокоф’єва буд.30, вул. Г.Кондратьєва буд.4.

Відновлено циркуляцію за адресою: вул.Заливна буд. 31, вул. Черепіна буд.26, буд.12, буд.4; пр-т м.Лушпи буд.29, вул.Г.Кондратьєва буд.221/1, вул.Соборна буд.32, вул.Харківська буд.6/2.

Відновлено фазу на ліфт за адресою: вул.Прокоф’єва буд.30.

Ремонт під’їзду за адресою: вул.Шишкарівська буд.11 під.№1(продовжуються роботи).

Ремонт покрівля за адресою: Покровська пл. буд.25 кв.68- 30м2.

**КП «Сумижилкомсервіс» (6.05.2016 р.)**

Прочищення мереж каналізації: вул. Р.Атаманюка, б. 29, 43; пр. Курський, б. 103/1

Ремонт мереж електропостачання: пр. Курський, б. 103 – відновлено контакт в ел/щитку;

Обстеження інженерних мереж: вул. Ковпака, б. 11, 13, 15, 17; пр. Курський, б. 135

Прочищення ДВК: пр. Курський, б. 33; пров. Л.Украинки, б. 2

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «ДомКом Суми» (6.05.2016 р.)**

Провул. З. Красовицького, буд.9 – прохлоровано підвальне приміщення;

Вул. Новомістенська, буд.33 – виконані роботи по ремонту вимикача комунального електропостачання;

Вул. Привокзальна, буд.7 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Новомістенська, буд.4 – проведений ремонт поповерхового електричного щитка, освітлення в квартирі відновлено ;

Вул. Горького, буд.43 – прохлоровано підвальне приміщення;

Пл. Горького, буд.2 – прочистили каналізаційну мережу по стояку в кухні;

Пр. Шевченка, буд.22 – прочистили каналізаційну мережу в підвальному приміщенні;

Вул. Леваневського, буд.2 – ремонт засувки мережі опалення, протікання усунено;

Вул. Горького, буд.40 – виконані роботи по заміні патрону на мережі комунального електропостачання, встановлена лампа;

Вул. Супруна, буд.2 – виконані роботи з прочищення димовентиляційних каналів;

Вул. Новомістенська, буд.35– виконано частковий ремонт покрівлі кв.35, 18 та над сходовою клітиною 1 та 2 під’їзду.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

**ТОВ «КК «КоменергоСуми» (6.05.2016 р. – 09.05.2016 р.)**

Вул. Пушкіна,55( ІІ під’їзд) – продовження опоряджувального ремонту під’їзду;

Вул. Праці,31 – фарбування козирків входів в під’їзди;

Вул. Данила Галицького,53 – розпочато ремонт покрівлі, частковий ремонт оголовків димовентиляційних каналів;

Вул. Котляревського,2/2,2/2А,2/3,2/5,2/6,2/7,2/8,3/1–наповнення піском пісочниць;

Вул. Роменська,89, вул. Данила Галицького,35,68 вул. Лисенка,10 – виконано обстеження інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

Вул. Котляревського,2/7, вул. Нахімова,36, вул. Засумська,12Г, вул. Лисенка,10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, протікання усунено;

Вул. Засумська,12А, кв.\*\* – перекриття холодного водопостачання для подальшого виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

Вул. Інтернаціоналістів,41,\*\* – протікання з вище розташованої квартири, доступ мешканцями не надано;

Вул. В’ячеслава Чорновола,78, кв.\*\* вул. 1-ша Набережна р. Стрілки,10, кв.\*\* – виконано обстеження інженерних мереж водопостачання та водовідведення з метою виявлення причини протікання;

Вул. Герасима Кондратьєва, кв.\*, вул. Люблінська,5, кв.\*\*, вул. Ярослава Мудрого,50, нежитлове приміщення – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

Вул. Ярослава Мудрого,50 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, водопостачання відновлено;

Вул. Іллінська,51/1 – виконано обстеження мережі холодного водопостачання, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

Вул. Іллінська,12 – зтравлювання повітря з інженерної мережі для відновлення гарячого водопостачання;

Пр. Шевченка,10 – виконано роботи по ревізії запірної арматури в приміщенні загального користування, протікання усунено;

Вул. Лисенка,10 – виконано роботи по з’єднанню труб інженерної мережі водовідведення, протікання усунено;

Вул. Котляревського,2/2, кв.\*\*, 2/7, кв.\*\*, вул. Іллінська,38, кв.\*\* – виконано роботи по ревізії поверхового електрощитка, електропостачання відновлено;

Вул. Іллінська,49 – виконано обстеження мережі електропостачання, для подальшого виконання заявка передана ПАТ «Сумиобленерго»;

Вул. Іллінська,35 – виконано роботи по заміні патрона, комунальне електропостачання відновлено;

Вул. Котляревського,2/2, кв.\*\* – виконано роботи по заміні автоматичного вимикача, електропостачання відновлено;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд» (6.05.2016 р. – 9.05.2016 р.)**

Прочищення каналізаційної системи*:* вул. Черепіна,42В кв.\*, вул. М.Лушпи,30 кв.\*

Відновлювання циркуляції на мережі гарячого водопостачання: вул. Черепіна,42В кв.\*, вул. Д.Коротченко ,43 кв.\*, вул. Черепіна,65 А кв.\*

Ліквідування протікання по стояку мережі холодного водопостачання: пр.-т М.Лушпи,42 кв.\*

Встановлення хомуту на мережі стояку холодного водопостачання в санвузлі: вул. Черепіна,40 кв.\*

Перепакування стояка холодного водопостачання в санвузлі: вул. Черепіна,40 кв.\*

Ліквідування протікання на мережі холодного водопостачання в санвузлі: вул. Д.Коротченко,41 кв.\*

Усунення протікання трубопроводу опалення: вул. Черепіна,76 кв.\*

Усунення протікання мережі холодного водопостачання: вул. Інтернаціоналістів,25 кв.\*

Заміна крану на мережі холодного водопостачання в підвалі: вул. Черепіна,42 кв.\*

Встановлення лавочок: вул. Черепіна,80Б (дитячий майданчик),76 під’їзд 1, вул. Інтернаціоналістів,63А,63Б, пр.-т М.Лушпи,40,32 (дитячий майданчик)

Відновлення комунального освітлення: вул. Заливна,5/1 під’їзд 1, вул. Д.Коротченко,45 під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС» (6.05.2016 р. – 9.05.2016 р.)**

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича 25 кв. \*\*\*; вул. Холодногірська 33/1 під’їзд 1,2; вул. Реміснича 31 кв. \*\*\*; вул. Жукова 6 під’їзд 1; вул. Металургів 16 під’їзд 1; вул.

Ремонт мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Жукова 33/1 під’їзд 1; вул. Реміснича 31 кв. \*\*\*; вул. Металургів 24 кв. \*\*\*;

Ремонт мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів 24 кв.\*\*\*; вул. Реміснича 31 кв. \*\*\*; вул. Реміснича 35 кв. \*\*\*;

Ремонт мережі каналізації за адресою: вул. Металургів 17 під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська 41 кв. \*\*\*; вул. Холодногірська 45 кв. \*\*\*;

Відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів 15 кв. \*\*\*; вул. Холодногірська 37 кв. \*\*\*;

Відновлення комунального освітлення за адресою: вул. Праці 26 під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів 24 під’їзд 2; вул. Металургів 14 під’їзд 2; вул. Жукова 2/1 під’їзд 5; вул. Металургів 24 під’їзд 1,2; вул. Лермонтова 17 під’їзд 3; вул. Реміснича 25 під’їзд 1,4; вул. Холодногірська 39 під’їзд 1;

Продовження ремонту машинного приміщення за адресою: вул. Лермонтова 1 під’їзд 1;

Фарбування дитячого майданчика за адресою: вул. Металургів 9;

Ремонт та встановлення лавок.

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.