Звіт по виконаних роботах за 18.05.2016 р.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича 10/1кв. 29; вул. Н. Холодногірська 10; Жукова 2/1 кв. *; вул. Реміснича 25, кв. *.

Відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів 5кв. *; вул. Лермонтова 1кв.*.

Ремонт ливнівки за адресою: вул. Лермонтова 3 кв.*.

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Металургів, 24 під’їзд 1, 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3.

Продовження ремонту під’їзду за адресою: вул. Лермонтова 15 під’їзд 3;

Скління вікон за адресою: вул. Лермонтова 15 під’їзд 1.

Ремонт покрівлі над машинним приміщенням за адресою: вул. Металургів 17 під’їзд 1.

Встановлення дверей виходу на дах за адресами: вул. Реміснича 15; вул. Реміснича 17.

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр..М.Лушпи, 38,кв.*, вул. Черепіна, 68а, кв.*.

Зварювальні роботи трубопроводу холодного водопостачання: вул. Черепіна, 74,кв.*, вул. Черепіна, 54, кв*.

Зварювальні роботи на мережі гарячого водопостачання:вул. Черепіна, 84а, кв.*.

Заміна ділянки мережі водовідведення:вул. Черепіна, 84б, підвал.

Перепакування згону на розводки холодного, гарячого водопостачання:    вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.*х/в, вул.Черепіна, 52, кв.*.

Прочистка розводки системи гарячого та холодного водопостачання: вул. Черепіна, 62,кв.*, хв.

Заміна корінного вентиля на мережі холодного водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

Ремонт вентиля, крану: вул. Черепіна, 82б, кв.*, г/в, х/в.

Роботи з прочищення системи водовідведення із покрівлі: вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.*, вул. Д. Коротченко, 45, кв*, вул. Черепіна, 36в, кв*.

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська,51г – завершення робіт по фарбуванню трубопроводу газопостачання.

Вул. Данила Галицького, 34 – виконано роботи по ремонту та фарбуванню лавки (ІІІ під’їзд).

Вул. Герасима Кондратьєва, 152 – виконано обстеження козирків, покрівлі, під’їздів, вимощення та лавок для подальшого проведення ремонтних робіт.

Вул. Іллінська, 52/2,12/1, вул. Нахімова, 19, 40, пров. Гетьманський, 14 – виконано роботи по викошуванню трави.

Вул. Першотравнева, 26 – виконано роботи по заміні ділянки трубопроводу та запірної арматури інженерної мережі опалення в підвальному приміщенні.

Вул. Котляревського, 3/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної витяжки.

Вул. Пушкіна, 20 – виконано обстеження інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання в підвальному приміщенні для подальшого проведення ремонтних робіт.

Вул. Данила Галицького, 35 	– виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі.

Вул. Засумська, 12г – виконано обстеження наслідків протікання; для виявлення причини доступ мешканцями не надано.

Вул. Іллінська, 52/1, вул.Засумська,12г – зтравлювання повітря з інженерної мережі гарячого водопостачання, гаряче водопостачання відновлено.

Вул. Робітнича, 84, кв.* – виконано обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультацію.

Вул. Ярослава Мудрого, 5, кв. * – виконано роботи по улаштуванню хомута на трубопроводі інженерної мережі холодного водопостачання, протікання усунено.

Вул. Першотравнева, 26, кв.* – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі.

Вул. Котляревського, 2/7 (6 під.), 2/5 (4 під.) – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, протікання усунено.

Вул. Іллінська, 12/2, кв.* – виконано обстеження мережі електропостачання, сторонні підключення не виявлено.

Вул. Іллінська, 38, кв.*, 51/1, кв.* – виконано роботи по ревізії поверхового електрощита, електропостачання відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Усунення аварійної ситуації на трубопроводі холодного водопостачання : пр. Курський, б. 33 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні, течію усунено.

Ремонт мереж електропостачання: вул. Ковпака, б. 29 –встановлена лампочка при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Обстеження ДВК: вул. Л. Українки, б. 4.

Обстеження інженерних мереж: вул. Р.Атаманюка, б. 21. 26, 28. 41, 43, 45, 67, 69.

Прочищення каналізаційних х мереж: вул. Р.Атаманюка, б. 55.

Покос прибудинкової території: вул. Ковпака, б. 14; пр. Курський, б. 105,121, 125, 135.

Прибирання технічного поверху: вул. Ковпака, б. 31.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Встановлення хомута на с-мі ХВП за адресою:вул. Г. Кондратьєва, буд. 50.

Прочищення каналізації за адресою:вул. Перекопська буд. 17, буд. Г. Кондратьєва, буд. 126

Прочищення та обстеження зливової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва буд.36, вул. Заливна буд. 31, буд. 13, Прокоф’єва буд.22(обстеження).

Обстеження каналізаційної системи за адресою: вул. Прокофьєва, буд. 36 (дворова), пр-т М. Лушпи, буд. 55, буд. 57(дворова), вул. Радянська, буд. 5 (дворова).

Обстеження запірної арматури в теплопункті: Г. Кондратьєва, буд. 50.

Обстеження системи ХВП: Г.К ондратьєва буд. 140, кв.*.

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Черепіна, буд. 12, вул. Д. Коротченка, буд. 35, вул. Черепіна, буд. 26, вул. Г. Кондратьєва, буд. 211/1.

Зварювальні роботи на системі ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд.140.

Зварювальні роботи на зливовій каналізації за адресою: вул. Заливна, буд. 31.

Заміна системи каналізації: вул. Петропавлівська, буд.127, під.1- 60 м/п, вул. Г. Кондратьєва буд.187 під.3 - 5 м/п.

Зварювальні роботи на системі ГВП: вул. Д Коротченка, буд.35, під. 3.

Заміна системи ГВПза адресою: вул. Д. Коротченка, буд.35, під.3- 6 м/п.

Заміна лампи, патрона за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд.46, пр-т М. Лушпи, буд. 9.

Ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 46.

Ревізія та ремонт в щитовій будинку за адресою: пр-т М.Лушпи, буд. 29.

Проведено покос за адресою: вул..Заливна, буд. 9.

Запуск ліфта за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 30, під’їзд №1.

ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс»

Вул. Р. Корсакова, буд. 30 – обстежена мережа дворової каналізації.

Вул. Р. Корсакова, буд. 22 – обстежена мережа дворової каналізації.

Вул. Н. Сироватська, буд. 66 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження електромережі комунальної електроенергії, відрегульоване реле часу.

Вул. Н. Сироватська, буд. 37 – обстеження покрівлі козирка над входом в під’їзд.

Вул. Н. Сироватська, буд. 59 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Охтирська, буд. 24 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника, відновлення.

Вул. СКД, буд. 23 – обстеження трубопроводу мережі опалення.

Вул. Харківська, буд. 32 – прочистка каналізаційної мережі.

Вул. Харківська, буд. 44 – обстеження, проведені ремонтні роботи на трубопроводі ХВП.

Вул. Харківська, буд. 40 – обстеження, виявлення місця протікання в санвузлі.

Вул. СКД, буд. 21 – проведені ремонтні роботи електромережі в підвальному приміщенні.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), 70/1 – проведено обстеження електромережів підвальному приміщенні, відновлення роботи.

вул. Харківська, буд. 32 – проведено обстеження електромережі в підвальному приміщенні, відновлення роботи.

Вул. Д. Коротченка, буд. 21 – прочистка каналізаційної мережі.

Пр. М. Лушпи, буд. 20 – обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 41 – обстежена мережа дворової каналізації.

Вул. Д. Коротченка, буд. 31 – обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 – прочистка трубопроводу ливневої каналізації.

Вул. Д. Коротченка, буд. 31 – обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 43 – обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – відновлення роботи електромережі комунального освітлення.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

вул. Харківська, буд. 32 під. 2; вул. Харківська, буд. 58б, під. 3; вул. Харківська, буд. 58а, під. 5; пр. М. Лушпи, буд. 10, під. 3; вул. К. Зеленко, буд. 1, під. 2.

Прибирання в підвальних приміщеннях житлових будинків за наступними адресами:

вул. СКД, буд. 50;

вул. СКД, буд. 9.

Перевірка ДВК згідно графіка за наступними адресами:

вул. Харківська, буд. 40/2;

вул. Харківська, буд. 42;

вул. Харківська, буд. 44;

вул. Харківська, буд. 46.

Покос трави за наступними адресами:

вул. Охтирська, буд. 25 (частково);

вул. Охтирська, буд. 23(частково);

вул. М. Вовчок, буд. 13;

вул. М. Вовчок, буд. 15;

вул. Серпнева, буд. 5;

вул. Серпнева, буд. 9;

вул. Серпнева, буд. 7.

Вивіз листя та гілля за наступними адресами:

вул. Охтирська, буд. 19/3;

вул. Охтирська, буд. 19/2;

вул. Серпнева, буд. 7.

Завоз піску на дитячі майданчики:

вул. Охтирська, буд. 19/2;

вул. Охтирська, буд. 22;

вул. М. Вовчок, буд. 13;

вул. М. Вовчок, буд. 15;

вул. Серпнева, 7.

Ремонт машинних приміщень за адресою:

вул. Д. Коротченка, буд. 25 під. № 1, 2, 3, 4.

Продовжується ремонт козирків над входами в під’їзди житлового будинку:

пр. М. Лушпи, буд. 10 під. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку по пр. М. Лушпи, буд. 10 під. 1-12.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДомКом Суми»

Пров. І. Дерев’янка, буд. 1 – обстеження димовентиляційного каналу.

Пр. Шевченка, буд. 22 – при виконанні робіт з прочищення димовентиляційних каналів з покрівлі у під’їзді № 1 у вентиляційному каналі виявлена цегла. Представниками підприємства проведені роботи із часткового розбирання цегляної кладки між 4-м та 5-м поверхами. У вказаному вентиляційному каналі виявлена цегла. Канал прочищений, приведений до належного стану. Виконаний ремонт пошкодженої стіни в під’їзді № 1.

Вул. Супруна, буд. 12/1 – проведені роботи по заміні чотирьох засувок мережі опалення.

Пр. Шевченка, буд. 19 – виконані роботи по накладенню бандажу на трубопровід каналізації. Протікання каналізаційної мережі усунено.

Пр. Горького, буд. 23/1 – проведені роботи із заміни рубильника мережі електропостачання в щитовій житлового будинку.

Вул. Новомістенська, буд. 24 – виконані роботи із заміни каналізаційного трубопроводу загальним обсягом приблизно 9 м.

Пров. З.Красовицького, буд. 5 – виконані роботи з ремонту та скління дверей на сходовій клітині.

Вул. Леваневського, буд. 14 – продовжуються роботи по ремонту        під’їзду № 1.

Вул. Супруна, буд. 4 – виконані роботи з часткового ремонту покрівлі над квартирою № *.

Вул. Рибалка, буд. 4 – проведені роботи з прочищення димовентиляційного каналу.

Вул. Супруна, буд. 22 – встановлений хомут на трубопровід холодного водопостачання , протікання мережі усунено.

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи з прочищення мережі каналізації , протікання усунено.

Вул. Бельгійська, буд. 23 – проведені роботи з розпилу дерева, що впало на проїжджу части у результаті негоди.

Вул. Новомістенська, буд. 23 - виконані роботи з прочищення мережі каналізації, протікання в підвальному приміщенні усунено.

Пл. Горького, буд. 6 – проведені роботи із заміни автоматів мережі електропостачання у кількості 2 шт.

Вул. Супруна, буд. 28, буд. 32/1, пров. З .Красовицького, буд. 7, буд. 9, вул. Новомістенська, буд. 27 – роботи по покосу прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.