Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.05.2016 р.

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Героїв Чорнобиля, 8 – продовження робіт по ремонту цоколя;

вул. Пушкіна, 55 –  продовження робіт по частковому ремонту покрівлі;

вул. Білопільський шлях, 9/3 –  виконано роботи по улаштуванню дверного блоку до теплопункту;

вул. 1-ша Набережна р. Стрілки, 10а – виконано обстеження жолобів для подальшого проведення ремонтних робіт та тротуарної плитки, надано консультацію;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – виконано обстеження козирків для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 10  – виконано обстеження покрівлі та лавки для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Роменська, 89, кв. * – виконано обстеження наслідків протікання балконної плити, надано консультацію;

вул. Першотравнева, 22, кв.*, вул. 1-ша Набережна р. Стрілки, 38, кв.*, вул. Ярослава Мудрого, 15, кв.* – виконано обстеження димовентиляційних каналів по заявках мешканців;

вул. Іллінська, 35 – виконано роботи по викошуванню трави;

вул. Ярослава Мудрого, 50, 57– виконано роботи по розпилюванню та знесенню до купи звалених буревієм дерев для подальшого вивезення;

вул. Іллінська, 51/1, кв.* – виконано перекриття холодного та гарячого  водопостачання для подальшого виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Жукова, 3 – встановлення хомута на трубопроводі інженерної мережі холодного водопостачання в коридорі, протікання усунено;

вул. Білопільський шлях,43 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Засумська, 16/5 – виконано роботи по улаштуванню хомута на трубопроводі інженерної мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Пушкіна, 20, вул. Садова, 32, вул. Ярослава Мудрого, 52, вул. Нахімова, 21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Іллінська, 12/1, кв.* – виконано роботи по прочищенню фільтра та заміні запірної арматури на мережі холодного водопостачання, водопостачання відновлено;

вул. Іллінська, 51/1 – зтравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Засумська, 16б, кв.* – виконано обстеження наслідків залиття; для встановлення причини залиття мешканцями вищерозташованої квартири не надано доступу для обстеження інженерних мереж; перекрито холодне водопостачання на стояк;

вул. Робітнича, 94, кв.* – виконано зварні роботи на трубопроводі інженерної мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 38, кв.* – виконано роботи по  заміні запірної арматури на мережі холодного водопостачання, протікання усунено;

вул. Засумська, 11 (теплопункт) – виконано обстеження наслідків залиття; для встановлення причини залиття мешканцями вищерозташованої квартири не надано доступу для обстеження інженерних мереж;

вул. Засумська, 16б – виконано роботи по заміні патрона на першому поверсі, комунальне електропостачання відновлено;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. Гетьманський, 14 – виконано обстеження мережі електропостачання комунального освітлення для подальшого проведення ремонтних робіт.

Прибирання прибуд.инкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс»

Вул. Глінки, буд. 11 – обстеження покрівлі над квартирою заявника.

Вул. М. Вовчок, буд. 3 –відкачка каналізаційних стоків в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи на трубопроводі каналізаційної мережі.

Вул. Миру, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Н. Сироватська, буд. 66 – обстеження, визначення місця протікання в санвузлі.

Вул. Харківська, буд. 58а – проведено обстеження електромережі.

Вул. Богуна, буд. 21 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 31 – обстеження трубопроводу ХВП на виявлення місця протікання.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 - обстеження трубопроводу ХВП на виявлення місця протікання.

Вул. Д. Коротченка, буд. 23 – обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Д. Коротченка, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Д. Коротченка, буд. 21 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Д. Коротченка, буд. 19 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Д. Коротченка, буд. 23 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 – обстеження, проведені ремонтні роботи на трубопроводі мережі ХВП.

Вул. СКД, буд. 12 – обстеження, проведені ремонтні роботи на трубопроводі каналізаційної мережі; прочистка трубопроводу ливневої каналізації; обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. СКД, буд. 19 – обстеження, проведені ремонтні роботи на трубопроводі мережі ГВП.

Вул. СКД, буд. 18 – обстеження, проведені ремонтні роботи на трубопроводі мережі ГВП.

Вул. СКД, буд. 5 – відновлення роботи електромережі комунального освітлення біля під’їзду.

Вул. СКД, буд. 34 – відновлення роботи електромережі комунального освітлення біля під’їзду.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

Вул. Харківська, буд. 40/1 під. 1;вул. Богуна, буд. 16 під. 1; Вул. Харківська, буд. 54/1 під. 4; вул. Д. Коротченка, буд. 17 під. 2; Вул. Харківська, буд. 32 під. 3; вул. Прокоф’єва, буд. 31 під. 2.

Прибирання в підвальних приміщеннях житлових будинків за наступними адресами:

вул. Харківська, буд. 39;

вул. Харківська, буд. 40/2.

Перевірка ДВК згідно графіку за наступними адресами:

вул. К. Зеленко,  буд. 12;

вул. К. Зеленко,  буд. 3;

вул. К. Зеленко,  буд. 5.

Покос трави за наступними адресами:

вул. Р. Корсакова, буд. 18;

вул. Паркова, буд. 1;

вул. Миру, буд. 5.

Ремонт машинного приміщення за адресою:

вул. Д. Коротченка, буд. 25 під. № 3.

Продовжується ремонт входів в під’їзди за адресою:

вул. Д. Коротченка, буд.25 під. № 1, 2, 3, 4.

Продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку за адресою:

вул. Богуна, буд. 21.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресою: Шишкарівська, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Харківська, буд. 12, вул. Харківська, буд. 23/1, вул. Черепіна, буд. 6, вул. Харківська, буд. 7, вул. Покровська, буд. 11, вул. Г. Кондратьєва, 154(дворова), вул. Первомайська, буд. 10.

Обстеження системи ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 181, вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Харківська, буд. 9.

Встановлення хомутів на системі ХВС: вул. Г. Кондратьєва буд. 110 (1 шт), вул. Петропавлівська, буд.109 (1 шт), вул. Г. Кондратьєва, буд. 122 (1 шт), буд. 191(1 шт), вул. Шишкарівська, буд.15 (1 шт), вул. Прокоф’єва, 24б (1 шт), пр-т М. Лушпи, буд. 9 (3 шт), буд.15 (1 шт).

Прочищення та обстеження зливової каналізації: вул. Покровська, буд. 25, вул. Заливна, буд. 13.

Заміна системи каналізації: вул. Петропавлівська, буд. 107 (25м/п), вул. Огарьова, буд. 4 (5 м/п), вул. Харківська, буд. 7 (4 м/п), буд. 23/1 (4 м/п).

Проведені зварювальні роботи: вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Петропавлівська, буд. 107, вул. Покровська, буд. 25.

Заміна зливової каналізації: вул. Д. Коротченка, буд. 18(4 м/п), вул. Прокоф’єва, буд. 24Б (3 м/п).

Заміна кранів на с-мі опаленні:вул. Г. Кондратьєва, 143 (2 шт).

Заміна кранів на с-мі ГВС: вул. Черепіна, буд. 10 (4 шт).

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Заливна, буд. 9, вул. Харківська, 23/1, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2.

Заміна лампи, патрона за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 2, вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 25, буд. 23, буд. 22/1, Г. Кондратьєва, буд.114, 143, вул. Петропавлівська, буд.129.

Ревізія та ремонт  міжповерхового щитка буд.инку за адресою: пр-т М. Лушпи, буд.29, буд. 31, буд. 55, вул. 20 років Перемоги, 3а, вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, буд. 143, буд. 114, вул. 9 Травня, буд. 8, вул. Петропавлівська, буд. 74.

Ревізія та ремонт в щитовій будинку за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165а, вул. Воскресенська, буд.15, вул. Харківська, буд. 23, пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 29.

Проведено прибирання підвалу за адресою: пр-т М. Лушпи, буд.15, буд. 23

Проведено покос трави за адресою: вул. Радянська, буд. 5,буд. 1, буд. 2, буд. 4, вул. Харківська, буд. 5, буд. 9.

Проведено вивіз гілля: вул. Малиновського, буд. 1, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 74, вул. Петропавлівська, буд. 107.

КП «Сумижилкомсервіс»

Прочищення каналізаційних  мереж: . Курський, буд. 39, 131.

Прочищення водостічної труби: пр. Шевченка, буд. 13.

Проведення планового відключення води: вул. Ковпака – в зв’язку з заміною рушникосушарки в квартирі, буд. 55; вул. Р. Атаманюка, буд. 49 – в зв’язку з заміною  корінних кранів на холодному та гарячому водопостачанні;              вул. Р. Атаманюка, буд. 69 – в зв’язку з заміна труб холодного та гарячого водопостачання в квартирі.

Ремонт мереж електропостачання: вул. Р. Атаманюка, буд. 29  – проведена заміна пакетника, освітлення відновлено; вул. Новорічна, буд. 3 – відновлено контакт та встановлена лампочка, комунальне освітлення відновлено; вул. Р. Атаманюка,   буд. 55 – встановлена лампочка, комунальне освітлення відновлено.

Проведено обстеження інженерних мереж: вул. Ковпака, буд. 33, 35, 41, 45, 43.

Проведення спилу аварійних дерев та вивіз гілля: вул. Ковпака, буд. 41, 55;       вул. Р. Атаманюка, б. 1а, пров. Л. Українки, буд. 2а, вул. Новорічна, буд. 4 - 6

Проведення покосу: вул. Р. Атаманюка, буд. 14.

Прибирання прибудинкових територій (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8 під’їзд 5;                         вул. Металургів, 17 під’їзд 1; вул. Реміснича, 15 під’їзд 1;вул. Холодногірська, 33/1під’їзд 1;вул. Реміснича 6А  під’їзд 1;

ремонт мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова 1 кв.*; вул. Холодногірська 37;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                         вул. Холодногірська 33/1 кв. *; вул. Н. Холодногірська 10 кв. *;

відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича 12/2 кв. *;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова 15 під’їзд  3;

ремонт під’їзду за адресою: вул. Холодногірська 45  під’їзд 5.

ремонт покрівлі за адресою: вул. Металургів 5.

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Д. Коротченка, 43 кв.*, вул. Черепіна, 66 під’їзд 1.

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Черепіна, 54а, під’їзд 2.

Ліквідування протікання в санвузлі: вул. Заливна,5 кв.*, вул. Черепіна, 62 кв.*, вул. Черепіна, 78 кв.*, вул. Черепіна, 62 кв.*.

Зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання:                           вул. Д. Коротченка, 43 кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57а кв.*, вул. Черепіна, 66 кв.*, вул. Черепіна, 64 кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63а кв.*,                            вул. Інтернаціоналістів, 65б під’їзд 1.

Ремонт крану : вул. Черепіна, 80б кв.*.

Ремонтні роботи по відновленню холодного і гарячого водопостачання:    вул. Інтернаціоналістів,20кв.*, пр-т М.Лушпи, 30 кв.*.

Встановлення хомуту на мережі гарячого водопостачання: вул. Черепіна, 64 кв.*

Ремонт зливного бачку: вул. Черепіна, 42в кв.*.

Встановлення хомуту на мережі холодного водопостачання:                      вул. Черепіна, 78 під’їзд 3.

Заміна кранів опалення: вул. Черепіна, 40 під’їзд 3.

Прочищення лівньової каналізації: вул. Черепіна, 66 під’їзд 2.

Встановлення хомуту на мережі гарячого водопостачання в кухні:             вул. Д. Коротченка, 41 кв.*.

Ремонт під’їзду (малярні роботи): вул. Черепіна, 82б під’їзд 2,                       вул. Черепіна, 40 під’їзд 3 .

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДомКом Суми»

Пл. Горького, буд. 2 – виконане планове відключення водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Рибалка, буд. 4 – виконані роботи з ремонту поверхового електричного щита;

вул. Горького, буд. 34 – участь у комісійному обстеженні спільно з представниками КП «Міськводоканал» СМР стосовно несанкціонованої врізання нежитлового приміщення до мережі холодного водопостачання;

пр. Шевченка, буд. 23 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі з кухні квартири № *;

вул. Рибалка, буд. 8 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи з встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пров. З. Красовицького, буд. 7 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі з кухні квартири № *;

пров. З. Красовицького, буд. 9 – проведені роботи з ремонту патрону мережі комунального електропостачання на 12-му поверсі, встановлена лампа;

вул. Горького, буд. 23/1 – комісійне обстеження зливової каналізації;

вул. Новомістенська, буд. 23 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи з усунення аварійної ситуації, а саме: встановлено хомут на мережі холодного водопостачання на технічному поверсі;

вул. Горького, буд. 41 – здійснені роботи із встановлення хомута на трубопровід мережі холодного водопостачання;

вул. Супруна, буд. 21 – виконані роботи з ремонту козирка входу до підвального приміщення під’їзду № 2;

вул. Новомістенська, буд. 31 – виконуються роботи з ремонту під’їзду № 3;

вул. Троїцька, буд. 41, буд. 43, вул. Рибалка, буд. 1 - виконані роботи з покосу прибудинкової території.

Здійснюються заходи щодо запобігання аварійним ситуаціям на внутрішньобудинкових системах теплопостачання у зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань теплових магістралей ТОВ «Сумитеплоенерго».

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.