**Оперативний звіт за 01.06.2016 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам, які передані на обслуговування «КК «Коменерго-Суми».**

вул. Героїв Чорнобиля, 8 – виконано роботи по ремонту цоколя;

вул. Пушкіна, 55 – виконано роботи по частковому ремонту покрівлі;

вул. Пушкіна, 20 – розпочато роботи по частковому ремонту покрівлі;

Виготовлення лавок для подальшого улаштування по заявках мешканців;

вул. 9-го Січня, 9/2 – виконано обстеження козирків, покрівлі, цоколю, вимощення, під’їздів, для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Нахімова, 40 – виконано обстеження під’їздної дороги для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Шевченка, 2, кв.\*\* – виконано обстеження наслідків залиття для складання акту;

вул. Котляревського, 2/5 (3під.), вул. 9-го Січня,17 (5під.), вул. Білопільський шлях, 59 (4під.), вул. Ярослава Мудрого, 52 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Перемоги, 2 – виконано обстеження інженерної мережі водовідведення для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Нахімова, 40, кв. \* – виконано обстеження інженерної мережі холодного водопостачання, надано консультацію;

вул. Інтернаціоналістів, 41, кв.\*\* – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Котляревського, 2/5, кв.\*\* – виконано обстеження інженерної мережі водовідведення, надано консультацію;

вул. 1-ша Набережна р.Стрілки, 50, нежитлове приміщення – виконано роботи по усуненню протікання трубопроводу інженерної мережі холодного водопостачання;

вул. 9-го Січня, 17 – виконано обстеження інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 51Г, кв.\*\*, вул. Котляревського, 2/6, кв.\*\*, вул. Котляревського, 2/2, кв.\*\*,\*\*– виконано роботи по ревізії поверхового електрощитка, електропостачання відновлено;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

***Звіт про виконану роботу ПРБП «Рембуд» за 01.06.2016р.:***

***Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:***вул. Черепіна, 66 кв.\*, вул. Черепіна,70Б кв.\*

***Ліквідування протікання в санвузлі:*** вул. Д.Коротченко, 41 кв.\*, вул. Черепіна, 38 кв.\*, вул. Черепіна, 78 кв.\*

***Відновлення водопостачання в квартирі:*** вул. Інтернаціоналістів, 63А кв.\*

***Хлорування підвального приміщення:*** вул. Черепіна,54 під’їзд 2

***Заміна запірної арматури опалення:*** пр-т М.Лушпи,30 кв.\*\*

***Встановлення хомуту на мережі холодного водопостачання на кухні:*** вул. Д.Коротченко, 45 кв.\*

***Зварювальні роботи на мережі каналізації:*** вул. Інтернаціоналістів, 63А під’їзд,1-2

***Ремонт бачку в санвузлі:***вул. Черепіна, 68Б кв.\*

***Ремонт змішувача:*** вул. Черепіна, 76 кв.\*

***Прочищення лівньової каналізації:*** вул. Черепіна, 50 під’їзд 1

***Заміна засувки:*** пр-т М.Лушпи, 30

***Встановлення та ремонт дитячої пісочниці:*** вул. Черепіна, 36 (дитячий майданчик), вул. Черепіна, 68Б

***Прибирання прибудинкових територій.***

***Виконання поточних заявок.***

**Звіт про виконані роботи працівниками ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

**01.06.2016 р.**

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н.Холодногірська 10 під’їзд 6; вул. Металургів 13 під’їзд 7; вул. Металургів 15 під’їзд 1; вул. Праці 28 під’їзд 2; вул. Реміснича 15 під’їзд 1;

Ремонт мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича 21 кв.\*\*\*;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів 24 кв. \*\*\*; вул. Холодногірська 33/1 кв. \*\*\*; вул. Лермонтова 15 кв. \*\*\*;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Жукова 2/1 під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова 15 під’їзд 5; вул. Металургів 24 під’їзд 3; вул. Металургів 16 під’їзд 3; вул. Жукова 2/1 під’їзд 2; вул. Реміснича 31 під’їзд 2;вул. Реміснича 25 під’їзд 2;

Ремонт під’їзду за адресою: вул. Холодногірська 45 під’їзд 5;

Ремонт покрівлі за адресою: вул. Металургів 5;

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**Виконані роботиТОВ «КК «ДомКом Суми» по території обслуговування**

**за 01.06.2016:**

вул. Леваневського, буд. 14 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання у зв’язку із аварійною ситуацією в квартирі № \*\*\*. Встановлено, що відбулось разове залиття з квартири зверху;

вул. Леваневського, буд. 12 - здійснені роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані налагоджувальні роботи на мережі електропостачання, освітлення в квартирі № \* відновлено;

пр. Шевченка, буд. 6 – виконанні ремонтні роботи на трубопроводі мережі каналізації, протікання в підвальному приміщенні усунено;

вул. Супруна, буд. 14 - здійснені роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, буд. 1 – здійснене обстеження зливової каналізації;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання, у результаті проведених робіт циркуляція відновлена;

пр. Шевченка, буд. 24 – проведене обстеження вводу опалення в підвальному приміщенні, визначено об’єм необхідних робіт;

вул. Горького, буд. 36 – проведене обстеження покрівлі над квартирами № 38, 39, 40;

вул. Привокзальна, буд. 10 – виконане обстеження інженерних мереж та слідів залиття у квартирі № \*\*, за результатами огляду складено акт залиття;

вул. Супруна, буд. 21 – виконуються роботи з ремонту входу до підвального приміщення під’їзду № 2;

вул. Рибалка, буд. 4 – здійснене обстеження зливової каналізації;

вул. Новомістенська, буд. 31 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 3;

пр. Шевченка, буд. 19 – виконані роботи із часткової заміні трубопроводу опалення ? 89 у під’їзді № 1;

вул. Бельгійська, буд. 34, вул. Леваневського, буд. 22 - виконані роботи з покосу прибудинкової території;

Здійснюються заходи щодо запобігання аварійним ситуаціям на внутрішньобудинкових системах теплопостачання у зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань теплових магістралей ТОВ «Сумитеплоенерго».

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

**КП «Сумижилкомсервіс» СМР01.06.2016**

Проведення поточного ремонту водостічних труб: вул. Р.Атаманюка, б. 55 ( ІІІ, V, VІІ під.)

Проведення поточного ремонту покриття козирків під’їзду: пр. Курський, б. 47 (І, ІІ, ІІІ під.)

Прочищення каналізаційних мереж: вул. Р.Атаманюка, б. 53; пр. Курський, б. 131

Усунення аварійної ситуації холодного водопостачання: вул. Л.Українки, б. 4/1 - підтягнули муфту на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні, течію усунули; пр. Курський, б. 135 – проведені ремонтні роботи по усуненню течії гнучкого шлангу на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунули

Ремонт мереж електропостачання: вул. Ковпака, б. 17 – вимкнули автомат в ел/щитку, освітлення відновлено; вул. Р.Атаманюка, б. 51 – проведена ревізія в ел/щитку, освітлення відновлно

Проведено обстеження інженерних мереж: пр. Курський, б. 103; вул. Л.Українки. б. 6, вул. Новорічна, б. 6

Проведено обстеження покрівлі: пр. Курський, б. 131

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**Оперативний звіт комунального підприємства КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

**про виконану роботу за 01.06.2016 р.**

Прочищення каналізації за адресою:пр-т М.Лушпи буд.57 , вул. Заливна буд.9(дворова), вул. Г Кондратьєвабуд.165/135 (дворова), вул. Г Кондратьєва буд.114, вул Г.Кондатьєва буд. 154 (дворова)

Обстеження системи ХВП: вул. Харківська буд. 26/1

Встановлення хомутів на с-мі ГВС: пр-т М. Лушпи буд 15

Прочищення та обстеження зливової каналізації: вул.Заливна буд 29, вул. Д. Коротченка буд. 18

Обстеження системи ГВС : вул. Шишкарівська буд. 15

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська буд 6/2

Ревізія та ремонт міжповерхового щиткабудинку за адресою:вул. Харківська, 3 кв\*,буд. 25 кв\*, вул Заливна буд. 13 кв\*, вул Петропавловська буд 106 кв\*, вул. Г Кондратьєва буд 112

Ревізія та ремонт в щитовій будинку за адресою: вул. Петропавлівська буд 96

Проведено прибирання підвалу за адресою: вул Заливна буд 13, буд.15, вул. Соборна буд 38, вул Харківська буд 1

Проведено покос трави за адресою: вул. Харківська буд.25(част), пр-т М.Лушпи буд 7, вул. Г.Кондратьєва буд. 50, буд 136/1, буд 136/2, вул. Петропавлівська буд 107

Проведено вивіз гілля: вул. Г.Кондратьєва буд 165/8, буд 165/9, буд 165/126, буд 136/1, буд 136/2

Ремонт покрівлі за адресою: вул. Г.Кондратьєва буд 36 -60м2, буд 38- 100м2, вул Заливна 31- 270м2

Демонтаж козирків під’їзду за адресою: вул Воскресенська буд 15- 1,2 під.

**Звіт по виконаним роботам Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс» за 01.06.2016 р.**

Вул. Харківська, буд. 54/1 –виконано обстеження, відновлення роботи мережі ГВП; виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 5 - виконано обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Р. Корсакова, буд. 28 – обстеження трубопроводу ХВП.

Вул. Харківська, буд. 58А - виконано обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 58Б - виконано обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 58Г - виконано обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Миру, буд. 36 - виконано обстеження трубопроводу ХВП.

Вул. Харківська, буд. 58В - виконано обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Глінки, буд. 11 – обстеження трубопроводу ливневої каналізації.

Вул. Охтирська, буд. 11 ( нежитлове приміщення) - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 38 -виконано обстеження, відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 54 – виконано обстеження,відновлення роботи мережі ГВП.

Вул. Харківська, буд. 108 –виконано обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. Р. Корсакова, буд. 18 – відновлення роботи електромережі комунального освітлення.

Вул. Водна, буд. 65/2 – обстеження електромережі комунального освітлення.

Вул. Богуна, буд. 21 - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 19/3 - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Богуна, буд. 6 - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – обстеження відмостки будинку біля під. № 1.

Пр. М. Лушпи, буд. 10 - обстеження електромережі комунального освітлення, відновлення; проведено обстеження електромережі в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Д. Коротченка, буд. 15 - проведено обстеження електромережі.

Вул. Д. Коротченка, буд. 29 -відновлення роботи електромережі комунального освітлення.

Вул. Д. Коротченка, буд. 27 -проведено обстеження електромережі в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Д. Коротченка, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі комунального освітлення.

Вул. СКД, буд. 12 - виконана прочистка трубопроводу ливневої каналізації.

Вул. СКД, буд. 3/3 - виконана прочистка трубопроводу ливневої каналізації, заміна частини трубопроводу; проведені ремонтні роботи трубопроводу ГВП.

Вул. Харківська, буд. 44 - проведені ремонтні роботи на трубопроводі в підвальному приміщенні, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 18 -проведені ремонтні роботи на трубопроводі ГВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 48 - виконано обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 30/2 -проведені ремонтні роботи на трубопроводі ХВП.

Вул. СКД, буд. 9– обстеження та виявлення місця протікання рушникосушки в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 21 -проведено обстеження електромережі в квартирі заявника, відновлення.

Вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - проведено обстеження електромережі в квартирі заявника, відновлення.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

Вул. К. Зеленко. буд. 7; вул. Прокоф’єва, буд. 31 під. 3; Вул. Харківська, буд. 58А під. 2, під. 3; під. 5; вул. Богуна, буд. 16 під. 2; вул. Д. Коротченка, буд. 31 під. 4; пр. М. Лушпи, буд. 14 під. 3; вул. К. Зеленко, буд. 1 під. 2.

Прибирання в підвальних приміщеннях житлових будинків за наступними адресами:

Вул. Харківська, буд. 41;

Вул. Харківська, буд. 43.

Перевірка ДВК згідно графіку за наступними адресами:

Вул. К. Зеленко, буд. 7;

Вул. СКД, буд. 1;

Вул. СКД, буд. 10.

Покос трави за наступними адресами:

Вул. Харківська, буд. 108;

Вул. Харківська, буд. 110;

Вул. Харківська, буд. 100;

Вул. Харківська, буд. 98;

Вул. Харківська, буд. 96;

Вул. Харківська, буд. 94;

Вул. Харківська, буд. 92.

Ремонт машинного приміщення за адресою:

вул. Д. Коротченка, буд. 25 під. № 3.

Продовжується ремонт входів в під’їзди за адресою:

вул. Д. Коротченка, буд. 25 під. № 1, 2, 3, 4.

Продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку за адресою:

Вул. Богуна, буд. 21.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.