Оперативний звіт за 27.07.2016 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам, які передані на обслуговування «КК «Коменерго-Суми»

вул. Першотравнева,33 –  продовження робіт  по частковому ремонту цоколя;

вул. Робітнича, 94  –  закінчення робіт  по частковому ремонту покрівлі;

вул. Роменська,110 – закінчення робіт  по опоряджувальному ремонту другого під’їзду;

вул. Іллінська,51/1 – закінчення робіт  по частковому ремонту покрівлі;

вул. Котляревського,2/9 –  закінчення робіт  по частковому ремонту покрівлі;

вул. Іллінська,35 – виконано роботи  по частковому ремонту покрівлі;

вул. Перемоги,2, вул. Першотравнева,31 –  розпочато роботи  по частковому ремонту покрівлі;

вул. Садова,32,53, вул. 1-ша Набережна р.Стрілки, 34,36,50 (розпочато)  –  виконано роботи по викошуванню трави;

вул. Гетьмана Мазепи,2, кв.**, вул. Котляревського,2/7, кв.**, вул. Нахімова,38, кв.** – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі водовідведення;

вул. Роменська,100,  вул. Ярослава Мудрого,52, вул. Іллінська,52/2,  пр. Тараса Шевченка,10 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Іллінська,49, кв.** – виконано обстеження наслідків протікання, для з’ясування причини затоплення потрібен доступ до інженерних мереж вище розташованої квартири;

вул. Іллінська,12/2 – виконано злиття води з мережі опалення для подальшого виконання ремонтних робіт мешканцями;

вул. Котляревського, 2/6, кв. ** –  виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі гарячого водопостачання, надано консультацію;

вул. Іллінська,12/2, кв. *** – виконано роботи по заміні запірної арматури на   інженерній мережі холодного водопостачання, протікання усунено;

вул. Засумська,5, кв.** – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі холодного водопостачання, водопостачання відновлено;

вул. В’ячеслава Чорновола,55, кв.** – виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі опалення, надано консультацію;

вул. Нахімова,19 – виконано відключення холодного та гарячого водопостачання для подальшого виконання ремонтних робіт мешканцями, водопостачання відновлено;

вул. Роменська,89  – виконано роботи по улаштуванню хомута  на трубопроводі інженерної мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Декабристів,74, кв.** – виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі водовідведення, надано консультацію;

вул. Котляревського,2/3, кв.* – виконано роботи по усуненню протікання  інженерної мережі холодного водопостачання;

вул. Першотравнева,26 – виконано обстеження мережі електропостачання приміщень загального користування для подальшого виконання ремонтних робіт, надано консультацію;

вул. 9-го Січня,15, кв.* – виконано роботи по ревізії поверхового електрощитка, електропостачання відновлено;

вул. В’ячеслава Чорновола,55, кв.** – виконано обстеження мережі електропостачання, надано консультацію;

вул. Робітнича,84, кв.*** – виконано роботи по заміні автоматичного вимикача, електропостачання відновлено;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

Звіт про виконані роботи працівниками ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

за 27.07.2016 р.

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 4;           вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

Відкачка води з підвалу за адресами: вул. Холодногірська, 45,під’їзд 1 – 5;

Відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                   вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***;

Відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 31, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 7; вул. Лермонтова, 1А;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;             вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

Виконано ремонт кнопок ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

Ведуться ремонтні роботи за адресою: вул. Металургів 9/1, під’їзд 1;

Виконується ремонт покрівлі за адресою вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

Оперативний звіт комунального підприємства                                                      КП «Сумитеплоенергоцентраль»

про виконану роботу за 27.07.2016 р.

Встановлення хомута на системі ХВП за адресою: вул. Шишкарівська б.15.:

Прочищення  каналізації за адресою:вул. Гамалія б. 19 ; вул. І. Сірка б.35; б. 2; вул. Перекопська б. 18 .:

Обстеження та  зливової труби за адресою:вул. Г. Кондратьєваб.165/8 .:

Комісійне обстеження системи опалення за адресами :вул. Г. Кондратьєва б.165/126;165/134;165/140;165/13;116;118;вул. Лебединська б. 12.:

Зварювальні роботи на системі опалення за адресою: вул. Лебединська б. 12.:

Заміна кулькових кранів системи ХВП за адресою: вул.Г.Кондратьєваб.165/126 .:

Заміна кульових кранів на мережі опалення за адресою: пр-т М. Лушпи               б. 57- 12 шт; вул. Лебединська б. 12 -4 шт.:

Заміна засувки на опалення за адресою: вул. Лебединська б. 12.:

Заміна кабелю в теплопункті за адресою: вул. Заливна б.7 -25 м2 .:

Встановлення лампочки в теплопункті за адресою:вул. Заливна б.7 -1шт .:

Ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою: вул. Гамалія б.17/1; вул. Петропавлівська б. 90.;

Заміна патрона,лампи на комунальне освітлення за адресою:                              вул. Г. Кондратьєва б.145 -1 шт; 168/8-1шт;вул. Харківська б.25 – 1 шт.:

Обстеження електромереж за адресою: вул. Соборна б.32;

Відновлення комунального освітлення при вході в під’їзд за адресою:              вул. Харківська б.8/2 – 1 шт.:

Прибирання підвальних приміщень за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.126;128;130;132.:

Покос прибудинкової території: вул. Г. Кондратьєва б. 114;112;110;                 пр-т М. Лушпи б.55;57; вул. Героїв КРУТ б.20;18;16.:

Продовження  ремонту покрівлі за адресами :вул. Г. Кондратьєва б. 136/1-70м2; пр-т М. Лушпи б. 15- 100м2.:

Завіз піска на дитячі майданчики за адресами: вул. заливна б. 11; 31;                 пр-т М. Лушпи б.31; 43/1;вул. І. Сірка б.35;37.

Звіт про виконану роботу ПРБП «Рембуд» за 27.07.2016р.

Ремонт змішувача: вул. Героїв Крут 80а, кв.*,

Ремонт каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут 80а, кв.*,

Ремонт дощової каналізації: вул. І.Сірка 43, техповерх,

Ремонт мережі гарячого водопостачання: вул.Героїв Крут 50б, кв.*,

Обстеження мережі холодного водопостачання: вул. Героїв Крут 40, кв.*, вул. Харківська, 24, підвал,

Встановлення хомута на системі холодного водопостачання: пр. М.Лушпи 42, кв.*,

Встановлення хомута на каналізаційну мережу:вул. Героїв Крут 70а, кв.*,

Набивка сальників на засувки: пр. М.Лушпи 32, 2-й під’їзд,                           вул. Д.Коротченко 45, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут 44, 3-й, 4-й під’їзди,           вул. Героїв Крут 46, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут 46б, 1-й під’їзд, вул. Героїв Крут 76, 1-й під’їзд, вул. Героїв Крут 74а, 1-й під’їзд,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут 80а, 2-й під’їзд,            вул. Героїв Крут 42, 1-й під’їзд, вул. Героїв Крут 80а, 2-й під’їзд,

Обстеження квартир після залиття: вул. Інтернаціоналістів 15, кв.*,

Виконані роботи ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ» по території обслуговування за 27.07.2016:

вул. Рибалка, буд. 6 – проведене обстеження мережі опалення у підвальному приміщенні, у результаті огляду встановлено, що відбувся порив трубопроводу системи теплопостачання до ввідної засувки в будинок; відповідну інформацію передано до ТОВ «Сумитеплоенерго»;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Горького, буд. 40 – проведене обстеження мережі холодного водопостачання по стояку квартири № **, у інших квартирах якість ХВП задовільна, мешканцям квартири № ** рекомендовано виконати роботи з прочищення фільтрів грубого очищення, що встановлені біля засобу обліку холодного водопостачання;

пров. Суджанський, буд. 20 – здійснені роботи з прочищення зливової каналізації в підвальному приміщенні, протікання усунене;

пр. Шевченка, буд. 9 – проведене обстеження стіни в квартирі № **, замокання не виявлене;

вул. Леваневського, буд. 4 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду №8;

вул. Троїцька, буд. 41 – виконані роботи зі встановлення хомута діаметром 50 на трубопровід мережі холодного водопостачання;

пр. Шевченка, буд. 7 – проведене обстеження для визначення обсягів необхідних ремонтних робіт цегляної кладки входу в підвальне приміщення;

вул. Привокзальна, буд. 35-А – виконані роботи з ремонту люка виходу на покрівлю;

пр. Шевченка, буд. 13 – проведене обстеження зливової каналізації;

вул. Леваневського, буд. 26 – проведений огляд цегляної кладки парапету покрівлі під’їзду № 1 та визначені обсяги необхідних ремонтних робіт;

вул. Супруна, буд. 32/1 – здійснені роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення;

вул. Леваневського, буд. 14 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 3-А – здійснене обстеження покрівлі над квартирами № **, **;

вул. Горького, буд. 39 – проведене обстеження стелі у квартирі № ** у зв’язку із замоканням, встановлено, що протікання відбувається з квартири № **, що розташована поверхом вище, проте мешканці не надають доступу для огляду інженерних мереж;

вул. Троїцька, буд. 17 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, у результаті встановлено, що протікання відбувається через забитий дворовий колодязь, інформацію про необхідність прочищення мережі дворової каналізації передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Троїцька, буд. 9 – здійснено огляд стану балконних плит квартир                     № **, **;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»  за 27.07.2016

Ремонт мереж електропостачання: пр. Курський,б.43-виконали обстеження, напруга в нормі; пр. Курський,б.37-виконали встановлення вимикача в тамбурі, ком. освітлення відновлено;Л.Українки,б.25-відновлено контакт в ел/щитку ,освітлення в квартирі відновлено; Г.Чібісова,б.4-встановлено лампочку, відновлено контакт, ком. освітлення відновлено.

Обстеження інженерних мереж: вул. Ковпака,б.11,13,15; пр. Курський,б.135

Проведення покосу: пр. Курський,б.43 (вишневий сад);вул. Л.Українки,б.6;

Прочищення каналізаційних  мереж: пр. Курський, 103/1;вул. Р.Атаманюка,б.51

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Звіт по виконаним роботам Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» за 27.07.2016 р.

вул. Водна, буд. 65/2 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Р. Корсакова, буд. 22 - проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Н. Сироватська, буд. 66 - проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі в квартирі заявника; виконані ремонтні роботи по заміні сегменту трубопроводу каналізаційної мережі.

Вул. Гайдара, буд. 29 – проведено обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. Н. Сироватська, буд. 57 - виконана прочистка каналізаційної мережі.

Вул. Р. Корсакова, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі мережі ХВП.

Вул. Богуна, буд 2/1 - виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі каналізаційної мережі.

Вул. Охтирська, буд. 3 - проведено обстеження мережі дворової каналізації.

Вул. Менделєєва, буд 4 – відновлено роботу мережі електропостачання.

Вул. І. Сірка, буд. 31 - виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі мережі ХВП.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 - виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі мережі ХВП.

Вул. І. Сірка, буд. 27 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. М. Лушпи, буд. 14 - виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі мережі ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 19 - виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі мережі опалення.

Вул. Харківська, буд. 31 - відновлено роботу мережі електропостачання.

Вул. М. Лушпи, буд. 20 - відновлено роботу мережі електропостачання.

Вул. І. Сірка, буд. 29 - відновлено роботу мережі електропостачання.

Вул. СКД, буд. 9 – проведено обстеження та виявлення місця протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 70/1 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 50 - проведено обстеження мережі електропостачання.

Вул. СКД, буд. 48 - відновлено роботу мережі електропостачання.

Вул. СКД, буд. 40 - проведено обстеження мережі електропостачання в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 40 - проведено обстеження мережі електропостачання.

Вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 30 - проведено обстеження мережі електропостачання в квартирі заявника.

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

Вул. Харківська, буд. 58Б, під. 1;

Вул. Харківська, буд. 31 (вантажний);

Вул. І. Сірка, буд. 19 (пасажирський);

Вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 52Б, під. 1;

Вул. М. Лушпи, буд. 10, під. 4;

Вул. Харківська, буд. 32, під. 2;

Вул. Прокоф’єва, буд. 31, під. 4.

Покос трави за наступними адресами:

Вул. І. Сірка, буд. 17 (продовжується);

Вул. Охтирська, буд. 19/3;

пр –д. 3-й Парковий, буд. 6;

Вул. Прокоф’єва, буд. 31/1;

Вул. СКД. буд. 6/1.

Продовжується ремонт входів в під’їзди за адресою:

Пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 1, під. 2, під. 3.

Продовжується ремонт козирка входу в під’їзд за адресою:

Пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 4.

Розпочався ремонт входу в під’їзд за адресою:

Вул. СКД. буд. 6/1.

Розпочався ремонт входів в під’їзди за адресою:

Вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 30, під. 1, під. 2.

Фарбування газових труб за адресою:

Пр. М. Лушпи, буд. 22.

Проведено дезінсекцію та дератизацію за адресою:

Вул. СКД, буд. 6;

Вул. СКД, буд. 6/1;

Вул. СКД, буд. 18;

Вул. СКД, буд. 48.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.