Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.07.2016 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 33 –  продовження робіт  по частковому ремонту цоколя;

вул. Перемоги, 2, вул. Першотравнева, 31 –  продовження робіт  по частковому ремонту покрівлі;

вул. Супруна, 8 – розпочато роботи по частковому ремонту покрівлі козирків;

вул. Лисенка, 10 – виконано роботи  по частковому ремонту покрівлі;

вул. Білопільський шлях, 23 – виконано обстеження козирків, жолобів, стиків стінових панелей для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/3, вул. Пушкіна, 20 – виконано відключення гарячого водопостачання для подальшого виконання ремонтних робіт мешканцями, водопостачання відновлено;

вул. Білопільський шлях, 9/3 – виконано роботи  по заміні ділянки трубопроводу інженерної мережі гарячого водопостачання, протікання усунено;

вул. Іллінська, 49, кв.*,  вул.1-ша Набережна р.Стрілки, 24, кв.* – виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі водовідведення, надано консультацію;

вул. Білопільський шлях, 23, кв.* –  виконано роботи по обстеженню  стояка рушниковисушувача, надано консультацію;

вул. Білопільський шлях, 59, кв.* перекриття холодного водопостачання до подальшого виконання ремонтних робіт мешканцями;

вул. Нахімова, 40, вул. Котляревського, 3/1, вул. Пушкіна, 20 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Іллінська, 10, кв.*  - усунення протікання інженерної мережі опалення;

вул. Першотравнева,20, кв.* –  виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі холодного водопостачання, надано консультацію;

вул. Білопільський шлях, 23, кв.* –  виконано роботи по ревізії поверхового електрощитка, електропостачання відновлено;

вул. Першотравнева, 37, кв.* – виконано роботи по заміні запобіжника, електропостачання відновлено;

вул. Роменська, 89,  кв.* – виконано роботи по заміні автоматичного вимикача, електропостачання відновлено;

вул. Пушкіна, 20, кв.* – виконано обстеження мережі електропостачання, надано консультацію.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, буд. 28 – виконані роботи по заміні трубопроводу мережі зливової каналізації;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані налагоджувальні роботи на насосі для підкачування води: відрегульоване реле часу;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи зі скління вікна та дверей в загальному коридорі;

вул. Горького, буд. 23/1 – здійснені роботи із заміни патрону мережі комунального освітлення на другому поверсі, встановлена нова лампа;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи з відновлення комунального освітлення при вході до під’їзду № 4, встановлено лампи у кількості 2 шт.;

вул. Леваневського, буд. 4 – завершені роботи з ремонту під’їзду № 8, виконані роботи із скління вікон на сходових клітинах під’їздів № 7 та №8;

вул. Привокзальна, буд. 35-Є – проведене обстеження стану житлового будинку;

вул. Троїцька, буд. 29 – проведене обстеження мережі зливової каналізації та сходів входу до під’їзду;

пл. Горького, буд. 5 – проведена ревізія мережі комунального електропостачання, здійснені роботи із часткової  заміни кабелю, замінено патрон, встановлена нова лампа;

пров. З.Красовицького, буд. 5 - проведені роботи з дезінсекції підвального приміщення;

пров. Інститутський, буд. 7 – здійснене обстеження стиків панелей квартири  № *;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по ремонту парапету цегляної кладки покрівлі;

пр. Шевченка, буд. 3 – здійснена дезінсекція підвального приміщення;

вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи з дезінсекції підвального приміщення;

пров. З. Красовицького, буд. 9 – виконано ремонт оздоблювального шару стіни;

вул. Рибалка, буд. 6 – здійснені роботи по ремонту мережі опалення, протікання у підвальному приміщенні усунене;

пров. Інститутський, буд. 3 - виконані роботи з дезінсекції підвального приміщення;

пров. Інститутський, 7 – проведене обстеження інженерних мережі у квартирі № *, протікання корінного крану не виявлене;

вул. Новомістенська, буд. 25 – проведене обстеження системи холодного водопостачання у квартирі № *, виконати роботи із заміни корінного крану, що протікає, можливо лише після розпломбування КП «Міськводоканал» СМР засобу обліку холодного водопостачання;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи з часткового ремонту мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 31 – здійснена ревізія мережі комунального електропостачання у під’їзду № 3, проведені налагоджувальні роботи автоматичного вимикача;

вул. Бельгійська, буд. 23 – виконаний ремонт світильника на першому поверсі;

вул. Горького, буд. 41, вул. Супруна, буд. 12, вул. Новомістенська, буд. 4 – виконане планове відключення водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи з унеможливлення потрапляння птахів до приміщення електрощитової будинку;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведено перевірку тяги вентиляційних каналів за адресою: вул. Реміснича, 31, під’їзди 1-3;

прочищення каналізації за адресами: вул. 1-ша Новопоселенська, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.*; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, кв.*;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресою: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Металургів, 15, кв.*;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд  2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 2;

ведуться ремонтні роботи за адресою: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 1;

було проведено роботи по збільшенню довжини жолобів за адресою:   вул. Металургів, 11, кв.*;

виконано ремонт ливневої труби за адресою: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3.

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Ремонт змішувача: вул. І.Сірка 15, кв.*, вул. Героїв Крут 80б, кв.*, вул. Героїв Крут, 80а, кв.*;

ремонт змивного бачку: вул. Героїв Крут, 80б, кв.*;

ремонт дощової каналізації: вул. І.Сірка, 43, техповерх;

ремонт корінного крану: вул. Герїв Крут, 76, кв.*;

ремонт мережі гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 50б, кв.*;

заміна засувки на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 76, підвал;

заміна різьби на стояку х/водопостачання: вул. Героїв Крут ,44, кв.*;

встановлення хомута на системі холодного водопостачання:                      вул. Інтернаціоналістів, 63б, 1-й під’їзд;

набивка сальників на засувки: пр. Лушпи, 42, 2 під’їзд,                                   вул. Інтернаціоналістів, 25, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 74а, 1-й під’їзд,           вул. Героїв Крут, 76, 1-й під’їзд;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 80а, 1-й під’їзд,         вул. Героїв Крут, 76, підвал, вул. Героїв Крут, 42, 3-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 70б, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*;

закриття мережі холодного водопостачання: вул. Героїв Крут, 50, кв.*,         вул. Героїв Крут, 46, кв.*;

Закриття підвальних приміщень після дезінфекції: вул. Героїв Крут, 40, підвал.

КП «Сумижилкомсервіс»

Ремонт мереж електропостачання: вул. Ковпака,б . 31-виконано перевірку напруги; вул. Ковпака, б. 55-виконано встановлення лампочки,ком. освітлення відновлено; вул. Р. Атаманюка, б. 59-виконано заміну лампочки , ком. освітлення відновлено;вул. Р. Атаманюка, б. 33-виконано ремонт патрона, ком. освітлення відновлено; вул. Р. Атаманюка, б. 25-виконано перевірку лічильника на сторонні підключення; вул. Р. Атаманюка, б. 37-виконано заміну 1 лампочки,                   комунальне освітлення відновлено.

Усунення аварійної ситуації на трубопроводі системи холодного водопостачання: пр. Курський,б.135-мешканцы виконують ремонтні роботи на трубі холодного водопостачання самостійно; пр. Курський,б.39-виконано встановлення хомута на трубі холодного водопостачання, течію усунено;          пр. Курський,б.133-виконано обстеження труби  холодного водопостачання;

Обстеження інженерних мереж: пр. Курський, б. 51, 55, 37;

Проведення покосу: вул. Ковпака, б. 15; Р. Атаманюка, б. 29;

Прочищення каналізаційних мереж:                                                                                        пр. Курский, 103/1, 135; вул. Р .Атаманюка, б. 21, 57.

Спил сухих дерев: Р.Атаманюка, б.35 за допомогою вишки.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 11 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі мережі ХВП

вул. Харківська, буд. 54/1 – усунення протікання трубопроводу ХВП в квартирі заявника;

пр. 3-й Парковий, буд. 2 – виконано обстеження та виявлено місце протікання трубопроводу ХВП в санвузлі;

вул. Харківська, буд. 54 – виконано обстеження та виявлено місце протікання трубопроводу ХВП в санвузлі;

вул. Н. Сироватська, буд. 58 – виконано обстеження трубопроводу мережі дворової каналізації;

вул. Н. Сироватська,  буд. 62 – виконано обстеження трубопроводу мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 27 – виконана заміна вимикача мережі комунальної електроенергії в під’їзді будинку;

пр. 3-й Парковий, буд. 6 – виконано обстеження електромережі на стороннє підключення;

вул. Харківська, 58Г – виконані ремонтні роботи електромережі;

вул. Миру, буд. 34 – виконані ремонтні роботи та відновлено роботу мережі електропостачання в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано обстеження трубопроводу ХВП та ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконана прочистка трубопроводу каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 25 –виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконано обстеження трубопроводу опалення  в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31 – виконані ремонтні роботи по відновленню  комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 43 – виконано обстеження електромережі.

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконані ремонтні роботи та відновлено роботу мережі електропостачання в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – виконано обстеження трубопроводу ХВП;

вул. СКД, буд. 50 – виконано обстеження покрівлі над квартирою заявника;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконані ремонтні роботи по відновленню  холодного водопостачання;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано обстеження трубопроводу ХВП на виявлення місця протікання в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд. 46 – виконано обстеження міжповерхових панельних швів, покрівлі над квартирою заявника, прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника та в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 48 - виконано обстеження покрівлі над квартирою заявника;

вул. СКД, буд. 21 -виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Староріченська, буд. 4 - виконано обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – виконана заміна автоматів;

вул. СКД, буд. 34 - виконано обстеження електромережі на стороннє підключення;

вул. К. Зеленко, буд. 3 - виконані ремонтні роботи та відновлено роботу мережі електропостачання в квартирі заявника;

підновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

вул. Прокоф’єва, буд. 31 під. 2; Вул. Харківська, буд. 54 під. 2; вул. Харківська, буд. 58В під. 1; вул. І. Сірка, буд. 19; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 під. 11; Вул. Харківська, буд. 31;

покіс трави за наступними адресами:

вул. Охтирська, буд. 19/3; вул. Охтирська, буд. 21/1;

вул. Р. Корсакова, буд. 24; пр. М. Лушпи, буд. 10;

фарбування дитячого майданчику за адресою:

вул. Р. Корсакова, буд. 26; вул. Р. Корсакова, буд. 34;

продовжується ремонт входів в під’їзди за адресами:

пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 1, під. 2, під. 3; вул. Сергія Табали (СЄВЄРА), буд. 30, під. 1, під. 2; вул. СКД. буд. 6/1;

продовжується ремонт козирка входу в під’їзд за адресою:

пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 4;

проведено дезінсекцію та дератизацію за адресою:

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22; вул. Інтернаціоналістів, буд. 14;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Встановлення хомута на системі ХВП за адресою: вул. Харківська, б. 6/1; пров. 9-го Травня, б .8;

обстеження та ремонт каналізаційної системи за адресою:вул. Г. Кондратьєва, б. 143, 144/2;

обстеження системи ХВП за адресою : вул. Г. Кондратьєва, б. 116 , вул. Соборна, б.32;

обстеження системи опалення за адресою: вул. Огарьова, б. 3,4, вул. Петропавлівська, б. 107, вул. Перекопська б.17,вул. Г. Кондратьєва, б.145

усунення протікання каналізаційної мережі за адресою : вул. Кооперативна, б. 6;

заміна інженерних мереж ХВП за адресою : пр-т. М.Лушпи, б.49 – 20 м/п;

планове відключення ХВП/ГВП/опалення для проведення рем. робіт в квартирі за адресами: вул. Г. Кондратьєва, б. 144/2, 103;

позапланове відключення ХВП за адресами :вул. Кооперативна, б. 4;

прочищення каналізаційної мережі за адресою : вул. Г. Кондратьєва, б. 19, вул. Соборна, б. 32;

Заміна засувки системи опалення за адресою: пр-т. М.Лушпи, б.15 – 4 шт., вул. Перекопська, б. 17 – 1 шт., вул. Г . Кондратьєва, б. 145 – 1 шт;

заміна кульових кранів на мережі опалення за адресою: пр-т. М.Лушпи, б.15 – 15 шт., вул. Перекопська, б. 17 –2 шт., вул. Г.Кондратьєва, б.145 – 2 шт;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:вул. Заливна, б. 31,пр-т. М. Лушпи, б.15, вул. Петропавлівська, б. 284

встановлення світильників  за адресами: вул. Харківська, б.9 – 8шт.

встановлення ламп за адресами : вул. Г.Кондратьєва, б.132 – 2 шт, вул. Гамалія, б. 1 – 1 шт;

покіс прибудинкової території за адресами : вул. Малиновського, б. 10, 9, 2, вул. Героїв Крут, б. 4, 6, 10, 12;

обстеження водостічних труб за адресою : вул. Маяковського, б. 6;

виконано ремонт покрівлі за адресами: вул. Заливна, 27 – 100 м2, пр-т. М. Лушпи, 15 – 100 м2;

заміна водостічних труб : вул. Соборна, б.43 – 25 м/п;

забивання щілин за адресою: вул. Петропавлівська, б.103.