Оперативний звіт по виконаних роботах за 01.08.2016 року

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Першотравнева, 33 – продовження робіт  по частковому ремонту цоколя;

вул. Супруна, 8 – продовження робіт  по частковому ремонту покрівлі козирків;

вул. Лебединська, 4 – розпочато роботи  по частковому ремонту покрівлі;

вул. Данила Галицького, 35, вул. 5–та Продольна, 77, вул. Зв’язківців, 9 – виконано роботи по прочищенню димовентиляційних каналів;

вул. Першотравнева, 33 – виконано роботи по частковому ремонту входу в підвал;

вул. Нахімова, 40, вул. Іллінська, 52/2, вул. Данила Галицького, 39 – стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Люблінська, 5, кв.* – виконано роботи усуненню протікання мережі опалення;

вул. Першотравнева, 20, кв.*, вул. Нахімова, 19, кв.**, вул. Іллінська, 1, кв.*, вул. робітнича, 67, кв.* –  виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі холодного водопостачання, надано консультацію;

вул. Котляревського, 3/1, кв.* – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі водовідведення;

вул. Пушкіна, 20, вул. 9–го Січня,15 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Роменська, 89, кв.* – виконано обстеження наслідків протікання;

вул. Іллінська, 12 (нежитлове приміщення) – виконано роботи по улаштуванню хомута  на трубопроводі інженерної мережі холодного водопостачання, протікання усунено;

вул. Роменська, 81 – виконано роботи по усуненню протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/5, кв.* – виконано роботи по улаштуванню хомута на стояку рушниковисушувача, протікання усунено.

вул. Інтернаціоналістів, 41 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Іллінська, 52/2, кв.* – виконано роботи по ревізії поверхового електрощитка, заміні автоматичного вимикача, електропостачання відновлено;

вул. Декабристів, 78 – виконано роботи по заміні ділянки електропроводки та патрона, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. З. Красовицького, буд. 2 – проведені зварювальні роботи на вводі інженерних мереж у житловий будинок, після виконання ремонту водопостачання відновлене;

вул. Рибалка, буд. 8 – здійснені налагоджувальні роботи на насосі для води, а саме: відрегульоване реле часу;

вул. Рибалка, буд. 8 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі, протікання в підвальному приміщенні усунене;

пл. Горького, буд. 5 – здійснені роботи із заміни патрону та встановлено нову лампу, комунальне освітлення при вході до під’їзду відновлене;

вул. Новомістенська, буд. 31 – встановлений чопок на трубопровід каналізаційної системи, протікання в підвальному приміщенні усунене;

вул. Супруна, буд. 9 – виконані роботи із часткової заміни трубопроводу мережі каналізації у приміщенні теплопункту;

вул. Новомістенська, буд. 23 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи зі встановлення хомута на  трубопровід мережі холодного водопостачання;

пр. Шевченка, буд. 18 – проведені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 9 – виконана ревізія поверхового електричного щита;

вул. Леваневського, буд. 22 – замінено дві лампи мережі комунального освітлення;

вул. Супруна, буд. 3/1 – здійснені роботи із заміни патрону мережі комунального електропостачання при вході до підвального приміщення, встановлено нову лампу;

вул. Рибалка, буд. 8 – ввімкнений автомат мережі комунального електропостачання 3–го та 4–го під’їздів;

вул. Леваневського, буд. 26 – здійснені роботи із заміни патрону мережі комунального освітлення, встановлена нова лампа;

пр. Шевченка, буд. 6 – виконані роботи з бетонування входу до під’їзду № 1;

вул. Супруна, буд. 12, пров. Інститутський, буд. 3, 4, вул. Троїцька, буд. 29, вул. Леваневського, буд. 22 – розпочаті роботи з ремонту вимощення житлових будинків;

вул. Горького, буд. 34, вул. Леваневського, буд. 28 – участь у комісійному обстеженні покрівлі після виконаних робіт з капітального ремонту;

пр. Шевченка, буд. 6 – виконуються роботи з ремонту під’їзду, здійснюється ремонт вікон;

вул. Бельгійська, буд. 19 – проведене обстеження димовентиляційного каналу, він перебуває у задовільному стані;

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Ремонт корінного крану: вул. І.Сірка, 45, кв.*;

ремонт каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 80а, кв.*;

заміна трійнику на системі каналізації: вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

встановлення хомута на системі холодного водопостачання: вул. Героїв Крут, 42, 1–й під’їзд;

набивка сальників на засувки: вул. Героїв Крут, 42, 2–й під’їзд;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут 42/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. І. Сірка 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. І.Сірка 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Інтернаціоналістів ,63/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.*;

прочищення дворової каналізації за адресами: вул. І. Виговського, 6;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 16, кв. *;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*; вул. І. Виговського, 14, кв.*; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.*; вул. Праці, 26, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.*;

відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 12/1, кв.*;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 30/1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. І. Виговського, 14, під’їзд 1;

виконується заміна інженерних мереж гарячого водопостачання за адресою: вул. Металургів, 15;

виконується ремонтні роботи покрівлі за адресою: вул. Реміснича, 17;

виконується ремонт жолобів за адресою: вул. Реміснича, 10.

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 5 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 – виконана прочистка каналізаційної мережі та обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Р. Корсакова, буд. 18 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Харківська, буд. 114 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Паркова, буд. 1 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58В – виконані роботи по усуненню протікання трубопроводу ХВП;

вул. Серпнева, буд. 5 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. М. Вовчок, буд. 13 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Н. Сироватська, буд. 62 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Р. Корсакова, буд. 32 – виконані ремонтні роботи електромережі;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – відновлено  роботу електромережі комунального освітлення;

вул. Р. Корсакова, буд. 34 – відновлено  роботу електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

пр. М. Лушпи, буд. 14– виконано обстеження на виявлення місця протікання трубопроводу;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД. буд. 50 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська буд. 44 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. К. Зеленко , буд. 7 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52А – виконано налагодження роботи мережі ГВП, виконана прочистка мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 12 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД. буд. 48 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконані ремонтні роботи електромережі комунального освітлення;

відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

пр. М. Лушпи, буд. 10, під. 11; вул. СКД, буд. 12, під. 9; вул. Прокоф’єва, буд. 31, під. 2; вул. СКД, буд. 12, під. 7; вул. І. Сірка, буд. 25, під. 2; вул. І. Сірка, буд. 17, під. 2; пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 6; вул. Харківська, 44, під. 6; вул. Харківська, 54/1, під. 4.

Покіс трави за наступними адресами:

вул. СКД, буд. 16; вул. Харківська, буд. 42; вул. І. Сірка, буд. 15;

вул. Харківська, буд. 110; вул. Харківська, буд. 106; вул. Харківська, буд. 92; вул. Богуна, буд. 1.

Продовжується ремонт входів в під’їзди за адресами:

пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 1, під. 2, під. 3; вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30, під. 1, під. 2, під 3; вул. СКД. буд. 6/1.

Ремонт козирка входу в під’їзд за адресою:

вул. СКД, буд. 19 під. 1;пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 4.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Ремонт мереж електропостачання: вул. Ковпака,б.15–відновлено болтове з’єднання, світло в квартирі відновлено; вул. Л.Українки,б.4–обірвано провід під лічильником,рекомендовано мешканцю звернутися до Обленерго; вул. Л.Українки,б.14–відновлено контакт в поверховому щитку, світло в квартирі відновлено;вул. Ковпака,б.17–виконана заміна 1 лампочки, комосвітлення відновлено;

усунення аварійної ситуації на трубопроводі системи холодного водопостачання: вул. Ковпака, б.11–разове залиття; пр. Курський, б.135–разове залиття; вул. Ковпака, б.35–разове залиття; вул. Ковпака, б.17–виконано встановлення хомута на 32, течію усунено; вул. Ковпака, б. 35–вирвало шланг на мийку, внутриквартирне питання; вул. Ковпака, б. 15 – немає доступу до квартирних комунікацій ,сильно захламлено квартиру; пр. Курський, б. 115 –необхідно розпломбувати лічильник ,рекомендовано звернутися до Водоканалу;

усунення аварійної ситуації на трубопроводі системи гарячого водопостачання: вул. Ковпака,б.15 – підтянута американка, течію усунено;

обстеження інженерних мереж: вул. Р. Атаманюка, б. 53, 55, 63, 67;

проведення покосу: пр. Курський, б. 45, 47, 51, 53;

прочищення каналізаційних мереж: пр. Курский, 39; вул. Л.Українки, б.4/1,6; вул. Ковпака, б.15,11,17,14,55; вул. Р. Атаманюка,б. 59, 43Б.

проведення поточного ремонту під’їзду: вул. Ковпака, б.29;

проведено планове відключення водопостачання: пр. Курський, б. 115, 53; вул. Л. Українки, б. 25;

проведено обстеження покрівлі: вул. Р. Атаманюка, б. 59.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР

Встановлення хомута на системі ХВП за адресою: вул. Петропавлівска, б. 109;

ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку за адресою: пр–т М. Лушпи, б. 55, вул. Харківська б. 7, пр–т М.Лушпи, б. 31, б. 57,б. 31,б. 76,б. 15; вул. Харківська, б. 9, б. 7, б. 23; вул. Г. Кондратьєва, б. 136/1, б. 154, б. 165/78;

перевірка на сторонні  підключення: вул. Петропавлівська, б.107;

прочищення  каналізації за адресою: вул. Соборна, б. 32, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, вул. Петропавлівська, б. 76;

ревізія корінного крану в квартирі: вул. Петропавлівська, б. 93;

заміна трубопроводів ХВП за адресою: пр–т М.Лушпи, б. 49– під. 2, 4 – 50м/п;

покіс прибудинкової  території: вул. Покровська, б. 7, б.14, б. 11; вул. Кузнечна, б. 5, б. 1, б. 4, б .6, б. 18; вул. Петропавлівська, б. 51, б. 53; вул. Заливна, б. 1,б. 9;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 136/1 – 50 м2, вул. Петропавлівська, б.109 – 50 м2;

ремонт стиків панелей за адресою: пр–т М. Лушпи, б. 39 – 100 м/п, вул. Харківська, б. 7 –70 м/п, вул. Г. Кондратьєва, б. 130 – 53 м/п;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Прокоф’єва, б. 22, вул. Заливна, б. 31, вул. Д. Коротченка, б. 35,б. 37; вул. Харківська, б. 12;

звільнено пасажирів з ліфтової кабіни за адресою: вул. Д. Коротченка, б. 35.

Прибирання прибудинкової території– за графіком.

Обстеження будинку(вихід начальника технічного відділу) за адресою: вул. Петропавлівська, б. 103, Г. Кондратьєва, б. 144/2, вул. Інтернаціоналістів, б. 4, вул. Малиновського, б. 6.