Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.08.2016 року

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Супруна, 8 – закінчення робіт  по опоряджувальному ремонту входів в під’їзди;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – розпочато роботи  по опоряджувальному ремонту входів в під’їзди;

вул. Засумська, 12, кв.** – виконано обстеження наслідків залиття з метою складання акта залиття;

вул. Пушкіна, 53, вул. Засумська, 11, вул. Комсомольська, 39 –  виконано роботи по дезинсекції підвального приміщення;

вул. Котляревського, 3/1, вул. Нахімова, 19, вул. Котляревського, 2/2 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Котляревського, /9, кв.**, вул. Івана Кавалерідзе, 17, кв. * – виконано роботи по обстеженню інженерних мереж водопостачання та водовідведення, протікання не виявлено;

вул. Лисенка, 10, вул. Іллінська, 38 – виконано перекриття холодного водопостачання  для подальшого виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Роменська, 92, кв.*, вул. Засумська, 16Б,  кв. **, 12Г – виконано роботи по обстеженню інженерних мереж водопостачання, надано консультацію;

вул. Котляревського, 2/8 – виконано перекриття холодного та гарячого водопостачання  для подальшого виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Засумська, 11 – виконано роботи по обстеженню інженерних мереж водопостачання та водовідведення в підвальному приміщенні, для подальшого виконання ремонтних робіт потрібен доступ в комору мешканців;

вул. Іллінська, 51Г – виконано роботи по зтравлюванню повітря з інженерної мережі гарячого водопостачання, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Шкільна, 5Г, кв.* – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі водовідведення;

вул. Іллінська, 10, кв. * – виконано роботи по усуненню протікання, обстеженню інженерної мережі холодного водопостачання, надано консультацію;

вул.Косівщинська, 96/3, кв.* – виконано роботи по заміні автоматичного вимикача, електропостачання відновлено;

вул.Робітнича, 84, кв.* – виконано роботи по обстеженню мережі електропостачання, надано консультацію;

вул.1–ша Набережна р. Стрілки, 38 (3 під.) – виконано роботи по заміні ділянки мережі електропостачання в підвальному приміщення, комунальне освітлення відновлено;

вул.Робітнича, 84, кв.* – виконано роботи по ревізії поверхового електрощитка, електропостачання відновлено;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресою: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 30/1, кв.*; вул. Жукова, 6/1, кв.*; вул. Праці, 32, під’їзд 1;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9, під’їзд 4;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 30, під’їзд 2;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 19, кв. *; вул. Холодногірська, 45 кв. *; вул. Холодногірська, 33/1, кв. *;

відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 51, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Металургів, 2, кв. *; вул. Праці, 39, кв. *;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 2;

герметизація швів за адресою: вул. Металургів, 15;

Ремонт покрівлі за адресою: вул. Реміснича, 35;

Ремонт жолобів: вул. Реміснича, 10;

ремонт під’їзду: вул. Реміснича, 31.

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

встановлення хомута на системі гарячого та холодного водопостачання: вул. Героїв Крут, 64б, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі:вул. Героїв Крут, 74а, 1–й під’їзд, вул. Героїв Крут, 62, кв.*;

зварювальні роботи трубопроводу холодного водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут 54, кв.*;

заміна засувки:вул. Героїв Крут, 46, теплопункт, вул. Героїв Крут, 44, 2–й під’їзд;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 72, 2–й під’їзд, пр. М. Лушпи, 24, 2–й під’їзд;

заміна ділянки мережі холодного водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

ремонт унітаза: вул. Героїв Крут, 82б, кв.*;

дезинсекція підвального приміщення:вул. Інтернаціоналістів, 57а, 2–й під’їзд.

КП «Сумижилкомсервіс»

Усунення аварійної ситуації на трубопроводі системи холодного водопостачання: вул. Р. Атаманюка, б. 31 – проведена часткова заміна труби холодного водопостачання в підвальному приміщенні, течію усунули; пр. Курський, б. 39 – проведена часткова заміна труби холодного водопостачання в підвальному приміщенні, течію усунули;

обстеження інженерних мереж: пр. Курський, б. 103, 103/1, 6, 6/1; вул. Ю. Вєтрова, б. 9, 11, 13; вул. Р. Атаманюка, б. 49, 69, 53;

проведення планового відключення водопостачання: вул. Г.Чибісова, б. 11/1; пр. Курський, б. 51; вул. Ковпака, б. 35, 43;

проведення покосу: вул. Р. Атаманюка, б. 12, 13, 14, 15, 19;

прочищення каналізаційних  мереж: вул. Ковпака, б. 31; пр. Курський, б. 131, 133;  вул. Л.Українки, б. 4; вул. Р. Атаманюка, б. 43Б;

ремонт мереж електропостачання: пр. Курський, б. 133 – встановили 2 лампочки в підвал, комунальне освітлення відновлено; пр. Курський, б. 129 – встановили 2 лампочки в під’їзді (вході в під’їзд  та на 1 поверх), комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 32/1 – здійснене відключення холодного водопостачання та замінено корінний кран у квартирі № *;

пр. Шевченка, буд. 34 – виконані роботи з ізоляції трубопроводу у приміщенні теплопункту;

вул. Горького, буд. 23 – виконані роботи з ізоляції трубопроводу у приміщенні теплопункту;

пр. Шевченка, буд. 6 – завершені роботи з ремонту під’їзду № 2;

вул. Новомістенська, буд. 1 – здійснений ремонт входу до підвального приміщення;

вул. Бельгійська, буд. 2 – проведений частковий ремонт покрівлі над квартирами № *, *;

вул. Горького, буд. 13 – виконані роботи з ізоляції трубопроводу у приміщенні теплопункту;

вул. Супруна, буд. 12/1 – здійснений ремонт засувок мережі опалення у приміщенні теплопункту;

пров. І.Дерев’янка, буд. 6 – виконані роботи із подовження трубопроводу зливової каналізації по периметру житлового будинку;

пр. Шевченка, буд. 3 – проведене обстеження зливової каналізації та визначення об’ємів необхідних ремонтних робіт по її ремонту;

вул. Новомістенська, буд. 25 – проведений огляд мережі зливової каналізації та визначені об’єми з ремонту жолобу під’їзду № 1;

вул. Горького, буд. 5А – виконані роботи з ізоляції трубопроводу у приміщенні теплопункту;

вул. Горького, буд. 40 – здійснені роботи із часткової заміни трубопроводу каналізації у під’їзді № 5;

пров. З.Красовицького, буд. 9 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи із встановлення хомута на трубопровід мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи з часткового ремонту насосу підкачування води;

пр. Шевченка, буд. 13 – здійснені роботи із встановлення ламп мережі комунального освітлення у підвальному приміщенні у кількості 5 шт.;

пл. Горького, буд. 6 – виконана заміна лампи мережі комунального освітлення на 9–му поверсі;

вул. Горького, буд. 43 – виконані роботи із заміни вимикача мережі комунального освітлення на 1–му поверсі у під’їзді № 4, встановлено нову лампу;

вул. Новомістенська, буд. 24 – здійснена заміна лампи мережі комунального електропостачання на 5–му поверсі;

вул. Супруна, буд. 24, 12, вул. Горького, буд. 1 – проведене обстеження каналізаційної мережі, у результаті якого з’ясовано, що забита системи дворової каналізації, відповідну інформацію передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Леваневського, буд. 22 – проведене обстеження корінного крану мережі холодного водопостачання, для виконання заміни вказаного крану необхідно виконати роз пломбування засобу обліку холодного водопостачання (рекомендовано звернутися до КП «Міськводоканал» СМР);

вул. Горького, буд. 34 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 4 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

пл. Горького, буд. 6, вул. Новомістенська, буд. 29, вул. Троїцька, буд. 13, пр. Шевченка, буд. 7, 9, вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи з розпилювання та вивезення дерева та гілля;

виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Троїцька, буд. 14, 18, 24, 26, 41, 43, пров. І. Дерев’янка, буд. 1.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ  «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 11 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58Б – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, відновлено роботу мережі;

вул. Охтирська, буд. 27 – виконано обстеження трубопроводу ХВП;

вул. Охтирська, буд. 44 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58В – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, відновлено роботу мережі;

вул. Богуна, буд. 16 (нежитлове) – виконано обстеження інженерних мереж на виявлення місця протікання;

вул. Р. Корсакова, буд. 28 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 36 – виконано обстеження трубопроводу на виявлення місця протікання;

вул. Миру, буд. 5 – виконано обстеження трубопроводу ХВП, проведені ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу;

вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, відновлено роботу мережі;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника, відновлено роботу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 43 – виконано обстеження інженерних мереж на виявлення місця протікання в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 22 – проведені ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу в санвузлі;

вул. І. Сірка, буд. 21 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, відновлено роботу мережі;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, відновлено роботу мережі;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, відновлено роботу мережі;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведені зварювальні роботи на трубопроводі мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 10 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52Б – проведені ремонтні роботи на сегменті трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, відновлено роботу мережі, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, відновлено роботу мережі;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано обстеження трубопроводу на виявлення місця протікання в санвузлі;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – виконано обстеження трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, відновлено роботу мережі;

вул. Г. Чеснова, буд. 7А – виконано прочистку каналізаційної мережі в санвузлі;

вул. СКД, буд. 42 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Прокоф’єва, буд. 1 – виконано обстеження трубопроводу мережі дворової каналізації;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні4

вул. Харківська, буд. 44 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження електромережі комунального освітлення. Відновлення роботи;

відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30, під. 2; вул. Харківська, буд. 58А, під. 5; вул. Богуна, буд. 16, під.1; вул. І. Сірка, буд. 31, під. 4; вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, під. 2;

Покіс трави за наступними адресами:

вул. СКД, буд. 5;

фарбування газових труб за адресою:

вул. СКД, буд. 21;

продовжує ремонт покрівлі над квартирою заявника:

вул. Глінки, буд. 11; Вул. СКД. буд. 124

продовжується ремонт входів в під’їзди за адресами:

пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 1, під. 2, під. 3, під. 4, під. 5, під. 6.

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30, під. 1, під. 2, під 3; вул. СКД. буд. 6/1;

продовжується ремонт козирків входів в під’їзди за адресами:

вул. СКД, буд. 19 під. 1; Пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 4.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Встановлення хомута на системі ХВП за адресою: вул. Харківська, б. 1/1 – стоматкабінет, пр–т  М. Лушпи, б. 9, вул. Радянська, б. 1, вул. І. Сірка, б. 2, вул. Соборна, б. 32;

встановлення хомута на системі ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 26/1;

ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку за адресою: Гамалія б. 6, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/9, вул. Кузнечна, б. 6;

ревізія щитової будинку за адресою: вул. Петропавлівська, б. 60;

прочищення  каналізації за адресою: пр–т  М.Лушпи, б. 49, вул. Харківська, б. 3, вул. Соборна, б. 32, Г. Кондратьєва, б. 167/1, б. 110, вул. Петропавлівська, б. 93;

обстеження каналізаційної системи за адресою: пр–т  М. Лушпи, б. 49 (дворова), вул. О. Аніщенка(Антонова), б. 3;

планове відключення ХВП/ГВП для проведення ремонтних робіт за адресою: вул. Харківська, б. 22, магазин, вул. Харківська, б. 3, пр–т М. Лушпи, б. 9, пр–т М. Лушпи, б. 49;

злито систему опалення для проведення ремонтних робіт за адресою: вул. Героїв Крут, б. 12,вул. Прокофьєва, б. 22;

ізоляція системи опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 211/1, б. 148;

заміна засувок ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 26/1 – 1шт., вул. І. Сірка, б. 35 – 1 шт.;

заміна кулькового крану  опалення за адресою: вул. І. Сірка, б. 35 – 18 шт.,пр–т М. Лушпи, б. 15 – 8 шт.,б. 23 – 8 шт.;

заміна каналізаційної системи: вул. Г. Кондратьєва, б. 148 – 16 м/п, вул. Харківська, б. 22/1 – 20 м/п;

профілактика кранів системи опалення та зварювальні роботи: Огарьова б. 2/1;

заміна системи ХВП за адресою:вул. Заливна, б. 27 – 30 м/п;

заміна системи ГВП за адресою: вул. Харківська б.26/1 – 6 м/п;

заміна системи опалення за адресою: вул. І. Сірка б.35– 2 м/п;

Покіс прибудинкової території: вул. Петропавлівська, б. 129, б. 127, б. 123;

Фарбування крейдовою сумішшю   приміщень теплопунктів за адресою: вул. Харківська, б. 28/1, б. 26/1, 22/1, 8/2, 8, 6, 6/2, 12; вул. Заливна, б. 11, пр–т М Лушпи, б. 15, б. 23; вул. О. Береста, б. 5, Огарьова, б. 2/1, б. 4, б. 3; вул. Шишкарівська, б. 15, вул. Г. Кондратьєва, б. 37;

Фарбування засувок опалення в теплопункті: вул. Г. Кондратьєва, б. 221/1, б. 148, б. 146/1, вул.9 Травня, б. 4;

Заміна скла на вікнах в під’їзді за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 38 – 0,5 м2, б. 183 – 0,5 м2;

Забиття продухів : вул. Г. Кондратьєва, б. 50 – 6м2;

Заміна електодвигуна на пасажирський ліфт за адресою: вул.Заливна, б. 1, вул. І. Сірка, б. 37 (4 під’їзд), вул. Прокоф’єва, б. 36(5 під’їзд).

Прибирання прибудинкової території – за графіком.