Оперативний звіт по виконаних роботах за 04.08.2016 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 33 – продовження робіт  по частковому ремонту цоколя та входу в підвал;

вул. Супруна, 8 – закінчення робіт  по частковому ремонту покрівлі козирків;

вул. Лебединська, 4 – закінчення робіт  по частковому ремонту покрівлі;

вул. Данила Галицького, 34, вул. Іллінська, 10, 12, 12/1, вул. В’ячеслава Чорновола, 78, вул. Засумська, 12г – виконано роботи по дезинсекції підвального приміщення;

вул. Іллінська, 12 – виконано роботи по улаштуванню хомута на інженерній мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Білопільський шлях, 53 – виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Засумська, 12г, вул. Нахімова, 34, вул. Ярослава Мудрого,61, вул. Нахімова, 19, вул. Роменська, 88 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Засумська, 16/5,кв.* – виконано обстеження наслідків протікання, надано консультацію;

вул. Білопільський шлях, 61, вул. Данила Галицького, 69 – злиття води з мережі опалення для подальшого виконання ремонтних робіт мешканцями;

вул. Іллінська, 12/2, вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, гаряче водопостачання відновлено;

вул. В’ячеслава Чорновола,5 5 – відключення гарячого водопостачання для подальшого виконання ремонтних робіт мешканцями;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – відключення холодного водопостачання для подальшого виконання ремонтних робіт мешканцями;

вул. Іллінська, 12, кв.** – виконано роботи по улаштуванню хомута на інженерній мережі холодного, протікання усунено;

вул. Супруна, 13 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж, надано консультацію;

вул. Нахімова, 21 – виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі водовідведення в підвальному приміщенні для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Ярослава Мудрого, 68, кв.** – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж, надано консультацію; перекриття холодного водопостачання для подальшого виконання ремонтних робіт мешканцями;

вул. Іллінська, 52/2 – виконано роботи по заміні патрона, ділянки мережі електропостачання, вимикача, комунальне освітлення відновлено; виконано роботи по ревізії поверхового електрощитка;

вул. Робітнича, 41 – виконано роботи по обстеженню мережі електропостачання, ревізії електрощитової;

вул. Іллінська, 52/2, кв.* –  виконано роботи по ревізії поверхового електрощитка, електропостачання відновлено; обстеження мережі електропостачання для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/2 – виконано роботи по ревізії електрощитової, комунальне освітлення відновлено;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – виконано роботи по обстеженню мережі електропостачання, надано консультацію;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, кв. *; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 7, кв. *;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. І. Виговського, 14, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Реміснича, 25 кв.*;

відновлення освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 32, кв.*;

ремонт мережі опалення за адресою: вул. Праці, 26, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

ремонт міжповерхового електрощітка за адресою: вул. Жукова, 2/1 кв.*;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Лермонтова, 17;

ремонт жолобів за адресою: вул. Реміснича, 10;

ремонт маш. приміщення: вул. Металургів, 17.

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембу»

Зварювальні роботи по відновленню гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*;

фарбування елеваторних вузлів: вул. Інтернаціоналістів, 25, підвал, вул. Інтернаціоналістів 15, 7-й під’їзд;

заміна засувки: вул. Героїв Крут, 76, підвал;

відключення холодного та гарячого водопостачання:  вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, 4-й під’їзд;

заміна дільниці каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

злиття води з системи теплопостачання: вул. Героїв Крут, 50/б; встановлення хомута на мережі каналізаційної системи:вул. Героїв Крут, 38, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Родини Линтварьових, буд. 70 – проведене обстеження квартири № * на предмет залиття з квартири, що розташована поверхом вище, складено відповідний акт;

Пр. Шевченка, буд. 23 – у під’їзді № 1 на першому поверсі здійснені роботи із заміни вимикача мережі комунального освітлення, виконано ремонт патрону, встановлено нову лампу;

Вул. Троїцька, буд. 9 – проведене обстеження трубопроводу мережі теплопостачання у квартирі № *;

Пр. Шевченка, буд. 6 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду , виконується ремонт вікон на сходових клітинах;

Пров. З. Красовицького, буд. 9 – виконується ремонт парапету цегляної кладки на покрівлі;

вул. Супруна, буд. 28 – участь представників підприємства у зборах мешканців житлового будинку;

вул. Рибалка, буд. 1 – завершений частковий ремонт покрівлі, виконані заміри обсягів виконаних робіт;

пр. Шевченка, буд. 3А – виконані роботи з часткової заміни трубопроводу мережі теплопостачання;

вул. Горького, буд. 36 – проведене обстеження мережі опалення у квартирі №*, встановлено, що прокапує радіатор, тобто це – внутрішньоквартирне питання;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи із заміни патрону та встановлена нова лампа  мережі комунального освітлення на 2 –му поверсі під’їзду № 1;

пров. З. Красовицького, буд. 9 – проведена ревізія засобу обліку мережі комунального освітлення, сторонніх підключень не виявлено;

пров. З. Красовицького, буд. 7 – проведене обстеження стояка системи каналізації у квартирі № *, протікань не виявлено;

пл. Горького, буд. 2 – проведене обстеження квартири № **, встановлено, що сталося разове залиття;

вул. Леваневського, буд. 26 – проведене обстеження каналізаційної мережі, виявлене забиття системи дворової каналізації, відповідну інформацію передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Леванеського, буд. 26 – при огляді системи гарячого водопостачання встановлено, що стався порив під фундаментом на вводі у житловий будинок, заплановані ремонтні роботи з розриттям спільно з ТОВ «Сумитеплоенерго»;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із часткової заміни трубопроводу гарячого водопостачання у перекритті у під’їзді № 6;

вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані роботи із ізоляції мережі опалення в приміщенні теплопункту;

пр. Шевченка, буд. 32 – виконані роботи із ізоляції мережі опалення в приміщенні теплопункту;

вул. Горького, буд. 38 – здійснені роботи із заміни шарового крану по стояку мережі опалення у підвальному приміщенні;

виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: пр. Шевченка, буд. 22, вул. Новомістенська, буд. 24, 26, 28,            пров. Суджанського, буд. 20, вул. Леваневського, буд. 22, вул. Бельгійська,    буд. 30, 34.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Встановлення хомута на системі ХВП за адресою: вул. Харківська, б. 8/2;

встановлення хомута на системі ГВП за адресою: вул. Прокоф'єва, 24;

ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку за адресою: вул. Героїв Крут, б. 16, вул. Заливна, б. 13, вул. Харківська, б. 3;

заміна ламп, патронів за адресою: вул. Героїв Крут, б. 20, пр-т М. Лушпи, б. 7, вул. Прокоф’єва, б .36, вул. Малиновського, б. 1;

закріплено міжповерховий щиток: вул. Харківська, б. 3;

обстеження щитової будинку за адресою:  пр-т М.Лушпи, б. 9;

прочищення  каналізації за адресою: пр-т М.Лушпи, б. 23, Прокоф’єва, б. 12, Г. Кондратьєва, б. 165/134, вул. Петропавлівська, б. 117, вул. Петропавлівська, б. 81 «Ватсонс», вул. Петропавлівська, б. 127, вул. Соборна, б. 32;

відновлення циркуляції: Харківська, 1/1;

накладання бандажу на каналізаційну систему за адресою: Г. Кондратьєва, б. 35;

вул. Г. Кондратьєва, б. 144/24;

заміна засувки ГВП  роботи за адресою:вул. Заливна, б. 13 – 2 шт.;

заміна кулькових кранів та зварювальні роботи на ГВП  за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 29, б. 31 – 4шт.;

заміна кулькових кранів та зварювальні роботи на ХВП за адресою: вул. Соборна, б. 27 – 3 шт.;

заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, б. 24, б. 24б – 8 м/п;

заміна системи опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 132 – 1 м/п;

заміна системи ХВП за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.165/134- 0,5 м/п, вул. Соборна, б. 27 – 1 м/п, пр-т М.Лушпи, б. 15 – 8 м/п;

заміна системи ГВП за адресою:вул. Харківська, б. 23, б. 23/1 – 6 м/п;

покіс прибудинкової території: вул. Перекопська б. 16, 18; вул. Покровська, б. 26,  вул. З. Космодем’янської, б. 8, 6, 4, 2, 5, 7;

ремонт покрівлі за адресою:вул. Харківська, б. 25 – 50 м2, вул. Героїв Крут, б. 10 – 70 м2, вул. І. Сірка, б. 35 – 200 м2;

Прибирання прибудинкової території- за графіком.

Вивіз гілля з прибудинкової території: вул. З. Космодем’янської, б. 5, 7, 6, 4, 2, 8.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд. 34 – виконано скління вікон на сходовій клітині 5-го поверху;

вул. Охтирська, буд. 3 – виконано обстеження мережі опалення;

вул. Глінки, буд. 11 – виконано обстеження мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 44 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано обстеження та відновлено роботу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58в – виконано налагодження роботи мережі комунальної електроенергії;

вул. Харківська, буд. 58а – проведені ремонтні роботи мережі комунальної електроенергії;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені ремонтні роботи та відновлено роботу мережі комунальної електроенергії;

вул. Н. Сироватська, буд. 66 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі;

пр. Карбишева, буд. 124 – проведені ремонтні роботи електромережі, відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 59 – проведені ремонтні роботи електромережі;

вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано обстеження мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі мережі ХВП;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, проведені ремонтні роботи на трубопроводі мережі ХВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано обстеження мережі ГВП;

вул. СКД. буд. 50 – виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано обстеження мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано обстеження мережі опалення;

вул. Прокоф’єва, буд. 25– проведені ремонтні роботи по усуненню протікання в санвузлі;

вул. СКД. буд. 20 – проведено обстеження трубопроводу ХВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 46 – проведені ремонтні роботи електромережі, відновлено освітлення в квартирі заявника;

Відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

вул. Харківська, буд. 58б під. 3; вул. Харківська, буд. 58г під. 3; вул. Харківська, буд. 58г під. 2;вул. І. Сірка, буд. 19; вул. Харківська, буд. 41.

Покіс трави за наступними адресами:

пр.Богуна, буд. 4; пр. Богуна, буд. 3; пр. Богуна, буд. 5; пр. М. Лушпи, буд. 22.

Фарбування газових труб за адресою:

пр. М. Лушпи, буд. 22.

Фарбування дитячого майданчика за адресою:

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70.

Продовжується ремонт входів в під’їзди за адресами:

пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 1, під. 2, під. 3, під. 4, під. 5, під. 6; вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30, під. 1, під. 2, під 3;вул. СКД. буд. 6/1.

Продовжується ремонт козирків входів в під’їзди за адресами:

вул. СКД, буд. 19 під. 1; пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 4.

Ремонт покрівлі за адресою:

Вул. Водна, буд. 65/3.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Усунення аварійної ситуації на трубопроводі системи холодного водопостачання: вул. Р. Атаманюка, б. 21 – виконано зварювальні роботи на трубі холодного водопостачання, течію усунено; пр. Курський,б.37- виконано зварювальні роботи на трубі холодного водопостачання, течію усунено;

Обстеження інженерних мереж: пр. Курський, б. 103, 103/1; вул. Л.Українки, б. 4, 4/1;

Проведення покосу: вул. Г. Чибісова, б. 20;

Прочищення каналізаційних мереж: вул. Р. Атаманюка,б. 1а, 59; вул. Ковпака, б. 41, 29, 15;

Планове відключення водопостачання: пр. Курський, б. 131, 39; вул. Ковпака, б. 35;вул. Л. Українки, б. 25.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).