Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.09.2016 року

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Данила Галицького, 65А – закінчення робіт по частковому ремонту цоколя;

вул. Д.Галицького, 34 –  продовження робіт по частковому ремонту цоколя;

Продовження робіт по виготовленню секцій парканчика для подальшого виконання робіт по огородженню квітника житлового будинку № 12/1 по вул. Іллінська;

вул. Роменська, 88 – виконання робіт по склінню вікон в під’їзді;

вул. Роменська, 88 – виконання робіт по забиттю продухів;

вул. Роменська, 88 – виконання робіт по улаштуванню дошки оголошень біля під’їзду;

вул. Д.Галицького, 69, вул. Іллінська, 51Г – закінчення робіт по ремонту покрівлі;

вул. Я.Мудрого, 52 – розпочато роботи по ремонту покрівлі;

вул. Я.Мудрого, 5, вул. Пушкіна, 20  – виконано роботи по прочищенню трубопроводу інженерної мережі каналізації;

вул. Іллінська,5 1Г – виконано зварювальні роботи, протікання усунено;

вул. Котляревського, 1/1 – виконано роботи по заміні корінного вентеля на мережі холодного водопостачання;

вул. Роменська, 89 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання в підвальному приміщенні для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. 9 Січня, 9 –  виконано роботи по улаштуванню хомута на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Засумська, 16Б –  виконано роботи по улаштуванню хомута на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Іллінська, 51/1 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж холодного водопостачання, консультація надана;

вул. Іллінська, 51/1  – виконано роботи по відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Г.Кондратьєва, 152, вул. 9 Січня, 9/2, вул. Лермонтова,13 – виконано роботи по перекриттю холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Роменська, 88 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 31 під’їзд 1;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресою: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресою: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 2;

проведення дезінсекції та дератизації за адресами: вул. вул. Холодногірська, 31; 39; 45; вул. Праці, 32; 34; вул. Лермонтова, 1; 15;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Л. Бикова, 2/1;

ремонт під’їзду за адресою: вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 6;

ремонт жолобів за адресою: вул. Реміснича, 10;

герметизація швів за адресою: вул. Лермонтова 17.

Косіння газонів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Новомістенська, буд. 37, вул. Рибалка, буд. 6 – здійснене планове відключення мережі холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із заміни вимикача мережі комунального освітлення, встановлена нова лампа;

вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 1 – виконані роботи зі скління вікна сходової клітини під’їзду № 3;

пр. Шевченка, буд. 18 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі;

вул. Бельгійська, буд. 18 – здійснені роботи із заміни кабелю мережі електропостачання, замінено патрони у кількості 2 шт. та встановлена нова лампа;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи з прочищення каналізаційного випуску під’їздів № 4–5;

вул. Горького, буд. 25 – здійснені роботи з ремонту поверхового електричного щита, виконана часткова заміна кабелю;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконана ревізія мережі комунального електропостачання у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 22 – здійснені роботи із заміни патрону та ламп у кількості    7 шт.;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. 2–га Залізнична, буд. 22 – виконані роботи з ремонту вікон у під’їздах        № 1, 2;

вул. Псільська, буд. 24А – виконані роботи з часткового ремонту мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі на технічному поверсі;

вул. Супруна, буд. 22 – розпочаті роботи з ремонту руберойдної покрівлі;

вул. Бельгійська, буд. 4 – здійснені роботи з часткового ремонту системи теплопостачання;

вул. Новомістенська, буд. 29 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі;

вул. Супруна, буд. 24 – розпочаті роботи з ремонту руберойдної покрівлі;

вул. 2–га Залізнична, буд. 22 – проведене обстеження покрівлі та визначені об’єми необхідних ремонтних робіт;

вул. Супруна, буд. 19 – завершені роботи із заміни козирка входу до під’їзду     № 2 та ремонту козирків під’їздів № 1, 3, 4, роботи з накриття приямків;

вул. Супруна, буд. 32/1 – проведене обстеження покрівлі та визначення об’ємів необхідних ремонтних робіт;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконуються роботи з ремонту цегляної кладки при вході до під’їзду;

вул. Супурна, буд. 5 – проведене обстеження цоколю та визначення робіт з його ремонту;

вул. Горького, буд. 40 – завершені роботи з часткового ремонту покрівлі, виконані заміри об’ємів виконаних робіт;

вул. Новомістенська, буд. 28 – завершені роботи з герметизації стиків панелей;

пров. Суджанський, буд. 20 – завершені роботи з ремонту покрівлі;

виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Леваневського, буд. 14, пр. Шевченка, буд. 1, 3, 3А;

здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду 2016–2017 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57а, 1–й під’їзд, вул. І. Сірка, 45, 3–й під’їзд, пр. М. Лушпи, 24, 1–й під’їзд;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

заміна засувки: вул. Героїв Крут, 80а, підвал;

ремонт змішувачу: вул. Героїв Крут, 80а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів 63б, кв.*;

ремонт корінного крану: пр. М. Лушпи, 32, кв.*;

ремонт стояку х/водопостачання:пр. М. Лушпи, 24, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пров. Березовий, б. 31, 31; вул. Б. Гмирі, б. 7А; вул. Ю. Вєтрова, б. 9, 11, 13;

проведення герметизації стиків панелей: вул. Ковпака, б. 17;

вул. Р. Атаманюка, б. 43Б кв. №* – при обстеженні виявлено течію рушникосушарки, підтягнули американку, течію усунуто;

пр. Курський, б. 39 кв. №* – при обстеженні виявлено течію під лічильником на водопостачанні, перекрили корінним краном водопостачання на кватиру та видали довідку про аварійну ситуацію для зняття пломби;

вул. Ковпака, б. 11 кв. №* – при обстеженні виявлено разове залиття кватири, холодне водопостачання відновлено, залиття не виявлено;

пр. Курський, б. 47 кв. №* – при обстеженні підвального приміщення 1, 2 та 3 під’їзду, виявлено течію каналізаційної мережі, прочищено к/з мережу, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 45 кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояку холодного водопостачання в перекритті. Заявнику рекомендовано замінити стояк та усунути протікання в кватиру нижче;

вул. Новорічна, б. 4 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 63 кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку,освітлення  в кватирі відновлено;

пр. Курський, б. 43 кв. №* – відновлено контакт при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 47 кв. №* – проведена ревізія в ел/щитку та перевірена напруга на кватиру. Напруга знаходиться  в нормі;

вул. Р. Атаманюка, б. 57 кв. №* – встановили 2 лампочки в ТП, комунальне освітлення в ТП відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 17 кв. №* – встановили 1 лампочки та патрон при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення  каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, б. 127, 9–го Травня, б. 8, вул. Перекопська, б. 18, вул. Г.Кондратьєва, б. 16;

обстеження каналізаційної системи за адресою:вул. Героїв Крут, б. 26, вул. Козацький вал, б. 4;

встановлення хомута на с–мі ХВП за адресою: вул. Петропавлівська, б.81–1шт.;

Вихід начальника технічної дільниці для обстеження будинку за адресою: Покровська площа, 9Б, вул. Петропавлівська, б. 106, вул. Г . Кондратьєва, б. 35;

заміна системи к/з за адресою:вул. Харківська, б. 25 – 50м/п, вул. Героїв Крут, б. 26 – 4м/п;

заміна засувки опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 140 – 1шт.;

заміна с–ми опалення за адресою: вул. Прокоф’єва, б. 36–2м/п;

зварювальні роботи за адресою: вул. О. Береста, б. 9, вул. Петропавлівська, б. 81, вул. Петропавлівска, б. 106, вул. Прокоф’єва, б. 36, вул. Прокоф’єва, б. 32 А, вул. Харківська, б. 7;

встановлення кулькових кранів на с–мі опалення – 10шт.;

заміна кулькових кранів ГВП – 2шт.;

ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку за адресою:вул. Заливна, б. 9, вул. І. Cірка, б. 18;

заміна лампи/патрону,кабелю за адресою: вул. Харківська, б. 23/1, вул. Харківська, б. 25;

покос прибудинкової території: вул. Г. Кондратьєва, б. 181, 183, 189, 191, вул. Героїв Крут, б. 18, 20, 16;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Г.Кондратьєва, б. 128 – 70м2, пр–т М. Лушпи, б. 47 – 150 м2, вул. Г. Кондратьєва, б.154 – 100м2;

прибирання підвальних приміщень:вул. Петропавлівська, б. 106, пр–т М. Лушпи, б. 39/1, вул. Заливна, б. 13, 15;

проведено дератизацію та дезінсекцію за адресою: вул. Прокоф’єва, б. 30.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу ГВП;

вул. Гайдара, буд. 33 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 28– проведені ремонтні роботи на трубопроводі мережі опалення;

вул. Миру, буд. 32 – проведено обстеження трубопроводу мережі дворової каналізації.

вул. Н. Сироватська, буд. 59 – проведено обстеження трубопроводу мережі дворової каналізації;

вул. Глінки, буд. 7 – проведено обстеження трубопроводу каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 26 – проведено обстеження трубопроводу мережі дворової каналізації;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження трубопроводу мережі дворової каналізації;

вул. М. Вовчок, буд. 11 – проведені ремонтні роботи на сегменті каналізаційної мережі;

вул. Охтирська, буд. 3 (нежитлове) – проведено обстеження трубопроводу мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 26 – виконана перевірка електромережі на стороннє підключення;

вул. М. Вовчок, буд. 15 – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Гайдара, буд.  37 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 34 – проведено обстеження електромережі у зв’язку з відсутністю освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведені ремонтні роботи на сегменті трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. І. Сірка, буд. 27 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 20/1 – проведено обстеження мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано обстеження міжповерхових панельних швів;

вул. Харківська, буд. 41 – виконані ремонтні роботи електромережі;

вул. СКД, буд. 21 – виконані ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 15 – відновлено роботу мережі електропостачання комунального освітлення в під’їзді;

вул. Сергія Табали ( Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження, відновлено роботу мережі ГВП; виконані ремонтні роботи мережі електропостачання комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 40/2 – виконані ремонтні роботи по заміні сегменту на трубопроводі каналізаційної мережі;

вул. Харківська, буд. 46 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання на трубопроводі мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження мережі електропостачання;

відновлення роботи ліфтів за наступними адресами:

вул. Богуна, буд. 16 під. 2;вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52Б, під. 1; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, під. 9;вул. Харківська, буд. 40/1, під. 4; вул. Харківська, буд. 58А, під. 2;вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52А, під. 3;

ремонт покрівлі над квартирою заявника:

вул. Миру, буд. 9;

частковий ремонт під’їзду за адресою:

вул. Р. Корсакова, буд. 28;

заміна плитки для підлоги в під’їзді:

вул. Харківська, буд. 43;

продовжується ремонт входів в під’їзди за адресами:

вул. Харківська, буд. 40/1 під. 1, під. 2, під. 3, під. 4, під. 5.

вул. І. Сірка, буд. 27.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.