Оперативний звіт за 17.10.2016 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго–Суми»

вул. Першотравнева,20 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Іллінська,35 – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

вул. Я.Мудрого,50, вул. І.Кавалерідзе,9, вул. Нахімова,21,                                           вул. Першотравнева, 26 – продовження робіт по частковому ремонту покрівлі;

вул. Котляревського,2/9 – розпочато роботи по частковому ремонту покрівлі;

вул. І.Кавалерідзе,17 – закінчення робіт по частковому ремонту цоколю;

вул. Д.Галицького, 34 – продовження робіт по виготовленню накриття приямків для подальшого улаштування та вікон для їх подальшого улаштування;

вул. Інтернаціоналістів,41 – виконано роботи по частковому ремонту дверей;

вул. Першотравнева,20, вул. Робітнича,43 – виконано роботи по частковому ремонту шиферної покрівлі;

вул. Декабристів,74, вул. Нахімова,19, вул. Котляревського,2/2  – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська,10 – виконано обстеження мережі опалення, протікання не виявлено;

вул. Засумська,16/5 – виконано роботи по відновленню циркуляції гарячої води;

вул. Пушкіна,53 – виконано роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі опалення;

вул. Першотравнева,31 – виконано роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Г.Кондратьєва,152–  виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                              КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Д.Галицького,35 кв.* – виконано роботи по ремонту крану Маєвського;

вул. Першотравнева,20, вул. Нахімова,15 – виконано роботи по відновленню освітлення;

вул. Б.Шлях,23 – виконано роботи по заміні автоматичного вимикача, електропостачання відновлено;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 1; вул. Металургів, 26 під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Л.Бикова, 6, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 31 кв.*; вул. Холодногірська, 33/1,під’їзд 1 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 6кв.*; вул. Холодно гірська, 41 кв.* – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Н.Холодногірська, 10 кв.*; вул. Реміснича, 6 (тепло пункт); вул. Холодно гірська, 45, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 – відновлення мережі опалення;

вул. Праці, 34, кв.*; вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Металургів, 75, кв.* – відновлення освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Холодно гірська, 51, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3; вул. І.Виговського, 14, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Холодно гірська, 51, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів;

вул. Реміснича, 31; вул. Реміснича, 6 – ремонт покрівлі.

Підключення будинків до опалення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 26, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 22, 6–й, 8–й під’їзди – заміна кранів «Маєвського»;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* - заміна ділянки мережі опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* - ремонт змішувача;

вул. Інтернаціоналістів 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 80б, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.* - перепакування радіатора опалення;

вул. Харківська 24, кв.* - заміна стояка х/водопостачання.

КП «Сумижилкомсервіс»

вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 35, 63, 69; вул. Л. Українки, б. 4, 4/4, 25; пров. Л.Українки, б. 2А; вул. Ковпака, б. 11, 13. 15, 31, 35 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р .Атаманюка, 41, кв* - проведена герметизація стиків панелей;

пров. Л. Українки, 2А; вул. Ковпака, 35 - проведено обстеження під’їзду;

вул. Р. Атаманюка, 53, кв. * – при обстеженні виявлено течію радіатора в кватирі. На 18.10.2016 р. заплановані ремонтні роботи. По закінченню ремонтних робіт теплопостачання буде відновлено;

пр. Курський,  127, кв. * – при обстеженні виявлено течію крану Маєвського. Проведена заміна крану, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, 25, кв. * – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р .Атаманюка, 59, кв. * – при обстеженні виявлено течію опалення в 1–му під’їзді. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі опалення, течію усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, 55 – проведені ремонтні роботи на трубопроводі теплопостачання по лінії ТОВ «Теплоенерго». Опалення відновлено 7.10.2016 р. в 17:00;

вул. Р.Атаманюка, 35 кв. * – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р.Атаманюка, б. 33 №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, 57 кв. * – робітниками КП «Сумижилкомсервіс» СМР проведена ревізія ел/щитової будинку, заміна запобіжників, заміна силових перемичок та ін.. На 18.10.2016 р. заплановані ремонтні роботи                       ПАТ «Обленерго». По закінченню ремонтних робіт освітлення буде відновлено;

пр. Курський, 135 кв. * – на момент виїзду аварійної служби зникло освітлення в квартирах в у шаховому порядку. Проводяться ремонтні роботи по відновленню електропостачання, виконання заплановано до 18.10.2016 р.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Леваневського, 12 – виконані зварювальні роботи на мережі опалення;

пр. Шевченка, 21 – виконані роботи з часткового ремонту цегляної стіни між 4–м та 5–м поверхами: оштукатурення, шпаклювання;

вул. Псільська, 15 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі системи теплопостачання, протікання усунене;

вул. Бельгійська, 30 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 3 – здійснені роботи із заміни патрону мережі комунального освітлення, вимикача, встановлено 2 нові лампи;

пл. Горького, 5 – виконані роботи із заміни лампи мережі комунального освітлення;

вул. Новомістенська, 27 – проведене обстеження покрівлі над квартирою № **, визначені об’єми необхідного ремонту;

пров. І.Дерев’янка, 6 – виконані роботи з прочищення мережі зливової каналізації;

вул. Бельгійська, 19 – здійснюються роботи з ремонту покрівлі над квартирами;

вул. Горького, 5А – проведене обстеження під’їзду № 1, виконуються підготовчі заходи щодо початку ремонту вказаного під’їзду;

пр. Шевченка, 3А – виконується ремонт покрівлі над квартирами; пров. З.Красовицького, 5, 7, 9 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення;

вул. Леваневського, 26 – здійснена заміна засувку у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

пров. Піонерський, 1 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення;

пров. Інститутський, 4 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення;

вул. Псільська, 7 – виконані роботи з підключення теплопостачання;

вул. Новомістенська, 33 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення;

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення;

вул. Горького, 5А – виконані роботи із заміни ламп мережі комунального освітлення у кількості 2 шт.;

пл. Горького, 2, 5, 6 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Харківська, 114 – проведено обстеження інженерних мереж на виявлення витоків в підвальному приміщенні;

вул. Миру, 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 58В – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Миру, 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Н. Сироватська, 66 – виконано обстеження та налагодження роботи мережі опалення;

вул. Серпнева, 14 – виконано обстеження та налагодження роботи мережі опалення;

вул. Охтирська, 24 – виконано обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, 28 – проведено обстеження трубопроводу ливневої каналізації;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), 52Б – виконано обстеження та налагодження роботи мережі опалення;

вул. Харківська, 114 – проведено обстеження інженерних мереж на виявлення місця протікання в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, 62 – виконано обстеження та налагодження роботи мережі опалення;

вул. Харківська, 54/1 – виконано обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Миру, 36 – проведено обстеження каналізаційної мережі;

вул. Харківська, 58Б – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП; виконані роботи по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Харківська, 58А – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І. Сірка, 27 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, 22 – виконано обстеження мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), 30 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, 6/1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Прокоф’єва, 29/1 – проведено обстеження опалювального приладу та трубопроводу мережі опалення;

вул. СКД, 6 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. СКД, 23 – виконана заміна крану «Маєвського»;

вул. К. Зеленко, 10 – проведено обстеження на виявлення місця протікання інженерних мереж в санвузлі квартири заявника; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, 34 – проведені ремонтні роботи по усуненню протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, 40 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено; виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 40/2– проведено обстеження інженерних мереж на виявлення витоків в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 38 (нежитлове) – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; проведені ремонтні роботи по налагодженню роботи мережі опалення;

вул. Харківська, 44– виконані ремонтні роботи на сегменті трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Прокоф’єва, 29/1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. СКД, 38 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення біля під’їзду та в підвальному приміщенні;

вул. СКД, 21 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. М. Вовчок, 9 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 40/1– проведено обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, 46 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, 18 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, 30 – проведені ремонтні роботи електромережі;

вул. Харківська, 33; вул. Харківська, 30/2; вул. Інтернаціоналістів, 22, під. 5; вул. І. Сірка, 25, під. 1; вул. Сергія Табали (Сєвєра), 52Б, під. 1; вул. Харківська, 58А, під. 5; вул. Інтернаціоналістів, 14, під. 2; вул. Інтернаціоналістів, 22, під. 10.

пр. М. Лушпи, 10, під. 12 - розпочався ремонт на першому поверсі в житловому будинку;

Вул. Охтирська, 44 під. 1, 2 - продовжується ремонт під’їздів житлового будинку;

вул. Харківська, 44, під. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку;

вул. І. Сірка, 27, під. 1, 2, 3, 4, 5 - закінчився ремонт входів в під’їзди.

.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

вул. Прокоф’єва, 32а, вул. Заливна,31, пр–т М. Лушпи, 9, вул. Заливна, 13, вул. Харківська, 1, вул. Г. Кондратьєва, 185, вул. Г. Кондратьєва 165/135 - прочищення  каналізації;

вул. Малиновського, 9 (дворова) - обстеження к/з сис–ми;

вул. Прокоф’єва б.36– 3 м/п - заміна с–ми опалення;

вул. Прокоф’єва,3 (6–8шт.), пр–т М.Лушпи, 29 (5шт.), пр–т М.Лушпи, 7 (2 шт.), вул. Заливна,13 (1шт) - заміна кулькових кранів опалення;

вул.  Покровська, 23 - встановлення хомута на с–мі ХВП;

вул. Антонова, 1 - усунення протікання системи  опалення;

Г. Кондратьєва, 122 - заміна крану Маєвського,усунено протікання;

вул. Прокоф’єва, 30, пр–т М.Лушпи, 29, вул. І.Сірка, 18, вул. Прокоф’єва, 12, вул. Заливна, 35, вул. Петропавловська, 93, вул. Г.Крут, 26, вул. 9 Травня,4, вул. О.Олеся, 4 - відновлення опалення;

пров. 9 Травня 4, вул. Прокоф’єва, 30, вул. Петропавловська, 96 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г.Кондратьєва, 175 - ревізія  та ремонт електрощитової в будинку;

пр–т М.Лушпи, 29, вул. Г.Крут, 26, вул. Г.Кондратьєва, 165а, 143, 183 - вихід начальника технічної дільниці для обстеження будинку.