ІНФОРМАЦІЯ

про стан теплопостачання

# 19 жовтня  2016 року, 15:00

| Назва підприємства | Кількість будинків | Вклю- чено | Не вклю-чено | ПРИМІТКА (не включено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С у м и ж и т л о | КП «Сумитеплоенерго-централь» | 251 | 249 | 2 | 2 буд. – Г. Кондратьєва, 110 (планується включення 19.10.16) Кузнєчна, 1 – пориви в будинках |
|  | КП «Сумижилком-сервіс» | 80 | 78 | 2 | 2 буд. – вул.Курська 135 і Ковпака 15 – порив транзитної лінії |
|  | ТОВ «КК Дом Ком Суми» | 189 | 188 | 1 | 1 буд.– вул. Горького, 23/1 – порив стояків опалення, включено 4 під`їзди з 10 проведено капремонт опалення, виконує ТОВ «Елта» |
|  | ТОВ «Форекс Плюс» | 60 | 56 | 4 | 4 буд. – Жукова, 2, 6 – порив теплотраси Холодногірська, 41 (кв.№№) – заміна радіаторів (до 17:00, 19.10.16 р.) , Металургів,17 ( частина будинку) – внутрішньо будинковий порив (на 20.10.16) |
|  | ПРБП «Рембуд» | 60 | 60 | 0 |  |
|  | ТОВ КК Сумитехнобуд-сервіс» | 204 | 204 | 0 |  |
| ТОВ КК «Коменерго –Суми» | 153 | 150 | 3 | 3 буд. – Садова, 53; Робітнича, 84 – порив тепломережі пл. Незалежності,13 – пориви на теплотрасі |
| Всього: | 997 | 985 | 12 |  |

# ІНФОРМАЦІЯ

# про стан теплопостачання  в кооперативних, відомчих будинках та ОСББ

| Назва підприємства | Кількість будинків | Включено | Не включено | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОВ «Наш дім» | 14 | 13 | 1 | 1 буд.– вул. Ковпака,81а – капремонт опалення, виконує ТОВ «Сумиальтербуд» |
| ТОВ «Ж-С- Інвест» | 12 | 12 | 0 |  |
| ТОВ «СПОЖ» | 11 | 11 | 0 |  |
| ТОВ «Дімекс Комфорт» | 6 | 6 | 0 |  |
| ТОВ «Екотех» | 2 | 2 | 0 |  |
| ТОВ «Техкомсервіс» | 6 | 6 | 0 |  |
| ТОВ «Жилищник» | 9 | 9 | 0 |  |
| ПП «Рубін» | 15 | 14 | 1 | 1 буд. – вул.Г. Чибісова,16/1 – відсутній теплоносій на трасі |
| ТОВ «Компослуги» | 8 | 8 | 0 |  |
| ТОВ «Побутсервіс» | 12 | 12 | 0 |  |
| ТОВ «Сервіс-дім» | 13 | 13 | 0 |  |
| ТОВ «Оселя» | 7 | 7 | 0 |  |
| ТОВ «Моя оселя» | 7 | 7 | 0 |  |
| Інші будинки | 48 | 48 | 0 |  |
| Всього: | 170 | 168 | 2 |  |
| Всього по таблиці №1 та №2 | 1167 | 1153 | 14 | 98,8 % |