Оперативний звіт за 10.11.2016 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам
«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 35, вул. Роменська, 90, вул. Пушкіна, 55, вул. Лисенко,10,                        вул. Перштравнева,24 – продовження робіт з ремонту під’їзду; 

вул. Пушкіна,53,55 – виконано роботи по фарбуванню газової труби;

вул. Засумська,12Г, вул. Засумська,16Б – виконано роботи по прочищенню димовентканалів;

Розпочато виготовлення накриття для приямків житлового будинку № 32 по вул. Садова;

вул. Засумська,12Г – виконано обстеження мережі холодного водопостачання для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Роменська,88, вул. Котляревського,3/1, вул. Нахімова,30,                          вул. Робітнича,94, вул. Нахімова, 36, вул. Г.Кондратьєва,152 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. 5-та Продольна,77, вул. В.Чорновола,55  – виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Я.Мудрого,57 – виконано зварювальні роботи трубопроводу мережі опалення;

вул. І.Кавалерідзе,17, вул. Засумська,12А – виконано роботи по перекриттю холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Засумська,16/5, вул. Засумська,12А, вул. Перемоги,2  – виконано роботи по відновленню циркуляції;

вул. Котляревського,2/2, вул. Інтернаціоналістів,43, пр. Шевченка,12,                       вул. В.Чорновола,78, вул. Засумська,16/5 – виконано роботи по відновленню освітлення;

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» 

Вул. І. Сірка, буд. 19 - виконано обстеження трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні по виявленню витоків;
вул. СКД, буд. 20 - проведено обстеження трубопроводів ХВП та ГВП;
вул. І. Сірка, буд. 27 - проведено обстеження трубопроводів ХВП та ГВП;
вул. І. Сірка, буд. 17 - проведено обстеження трубопроводів ХВП та ГВП;
вул. СКД, буд. 9 - проведено обстеження трубопроводів ХВП та ГВП;
вул. М. Вовчок, буд. 5 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;
вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 - проведені ремонтні роботи по усуненню протікання зі стелі в санвузлі квартири заявника;
вул. І. Сірка, буд. 25- виконані ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;
вул. І. Сірка, буд. 26- проведені ремонтні роботи по усуненню протікання опалювального приладу в квартирі заявника, встановлення крану «Маєвського»;
пр. М. Лушпи, буд. 12 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;
вул. К. Зеленко, буд. 1 - проведено обстеження трубопроводів ХВП в квартирі заявника;
вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;
вул. Богуна, буд. 14 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;
вул. І. Сірка, буд. 31 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;
вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;
вул. СКД, буд. 38 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;
вул. Глінки, буд. 11 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;
вул. Р. Корсакова, буд. 32 - проведені ремонтні роботи по заміні автоматів;
вул. І. Сірка, буд. 29 - проведені роботи по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;
вул. Харківська, буд. 31; вул. Харківська, буд. 54 під. 4; вул. Харківська, буд. 46 під. 4; вул. І. Сірка, буд. 25 під. 3; вул. К. Зеленко, буд. 1 під. 2; вул. Харківська, буд. 58А під. 2 -відновлення роботи ліфтів;
вул. Охтирська, буд. 40; вул. Охтирська, буд. 42; вул. Охтирська, буд. 38; вул. Харківська, буд. 104 -вивіз сміття;
вул. Богуна, буд. 8 під. 1, під. 2; вул. Р. Корсакова, буд. 18 під. 3 - розпочався ремонт під’їздів в житлових будинках;
вул. І. Сірка, буд. 21 - розпочався ремонт оголовків в житловому будинку;
вул. Охтирська, буд. 19/3 під. 3 - продовжується ремонт покрівлі в житловому будинку;
вул. Охтирська, буд. 44 під. №№ 1, 2 - продовжується ремонт входів в під’їзди, часткова заміна трубопроводу ливневої каналізації в житловому будинку;
вул. Харківська, буд. 44 під. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку..

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів 7 під’їзд 2; вул. Реміснича 12/1кв.*** - прочищення  каналізації;
вул. Металургів 24 під’їзд 2 - відновлення мережі холодного водопостачання; 

вул. Праці 2 під’їзд 3; вул. Металургів 9 під’їзд 6 - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Л.Бикова 2/1 під’їзд 5 - відновлення циркуляції гарячого водопостачання; 

вул. Реміснича 35 кв.***; вул. Металургів 2 кв.*** - відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича 10 А кв.*** - відновлення комунального освітлення; 

вул. Металургів 24 під’їзд 4; вул. Металургів 16 під’їзд 2; вул. Металургів 14 під’їзд 2; вул. Металургів 26 під’їзд 2 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Лермонтова,1, під’їзд 4 - ремонт машинного приміщення ліфта.
Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд» 

Вул. Героїв Крут 68а, кв.*, пр. М.Лушпи 30, кв.*, вул. Героїв Крут 68а, кв.*, вул. Героїв Крут 72, кв.*,вул. Героїв Крут 70б, кв.*, вул. Героїв Крут 70б, кв.* - відновлення опалення;
вул. Героїв Крут 72, кв.*, вул. Героїв Крут 38, кв.*, вул. Героїв Крут 72, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;
вул. Інтернаціоналістів 65а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів 25, кв.*, пр. М.Лушпи 30, кв.* - відключення гарячого та холодного водопостачання;

вул. Героїв Крут 80б, кв.* - заміна вентиля;
вул. Героїв Крут 80б, 3-й під’їзд - встановлення хомута на мережі холодного та гарячого водопостачання;
вул. Героїв Крут 70а, кв.*, вул. Героїв Крут 36, 5-й під’їзд - прочищення каналізаційної мережі.
ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ» 

Вул. Псільська, буд. 24А – виконані ремонтні роботи трубопроводу теплопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 9 – виконуються роботи з ремонту під’їздів № 1, 3;

вул. Псільська, буд. 8 – здійснено заміри обсягів виконаних робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Рибалка, буд. 4 – завершенні роботи із часткової заміни трубопроводу зливової каналізації;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи із заміни трубопроводу зливової каналізації у кількості 2 шт.;

пл. Горького, буд. 5 – продовжуються роботи з ремонту холу входу до під’їзду; 

вул. Горького, буд. 28/1 – здійснені роботи із закриття продухів на технічному поверсі;

вул. Привокзальна, буд. 35Е – проведене обстеження підлоги та визначені об’єми необхідних робіт по його ремонту;

вул. Горького, буд. 41 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі рушниковисушувача, протікання усунене; 

вул. Новомістенська, буд. 35 – виконані роботи з ремонту вентиля у приміщенні теплового пункту;

вул. Леваневського, буд. 26 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 4;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи з відновлення комунального освітлення при вході до під’їзду № 4 та замінено лампи у кількості 2 шт. на 7-му поверсі;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі по стояку кухні квартири № **;

пр. Шевченка, буд. 26 – проводяться роботи з ремонту покрівлі над квартирою № **;

вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, буд. 3 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Новомістенська, буд. 37 - здійснені роботи із закриття продухів на технічному поверсі;

вул. Новомістенська, буд. 4 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 4;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль» 

Пр-т М.Лушпи б.39 - прочищення  каналізації;
вул. Г.Крут б.18, вул. Заливна б.31 - обстеження к/з сис-ми ;
вул. Харківська б.3 - усунено протікання с-ми опалення;
вул. Г.Крут б.18, вул. Харківська б. 23/1 - планове відключення ГВП/ХВП;
вул. Г.Кондратьєва б.183-17 м/п - заміна с-ми ХВП;
пр-т М.Лушпи б.9– 2м/п,б.39/1- 3 м/п - заміна с-ми ГВП;
вул. Заливна б.31-70 м/п (під.1,9), вул. О.Олеся б.1-40 м/п, вул. Харківська б.7-116 м/п (під.6,7,8), пр-т М.Лушпи б.31-58 м/п(під.5,6) - заміна системи к/з;
пр-т М.Лушпи б.9- 4 шт.,б.39/1- 1шт., б.57- 2шт.,б.47- 2шт., вул. Г.Крут б.4-2 шт. - заміна кулькових кранів опалення;
вул. Прокоф’єва б.36, пр-т М.Лушпи б.47 - відновлення циркуляції;
вул. І.Сірка б.35 - вихід начальника технічної дільниці для обстеження будинку;
вул. Харківська б.6/1,б.6/2,б.8,8/2,14 - погрузка листя  та гілля;
вул. Г.Кондратьєва б.143- 172 м2 - ремонт покрівлі;
вул. Харківська б.1/1- вхід в під. №2, вул. Кузнечна б.1 під.2, пл. Незалежності б.8, вул. Заливна б.31 під.5 - ремонт під’їзду.
КП «Сумижилкомсервіс» 
Вул. Ковпака, б.31,35, 47, 55;пр. Курський, б.47, 51, 53, 39,103, 103/1; вул. Р.Атаманюка, б.33; Вул. Л.Українки, б. 25, 4, 4/1 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях; 

вул. Р.Атаманюка, б. 69 кв. №*; вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - проведено обстеження ДВК;
вул. Л. Українки, б. 4/1 кв. №* - при обстеженні виявлено течію на згоні системи теплопостачання. Проведені ремонтні роботи по усуненню течії теплопостачання в підвальному приміщенні;
пр. Курський, б. 47 кв. №* - при обстеженні виявлено порив радіатора в квартирі. Ремонті роботи по усуненню пориву  радіатора мешканці квартири виконали самостійно. Станом на 17:00 теплопостачання в квартирі відновлено;
вул. Ковпака, б. 35 кв. №* - проведено ревізію каналізаційної мережі  в підвальному приміщенні, засмічення не виявлено;
вул. Ковпака, б. 47 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації;
пр. Курський, б. 39,43,45,47,51,53,55 – порив по лінії ТОВ «Сумитеплоенерго». Відключено опалення в житлових будинках 10.11.2016 р. об 11:30 год. для проведення ремонтних робіт. 10.11.2016 р. о 17:00 год. теплопостачання в житлових будинках було відновлено;
вул. Ковпака, б. 31 кв. №* - стравлена система гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;
вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - стравлена система гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;
пр. Курський, б. 133 кв. №* - стравлена система теплопостачання, теплопостачання відновлено;
пр. Курський, б. 51 кв. №* -.о 17:00 теплопостачання відновлено;
вул. Г. Чибісова, б.11/1 кв. №* - стравлена система теплопостачання, теплопостачання відновлено;
вул. Р.Атаманюка, б.33 кв. №* - стравлена система теплопостачання, теплопостачання відновлено;
пр. Курський, б. 43 кв. №* -о 17:00 теплопостачання відновлено;
пр. Курський, б. 103 кв. №* - стравлена система теплопостачання, теплопостачання відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців). 

