Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.11.2016 року

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Іллінська, 35, вул. Роменська, 90, вул. Котляревського, 1/1– продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Н. р. Стрілка, 38 – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

Продовження робіт з  виготовлення накриття для приямків житлового будинку № 32 по вул. Садова;

вул. Засумська, 12Г – виконано роботи з часткового ремонту маш.приміщення;

вул. 8 Березня, 22А – виконано роботи з прочищення димовентиляційних  каналів;

вул. Іллінська, 12/1 – виконано роботи з закриття продухів;

вул. Роменська, 88 – виконано роботи з бетонування металевих стойок;

вул. Котляревського, 2/3; вул. Іллінська, 12/1 –  виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Роменська, 89 – виконано роботи по обстеженню  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                               КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 35 – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі опалення;

вул. Іллінська, 35;  – виконано роботи з усунення протікання трубопроводів інженерних мереж;

вул. Першотравнева, 31; вул. Роменська, 100   – виконано роботи з відновлення освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пров. Інститутський, буд. 7 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи з часткового ремонту мережі комунального освітлення;

вул. Новомістенська, буд. 23 – здійснений ремонт накриття козирків входів до під’їздів № 1, 2, 3;

пр. Шевченка, буд. 9 – продовжуються роботи з ремонту під’їзду № 2;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 4 – здійснений ремонт вимикача мережі комунального електропостачання у підвальному приміщенні під’їзду № 4;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи з часткового ремонту руберойдної покрівлі;

вул. Горького, буд. 38 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 1 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

пр. Шевченка, буд. 26 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Горького, буд. 28/1 – здійснені ремонтні роботи на трубопроводі мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 19, 25, вул. Новомістенська, 23, 25, пров. Суджанський,   буд. 20, пр. Шевченка, буд. 1, 3, 4, 7, пров. З.Красовицького, буд. 2, 4 – виконані роботи із навантаження та вивезення листя з прибудинкових територій.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 68А, кв.*, вул. Героїв Крут, 82А, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

Встановлення хомуту на мережі холодного водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 65А, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

Ремонт зливного бачку: вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 82А, кв.*, пр–т М.Лушпи, 26, кв.*;

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62Б, кв.*, вул. Героїв Крут, 74Б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, п. 2, вул. Героїв Крут, 74А, кв.*, вул. Героїв Крут, 68Б, кв.*, вул. Івана Сірка, 43, кв.*;

Зварювальні роботи на мережі гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, п. 3, вул. Героїв Крут, 72, п. 3;

Зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 57А, п. 1, вул. Героїв Крут, 82Б, п. 1, вул. Інтернаціоналістів, 65Б, кв.*;

Кріплення продухів: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул .І. Виговського, 6, кв.*; вул. Металургів, 17, під'їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під'їзди 4 ,5; вул. Лермонтова, 15, під'їзд 4;

відновлення мережі каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, кв.*;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Металургів, 7, кв.*; Відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 5, кв.*; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 5; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. І. Виговського, 6, під’їзди 1, 2; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 3, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1А, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзди 4, 2; вул. І. Виговського, 14, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

ремонт під’їзду за адресою: вул. Металургів, 13, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

виконано ремонт сходів біля під’їзду за адресою: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1;

виконано ремонт покрівлі та ДВК за адресою: вул. Металургів, 77, кв.*.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:вул. Ковпака, б. 15, 29, 41, 55; вул. Р.Атаманюка б. 25, 43, 43Б; вул. Л. Українки, б. 4/1, 6, 25; пр. Курський, б. 39, 55;

проведено демонтаж аварійних плит огородження балкону: вул. Ковпака, б. 15;

вул. Ковпака, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з межі в підвалі, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 6 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з мережі в підвальному приміщенні 4–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з межі в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатора в кватирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13 кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатора в кватирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої к/з. Проведені роботи по прочищенню, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4/1 кв. №* –  при обстеженні виявлено течію гарячого водопостачання в кватирі. Заявник виконує роботи в кватирі самостійно;

вул. Ковпака, б. 17 кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25 кв. №*– стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №*– стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №*– стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 154, вул. Петропавлівська, б. 76, пр–т М. Лушпи, б. 15

Обстеження к/з сис–ми за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 110 (дворова), вул. Харківська, б. 8 (дворова)

Встановлення кулькових кранів с–ми ГВП: вул. Харківська, б. 23/ 1 –4шт.;

Відновлення циркуляції за адресою: пр–т М. Лушпи, б. 7, вул. Харківська, б. 1/1, вул. І. Сірка, б. 2, б. 18, пр–т М. Лушпи, б. 7;

Ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 50, вул. Харківська, б. 12;

Ревізія та ремонт електрощитової в будинку за адресою: вул. Г. Крут, б. 26, вул. Харківська, б. 8,б. 1, пр–т М.Лушпи, б. 31;

Налаштування реле часу на комунальну електроенергію за адресою: пр–т М. Лушпи, б. 9;

Заміна запобіжника струму в електрощитовій будинку за адресою: вул. Харківська, б. 8, б. 6;

Заміна лампи/патрону/кабель за адресою: пр–т М. Лушпи, б. 57, вул. Петропавлівська б.127, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, б. 144, б. 189, вул. Харківська, б. 7, б. 3, вул. Прокоф’єва, б. 36, вул. Харківська, б. 8/2,. Б .6/2, вул. Прокоф’єва, б. 30,б. 12, пр–т М. Лушпи, б. 57, б. 31, б. 7;

Закріплено міжповерховий електрощит за адресою: вул. Харківська, б .1;

Ізоляція системи опалення за адресою: пр–т М.Лушпи, б. 7 – 70 м/п;

Скління вікон в під'їзді за адресою: вул. Г.Крут, б .12 – 12 м2.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

Продухи : вул. І.С ірка, б.2– 7 м2.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд. 22 – виконано обстеження мережі опалення в квартирі заявника; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Водна, буд. 65/1 – обстежено та перевірено функціонування ДВК;

вул. Р. Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 3– виконано налагодження роботи підкачувального насосу;

вул. Харківська, буд. 58Г – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП та мережі опалення;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – виконано налагодження роботи мережі опалення, усунено протікання трубопроводу;

вул. Охтирська, буд. 22 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н. Сироватська, буд. 58 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсакова, буд. 18 – виконано обстеження трубопроводу мережі опалення;

вул. Н. Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні на виявлення витоків;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано налагодження роботи мережі опалення.

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та відновлено роботу мережі ГВП; виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконано налагодження роботи мережі опалення; виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 21 – виконано обстеження трубопроводу мережі опалення;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та відновлено роботу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведені ремонтні роботи по усуненню протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження та відновлено роботу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та відновлено роботу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведені ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні; виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 10 – проведені ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – заміна вимикача на першому поверсі в під’їзді;

вул. Н. Сироватська, буд. 66 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 3– проведено обстеження електромережі;

вул. Харківська, буд. 33 – виконані роботи по перевірці електромережі на стороннє підключення;

вул. СКД, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 114 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19/3– виконана заміна проводки електромережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 21 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 48 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

продовжується частковий ремонт покрівлі над квартирою за адресою:

вул. СКД, буд. 20;

продовжується ремонт під’їздів в житловому будинку за адресою:

пр. 3–й Паковий, буд. 16, під. 1, під. 2;

продовжується ремонт входів в під’їзди в житловому будинку за адресою:

вул. Охтирська, буд. 44, під. №№ 1, 2;

продовжується ремонт входів в під’їзди житлового будинку за адресою:

вул. Харківська, буд. 44, під. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.