Оперативний звіт за 13.12.2016 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 90; вул. Першотравнева, 31  – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Люблінська, 5 – завершено роботи з ремонту під’їзду №1;

вул. Котляревського, 1/1 - завершено роботи з ремонту під’їздів;

вул. Садова, 32 - продовження робіт з  виготовлення накриття для приямків житлового будинку;

вул. Роменська, 88 – виконано роботи з обстеження димовентиляційних каналів;

вул. Засумська, 16/5; вул. Люблінська, 20 – виконано роботи з відновлення скління вікон у під’їздах;

вул. Роменська, 90; вул. І.Кавалерідзе, 17 – виконано роботи з навішування/улаштування козирків над входами до під’їздів;

вул. Садова, 32 – виконано спільне з представниками Департаменту інфраструктури міста СМР обстеження житлового будинку;

вул. Іллінська, 52/2; вул. Я.Мудрого, 52; вул. Садова, 32; вул. Л.Бикова, 1;   – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Шкільна, 5Г - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                              КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Я.Мудрого, 5 – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі опалення;

вул. Садова, 32 – виконано роботи з часткового ремонту вимикача.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 17 - відкачано воду з підвалу;

вул. Холодногірська, 31; вул.. Холодногірська, 33/1, кв.*** - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 35, кв.*** - виконано сварочні роботи;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 - відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 6, кв.***; вул.. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 10, під’їзд 3 - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 6, кв.*** - відновлення освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 12/1 - відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 3 під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзди 1,5 - виконано ремонт машинного приміщення ліфту.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 65б, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 74б,кв.*, вул. Героїв Крут, 84а, кв.* - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, 2-й під’їзд, вул. І.Сірка, 15, 3-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.* - прочищення каналізаційної мережі;

вул. І.Сірка, 15, 2-й під’їзд - обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* - відновлення опалення;

вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.* - відновлення гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62,        2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 70а, кв.* - встановлення хомута на мережі х/водопостачання.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконане планове відключення холодного водопостачання  для здійснення внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Горького, буд. 39 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 33 – здійснені роботи по заміні автоматичного вимикача у поверховому електричному щиті на 6-му поверсі; виконані роботи із часткової заміни кабелю мережі комунального освітлення, встановлені нові лампи у кількості 5 шт. у підвальному приміщенні, на 1-му та 2-му поверхах;

пр. Шевченка, буд. 14 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 3;

вул. Супруна, буд. 2 – здійснені роботи зі стравлювання повітря із системи опалення, циркуляція теплоносія у системі відновлено, рушниковисушувач по стояку квартири № ** функціонує;

вул. Привокзальна, буд. 10 – виконані ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання;

вул. Троїцька, буд. 14 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані роботи по частковій заміні кабелю мережі комунального електропостачання у підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 3А – замінено лампу мережі комунального освітлення при вході до під’їзду № 7;

вул. Бельгійська, буд. 23 – здійснені роботи із часткової заміни кабелю мережі комунального освітлення, встановлено новий вимикач;

вул. Новомістенська, буд. 37 – проведені ремонтні роботи поверхового електричного щита, електропостачання квартири № ** відновлене;

вул. Привокзальна, буд. 18 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, буд. 14 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду № 2;

вул. Рибалка, буд. 6 - виконуються роботи з ремонту інженерних мереж: каналізації та холодного водопостачання;

вул. Привокзальна, буд. 13 – тривають роботи по ремонту під’їзду № 2;

вул. Горького, буд. 28/1 – проведене обстеження насосу для підкачування води, у результаті огляду встановлено, що вийшов з ладу двигун;

Розчищення снігу на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 14, 41; пр. Курський, б. 37,55, 119; вул. Р.Атаманюка, б. 41 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43 б, пр. Курський, б. 51 - проведено планове відключення гарячого та холодного водопостачання;

пр. Курський, б. 37 кв. №* - при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Виконані  зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено шум в батареї опалення. Мешканці виконали ремонтні роботи самостійно, течію усунуто, теплопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 14 кв. №*- при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Виконані  зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунуто;

пр. Курський, б. 119 кв. №* - при обстеженні виявлено течію труби на з’єднанні з унітазом. За погодженням з мешканцем ремонтні роботи на 14.12.2016 р.;

вул. Ковпака, б. 41 кв. №*- при обстеження виявлено течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та холодного водопостачання. За погодженням з мешканцем ремонтні роботи по заміні каналізаційного коліна на 14.12.16 р., течія холодного водопостачання з квартири зверху, мешканців було вдома;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 кв. №* - стравлена система гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69 кв. №*- стравлена система теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* - проведена заміна зжим грушів розподільній коробці, 3-х запобіжників та 1 колодка в  ел/щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, 3 кв. №* - заміна пробок в автоматі, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, 17 кв. №* - проведено обстеження на стороннє підключення (не виявлено);

пр. Курський, 55 кв. №* - заміна запобіжника на підстанції, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, 13 кв. №* - відновлено лінію комунального освітлення 40 м. проводу;

вул. Ковпака, 35 кв. №* - встановлено 1 лампочку та відновлено контакт, комунальне освітлення в під’їзді відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 5 (нежитлове) - виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Харківська, буд. 54 - виконано обстеження трубопроводу мережі опалення, роботу мережі відновлено; проведено обстеження каналізаційної мережі;

пр. 3-й Парковий, буд. 2 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд. 9 - виконана прочистка каналізаційної мережі;

пр. Богуна, буд. 1 - проведено обстеження трубопроводу мережі опалення;

вул. Охтирська, буд. 3 - виконано обстеження трубопроводу мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 54 - виконані зварювальні роботи на трубопроводі мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 11 - виконано обстеження трубопроводу мережі опалення;

вул. Глінки, буд. 1(нежитлове) - виконано обстеження трубопроводу мережі опалення;

вул. Серпнева, буд. 14 - виконано обстеження трубопроводу мережі опалення;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 (нежитлове) - проведено обстеження інженерних мереж;

вул. Паркова, буд. 1 - виконано обстеження трубопроводу мережі опалення;

пр. 3-й Парковий, буд. 2 - виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Р. Корсакова, буд. 18 - виконано обстеження трубопроводу мережі опалення;

вул. Р. Корсакова, буд. 4 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М. Лушпи, буд. 14 - виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. І. Сірка, буд. 31 - виконано обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. І. Сірка, буд. 23 - виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. І. Сірка, буд. 25 - виконано обстеження трубопроводу мережі опалення, роботу мережі відновлено;

вул. Харківська, буд. 41 - виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. СКД, буд. 40 - заміна сегменту трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. К. Зеленко, буд. 14 - усунено протікання трубопроводу мережі ГВП та ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 21 - виконано обстеження мережі опалення та ГВП, роботу мережі відновлено;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - виконано обстеження мережі опалення та мережі ГВП, роботу мереж відновлено;

вул. Харківська, буд. 40 - виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Харківська, буд. 40/1 - виконано обстеження мережі опалення, роботу мережі відновлено; проведені ремонтні роботи електромережі;

вул. СКД, буд. 12 - виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 - проведено обстеження  трубопроводі мережі ХВП та ГВП;

вул. Харківська, буд. 38(нежитлове) - проведені ремонтні роботи на трубопроводі каналізаційної мережі;

вул. СКД, буд. 14 - виконана прочистка каналізаційної мережі, в підвальному приміщенні; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 9 - виконана прочистка каналізаційної мережі, в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 38 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К. Зеленко, буд. 1 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. М. Вовчок, буд. 23 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 42 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. І. Сірка, буд. 29 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. К. Зеленко, буд. 7- виконана перевірка на стороннє підключення до електромережі квартири заявника;

вул. Охтирська, буд. 19 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Вул. Миру, буд. 5 під. 4; вул. Харківська, буд. 58А під. 1; вул. Харківська, буд. 58Б під. 2;вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 під. 9;вул. Харківська, буд. 46 під. 1; вул. Харківська, буд. 40/1 під. 3 - відновлено роботу ліфтів в житлових будинках;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 під. 1; вул. Охтирська, буд. 44, під. 1 - продовжується ремонт під’їздів в житлових будинках;

пр. 3-й Паковий, буд. 16,під. 2; вул. Харківська, буд. 38, під. 1 - продовжується ремонт під’їздів в житлових будинках;

пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 8 - розпочався ремонт машинного приміщення..

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Лебединська б.12, вул. Г. Кондратьєва б.114, вул. Шишкарівська б.15, вул. Заливна б. 9 - прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська б.93, вул. Г.Крут б.26, вул. Заливна б.31 - усунено протікання с-ми опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.165/134 - усунено протікання с-ми  ХВП;

вул. І.Сірка б.35, вул. Заливна б.9 - планове відключення для виконання ремонтних робіт;

вул. Харківська б.1 - встановлено трійник на с-мі  опалення;

пр-т М.Лушпи б.39-2м/п - заміна системи ГВП;

пр-т М.Лушпи б.39-12шт. - заміна крану ГВП;

пр-т М.Лушпи б.39-6шт. - заміна згону ГВП;

вул. Петропавлівська б.76 - відновлення циркуляції;

пр-т М.Лушпи б.55-25 м/п – ізоляція;

вул. Г.Кондратьєва б.148 під.1,2, вул. Перекопська б.17 під.2 - ремонт під’їздів;

вул. Г.Крут б.4,б.20, вул. Заливна б.7 - вихід начальника дільниці для обстеження будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком