Оперативний звіт за 19.12.2016 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 100 - продовжуються роботи з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 32 - проведено роботи з накриття приямків житлового будинку;

вул. Першотравнева, 24 - продовження робіт з часткової заміни трубопроводів ливневої каналізації;

вул. Котляревського,2/3, вул. Шкільна,5В, вул. Л.Бикова,1 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації;

вул. Д.Галицького,53, вул. Д.Галицького,34, вул. Пушкіна,20 – виконано роботи з відновлення циркуляції опалення;

вул. Набережна р.Стрілки, 10А – виконано роботи з відновлення освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 17, кв.*** - прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 6А - виконано сварочні роботи;

вул. Металургів, 3, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7 - відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Металургів, 17, під’їзд 2; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 3 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Реміснича, 6, під’їзди 3 - виконано ремонт вхідних дверей під’їзду.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Харківська, 24, кв.* - заміна ділянки трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.* - заміна ділянки мережі гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.* - зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання;

вул. Героїв Крут,40, підвал - ізоляція труб опалення;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 54б, кв.* - прочищення липневої каналізації;

вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 74а, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65б, кв.* - прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 11, 13, 14, 35; пр. Курський, б. 37, 39, 103; вул. Р.Атаманюка, б. 1, 43, 53 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 14 кв. №* - проведена заміна насосу для підкачування водопостачання, водопостачання в будинку відновлено;

вул. Ковпака, б. 13 кв. №* - при обстеженні виявлено течію теплопостачання в підвальному приміщенні. Встановлено хомут, течію усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 39 кв. №* - при обстеженні виявлено течію рушникосушарки в квартирі. Проведена заміна різьби на рушникосушарці, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 11 кв. №* - при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановлено хомут на трубопроводі, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 43 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення  ливневої к/з. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 53 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 103 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 35 кв. №* - проведено обстеження на стороннє підключення (не виявлено);

вул. Ковпака, б. 35 кв. №* - проведена ревізія в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103 кв. №*- стравлено повітря з системи теплопостачання, опалення в кватирі  відновлено;

вул. Ковпака, б. 13 кв. №* - проведені роботи по встановленню нової лінії електропостачання з підвального приміщення до 2-го поверху, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

пр. Курський, б. 37 кв. №* - проведена заміна пакетнику в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 1 кв. №* - проведена заміна запобіжника в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд. 66 - усунено протікання інженерних мереж в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 58Б -  усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника, роботу мережі відновлено;

вул. Охтирська, буд. 44 - виконані зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі опалення;

вул. Р. Корсакова, буд. 22 - виконані зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі опалення;

вул. Н. Сироватська, буд. 62 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М. Лушпи, буд. 10 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 31 – відновлено роботу трубопроводу мережі ГВП;виконані зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 19 - виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;відновлено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 - відновлено роботу трубопроводу мережі опалення;

вул. СКД, буд. 38 - усунено протікання трубопроводу каналізаційної мережі; проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К. Зеленко, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу рушникосушки; відновлено роботу трубопроводу мережі опалення; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 50 - відновлено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40 - відновлено роботу трубопроводу мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 44 - виконані ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 12 - виконано обстеження трубопроводу мережі опалення;

вул. СКД, буд. 50 (нежитлове) - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 38 - виконана прочистка трубопроводу ливневої каналізації;

вул. СКД, буд. 3/3 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 40/1- проведено обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42- проведено обстеження електрощитової, виконана заміна автомату;

вул. Харківська, буд. 58Б - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 11 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 під. 4, під. 2; вул. Прокоф’єва, буд. 31 під. 2;                    вул. Харківська, буд. 30/2; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 під. 5;                               вул. Харківська, буд. 40/2 під. 4; вул. Харківська, буд. 54 під. 4;вул. Харківська, буд. 31; вул. Харківська, буд. 44 під. 7 - відновлено роботу ліфтів в житлових будинках;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 під. 1; вул. Охтирська, буд. 44, під. 1 - продовжується ремонт під’їздів в житлових будинках;

пр. 3-й Паковий, буд. 16,під. 2; вул. Харківська, буд. 38, під. 1 - продовжується ремонт під’їздів в житлових будинках;

пр. М. Лушпи, буд. 22, під. 8 - продовжується ремонт машинного приміщення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва б.19, вул. Петропавлівська б.90, пр. Даргомижського б.2, вул. І.Сірка б.37, вул. Заливна б.13 - прочищення каналізації;

пр.-т М.Лушпи б.15 - усунено протікання с-ми ГВП;

вул.. Харківська б.1/1, пр.-т М.Лушпи б.15 - відновлено опалення;

пр.-т М.Лушпи б.15, вул. Г.Крут б.12 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул.. Заливна б.31, вул. Харківська б.1/1,Харківська б.22/1, пр.-т М.Лушпи б.7 - заміна лампи/патрону/кабель;

вул. Соборна б.38, вул. Г.Кондратьєва б.18,б.165/135,б.48, пр.-т М.Лушпи б.15 - вихід начальника технічної дільниці для обстеження будинку;

вул. Г. Крут б.18 – 7 м2, вул. І.Сірка б.35 – 7 м2 - скління вікон в під'їзді;

вул. Г. Крут б.4- 2м2, б.18- 1м2, пр.-т М.Лушпи б.47- 1м2, б.23-1 м2 - забиття  продухів підвальних приміщень;

вул.. Заливна б.9 під.1-4 шт. - ремонт вхідних дверей.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 23 – здійснені ремонтні роботи на трубопроводі мережі холодного водопостачання у приміщенні бойлерної;

вул. Горького, буд. 49 – відновлене комунальне освітлення при вході до під’їзду № 2;

вул. Супруна, буд. 21 – здійснені роботи з ремонту поштових скриньок;

вул. Леваневського, буд. 26 – проведене обстеження під’їзду № 3 та визначені об’єми робіт зі скління вікон;

вул. Рибалка, буд. 8 – у під’їзді № 4 виконуються роботи з ремонту вікон сходової клітини;

вул. Новомістенська, буд. 4 – при вході до під’їзду № 5 замінено лампу мережі комунального освітлення;

пр. Шевченка, буд. 26 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 35 – виконані роботи із часткової заміни кабелю, замінено автоматичний вимикач у поверховому щиті по квартирі № **;

пр. Шевченка, буд. 28 – виконані роботи із заміни вимикача мережі комунального електропостачання на 1-му поверсі;

вул. Супруна, буд. 21 – виконані роботи із заміни ламп мережі комунального електропостачання у кількості 2 шт. на 3-му поверсі та при вході до під’їзду;

вул. Горького, буд. 5А - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

пров. Інститутський, буд. 7 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у під’їзді № 4;

вул. Леваневського, буд. 14 – проведене обстеження мережі електропостачання до квартири № **;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі у під’їзді, у результаті ремонту протікання інженерної мережі усунене;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у санвузлі;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи з прочищення димовентиляційного каналу по стояку квартири № **;

вул. Бельгійська, буд. 9 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні.

Посипання доріжок прибудинкової території піском.