Оперативний звіт за 09.03.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я.Мудрого, 61; вул. Прокоф’єва, 32  – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Косівщинська , 96/1; 96/2; 96/3; 96/4 – завершено роботи з ремонту під’їздів;

вул. Іллінська, 51/Г; вул. Першотравнева, 24  - розпочато роботи з ремонту під’їздів;

вул. Першотравнева, 24  - виконано роботи з ремонту мережі ливневої каналізації;

вул. Садова, 33 – завершено роботи з ремонту теплового пункту;

вул. Садова, 33 – продовження виготовлення поручнів у під’їзд;

пр. Шевченка, 10 – продовження  робіт з виготовлення дверей;

вул. Котляревського, 1/1; вул. Б.Шлях, 38; вул. Першотравнева, 22 -  виконано роботи з прочищення каналізації;

пров. Гетьманський, 14 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання  (зварювальні роботи);

вул. Котляревського, 2/6 -  виконано відключення/включення гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі каналізації;

вул. Засумська, 16/Б – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Б.Шлях, 23 – виконано обстеження мережі каналізації, для виявлення протікання;

вул.  В.Чорновола, 55 – виконано роботи з відновлення циркуляції мережі опалення;

вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, 4-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,                                 вул. Героїв Крут, 68, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50/б, 1-й під’їзд - заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* - заміна змішувачу;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, 2-й під’їзд - зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, 1-й під’їзд - набивка сальників;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* - обстеження підвальних приміщень;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, підвал, вул. Героїв Крут, 50, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 36, 4-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, 3-й під’їзд, вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 74/б. кв.*, вул. Героїв Крут, 36, 2-й під’їзд - прочищення каналізації.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 13, 14, 17, 31, 47, 55; вул. Р. Атаманюка, б.31; вул. Л.Українки, б. 14 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р.Атаманюка, б. 31 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л.Українки, б. 14 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мері в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 31 кв. №* - при обстеженні виявлено течію стояку гарячого водопостачання в квартирі. Заявник виконав ремонтні роботи самостійно, течію усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 31 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 51 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 115 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 35 кв. №* - проведена заміна вимикача комунального освітлення в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г.Чибісова, б. 17 кв. №* - проведена заміна запобіжника, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л.Українки, б. 25 кв. №* - проведена заміна пакетника в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55 кв. №* - стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 47 кв. №* - стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13 кв. №* - стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 14, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 17 - прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 37, кв. ***; вул. Л.Бикова,2/1, кв. *** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 6;під’їзд 3 - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 3; вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 2- 3 - виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 17; під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2\1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***;                                              вул. Холодногірська, 31, кв. *** - відновлення мережі опалення;

вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 2- 3; вул. Холодногірська, 37, кв.*** - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41 - виконано ремонт машинного приміщення ліфту;

вул. Холодногірська, 49; вул. Холодногірська, 51 - встановлені лічильники електроенергії на комунальне освітлення на будинки;

вул. Лермонтова, 17, кв.*** - виконується поточний ремонт покрівлі.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б.165/135, вул. Покровська б.11, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Харківська б.1/1 - прочищення каналізації;

вул. Г.Крут б.16 (дворова), вул. Прокоф`єва б.2 (дворова) - обстеження к/з системи;

вул. Заливна б.13, пр. М.Лушпи б.31,б.9 - відновлення циркуляції;

вул. Г.Кондратьєва б.35, вул. Шишкарівська б.11,  вул. Харківська  б .7 - відновлено опалення;

вул. Соборна б.25, вул. Покровська б.14, вул. Прокоф`єва б.24 /А - усунено протікання сис-ми ХВП;

вул. Харківська б.23 - відключення ХВП/ГВП для виконання планових робіт;

пр. М.Лупи б.29 – 60м/п - заміна системи ГВП;

вул. Харківська б.12-4шт. - замінено крани опалення;

вул. Шишкарівська 11- 120 м/п, вул. Г.Кондратьєва б.138- 40 м/п - заміна системи ХВП;

вул. Шишкарівська б.11-50 м/п, вул. Харківська   б.3-30 м/п - заміна к/з с-ми;

вул. Кузнечна б.5, вул. Прокоф`єва б.24/Б, пр. М.Лушпи б.29 - ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська б.1 - встановлення замок на щитову;

вул. І.Сірка б.18, вул. Заливна б.13, вул. Г.Кондратьєва б.110,б.114,б.22/1 - заміна лампи,патрона, вимикача;

пр. М.Лушпи б.31 - ізоляція  інженерних систем;

вул. Заливна б.15- під’їзд 2, вул. Г.Кондратьєва б.144/2-під.2 - ремонт під`їздів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи з часткової заміни мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 1;

пл. Горького, буд. 2 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Горького, буд. 40 – тривають роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані роботи з ремонту цементної підлоги у під’їзді № 1;

вул. Новомістенська, буд. 35 – здійснені підготовчі загоди до ремонту мережі каналізації, підготовані матеріали;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – продовжуються роботи з ізоляції мереж опалення та гарячого водопостачання на технічному поверсі та у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 35 – проведене обстеження та визначені об’єми по ремонту бордюрного каменю під’їзду № 2;

вул. Супруна, буд. 22 – здійснені роботи із часткової заміни стояка холодного водопостачання у квартирі № **, протікання інженерної мережі усунене;

вул. Горького, буд. 25 – проведене обстеження мережі каналізації у нежитловому приміщенні банку, встановлено, що протікає гофра, тому власники мають виконати ремонтні роботи власними силами;

вул. Горького, буд. 28/1 - проведене обстеження стояка холодного водопостачання у квартирах № **, **, мешканці будуть виконувати ремонтні роботи самостійно;

вул. Горького, буд. 2 – проведене обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі № **, виявлене протікання трубопроводу, відключене ХВП по стояку кухні, ремонтні роботи заплановані на 10.03.2017;

вул. Горького, буд. 25 – здійснені роботи по ремонту мережі електропостачання, відновлено контакт по квартирах № ***, ***;

вул. Леваневського, буд. 26 – здійснені зварювальні ремонтні роботи на мережі гарячого водопостачання по стояку квартири № ***, стравлене повітря з системи, циркуляція теплоносія відновлена;

вул. Горького, буд. 13 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – проведене обстеження мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні, протікання трубопроводу не виявлене;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведене обстеження інженерних мереж у квартирі № **, мешканці усунули протікання стояка власними силами;

вул. Супруна, буд. 14 – здійснені роботи із заміни патрону мережі комунального освітлення, встановлено новий вимикач та лампу;

пл. Горького, буд. 6 – виконані ремонтні роботи на мережі комунального електропостачання, освітлення на першому поверсі відновлене; замінена лампа мережі комунального електропостачання на 3-му поверсі;

вул. Супруна, буд. 10, вул. Горького, буд. 23/1, вул. Троїцька, буд. 18 - проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 5 –виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. Н. Сироватська, буд. 52 - проведені зварювальні роботи на трубопроводі мережі ГВП в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Харківська, 58/Б - проведені зварювальні роботи по усуненню протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Г – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Богуна, буд. 16 - проведені роботи по заміні сегменту трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні, протікання усунено; виконано налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, 58/В –виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Харківська, 54/1 –виконано налагодження роботи мережі опалення;

вул. М. Вовчок, буд. 26- проведено обстеження каналізаційної мережі;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. І. Сірка, буд. 31- проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника на виявлення місця протікання; обстежено мережу опалення;

вул. І. Сірка, буд. 27 –виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

пр. М. Лушпи, буд. 10 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; проведено обстеження мережі опалення;

пр. М. Лушпи, буд. 20 - проведено обстеження мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 30/2 - проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, 41 - виконано обстеження технічного поверху на виявлення витоків; виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Харківська, 44 - проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника на виявлення місця протікання;

вул. Харківська, 34 –виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. СКД, буд. 21 - проведені зварювальні роботи на трубопроводі мережі опалення;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1- проведено обстеження мережі ХВП та ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б - проведено обстеження каналізаційної мережі;

вул. К. Зеленко, буд. 3 - виконано обстеження інженерних мереж на виявлення місця витоків в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 12 - проведено обстеження мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 - проведено обстеження опалювального приладу в під’їзді; усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Богуна, буд. 2/1 під. 4 - розпочався ремонт під’їзду в житловому будинку;

вул. СКД, буд. 16 під. 4 - розпочався частковий ремонт покрівлі над квартирою в житловому будинку;

вул. Серпнева, буд. 12 під.2; вул. К. Зеленко, буд. 5 під. 6; вул. Охтирська, буд. 27; вул. Охтирська, буд. 44 під. 1 - продовжується ремонт під’їздів в житлових будинках.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.